## 0_Rekapitulacija
corus inženirji d.o.o. |  | 43/12 KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ČELJE
žapuže 19 5270 ajdovščina / +386 (0)5 3002020 / info@corusinzenirji.si
KANALIZACIJA
IN
ČISTILNA NAPRAVA
ČELJE
Kanal F2 (M2) in F2-1 (M2-1)
z navezavo do obstoječega jaška pred cesto
popis del
Vrednost
A GRADBENE KONSTRUKCIJE
| A.1 PREDDELA | 0
| A.2 FEKALNI IN METEORNI KANALI (F2 in F2-1 ter M2 in M2-1) | 0
| A.3 HIŠNI PRIKLJUČKI | 0
| A.6 PODPORNI IN OPORNI ZIDOVI | 0
A GRADBENE KONSTRUKCIJE - skupaj |  | 0
SKUPAJ CELOTA |  | 0
DDV 22% |  | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0

## A1_Preddela
corus inženirji d.o.o. |  |  |  |  | 43/12 KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ČELJE
žapuže 19 5270 ajdovščina / +386 (0)5 3002020 / info@corusinzenirji.si
A.1 PREDDELA
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | SKUPNA DELA
1 | Pri gradbenih delih v bližini objektov mora izvajalec evidentirati stanje okoliških objektov in obstoječe infrastrukture in ga zapisniško dokumentirati z lastniki objektov. (plombe, fotodokumentacija, zapisnik) in to vkalkulirati v enotne cene.
2 | Med gradnjo dokumentirati izvedbo del s fotodokumentacijo in jo posredovati naročniku.
3 | Med gradnjo voditi geodetsko spremljavo in sprotno izdelovati geodetske posnetke. V posnetke se evidentira tudi vse ostale inštalacije, na katere se naleti med gradnjo (vzporedni poteki, križanja itd.)
4 | Priprava gradbišča
5 | Priprava gradbišča, odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja. Izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti zdravja pri delu. (skladno z varnostnim načrtom) | kos | 1 |  | 0
6 | Izdelava varnostnega načrta in koordinacija iz varstva pri delu | kos | 1 |  | 0
7 | Zakoličenje in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v prisotnosti upravljalca posameznega komunalnega voda | ocena | 1 |  | 0
8 | Zavarovanje prometa med gradnjo z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo z izdelavo morebitno potrebnih eleboratov prometne ureditve, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (s postavitvijo vse potrebne opreme in prometne signalizacije, obvestil, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev zaščitnih ograj, premostitvenih objektov za pesce in ostali promet), z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstranitev opreme in signalizacije ter vzpostavitev prometnega režima v prvotno stanje. | ocena | 1 |  | 0
9 | Sprotno čiščenje povoznih površin | kos | 1 |  | 0
10 | Geodetska dela
11 | Geodetski posnetek novega stanja in vris v kataster | kos | 1 |  | 0
12 | Geodetska spremljava med gradnjo z evidentiranjem in vrisom obstoječih vodov komunalne infrastrukture. | m1 | 410 |  | 0
13 | Tuje storitve
14 | Geomehanski nadzor | ur | 40 |  | 0
15 | Projektantski nadzor | ur | 60 |  | 0
16 | Nadzor upravljavcev posameznih komunalnih vodov | ur | 25 |  | 0
17 | Izdelava projekta izvedenih del | kos | 1 |  | 0
1 | SKUPNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | SKUPNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## A2_Kanal_F+M
corus inženirji d.o.o. |  |  |  |  | 43/12 KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ČELJE
žapuže 19 5270 ajdovščina / +386 (0)5 3002020 / info@corusinzenirji.si
A.2 FEKALNI IN METEORNI KANALI (F2 in F2-1 ter M2 in M2-1)
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | PREDDELA
1 | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 243 |  | 0
2 | Zakoličenje jaškov | kos | 24 |  | 0
3 | Naprava in postavitev gradbenih profilov za izvedbo kanalizacije | kos | 24 |  | 0
4 | Rušenje obstoječih armiranobetonskih konstrukcij, komplet z nakladanjem in odvozom ruševin v ustrezno deponijo (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami in dokazili) | m3 | 12.4 |  | 0
1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem.
Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu.
1 | Rezanje asfaltnih površin vozišča, komplet z vsemi pomožnimi deli | m1 | 47.5 |  | 0
2 | Rušenje asfaltnih površin vozišča, z nakladanjem na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo do 10km (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami in dokazili) | m3 | 70.3 |  | 0
3 | Izkopi
4 | Površinski izkop humusa do globine 20cm z odrivom in razgrnitvijo ob strani do 10m | m3 | 35.4 |  | 0
5 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo in vodovod v terenu 60% II.ktg. in 40% III. ktg. Širine dna jarka 1.95m, globine do 3.0m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1.0m od roba gradbene jame | m3 | 1021 |  | 0
6 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo in vodovod v terenu IV ktg. Širine dna jarka 1.95m, globine do 3.0m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1.0m od roba gradbene jame | m3 | 287 |  | 0
7 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu III. ktg. Globine do 3.0m, naklon brežin 75˚, z odmetom izkopanega materiala 1,0m od roba izkopa | m3 | 64.5 |  | 0
8 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu IV. ktg. Globine do 3.0m, naklon brežin 75˚, z odmetom izkopanega materiala 1,0m od roba izkopa | m3 | 18.4 |  | 0
9 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu III. ktg. Globine do 4.0m, naklon brežin 75˚, z odmetom izkopanega materiala 1,0m od roba izkopa | m3 | 7.5 |  | 0
10 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu IV. ktg. Globine do 4.0m, naklon brežin 75˚, z odmetom izkopanega materiala 1,0m od roba izkopa | m3 | 3.8 |  | 0
11 | Dodatni ročni izkop za jaške v terenu II. in III. ktg. Globine do 3.0m, naklon brežin 75˚. | m3 | 5.5 |  | 0
12 | Dodatni ročni izkop za jaške v terenu IV. ktg. Globine do 3.0m, naklon brežin 75˚. | m3 | 2.6 |  | 0
13 | Ročni izkop zemljine II. in III.ktg. globine do 3.0m na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa | m3 | 15.5 |  | 0
14 | Ročni izkop zemljine IV.ktg. globine do 3.0m na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa | m3 | 8 |  | 0
15 | Fino planiranje dna gredbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ±3.0cm | m2 | 446 |  | 0
16 | Zasipi
17 | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala 0/4 za posteljico debeline 12 cm in zasip cevi in fazonskih komadov v jarku do 30cm nad temenom cevi (vodovod in TK kabelska kanalizacija | m3 | 52.6 |  | 0
18 | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 za betonsko posteljico debeline 12cm ter za obbetoniranje cevi (po detajlu) - 0.10m3/m, polno obbetonirana cev (vodovod in TK kabelska kanalizacija | m3 | 6.3 |  | 0
19 | Zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom granulacije 0/4mm (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm do višine 30cm nad temenom cevi (zbitost 40MPa) | m3 | 807 |  | 0
20 | Zasip kanalizacijskih cevi z materialom od izkopa ter ročno kompriminiranje v plasteh po 30cm do višine 40cm pod koto nivelete ceste (zbitost 40MPa) | m3 | 479.5 |  | 0
21 | Zasip revizijskih jaškov s tamponskim drobljencem 0/32 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 30cm | m3 | 64.5 |  | 0
22 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na začasno deponijo na gradbišču | m3 | 950 |  | 0
23 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami in dokazili) | m3 | 509.7 |  | 0
24 | Razpiranje gradbene jame s pomičnimi razpirali; povprečna globina 2,0 do 3,0m | m1 | 74 |  | 0
25 | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom od izkopa, v sloju debeline 20cm | m2 | 177 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo in vgradnjo betona.
Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upoštevati vsa navodila projektanta načrta gradbenih konstrukcij, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vso potrebno delovno opremo.
1 | Fekalni kanal
2 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN200 SN8 na peščeno posteljico debeline 12cm (fekalna kanalizacija) | m1 | 242.4 |  | 0
3 | Meteorni kanal
4 | Dobava in polaganje PE-HD kanalizacijskih cevi DN250 SN8 na peščeno posteljico debeline 12cm (meteorna kanalizacija) | m1 | 37.8 |  | 0
5 | Dobava in polaganje PE-HD kanalizacijskih cevi DN300 SN8 na peščeno posteljico debeline 12cm (meteorna kanalizacija) | m1 | 121.3 |  | 0
6 | Dobava in polaganje PE-HD kanalizacijskih cevi DN400 SN8 na peščeno posteljico debeline 12cm (meteorna kanalizacija) | m1 | 54.8 |  | 0
7 | Jaški
8 | Dobava in vgradnja poliestrskih prefabriciranih revizijskih jaškov DN800 s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem (jaški na fekalni kanalizaciji) - betonski temelj C 16/20 - globina od 1250mm do 2500mm | kos | 10 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja PE-HD prefabriciranih revizijskih jaškov DN800 s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem (jaški na meteorni kanalizaciji) - betonski temelj C 16/20 - globina od 1250mm do 2500mm | kos | 10 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja poliestrskih prefabriciranih revizijskih jaškov DN1000 s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem (jaški na fekalni kanalizaciji) - betonski temelj C 16/20 - globina od 2500mm do 4000mm | kos | 3 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja PE-HD prefabriciranih revizijskih jaškov DN1000 s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem (jaški na meteorni kanalizaciji) - betonski temelj C 16/20 - globina od 2500mm do 4000mm | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja poliestrskih prefabriciranih revizijskih jaškov DN600 s priključki za cevi DN110, tesnili, ter podlitjem (jaški na TK kabelski kanalizaciji) - betonski temelj C 16/20 - globina od 1250mm do 1500mm | kos | 5 |  | 0
13 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 125kN, premera 600mm, vključno z AB obročem in razbremenilno ploščo - v zelenici | kos | 4 |  | 0
14 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 250kN, premera 600mm, vključno z AB obročem in razbremenilno ploščo - pod voznimi površinami v vasi | kos | 19 |  | 0
15 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 400kN, premera 600mm, vključno z AB obročem in razbremenilno ploščo - pod voznimi površinami v regionalni cesti | kos | 1 |  | 0
16 | Navezava nove fekalne kanalizacije na obstoječi jašek pred cesto (ureditev vtoka v obstoječi betonski jašek s tesnitvami) | kos | 1 |  | 0
17 | Navezava nove meteorne kanalizacije na obstoječi jašek pred cesto (ureditev vtoka v obstoječi betonski jašek s tesnitvami) | kos | 1 |  | 0
18 | Vodovod
19 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod PE 63 PN12.5, na peščeno posteljico debeline 12 DN/12cm, komplet s spojnim materialom in izvedbo 5-ih odcepov | m1 | 249 |  | 0
20 | Dobava in vgrajevanja jaškov (vodovod) | kos | 15 |  | 0
21 | Obbetoniranje cestnih kap, zasunov, kolen in hidrantov z MB 20 z vsemi pomožnimi deli (0,3 m3/kos) | kos | 8 |  | 0
22 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODOVOD". | m1 | 175 |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije debeline 30cm s tamponskim drobljencem 0/32 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm, zbitost 80MPa | m3 | 269.1 |  | 0
2 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije debeline 35cm s tamponskim drobljencem 0/32 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm, zbitost 80MPa | m3 | 35.6 |  | 0
3 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije debeline 40cm s kamnitim gruščnatim materialom 0/64 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm, zbitost 80MPa - kamnita greda iz zmrzljinsko odpornega materiala | m3 | 40.8 |  | 0
4 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 274 |  | 0
5 | Regionalna cesta
6 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC16 base B50/70, A3 debelina 6 cm (pod voznimi površinami na regionalni cesti) | m2 | 107.5 |  | 0
7 | Izdelava obrabno zaporne plasti bituminiziranega drobljenca AC8 surf B50/70, A3 debelina 3 cm (pod voznimi površinami na regionalni cesti) | m2 | 107.5 |  | 0
8 | Javna pot (asfaltne površine v vasi)
9 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC16 base B50/70, A3 debelina 5 cm (pod voznimi površinami v vasi) | m2 | 897.8 |  | 0
10 | Izdelava obrabno zaporne plasti bituminiziranega drobljenca AC8 surf B50/70, A3 debelina 3 cm (pod voznimi površinami v vasi) | m2 | 897.8 |  | 0
11 | Tlakovanje dvorišča z betonskimi tlakovci, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s peščenim materialom, na podložni peščeni plasti, debeli 15 cm | m2 | 115 |  | 0
12 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka (mulda) z plastjo AC 8 surf B50/70, A3 debeline 3 cm na podložni plasti AC 16 base B50/70, A3 v debelini 5cm- širine 50 cm | m1 | 42 |  | 0
13 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 131 |  | 0
14 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega, polegnjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 10 |  | 0
15 | Pregled in čiščenje kanalov
16 | Izpiranje kanala in jaškov po končanih delih | m1 | 456 |  | 0
17 | Pregled zgrajene kanalizacije s kamero | m1 | 456 |  | 0
18 | Preizkus tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610. Preskus tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski test). | m1 | 456 |  | 0
19 | Preizkus tesnosti vseh jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610. Preskus tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski test). | kos | 24 |  | 0
20 | Preizkus vodotesnosti cevovoda s tlačnim preizkusom. | kos | 1 |  | 0
21 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode. | kos | 1 |  | 0
22 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 m, širina črte 10 cm | m1 | 40 |  | 0
23 | Čiščenje delovišča po zaključku del | kos | 1 |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. | ocena | 5% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## A3_HP
corus inženirji d.o.o. |  |  |  |  | 43/12 KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ČELJE
žapuže 19 5270 ajdovščina / +386 (0)5 3002020 / info@corusinzenirji.si
A.3 HIŠNI PRIKLJUČKI
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličenje tras hišnih priključkov z niveliranjem | m1 | 376.7 |  | 0
2 | Rušenje obstoječih armiranobetonskih konstrukcij, komplet z nakladanjem in odvozom ruševin v ustrezno deponijo (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami in dokazili) | m3 | 13 |  | 0
1 | PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem.
Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu.
1 | Rezanje asfaltnih površin vozišča, komplet z vsemi pomožnimi deli | m1 | 45 |  | 0
2 | Rušenje asfaltnih površin vozišča, z nakladanjem na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami in dokazili) | m3 | 4.5 |  | 0
3 | Površinski izkop humusa do globine 20cm z odrivom in razgrnitvijo ob strani do 10m | m3 | 8 |  | 0
4 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu 60% II.ktg. in 40% III. ktg. Širine dna jarka 0.90m, globine do 1.5m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1.0m od roba gradbene jame | m3 | 88 |  | 0
5 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu IV ktg. Širine dna jarka 0.90m, globine do 1.5m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1.0m od roba gradbene jame | m3 | 26.9 |  | 0
6 | Ročni izkop zemljine II. in III.ktg. globine do 1.5m na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa | m3 | 6.2 |  | 0
7 | Ročni izkop zemljine IV.ktg. globine do 1.5m na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa | m3 | 1.5 |  | 0
8 | Fino planiranje dna gredbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ±3.0cm | m2 | 60.5 |  | 0
9 | Zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom granulacije 0/4mm (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm do višine 30cm nad temenom cevi (zbitost 40MPa) | m3 | 43.5 |  | 0
10 | Zasip kanalizacijskih cevi z materialom od izkopa ter ročno kompriminiranje v plasteh po 30cm do višine 40cm pod koto nivelete ceste (zbitost 40MPa) | m3 | 56.5 |  | 0
11 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na začasno deponijo na gradbišču | m3 | 122.6 |  | 0
12 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami in dokazili) | m3 | 66.1 |  | 0
13 | Razpiranje gradbene jame s pomičnimi razpirali; povprečna globina 1,0 do 2,0m | m1 | 26.4 |  | 0
14 | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom od izkopa, v sloju debeline 20cm | m2 | 40 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA
1 | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo in vgradnjo betona.
2 | Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upoštevati vsa navodila projektanta načrta gradbenih konstrukcij, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
3 | V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vso potrebno delovno opremo.
4 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN160 SN8 na peščeno posteljico debeline 12cm (fekalna kanalizacija) | m1 | 65 |  | 0
5 | Dobava in polaganje PE-HD kanalizacijskih cevi DN160 SN8 na peščeno posteljico debeline 12cm (meteorna kanalizacija) | m1 | 48 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja tipskih PVC fazonskih kosov za kanalizacijske cevi; DN250/160 - 45˚-T odcep | kos | 4 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja tipskih PVC fazonskih kosov za kanalizacijske cevi; DN160/160 - 45˚-T odcep | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja tipskih PVC fazonskih kosov za kanalizacijske cevi; DN160 - 45˚-koleno | kos | 4 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja tipskih PVC fazonskih kosov za kanalizacijske cevi; DN250 - 45˚-koleno | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in vgraditev linijske rešetke širine vsaj 150mm iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 250 kN; skupaj s kineto | m1 | 32 |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije debeline 30cm s tamponskim drobljencem 0/32 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm, zbitost 80MPa | m3 | 50.1 |  | 0
2 | Izpiranje kanala in jaškov po končanih delih | m1 | 228 |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. | ocena | 5% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## A6_Zidovi
corus inženirji d.o.o. |  |  |  |  | 43/12 KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ČELJE
žapuže 19 5270 ajdovščina / +386 (0)5 3002020 / info@corusinzenirji.si
A.6 PODPORNI IN OPORNI ZIDOVI
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | PREDDELA
1 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - ročno | m2 | 120 |  | 0
2 | Odstranitev dreves z debli premera do 35 cm. | m2 | 120 |  | 0
3 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej | kos | 4 |  | 0
4 | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijo | kos | 4 |  | 0
5 | Geodetska dela
6 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo podpornih, opornih konstrukcij in škarpiranj brežin | kos | 5 |  | 0
7 | Zakoličenje osi podpornih in opornih konstrukcij | m | 17.1 |  | 0
8 | Odvoz ločenih gradbenih odpadkov na trajno deponijo, s plačilom vseh taks. | m3 | 12 |  | 0
1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkopi
2 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50m | m3 | 18.4 |  | 0
3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 2. in 3. kategorije, strojno z odmetom na rob gradbene jame Izkop za AB zidove | m3 | 29.5 |  | 0
4 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije, strojno z odmetom na rob gradbene jame Izkop za AB zidove | m3 | 13.4 |  | 0
5 | Odvoz viška materiala na trajno deponijo (skupaj s plačili vseh potrebnih taks) | m3 | 8.5 |  | 0
6 | Planiranje dna gradbene jame, natančnost ±3cm. | m2 | 26.5 |  | 0
7 | Zasipi
8 | Nabava in vgradnja filtrskega materiala v debelini 50 cm za stenami zidov (granulacija 8-32mm) | m3 | 7.4 |  | 0
9 | Vgradnja nevezljive zemljine iz začasne deponije | m3 | 27 |  | 0
10 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno | m2 | 55 |  | 0
11 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 55 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | ODVODNJAVANJE
1 | Izdelava izcednice iz gibljive plastične cevi, premera 100mm, dolžine do 50 cm | kos | 4 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja geotekstila za filtrsko plast, gostota vsaj 250g/m2, karakteristična velikost por do 0,2 mm | m2 | 39.5 |  | 0
3 | ODVODNJAVANJE - skupaj |  |  |  | 0
4 | GRADBENA DELA
1 | Rušitvena dela
2 | Rušitev obstoječih AB opornih in podpornih konstrukcij z mletjem in odvozom na začasno deponijo. | m3 | 15.5 |  | 0
3 | Tesarska dela
4 | Izdelava enostranskega opaža temeljev z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 12.6 |  | 0
5 | Izdelava dvostranskega opaža sten zidov z vsemi pomožnimi deli. V ceno je vključena tudi izdelava delovnih odrov, če so le-ti potrebni. | m2 | 33.2 |  | 0
6 | Trikotne letvice 3/3 za za vse zunanje robove. (dobava in vgradnja materiala) | m1 | 121.6 |  | 0
7 | Dela z jeklom za ojačitev
8 | Dobava in vgradnja armaturnih palic | kg | 1380.5 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja armaturnih mrež | kg | 257.1 |  | 0
10 | Dela s cementnim betonom
11 | Izdelava podložnega betona pod temelji z betonom C 12/15 X0 prereza do 0,12 m3/m2,m1. (dobava in vgradnja materiala) | m3 | 2.2 |  | 0
12 | Betoniranje AB konstrukcij C25/30 XC4 XD3 PV-II Dmax 16 prereza nad 0,50 m3/m2,m1. (pasovni temelji) (dobava in vgradnja materiala) | m3 | 6.2 |  | 0
13 | Betoniranje AB konstrukcij C25/30 XC4 XD3 PV-II Dmax 16 prereza nad 0,50 m3/m2,m1. (stene) (dobava in vgradnja materiala) | m3 | 4.5 |  | 0
14 | Zidarska in kamnoseška dela
15 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin (zmrzlinsko odporen kamen) v cementni malti (C25/30 XC4, XD3, XF2, PV-II), na eno lice, prerez do 0,2 m3/m2, skupja s fugiranjem (Obzidanje AB zidov) (dobava in vgradnja materiala) | m3 | 16.5 |  | 0
4 | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | ODVODNJAVANJE - skupaj |  |  |  | 0
4 | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. | ocena | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0