## Rekapitulacija
VODOVOD IC PLAMA
REKAPITULACIJA
VODOVOD DO TP
A. Gradbena dela | 0
B. Betonska dela | 0
C. Razdelilno omrežje | 0
D. Pripravljalna in zaključna dela | 0
Skupaj: |  | 0
Osnova za DDV | 0
DDV 22% | 0
Skupaj z DDV | 0

## Gradbena dela
A. | GRADBENA DELA
1. | Zakoličba osi trase cevovoda
|  | m | 222 | 0 | 0
2. | Strojni izkop jarka z odmetom na rob jarka oz. na tovorno vozilo po projektiranih profilih - V. kategorija | m
| 130x70 | m3 | 310.134 | 0 | 0
3. | Strojni izkop (razširitev) jarka za montažo jaškov z odmetom materiala na rob jarka oz. na tovorno vozilo | kos
| V. kategorija | m3 | 10 | 0 | 0
| IV. Kategorija | m3 | 10 | 0 | 0
4. | Strojni in ročno planiranje dna jarka ±3cm | m
| 130x70 | m2 | 155.4 | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje posteljice iz agregatnega materijala granulacije 0-4 mm v debelini plasti, d=15 cm po projektiranem profilu | m
| 130x70 | m3 | 24.864 | 0 | 0
6. | Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim materijalom granulacije 0-4 mm, do 30 cm nad temenom cevi po projektiranem profilu | m
| 130x70 | m3 | 82.584 | 0 | 0
7. | Zasip preostalega dela jarka s tamponom in z utrditvijo po plasteh po projektiranem profilu | m
| 130x70 | m3 | 200.688 | 0 | 0
8. | Odvoz odvečnega materijala na deponijo, oziroma na mesta, kjer je potrebno formirati nad cevovodom nasip, v oddaljenosti do 10 km - deponijo zagotovi izvajalec gradbenih del
|  | m3 | 310.134 | 0 | 0
9. | Polaganje PVC opozorilnega traku z induktivno nitko z napisom "POZOR VODOVOD" pred zasipom jarka po projektiranem detajlu (tudi skozi jaške)
|  | m | 222 | 0 | 0
10. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% gradbenih del).
|  |  | 10% |  | 0
0

## Betonska dela
B. | BETONSKA DELA
1. | Izdelava armiranobetonskih jaškov po projektiranih detajlih, komplet z opažanjem, razopažanjem, vgradnjo LTŽ pokrova ter vstopne lestve (pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110cm) komplet s polaganjem proda granulacije 16-32mm na dno jarka ter protizmrzovalno zaščito pri vodomernih jaških
| 200x180x140 | kos | 1 | 0 | 0
2. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% betonskih del).
|  |  | 10% |  | 0
0

## Priključni vodovod
C. | VODOINSTALACIJSKA DELA - RAZDELILNI VODOVOD
1. | Dobava in montaža cevi iz nodularne litine, komplet s spojnim materialom tip C40
| DN150 | m | 222 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža LTŽ ploščatih EV zasunov, komplet s kolesi ter vijačnim in tesnilnim materialom
| DN150 | kos | 1 | 0 | 0
| DN80 | kos | 1 | 0 | 0
| DN50 | kos | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov , komplet z vijačnim in tesnilnim materialom
| T - DN150/80 | kos | 1 | 0 | 0
| T - DN150/60 | kos | 1 | 0 | 0
| FF - DN80x600 | kos | 2 | 0 | 0
| FF - DN80x1000 | kos | 1 | 0 | 0
| FF - DN150x1000 | kos | 1 | 0 | 0
| E - DN150 | kos | 1 | 0 | 0
| N - DN80 | kos | 1 | 0 | 0
| X - DN150 | kos | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža KOMBINIRANEGA ZRAČNIKA, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN60 | kos | 1 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža NADTALNEGA HIDRANTA, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN80 | kos | 1 | 0 | 0
6. | Dobava in LTŽ pokrovov, komplet z okvirjem za vgradnjo ter napisom "VODOVOD"
| 250kN - Zaklep | kos | 1 | 0 | 0
7. | Dezinfekcija cevovoda s klornim šokom, bakteriološka analiza vode z izdajo potrdila ter izpiranje cevovoda
|  | m | 222 | 0 | 0
8. | Dobava opozorilnega traku z induktivno nitko
|  | m | 222 | 0 | 0
9. | Izdelava montažnih skic jaškov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Izvedba priključitve na obstoječ vodovod DN 150
|  | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% vodovodnih del).
|  |  | 10% |  | 0
0

## P. in Z. dela
E. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 0,7 % del A - C
|  | % | 0.007 | 0 | 0
3 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 1,1 % del A - C
|  | % | 0.011 | 0 | 0
4 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z ZGO - 1B v vrednosti 0,7 % del A - C
|  | % | 0.007 | 0 | 0
5 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  | kos | 1 | 0 | 0
5. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% pripravljalnih in zaključnih del).
|  |  | 10% |  | 0
0