## pregarje
PARKIRIŠČE PRI OŠ PREGARJE
REKAPITULACIJA
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
3 | . |  | ZGORNJI USTROJ |  |  | 0
4 | . |  | PODPORNI ZID |  |  | 0
5 | . |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
|  |  | DDV 22 %: |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
V enotnih cenah upoštevati nabavo, dobavo in vgradnjo materialov.
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
V enotnih cenah zajeti izdelavo varnostnega načrta, koordinatorja, načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu). Upoštevati veljavne tehnične predpise, normative in Navodila gospodarjenja z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Pred rušitvenimi deli preveriti, da ni v delu, predvidenim za preureditev, kakršnih koli instalacij (voda, plin, elektrika). V ceni upoštevati pripravljalna in zaključna dela ter delovne odre.
V enotnih cenah morajo biti zajeti stroški: Vsa čiščenja med in po končanih delih in finalno čiščenje po zaključku del; Iznos in odvoz odpadnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov (obračun brez faktorja raztresljivosti); Zaščito obstoječih elementov; Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del; Vse potrebne meritve, ateste, soglasja; Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira izvajalec del na svoje stroške; Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah.
1 | . | 1 | Postavitev ter odstranitev prometne signalizacije med gradnjo ter ureditev eventuelnih obvozov, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
1 | . | 2 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav na celotni trasi, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
1 | . | 3 | Posek in odstranitev grmovja komplet s koreninami ter z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | m2 | 10 | 0 | 0
1 | . | 4 | Posek in odstranitev dreves fi 15-50 cm komplet s panji ter z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | kos | 5 | 0 | 0
1 | . | 5 | Dobava in zasaditev novih sadnih dreves slive, vse komplet izkop, zasip, varovanje drevesa, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, planiranje, vse komplet
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
1 | . | 6 | Odstranitev kovinskih ograj višine do 1,5 m komplet s temeljem, stebrički, sidri, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 9 | 0 | 0
1 | . | 7 | Demontaža obstoječih cestnih robnikov komplet s temeljem in odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 | 25 | 0 | 0
1 | . | 8 | Rušenje obstoječe hiše vključno s predhodnim odklopom vseh instalacij, delovnimi odri, podpiranji, varovanji, pritrdilnim materialom, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
kritina pločevina z vsemi obrobami
|  |  | m2 | 72 | 0 | 0
strešna lesena konstrukcija
|  |  | m2 | 72 | 0 | 0
stene opečno - kamnite
|  |  | m3 | 76.5 | 0 | 0
plošče lesene
|  |  | m2 | 144 | 0 | 0
AB elementi
|  |  | m3 | 1.3 | 0 | 0
kleparski izdelki - žlebi, odtočne cevi
|  |  | m1 | 25 | 0 | 0
stavbno pohištvo
|  |  | kos | 5 | 0 | 0
1 | . | 9 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% pripravljalnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
2 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih, pregled tesnosti. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala.
V enotnih cenah upoštevati in na jaške vgraditi ltž pokrove s tremi vijaki (npr. LIVAR artikel 607)
2 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije
|  |  | m1 | 25 | 0 | 0
2 | . | 2 | Zakoličba jaškov s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 7 | 0 | 0
2 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu III.-IV. ktg, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet - po celi dolžini kanala
|  |  | m3 | 20 | 0 | 0
2 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet - po celi dolžini kanala
|  |  | m3 | 15 | 0 | 0
2 | . | 5 | Strojno planiranje in utrjevanje dna kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 25 | 0 | 0
2 | . | 6 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 27 | 0 | 0
2 | . | 7 | Odvoz viška izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 8 | 0 | 0
2 | . | 8 | Dobava in polaganje PVC cevi notranjega fi 188,20 mm SN 8 na pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in polno obbetonirane beton C 12/15, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, drsnimi spojkami, vse komplet - MK priključki - cestni požiralniki
|  |  | m1 | 20 | 0 | 0
2 | . | 9 | Dobava in polaganje PVC cevi notranjega fi 235,40 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (o-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet
|  |  | m1 | 5 | 0 | 0
2 | . | 10 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini do 5 m, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 11 | Dobava in izdelava okroglih vtočnih jaškov - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska. Globina jaška 1,50 m, ltž rešetka 40/40 cm, 400kN. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
2 | . | 12 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globina jaška 1,0 - 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, okroglim vijačenim perforiranim pokrovom nosilnosti 400 kN na zaklep s tremi vijaki, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 607 LIVAR), potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
2 | . | 13 | Dobava in montaža povoznega lovilca olj s koalescentričnim filtrom in by passom, ustrezati mora standardu SIST EN 858 2, pretok 3l/s, vse obdelano, izkop, zasip, AB plošča dim. 1,50/1,50 m, deb. 15 cm, ltž pokrov 60/60 cm nosilnosti 400 kN, vse komplet (npr. ROSEP)
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 14 | Izvedba ponikovalnega preizkusa na lokaciji predvidene ponikovalnice v prisotnosti hidrologa, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 15 | Dobava in izdelava ponikovalnice iz perforiranih BC fi 120 cm, efektivna globina 3,0 m, vse obdelano, komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti 400 kN na zaklep s tremi vijaki, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 607 LIVAR),dodatni izkop, zasip z drenažnim materialom 60 m3 fi 32/64 mm, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 16 | Demontaža obstoječe rešetke, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov ter dobava in vgraditev novih linijskih povoznih rešetk (npr. HAURATON FASERFIX tip SUPER 200), vse komplet
|  |  | m1 | 5 | 0 | 0
2 | . | 17 | Dobava in vgraditev linijske povozne rešetke (npr. HAURATON FASERFIX tip SUPER 200), izkop, zasip, obbetoniranje, dvodelen peskolov s pocinkanim vedrom, zaključno steno, ltž rešetkami, obdelava priključka na meteorno kanalizacijo, vse komplet
|  |  | m1 | 5 | 0 | 0
2 | . | 18 | Dobava in zamenjava obstoječega betonskega pokrova z novim perforiranim nosilnosti 400 kN na zaklep, vijačen s tremi vijaki (npr. Livar art. 607), protihrupni vložek, AB ploščo, prilagoditvijo na novo višino, obdelavo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 19 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% meteorne kanalizacije).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
3 | . |  | ZGORNJI USTROJ
V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
Vse talne oznake morajo biti reflektirajoče in so izvedene z enokomponentno barvo. Debelina nanosa barve mora znašati 250 µm suhega filma, zaradi vidljivosti označb v nočnem času se takoj po nanosu barve posuje pobarvano površino s steklenimi kroglicami (250 g steklenih kroglic na m2). Refleksija, ki jo dajejo steklene kroglice mora ves čas uporabnosti znašati 100 mcd/lux/m2. Barva za talne označbe je SIGNOHEL beli. Barvanje se prvič izvede takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti, drugič pa po treh mesecih.
3 | . | 1 | Zakoličenje osi trase parkirišča, vse komplet
|  |  | m1 | 23 | 0 | 0
3 | . | 2 | Zakoličba cestnih profilov s stransko zaščito višine in pozicijo ceste, vse komplet
|  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | . | 3 | Rezanje asfalta
|  |  | m1 | 42 | 0 | 0
3 | . | 4 | Premaz stikov z bitumensko emulzijo, vse komplet
|  |  | m1 | 42 | 0 | 0
3 | . | 5 | Odstranitev asfalta v debelini do 10 cm ter z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | m2 | 60 | 0 | 0
3 | . | 6 | Rezkanje asfalta v debelini do 10 cm ter z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet.
|  |  | m2 | 5 | 0 | 0
3 | . | 7 | Izkop humusa v debelini 20 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 82.2 | 0 | 0
3 | . | 8 | Strojni izkop terena III.-IV. ktg. v debelini do 1,0 m, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 100 | 0 | 0
3 | . | 9 | Strojni izkop terena V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 30 | 0 | 0
3 | . | 10 | Izdelava nasipa z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm), utrjevanje v plasteh po 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 100 | 0 | 0
3 | . | 11 | Odvoz viška izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 30 | 0 | 0
3 | . | 12 | Izdelava zemeljskega planuma parkirišča v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP (obračun zunaj izkopa kanalizacije), vse komplet
|  |  | m2 | 500 | 0 | 0
3 | . | 13 | Dobava in izdelava nasipa iz kamnite grede 0-100 mm vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh 30 cm do zahtevane zbitosti 95 % SPP, deformacijski modul Ev2=80 MN/m2, vse komplet
|  |  | m3 | 30 | 0 | 0
3 | . | 14 | Dobava in izdelava nevezane nosilne tamponske plasti (0-32) v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu +- 1 cm s komprimacijo do 98 % po SPP in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, vse komplet
|  |  | m3 | 150 | 0 | 0
3 | . | 15 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm (31 562) - cesta + parkirišče
|  |  | m2 | 430 | 0 | 0
3 | . | 16 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm (32 273) - cesta + parkirišče
|  |  | m2 | 430 | 0 | 0
3 | . | 17 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm (32 249) - pločnik
|  |  | m2 | 17.6 | 0 | 0
3 | . | 18 | Dobava in izdelava pločnika ob cesti v tamponski obliki, vse komplet
|  |  | m2 | 36 | 0 | 0
3 | . | 19 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 77 | 0 | 0
3 | . | 20 | Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov 10/20/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 10 | 0 | 0
3 | . | 21 | Dobava in vgradnja betonskih tlakovcev velikosti 10/10 cm, debeline 6 cm, SIVE barve, kot ločilni pas širine 10 cm med parkirišči, vključno z betonsko posteljico debeline 10 cm, vse komplet
|  |  | m1 | 21.3 | 0 | 0
3 | . | 22 | Izdelava talne označbe - invalidi V-45, rumene barve barve, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | . | 23 | Dobava in vgradnja stebričkov iz vroče pocinkanih cevi fi 64 mm za vertikalno prometno signalizacijo, dolžina stebrička do 4,00 m, vključno s temeljem iz betonskih cevi fi 30 cm, dolžine 80 cm in napolnjen z betonom C 12/15 in vsemi zemeljskimi (izkop, zasip) in pomožnimi deli, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | . | 24 | Dobava in montaža prometnih znakov (2102) velikosti fi 60 cm, folija RA2 vrste, z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim materialom, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | . | 25 | Prestavitev obstoječih prometnih znakov vključno s temeljem, stebričkom, pripravljalnimi in zaključnimi deli, vse komplet (2434 in 2435)
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
3 | . | 26 | Dobava in vgraditev varnostne cestne jeklene ograje N2 w5, komplet izkop, zasip, temelji, stebrički, vse komplet
|  |  | m1 | 7.3 | 0 | 0
3 | . | 27 | Dobava in vgraditev jeklene ograje iz pravokotnih profilov z vertikalnimi polnili višine 120 cm vključno s pritrditvijo na AB venec. Elementi so dolžine 2,0 m - vroče cinkani (prilagoditi na terenu). Ograja se privijači na vsakem stebru s štirimi vijaki M20/200, TJS 16, vse komplet
|  |  | m2 | 46.5 | 0 | 0
3 | . | 28 | Humiziranje brežin, planiranje, valjanje, zatravitev s travno mešanico, vse komplet
|  |  | m3 | 20 | 0 | 0
3 | . | 29 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% kanalizacije).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
4 | . |  | PODPORNI ZID
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. V ceni zajeti tudi izdelavo zidov v krivini, dilatacije, barbakane, delovne odre.
4 | . | 1 | Izvedba zakoličbe zidu, vse komplet
|  |  | m1 | 65 | 0 | 0
4 | . | 2 | Strojni izkop terena III.-IV. ktg. za temelje v debelini do 1,0 m, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 25 | 0 | 0
4 | . | 3 | Strojni izkop terena V. ktg. (pikiranje) za temelje, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 10 | 0 | 0
4 | . | 4 | Izdelava nasipa za temelji z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm), utrjevanje v plasteh po 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 10 | 0 | 0
4 | . | 5 | Odvoz viška izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 25 | 0 | 0
4 | . | 6 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa temeljev v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 86.61 | 0 | 0
4 | . | 7 | Dobava in izdelava dvostranskega opaža temeljev, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  |  | m2 | 41.8 | 0 | 0
4 | . | 8 | Izdelava dvostranskega opaža AB podpornih zidov, (upoštevati trikotne letvice, dilatacijo, krivino), vse komplet
|  |  | m2 | 173.34 | 0 | 0
4 | . | 9 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 pod temelje v deb. 10 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 8.66 | 0 | 0
4 | . | 10 | Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje C 25/30 XC2, vse komplet
|  |  | m3 | 23.7 | 0 | 0
4 | . | 11 | Dobava in vgrajevanje betona v AB stene podpornih zidov z C 30/37 XF4 debeline 25 cm, upoštevati dilatacijo, izdelava kape in vgradnjo barbakan fi 10 cm na razdalji 3,0 m in višini 50 cm nad terenom, vse komplet
|  |  | m3 | 21.67 | 0 | 0
4 | . | 12 | Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje komplicirane armature
a) armatura RA 400/500; S 500 B, fi do12 mm
|  |  | kg | 2000 | 0 | 0
b) armatura RA 400/500; S 500 B, fi nad 12 mm
|  |  | kg | 300 | 0 | 0
c) mrežna armatura MA 500/560; B500A
|  |  | kg | 1300 | 0 | 0
4 | . | 13 | Dobava in obzidava AB zidu z lokalnim kamenjem debeline 20 cm, sidranjem v AB zid s sidri fi 12R dolžine 40 cm, dva sidra na m2, vse komplet (skladno s pogoji ZVKD-ja)
|  |  | m2 | 86.67 | 0 | 0
4 | . | 14 | Dobava in nadzidava AB zidu 1 z lokalnim kamenjem debeline 50 cm in višine do 100 cm, sidranjem v AB zid s sidri fi 12R dolžine 40 cm, dva sidra na m2, vse komplet (skladno s pogoji ZVKD-ja)
|  |  | m3 | 6.3 | 0 | 0
4 | . | 15 | Dobava in izdelava kamnitega zidu debeline 50 cm z lokalnim kamnom na lokalno tipičen način, komplet z izdelavo kape. Kamni se zlagajo po principu vrstenja, vrste tečejo vodoravno, ne glede na teren,, vse komplet (skladno s pogoji ZVKD-ja)
|  |  | m3 | 12.75 | 0 | 0
4 | . | 16 | Dobava in položitev drenažnih cevi fi 100 mm vključno z drenažnim materialom 8/16 mm deb. 15 cm pod in 15 cm nad cevjo (skupaj 30 cm) ter priklop na jašek, vse komplet
|  |  | m1 | 47 | 0 | 0
4 | . | 17 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zidov).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
5 | . |  | ZAKLJUČNA DELA
5 | . | 1 | Čiščenje gradbišča po končanih delih - obračun na m2 asfaltnih površin, vse komplet
|  |  | m2 | 447.6 | 0 | 0
5 | . | 2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 1,1 % del 1-4
|  |  | % | 0.011 | 0 | 0
5 | . | 3 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 0,7 % del 1-4
|  |  | % | 0.007 | 0 | 0
5 | . | 4 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z ZGO - 1B v vrednosti 0,7 % del 1-4
|  |  | % | 0.007 | 0 | 0
5 | . | 5 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | . | 6 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0