## Rekapitulacija
Ponudnik: |  |  |  |  | 132/17 NADVOZ MALA BUKOVICA
Naročnik |  |  |  | Obrazec št. 15
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška c 14
6250 ILIRSKA BISTRICA
Projekt
132/17
Rekonstrukcija železniškega nadvoza nad železnico
Pivka-Reka v km 20+654,75
Ponudbeni predračun
datum
___.____.2019
REKAPITULACIJA
A |  | A. GRADBENA DELA |  |  | 0
B |  | B. ELEKTRO MONTAŽNA DELA |  |  | 0
C |  | C. ZAŠČITA SVTK VODOV |  |  | 0
|  | Skupaj |  |  | 0
|  | DDV | 22% |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV |  |  | 0

## A.Gradbena dela
Ponudnik |  |  |  |  | 132/17 NADVOZ MALA BUKOVICA
A. GRADBENA DELA
Ponudbeni predračun
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | PREDDELA
1 | Priprava, organizacija in zavarovanje gradbišča; izdelava načrta organizacije gradbišča v skladu z varnostnim načrtom; ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom (po končanih delih se teren vzpostavi v prvotno stanje); najem tabel za časa gradnje, za označitev gradbišča, na katerem so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter ostali podatki. Priprava gradbišča, odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja. (priprava delovnega platoja primernega za postavitev dvigala za nameščanje AB elementov na pripravljene jeklene nosilce) | kos | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava varnostnega načrta in izvajanje ukrepov za varno delo. | kos | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava elaborata za zaporo občinske ceste in pridobitev dovoljenja za zaporo, postavitev obvestilne in prometne signalizacije v skladu z elaboratom zapore ceste in obveščanje o zapori ceste, za ves čas gradnje, vse komplet. | kos | 0 | 0 | 0
1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | RUŠITEV
1 | V ceni morajo biti vključeni tudi stroški odlaganja, ločevanja, odvoza odpadkov na deponijo ter plačilo vseh pristojbin. Deponijo si priskrbi izvajalec sam. Za odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi, mora izvajalec za odvoz in deponiranje upoštevati stroške koncesionarja. Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu. V ceni so zajeta vsa potrebna pomožna dela, odri, dostopi in transporti.
2 | Rezanje asfaltnih površin vozišča, komplet z vsemi pomožnimi deli | m1 | 8 | 0 | 0
3 | Rušenje asfaltnih površin vozišča, z nakladanjem na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami) | m2 | 92 | 0 | 0
4 | Razrez na manjše segmente, demontaža cevne ograje vzdolž mosta. Z nakladanjem na tovorno vozilo in odvozom v stalno deponijo (deponijo si priskrbi izvajalec sam). | m1 | 85 | 0 | 0
5 | Demontaža jeklena pločevine na hodnikih mosta (d=6mm, b=600mm). Z nakladanjem na tovorno vozilo in odvozom v stalno deponijo (deponijo si priskrbi izvajalec sam). | m1 | 60 | 0 | 0
6 | Demontaža zaščitne mreže (h=2,0m) nad srednjim poljem in deponiranje na gradbišču. | m1 | 28 | 0 | 0
7 | Odvoz zaščitne mreže nad srednjim poljem na trajno deponijo. | m1 | 28 | 0 | 0
8 | Demontaža in odstranitev lesene konstrukcije mosta, z nakladanjem na tovorno vozilo in odvozom v stalno deponijo (deponijo si priskrbi izvajalec sam). | m3 | 13.5 | 0 | 0
2 | RUŠITEV - skupaj |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA
1 | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo in vgradnjo betona. Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upoštevati vsa navodila projektanta načrta gradbenih konstrukcij, ki so podana v tehničnem poročilu. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vso potrebno delovno opremo. Pri nanosu sanacijskih materialov je treba upoštevati navodila proizvajalca.
2 | Sanacija AB stebrov
3 | Izdelava celotnega nepremičnega zaščitnega in delovnega odra, visokega do 10,00 m. Oder se izvede na območju premostitve proge, za izvedbo vseh predvidenih sanacijskih del. Izvede se na način, da ne sega v svetli profil železniške proge, istočasno pa mora biti preprečeno padanje materiala na vozno mrežo oziroma železniške tire. Oder je potrebno ozemljiti. Zaščitni (varnostni) oder mora preprečevati poškodbe objektov in naprav železniške proge. Za oder je potrebno izdelati elaborat, ki ga je potrebno dostaviti v pregled na SŽ - Infrastruktura d.o.o. in pridobiti njihovo soglasje. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Ročno ali strojno odbijanje poškodovanih delov betona nad armaturo do zdrave in trdne površine. Zagotoviti je treba zadostno ohrapavljenost površine za boljši opijem sanacijskih malt. (predlog: hidrodinamična obdelava z vodo pod visokim pritiskom) | m2 | 12.5 | 0 | 0
5 | Čiščenje poškodovane površine stene s peskanjem (mokrim ali suhim) ali vodnim curkom pod visokim pritiskom. Odstraniti je treba umazanijo, prah, rjo, maščobe,… | m2 | 104.2 | 0 | 0
6 | Čiščenje armature do zdravega jedra (ščetkanje, brušenje,…) in nanos antikorozijskega premaza na cementni osnovi. (npr MAPEFER) | m2 | 14 | 0 | 0
7 | Debeloslojni nanos tiksotropne sanacijske malte z zagladitvijo (npr Mapegrout Tissotropico). Izvede se tudi poševnina na vrhu temelja od stene stran, po celotnem obodu (naklon 10%) | m2 | 48.7 | 0 | 0
8 | Površinska zagladitev (npr Mapelastic v skupni debelini vsaj 2mm) | m2 | 85.8 | 0 | 0
9 | Barvanje površine stene in temelja z akrilno barvo (npr Mapei Elastocolor Pittura, siva barva betona) | m2 | 104.2 | 0 | 0
10 | Obnova jeklenih elementov
11 | Izdelava in postavitev zaščitne ponjave za preprečevanje prekomernega prašenja med peskanjm konstrukcije | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Priprava površin na celotni konstrukciji s peskanjem površin do stopnje Sa 2 ½ po SIST EN ISO 12944-4 (SIST EN ISO 8501-1) UPOŠTEVANO BRUŠENJE | m2 | 112.5 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža ojačilne jeklene konstrukcije (S275 J2): - IPE-160 - UPE-100 - zatege M20 - vijaki M12 5.6 - čepi M16 5.6 | kg | 1590 | 0 | 0
14 | Privaritev IPE-160 nosilca na obstoječi jekleni nosilec, po celotni dolžini: - var 5 mm … L = 50,4 m - var 3 mm … L = 66,0 m | m1 | 116.4 | 0 | 0
15 | Obnova protikorozijske zaščite celotne jeklene konstrukcije v sestavi (skladno s SIST EN ISO 12944-5, razred C5-1, sistem zaščite A5I.02): - 1x temeljni premaz (epoksi) … 80 mikro m, - 2x vmesni premaz (epoksi) … skupaj 160 mikro m, - 1x prekrivni premaz (poliuretan,odporen na UV, temno siv) ... 80 mikro m (skupna debelina 320 mikro m) | m2 | 156.1 | 0 | 0
16 | Montažni AB elementi
17 | Izdelava, dobava in montaža AB montažnih elementov za voziščno konstrukcijo nadvoza. V ceni upoštevati opaže, betone in armaturno jeklo. dimenzija 2,33 x 3,50 x 0,14 m C 35/45 XC4 XD3 XF4 PV-II Dmax 16 armatura 330,2 kg jeklene rebričene cevi DN60 (notranji premer) kos 14 | kos | 8 | 0 | 0
18 | Izdelava in montaža AB montažnih elementov za voziščno konstrukcijo nadvoza. V ceni upoštevati opaže, betone in armaturno jeklo. dimenzija 2,44 x 3,50 x 0,14 m C 35/45 XC4 XD3 XF4 PV-II Dmax 16 armatura 345,0 kg jeklene rebričene cevi DN60 (notranji premer) kos 14 | kos | 4 | 0 | 0
19 | Zalivanje čepov za izvedbo delno sovpregane konstrukcije. | kos | 168 | 0 | 0
20 | Ključavničarska dela
21 | Dobava in vgradnja pocinkane jeklene pločevine 195/10mm na AB elemente (za namestitev ograje in zaključek asfalta). Element se privijači v vbetonirane nastavke (npr Halfen T-Fixx nerjavno jeklo). (S235 J2, vroče galvanzirana zaščita 85 mikro m) | kg | 919 | 0 | 0
22 | Dobava in vgradnja cevne varnostne ograje vzdolž mosta. Ograja je antikorizijsko zaščitena z vročim cinkanjem. Višina nad končno koto asfalta mora biti vsaj 1,10 m. | m1 | 82 | 0 | 0
23 | Ponovna montaža zaščitne mreže v višini 2,0m za montažo v srednjem polju nad železnico. | m1 | 20 | 0 | 0
24 | Dobava in montaža pocinkanega jeklenega žleba, d=20cm, 2x iztok | m1 | 30 | 0 | 0
25 | Zaključni AB element
26 | Dvostranski opaž zaključnega AB elementa | m2 | 14.6 | 0 | 0
27 | Dobava in vgradnja cementnega betona C 35/45 XC4 XD3 XF4 PV-II Dmax 16 | m3 | 1.25 | 0 | 0
28 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B, za srednje zahtevno ojačitev | kg | 95.5 | 0 | 0
29 | Dobava in vgradnja pocinkanega jeklenega kotnik 70/70/5 s privarjenimi sidri, L=3,5m | kg | 44.5 | 0 | 0
30 | Dobava in namestitev trikotnih letvic po robovih, 2x2cm | m1 | 21 | 0 | 0
31 | Dobava in vgradnja hudourniških koritnic na vkopne brežine, skupaj z vsemi potrebnimi deli. | m1 | 28 | 0 | 0
3 | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Hidroizolacija betonskih površin
2 | Horizontalna hidroizolacija AB voziščne plošče v sestavu: - epoksidni premaz s kremenčevim posipom, - zalivni premaz, - lepilna masa, - 1x HI bitumenski trakovi, varjeni, d=4,5mm, ob notranjih robovih plošč zavihani navzdol. | m2 | 110.5 | 0 | 0
3 | Asfalt
4 | Izdelava obrabno zaporne plasti bituminiziranega drobljenca v debelini od 4 do 7 cm AC8 surf B50/70, A3 | m2 | 114 | 0 | 0
5 | Izvedba dilatacije na vozišču (npr mostna dilatacija tip Asfaltex) | m1 | 7 | 0 | 0
6 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci/ kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 50 mikrometra - vzdolžna ločilna črta širina črte 10cm, L=5m, (V-1) (enkratno barvanje) | m1 | 80 | 0 | 0
7 | Vertikalna signalizacija
8 | Dobava in postavitev znaka: Prepovedan promet za vozila, katerih skupna masa presega 10 t (oznaka 2222) UPOŠTEVAN STEBRIČEK IN TEMELJ | kos | 2 | 0 | 0
9 | Dobava in postavitev znaka: Najmanjša razdalja med avtomobili 30m (oznaka 2225) | kos | 2 | 0 | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
5 | TUJE STORITVE
1 | Projektantski nadzor | EUR |  | 0 | 0
2 | Izdelava PID projektne dokumentacije - gradbene konstrukcije | kos | 1 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | RUŠITEV - skupaj |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
5 | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
| Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## B.Elektro montažna dela
Ponudnik |  |  |  |  | 132/17 NADVOZ MALA BUKOVICA
B. ELEKTRO MONTAŽNA DELA
Ponudbeni predračun
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | MONTAŽNA DELA
1 | Dobava in namestitev nosilcev, nosilne in poligonacijske opreme vodov
2 | Nosilec enega voznega voda nad enim tirom. | kos | 2 | 0 | 0
3 | Ponovna namestitev nosilca enega voznega voda nad enim tirom demontiranega v prvi fazi del. | kos | 2 | 0 | 0
4 | Namestitev in odstranitev nove nosilne opreme z dvožlebim izolatorjem na konzoli nosilca voznega voda. | kos | 2 | 0 | 0
5 | Premik obstoječega nosilca voznega voda vertikalno po drogu. | kos | 24 | 0 | 0
6 | Demontaža in ponovna montaža nosilca ojačitvenega voda z enim izolatorjem (kratki). | kos | 2 | 0 | 0
7 | Premik obstoječega nosilca ojačitvenega voda z enim izolatorjem (kratki) vertikalno po drogu. | kos | 2 | 0 | 0
8 | Premik obstoječe objemke ozemljilne vrvi vertikalno po drogu. | kos | 12 | 0 | 0
9 | Dobava in namestitev vodov
10 | Dobava in namestitev obešalk in tokovnih vezi za polkompenzirani vozni vod preseka 320 mm2, vključno demontaža obstoječih obešalk. | km | 0.11 | 0 | 0
11 | Vpetje obstoječega voznega voda na novi opremi za nošenje in poligonacijo. | kos | 4 | 0 | 0
12 | Vpetje obstoječega napajalnega voda na novem nosilcu. | kos | 4 | 0 | 0
13 | Natančen pregled lege voznih vodov (poligonacije) in meritve temeljnih geometrijskih lastnosti voznih vodov (višina in gradient pri spremembah le te, poligonacija, varnostne razdalje na objektu, lega nosilcev VV glede na temperaturo okolice. | km | 0.93 | 0 | 0
14 | Dobava in namestitev zaščitne in opozorilne opreme
15 | Zaščitna vez kovinskih zaščitnih ograj na nadvozu z jekleno pocinkano izolirano vrvjo 70 mm2 na tirnico povratnega voda, vključno vpenjanje ozemljilne vrvi na podpornem stebru objekta z uporabo vijakov M8, plastičnih vložkov in ploščic za pritrditev ozemljilne vrvi L-4782. | kos | 2 | 0 | 0
16 | Zaščitna vez kovinskih delov začasnega zaščitnega predora na tirnico z jekleno, pocinkano, izolirano vrvjo 70 mm2. | kos | 2 | 0 | 0
17 | Dobava in namestitev tipskega zaščitnega panoja na ograjo nadvoza nad progo, vključno ustrezne objemke in ostali pritrdilni material. | kos | 28 | 0 | 0
18 | Dobava in namestitev tipskega zaščitnega znaka za nevarnost visoke napetosti. | kos | 2 | 0 | 0
19 | Dobava in namestitev alkaten ali SF cevi (vzdolžno prerezana) premera 50 mm na napajalni vod na razdalji 15 m na vsako stran glede na os objekta. | kos | 1 | 0 | 0
20 | Dobava in namestitev alkaten ali SF cevi (vzdolžno prerezana) premera 50 mm na nosilno vrv VV na razdalji 15 m na vsako stran glede na os objekta. | kos | 1 | 0 | 0
21 | Ostala montažna dela
22 | Stroški upravljalca pri predelavah voznega omrežja. | EUR |  | 0 | 0
1 | MONTAŽNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | DEMONTAŽNA DELA
1 | Nosilec enega voznega voda nad enim tirom. | kos | 4 | 0 | 0
2 | Demontaža vešalk iz polnokompenziranega voznega voda 320 mm2. | km | 0.11 | 0 | 0
3 | Zaščitna vez kovinskih zaščitnih ograj na nadvozu z jekleno pocinkano izolirano vrvjo 70 mm2 na tirnico povratnega voda. | kos | 2 | 0 | 0
4 | Zaščitna vez kovinskih delov začasnega zaščitnega predora na tirnico z jekleno, pocinkano, izolirano vrvjo 70 mm2. | kos | 2 | 0 | 0
5 | Demontaža tipskega zaščitnega panoja pritrjenega na ograjo nadvoza. | kos | 30 | 0 | 0
6 | Demontaža tipskega zaščitnega znaka za nevarnost visoke napetosti. | kos | 2 | 0 | 0
2 | DEMONTAŽNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | MONTAŽNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | DEMONTAŽNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| Razna nepredvidena dela (obračun po dejanskih stroških) |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## C.Zaščita SVTK vodov
Ponudnik |  |  |  |  | 132/17 NADVOZ MALA BUKOVICA
C. ZAŠČITA SVTK VODOV
Ponudbeni predračun
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
Zaščita SVTK vodovov
OPOMBA:
Pri vseh delih je potrebno urediti in pospraviti okolico! Pri vseh delih so zajeti tudi transportni stroški! Pri vseh postavkah je upoštevano delo in potreben material! V popisu so zajeta le dela, ki so potrebna za zaščito SVTK vodov in naprav! Nepredvidena dela (material in delo) so določena z odstotkom od investicije - obračunati po dejansko izvedenih delih z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik!
1 | GRADBENA DELA
1 | Betonska korita - začasno
2 | Zaščita obstoječih betonskih kabelskih korit - 15 m na vsako stran nadvoza (skupaj 30 m): - dobava in položitev gradbenega filca na betonska kabelska korita; - položitev in pritrditvev desk ("plohov") na teren nad koriti, pokritimi s filcem; - po končanih delih odstranitev zaščite iz desk in filca, odvoz in ureditev okolice v prvotno stanje | EUR |  | 0 | 0
3 | Zamenjava obstoječih poškodovanih betonskih kabelskih korit in pokrovov - po potrebi - DBK korito tip B ali tip 4 | m | 2 | 0 | 0
1 | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | OSTALA SPLOŠNA DELA
1 | Stroški čuvajniške službe pri izvajanju del na območju železniške proge | EUR |  | 0 | 0
2 | Sodelovanje in stroški upravljavca SVTK vodov in naprav pri zaščiti | EUR |  | 0 | 0
3 | Tehnični nadzor pooblaščenega nadzornega organa upravljavca vodov in naprav (SŽ) | EUR |  | 0 | 0
4 | Ostali stroški, vezani na prevzem finančnih obveznosti naročnika, ki jih izvajalec prevzame in so vezani na izpolnitev zahtev MNENJA Slovenskih železnic, SŽ- Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana pod štev. 31002-502/2017-19 z dne 23.08. 2018 ter 24. člena pogodbe (stroški popolne zapore tira, strošek sodelovanja in nadzora pooblaščenih oseb SŽ...) | EUR |  | 0 | 0
4 | Projektantski nadzor | EUR |  | 0 | 0
5 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) | kos | 1 | 0 | 0
2 | OSTALA SPLOŠNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | OSTALA SPLOŠNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela (Obračun po dejanskih stroških) |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Cenik materialov za EM dela
Ponudnik | [5 empty] | 132/17 NADVOZ MALA BUKOVICA
Spisek materiala po drogovih s cenikom
Zap.št. | Material | Oznaka | Skupaj | Drog št 142 | Drog št 143 | CENA eur/kos brez DDV
Oprema drogov
| Objemka zatezača na drogu | L-1276/1 | 1 |  | 1 | 0
| Objemka zatezača na drogu | L-2021/1 | 1 | 1
| Objemka zatezača na konzoli | L-1278 | 2 | 1 | 1 | 0
| Pritrdilec konzole na cevnem drogu | L-2022 | 1 | 1
| Pritrdilec konzole na cevnem drogu | L-4657 | 1 |  | 1 | 0
| Zatezni vijak v zatezaču M16, oko-vilice, lsr=400 mm |  | 2 | 1 | 1 | 0
| Zatezač l = 1600 mm | L-1283 | 1 | 1
| Zatezač l = 1800 mm | L-1283 | 1 |  | 1 | 0
| Vpenjalni silikonski izolator 3 kV(vilica -vilica) | IO 1314 | 2 | 1 | 1 | 0
| Križni člen | L-4980 | 2 | 1 | 1 | 0
| Ojačitveni spojnik izolatorja in konzole | L-5041 | 2 | 1 | 1 | 0
| Konzola cevna 76 l = 2400 mm | L-4981 | 2 | 1 | 1 | 0
| Lakt za poligonacijo | L- 4982 | 2 | 1 | 1 | 0
| Pritrdilec lakta | L- 373 | 4 | 2 | 2 | 0
Oprema napajalnih in ojačitvenih vodov
| Držalo opore silikonskega izolatorja na konzoli | L-2372/1 | 2 | 1 | 1 | 0
| Opora silikonskega izolatorja za konzole napajalnega voda | L-4290/1 | 2 | 1 | 1 | 0
| Silikonski izolator s sponko za dve vrvi 3 kV |  | 2 | 1 | 1 | 0
| Sponka za spajanje dveh vrvi 12,5 mm |  | 6 | 3 | 3 | 0
| Vijačna tokovna sponka 12,5 + 12,5 mm |  | 4 | 2 | 2 | 0
Izolatorji in njih oprema
| Silikonski izolator za poligonacijo 3 kV |  | 2 | 1 | 1 | 0
| Sponka za silikonski izolator za eno vrv |  | 2 | 1 | 1 | 0
| Držalo sponke silikonskega izolatorja | L-4983 | 2 | 1 | 1 | 0
| Objemka za dve ročici | L-4484 | 2 | 1 | 1 | 0
| Poligonacijska ročica l = 900 | L-4293 | 4 | 2 | 2 | 0
Sponke
| Sponka za poligonacijo |  | 4 | 2 | 2 | 0
| Sponka za obešalke za Cu vrv 16 mm2 - zgoraj |  | 50 |  |  | 0
| Sponka za obešalke za Cu vrv 16 mm2 - spodaj |  | 50 |  |  | 0
Oprema kratkostične vrvi na drogu
| Sponka | 774/262 | 2 | 1 | 1 | 0
| Pritrdilec sponke zaščitne vrvi na cevnem drogu | 5000b | 1 | 1 |  | 0
| Pritrdilec sponke zaščitne vrvi na cevnem drogu | 5000c | 1 |  | 1 | 0
Ozemljilo in povezava z drogom
| Vijak M16 x 50 z matico in podložko |  | 2 |  | 2 | 0
| Kabelski čevelj za vodnik 70 mm2 (M16) |  | 4 |  | 4 | 0