## List1
NAROČNIK: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
OBJEKT: OBČINSKA STAVBA
ŠT. PROJEKTA: 2/2020
DATUM : MAJ 2020
ZADEVA: NOTARIAT
Popis del in predizmere s predračunom za gradbena in obrtniška dela
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA
B | OBRTNIŠKA DELA
C | NEPREDVIDENA DELA v višini 5% od A+B |  |  |  | 0 | 0
| A+B+C SKUPAJ BREZ DDV EUR |  |  |  | 0
| DDV 20 % |  |  |  | 0
| A+B+C SKUPAJ Z DDV EUR |  |  |  | 0
0
A | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
0
1 | RUŠITVENA DELA
0
2 | BETONSKA DELA
0
3 | ZIDARSKA DELA
4 | TESARSKA DELA
0
5 | KANALIZACIJA
6 | FASADERSKA DELA
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
0
B | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
0
1 | KLEPARSKA DELA
0
2 | ALU IZDELKI
0
3 | MIZARSKA DELA
0
4 | KAMNOSEŠKA DELA
5 | KERAMIČARSKA DELA
6 | MAVČNE STENE IN STROPOVI
7 | SLIKOPLESKARSKA DELA
0
8 | TLAKARSKA DELA
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
A | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
SPLOŠNA OPOMBA!
PRI IZVEDBI PREDMETNIH DEL JE STRIKTNO UPOŠTEVATI VSE ZAHTEVE V VEZI VARSTVA PRI DELU TAKO ZAPOSLENIH KOT MIMOIDOČIH. VSI DOSTOPI MORAJO BITI USTREZNO ZAVAROVANI IN OZNAČENI TER NEMOTEČI ZA UPORABNIKE SOSEDNJIH OBJEKTOV. IZVAJALEC DEL SI MORA DELOVIŠČE OGLEDATI NA LICU MESTA. V CENI JE ZAJETI VSE MOREBITNE STROŠKE, KI BI NASTALI KOT POSLEDICA UTESNJENEGA DELOVIŠČA. STROŠKE UREDITVE GRADBIŠČA JE ZAJETI V CENAH ZA ENOTO MERE PO OPISANIH POSTAVKAH, KER SE LE TI NE BODO OBRAČUNAVALI NAKNADNO (BARAKE, GRADBIŠČNI KONTEJNERJI, WC-JI, GRADBIŠČNA DEPONIJA, PLATOJI, UREDITVE DOSTOPOV, ZAŠČITNA OGRAJA PO OBODU GRADBIŠČA, GRADBIŠČNE TABLE, UREDITEV ELEKTRO IN VODOVODNEGA PRIKLJUČKA...).
0
1 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
0
| OPOMBA! |  |  |  | 0
| VSE UPORABNE MATERIALE PRIDOBLJENE PRI RUŠENJU MORA IZVAJALEC DEL DEPONIRATI V DEPONIJI NAROČNIKA, NEUPORABNE PA ODPELJATI V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS, KAR JE ŽE ZAJETO V ENOTNIH CENAH. |  |  |  | 0
0
1 | ODSTRANITEV NOTRANJIH LESENIH ZASTEKLJENIH STEN Z VRATI | M2 | 13 | 0 | 0
0
2 | ODSTRANITEV NOTRANJIH LESENIH VRAT VEL. DO 2,00 M2 V ZIDANIH STENAH | KD | 4.24 | 0 | 0
0
3 | ODSTRANITEV NOTRANJEGA TLAKA , CEMENTNEGA ESTRIHA IN TOPLOTNE IZOLACIJE SKUPNE DEB. DO 12 CM DO OBSTOJEČE HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE VKLJUČNO Z OBZIDNIM ZAKLJUČKOM VIŠ. DO 10 CM. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA. | M2 | 66.5 | 0 | 0
0
4 | ODSTRANITEV OBEŠENEGA ARMSTRONG STROPA IZ MINERALNIH PLOŠČ VEL. 60X60 CM VKLJUČNO S PODKONSTRUKCIJO | M2 | 66.5 | 0 | 0
0
5 | PREBOJ OBSTOJEČIH KAMNITIH ALI BETONSKIH TEMELJEV ŠIR. DO 80 CM ZA PREHOD KANALIZACIJE IN INŠTALACIJE VKLJUČNO Z OBDELAVO PREBOJA PO MONTAŽI CEVI. | KD | 2 | 0 | 0
0
6 | IZSEKAVANJE VERTIKALNIH UTOROV DIM. 20X20-30X30 CM V KAMNITI - ZA INSTALACIJE IN ODTOČNO KANALIZACIJO | M1 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7 | IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA. | KD | 1 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
0
2 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
0
1 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE PODLOŽNEGA BETONA C 16/20 DEB. 10 CM POD TLAKOM, Z ZGLADITVIJO ZGORNJE POVRŠINE ZA HORIZONTALNO HIDROIZOLACIJO - RAZVOD NOVE KANALIZACIJE V PRITLIČJU | M3 | 2 | 0 | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
0
3 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
0
1 | DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE TLAKA Z ENIM SLOJEM PLASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV NPR. IZOTEKT T4 S POLNIM VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM BIT. PREMAZOM NPR. IBITOL. (RAZVOD NOVE KANALIZACIJE V PRITLIČJU) | M2 | 8 | 0 | 0
0
2 | DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE TLAKA V SANITARIJAH IN ČAJNI KUHINJI V PRITLIČJU Z DVEMA SLOJEMA MAPELASTIC Z VMESNO ALKALNO ODPORNO MREŽICO IZ STEKLENIH VLAKEN VKLJUČNO Z MAPEBAND GUMIRANIMI POLIESTERSKIMI TRAKOVI, VOGALNIMI ELEMENTI IN MANŠETAMI ZA TESNJENJE VOGALOV IN ROBOV TER OBSTENSKIMI ZAVIHKI VIŠINE DO 20 CM. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA | M2 | 14 | 0 | 0
0
3 | ZAZIDAVA VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH UTOROV ŠIR. 20-30 CM PO POLOŽENIH CEVEH INSTALACIJE Z OPEKO IN MALTO | M1 | 8 | 0 | 0
0
4 | DOBAVA IN NAPRAVA PLAVAJOČEGA MIKROARMIRANEGA CEMENTNEGA ESTRIHA DEB. 6 CM, TOPLOTNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 6 CM POKRIT S PVC FOLIJO VKLJUČNO Z OBZIDNO DILATACIJO DEB. 0,5 CM IN POTREBNIMI TALNIMI DILATACIJAMI | M2 | 67 | 0 | 0
0
5 | DOBAVA IN VZIDAVA LESENIH SLEPIH PODBOJEV ZA NOTRANJA LESENA VRATA VEL. DO 2,00 M2. (V ZIDANIH STENAH) | KD | 4 | 0 | 0
0
6 | ZAŠČITA NOTRANJEGA TLAKA IZ KAMNA, KI SE OHRANI. ZAŠČITA PRED POŠKODBAMI IN UMAZANIJO (VHOD - PRITLIČJE) | M2 | 16 | 0 | 0
0
7 | ZAŠČITA ZUNANJEGA TLAKA IN STOPNIC IZ KAMNA, KI SE OHRANI. ZAŠČITA PRED POŠKODBAMI IN UMAZANIJO | M2 | 30 | 0 | 0
0
8 | ZAKLJUČNO ČIŠČENJE PROSTOROV PO KONČANIH DELIH VKLJUČNO Z VRATI ZASTEKLJENIMI OKNI, STENSKO KERAMIKO. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA PROSTOROV V KATERIH SE IZVAJAJO DELA. | M2 |  | 0 | 0
0
9 | RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA, KI SE IZVAJAJO V REŽIJI (OCENA). OBRAČUN SE BO VRŠIL NA PODLAGI DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN MATERIALA, EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN OD NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA. |  |  |  | 0
| PKVD | UR | 50 | 0 | 0
| KVD | UR | 50 | 0 | 0
| GRADBENI MATERIAL EUR | KD | 1 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
0
| ALU IZDELKI SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | MIZARSKA DELA
OPOMBA!
VSI MIZARSKI IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MIZARSKO MONTIRAJO, IZDELAJO SE PO SHEMI OKEN IN VRAT. BARVE IN OBDELAVE MIZARSKIH IZDELKOV DOLOČI PROJEKTANT ARHITEKTURE. MERE IZDELKA SO PODANE ORIENTACIJSKO IN SO ZAOKROŽENE, ZATO JE VSE MERE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA.
VSA VRATA SE ODPIRAJO IN ZAPIRAJO Z ENOTNIM SISTEMSKIM KLJUČEM.
1 | SUHOMONTAŽNA NOTRANJA POLNA ENOKRILNA LESENA VRATA VEL. 83/210 CM, 70/220 CN, LESEN PODBOJ IZ VEZANE PLOŠČE FURNIRAN, VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA S FURNIRJEM, S KLJUKO IN KLJUČAVNICO KOT NPR. ELCOND EASY SPACE ALI PRIMERLJIV IZDELEK | KD | 4 | 0 | 0
0
2 | SUHOMONTAŽNA NOTRANJA POLNA ENOKRILNA LESENA VRATA VEL. 90/220 CM, LESEN PODBOJ IZ VEZANE PLOŠČE FURNIRAN, VRATNO KRILO JE PANELKA OBDELANA S FURNIRJEM, S KLJUKO IN KLJUČAVNICO KOT NPR. ELCOND EASY SPACE ALI PRIMERLJIV IZDELEK | KD | 1 | 0 | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA
1 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA V SANITARIJAH S TALNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI VEL. 20X20 CM, I. KVALITETE, NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO. DOBAVNA CENA KERAMIKE EUR 13,00/M2. | M2 | 4 | 0 | 0
0
2 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA S TALNIMI NEDRSEČIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI VEČJEGA FORMATA, I. KVALITETE, NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO VKLJUČNO Z OBZIDNO STENCO VIŠINE DO 10 CM IZ TOVARNIŠKO IZDELANIH KERAMIČNIH ELEMENTOV IN POTREBNIMI TALNIMI DILATACIJAMI. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA. DOBAVNA CENA KERAMIKE EUR 15,00/M2. | M2 | 10 | 0 | 0
0
3 | DOBAVA IN NANOS LEPILA, POLAGANJE MREŽICE IN PREDNAMAZ S PRAJMERJEM NA MAVČNE STENE PRED POLAGANJEM STENSKE KERAMIKE. | M2 | 18 | 0 | 0
0
4 | DOBAVA IN OBLOGA FINO OMETANIH IN MAVČNIH STEN V SANITARIJAH IN ČAJNI KUHINJI S STENSKIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI VEL. 20X20 CM I, KVALITETE NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO VKLJUČNO S PVC VOGALNIMI IN ZAKLJUČNIMI LETVICAMI "RONDEC". DOBAVNA CENA KERAMIKE EUR 13,00/M2. | M2 | 18 | 0 | 0
0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
6 | MAVČNE STENE IN STROPOVI
OPOMBA!
VSE MAVČNE STENE IN STROPOVE JE IZDELATI PO DETAJLIH, NAVODILIH IN SPECIFIKACIJI PROIZVAJALCA.
1 | DOBAVA IN MONTAŽA VISEČEGA MONTAŽNEGA RASTERSKEGA STROPA KOT NPR. ARMSTRONG IZ MINERALNIH PLOŠČ VEL. 60X60X1,5 CM VKLJUČNO S TIPSKO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO. STROP SE PRITRDI NA SPODNJO STRAN AB PLOŠČE ALI NA LES. STROPNIKE. STROP JE SPUŠČEN DO 50 CM. V CENI JE ZAJETI TUDI VSE POTREBNE IZREZE IN OJAČITVE ZA STROPNA SVETILA IN INSTALACIJE. | M2 | 83 | 0 | 0
0
2 | DOBAVA IN MONTAŽA MONTAŽNIH PREDELNIH KNAUF STEN S KOVINSKO POCINKANO PODKONSTRUKCIJO D= 5,0 CM, VMESNO IZOLACIJO IZ KAMENE VOLNE V PVC FOLIJI IN OBOJESTRANSKO OBLOGO IZ MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ DEB. 2X1,25 CM. STIKI MED PLOŠČAMI SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN BANDAŽIRANI. DEBELINA STENE JE 10,0 CM. (NAVADNE MAVČNE PLOŠČE). | M2 | 14 | 0 | 0
0
3 | DOBAVA IN MONTAŽA MONTAŽNIH PREDELNIH KNAUF STEN S KOVINSKO POCINKANO PODKONSTRUKCIJO D= 7,50 CM, VMESNO IZOLACIJO IZ KAMENE VOLNE V PVC FOLIJI IN OBOJESTRANSKO OBLOGO IZ MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ DEB. 2X1,25 CM. STIKI MED PLOŠČAMI SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN BANDAŽIRANI. DEBELINA STENE JE 12,50 CM. (VODOODPORNE MAVČNE PLOŠČE). | M2 | 31 | 0 | 0
0
6 | DOBAVA IN NAPRAVA MASKE ZA INSTALACIJSKE CEVI IZ MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ DEB. 2X1,25 CM VKLJUČNO S POCINKANO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO KNAUF, S PRITRJEVANJEM NA STENO. STIKI SO KITANI IN BANDAŽIRANI. (NAVADNE MAVČNE PLOŠČE) | M2 | 3 | 0 | 0
0
4 | DOBAVA IN NAPRAVA MASKE ZA INSTALACIJSKE CEVI IZ MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ DEB. 2X1,25 CM VKLJUČNO S POCINKANO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO KNAUF, S PRITRJEVANJEM NA STENO. STIKI SO KITANI IN BANDAŽIRANI. (VODOODPORNE MAVČNE PLOŠČE) | M2 | 3 | 0 | 0
0
5 | DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNIH ZAPOR/KASKAD VIŠ. 30 CM IZ MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ DEB. 2X1,25 CM VKLJUČNO S POCINKANO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO KNAUF, S PRITRJEVANJEM NA STENO. STIKI SO KITANI IN BANDAŽIRANI. | M2 | 2 | 0 | 0
| MAVČNE STENE IN STROPOVI SKUPAJ |  |  |  | 0
7 | SLIKO-PLESKARSKA DELA
OPOMBA!
BARVE PO IZBORU ARHITEKTA.
1 | STRUGANJE STARE SLIKARIJE NA NOTRANJIH OBSTOJEČIH BARVANIH FINO OMETANIH STENAH IN IZRAVNAVA Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE | M2 | 152 | 0 | 0
0
2 | IZRAVNAVA NOTRANJIH MAVČNIH STEN Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE | M2 | 152 | 0 | 0
0
3 | 2X SLIKANJE ŽE IZRAVNANIH NOTRANJIH STEN IN STROPOV Z BELO BIO BARVO. | M2 | 152 | 0 | 0
| SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
8 | TLAKARSKA DELA
1 | DOBAVA IN IZRAVNAVA TLAKA IZ CEMENTNEGA ESTRIHA Z IZRAVNALNO MASO ZA POLAGANJE LAMINATA-PVC | M2 | 53 | 0 | 0
0
2 | DOBAVA IN POLAGANJE TALNE OBLOGE LAMINAT HRAST DEB. 1,00 CM VKLJUČNO S PROTIHRUPNO PODLAGO SILENT 0,30 CM IN FINALIZIRANO TALNO OBZIDNO ZAKLJUČNO LESENO LETVICO HRAST 2,0X4,0 CM. | M2 | 53 | 0 | 0
0
3 | DOBAVA IN PRITRDITEV INOX LAM/PRIPIR NA MESTIH, KJER SE MENJAJO VRSTE TALNIH OBLOG | M1 | 7 | 0 | 0
| TLAKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0