## Popis
POPIS MATERIALA IN REKAPITULACIJA STROŠKOV
Investitor: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
BAZOVIŠKA CESTA 14, 6250 ILIRSKA BISTRICA
Objekt: NOTARIAT
Faza: PZI
I. Električne inštalacije in oprema |  |  | kos/m | €/kos/m | znesek
1 | Dobava in montaža razdelilnika
| Tipski podometni razdelilnik R-N, kot npr.: LEGRAND Ekinoxe 3x18 modulov, dim: 610x425x91mm, z vgrajeno opremo: | kos | 1 | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 10kA | kos | 7 | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 10kA | kos | 10 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS 16/0,03A 10kA | kos | 2 | 0 | 0
| Glavno stikalo SV340 40A/3 | kos | 1 | 0 | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V L1,L2,L3 | kpl | 1 | 0 | 0
| Digitalni števec kWh 3x230V/400V 80A, 50Hz, dvotarifni, za montažo na din letev | kos | 1 | 0 | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje kablov pretežno podometno v predpripravljenih izolirnih ceveh v ometu oz betonu, deloma nadometno na kabelskih policah in v izolirnih ceveh na distančnih objemkah:
| NYM-J 2x1,5mm2 | m | 10 | 0 | 0
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 200 | 0 | 0
| NYM-J 3x2,5mm2 | m | 215 | 0 | 0
| H07V 6mm2 (Ru/Ze) | m | 30 | 0 | 0
| H07V 16mm2 (Ru/Ze) | m | 10 | 0 | 0
3 | Pregled obstoječega dovodnega kabla in varovalk na dovodu ter menjava po potrebi | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža izolirnih cevi:
| fi 16mm | m | 450 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža stikal, vtičnic, priključkov:
Podometne izvedbe v modularnih dozah oz. dozah fi60mm, kot npr.: VIMAR, komplet z vgradno dozo, nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom
| stikalo navadno 10A p/o | kos | 4 | 0 | 0
| stikalo navadno 16A p/o | kos | 1 | 0 | 0
| stikalo menjalno 10A p/o | kos | 10 | 0 | 0
| vtičnica šuko enofazna 230V/16A p/o | kos | 12 | 0 | 0
| vtičnica šuko enofazna 230V/16A p/o s pokrovčkom | kos | 3 | 0 | 0
| fiksni priključek p/o | kos | 2 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža svetilk komplet s svetlobnim virom, napajalnikom ter obešalnim in pritrdilnim priborom:
| S2) Vgradna okrogla svetilka, LED max 18W, min 1800 Lm, 4000°K, optika Satin opal PMMA, ohišje polikarbonat, cca fi240 mm kot npr: INTRA NITOR RV Flat SOP 1800 lm 18 W 700 mA 28 V 840 IP44 white/white | kos | 4 | 0 | 0
| Z1) Zasilna svetilka z vgrajeno baterijo avtonomije 1h, kot npr BEGHELLI LOGICA LED 11W | kos | 1 | 0 | 0
7 | Pregled in čiščenje in menjava nedelujočih sijalk obstoječih svetilk:
| vgradna svetilka 60x60cm 4x18W fluo | kos | 20 | 0 | 0
| Stenska dekorativna svetilka E27 | kos | 6 | 0 | 0
| Viseča dekorativna svetilka 6x E27 | kos | 2 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža talne doze:
Talna doza dimenzij 310x310mm, montaža v estrih, komplet z pritrdilnim materialom, kot npr.: Prelog UFB 90, z vgrajeno opremo:
2x Trojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - bela (mreža)
1x Enojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 s pripadajočo dozo in okvirjem
Dvojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 s pripadajočo dozo in okvirjem
| Skupaj talna doza z vgrajeno opremo | kpl | 4 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža sponk za izenačevanje potenciala IP | kos | 5 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža omarice za izenačevanje potenciala DIP | kos | 1 | 0 | 0
11 | Priklopi naprav strojnih inštalacij
| do 1kW/230V | kpl | 1 | 0 | 0
| do 4kW/230V | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Izdelava utorov v zidu za poteke elektroinstalacij | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izdelava prebojev do velikosti fi10cm | kos | 2 | 0 | 0
14 | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Meritev električne instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Izdelava PID načrta električnih inštalacij | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj električne inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
II. Telekomunikacije
PODATKOVNA INŠTALACIJA
1 | Dobava in montaža Komunikacijskega vozlišča K.V., 19" omara za telekomunikacije dimenzij 400x600x400mm, s steklenimi vrati v kovinskem okvirju, hitrosmenljiva vrata in stranice, pokrov z režami, vertikalni organizatorji ožičenja, z možnostjo vgradnje aktivne opreme na željo investitorja in vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
| Priključni 19" horizontalni panel Cat 6 24*RJ 45 izvedba višine 2 HE-komplet (z univerzalnimi elementi, RJ 45, moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov, ozemljitvenim kompletom za panel in univerzalne elemente | kos | 1 | 0 | 0
| Elektroinštalacijska razdelilna letvica (4 x 230V) s prenapetostno zaščito in filtrom za vgradnjo v 19" komunikacijsko omaro višine 1HE | kos | 1 | 0 | 0
| Drobni vezni in pritrdilni material, zaključevanje kablov, označevanje komunikacijskega vozlišča | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje podatkovnih kablov pretežno podometno v predpripravljenih izolirnih ceveh v ometu oz betonu, deloma nadometno na kabelskih policah in v izolirnih ceveh na distančnih objemkah:
| UTP Category 6 4x2 | m | 210 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža izolirnih cevi za potek telekomunikacijskih inštalacij:
| fi 16mm | m | 150 | 0 | 0
4 | Izdelava utorov v zidu za poteke telekomunikacijskih inštralacij | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Preizkus instalacij, dajanje v obratovanje in meritve telekomunikacij | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Označevanje vseh elementov telekomunikacijskih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta telekomunikacijskih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava PID načrta telekomunikacijskih inštalacij | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj telekomunikacijske inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
V. Demontažna dela
1 | Demontaža obstoječih elementov el. inštalacij:
| svetilke | kos | 5 | 0 | 0
| stikala | kos | 10 | 0 | 0
| vtičnice 1f | kos | 15 | 0 | 0
| fiksni priključki | kos | 2 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječega podometnega stikalnega bloka velikosti 1x12TE, komplet z vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža vodnikov podometne izvedbe dimenzij
| do 3x2,5mm2 | m | 150 | 0 | 0
| do 5x6mm2 | m | 20 | 0 | 0
4 | Odvoz demontiranega materiala na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj demontažna dela: |  |  |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov
I. | Električne inštalacije in oprema |  |  |  | 0
II. | Telekomunikacije |  |  |  | 0
III. | Demontažna dela |  |  |  | 0
Skupaj brez DDV: |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
~ Vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;
~ Aktivna oprema v telekomunikacijskem razdelilniku ni zajeta v popisu in rekapitulaciji stroškov;