## List1
NAROČNIK: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
OBJEKT: OBČINSKA STAVBA
ŠT. PROJEKTA: 2/2020
DATUM : MAJ 2020
ZADEVA: POPIS DEL
Popis del
A | OPREMA
C | NEPREDVIDENA DELA v višini 5% od A |  |  |  | 0
| A+C SKUPAJ BREZ DDV EUR |  |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  |  | 0
| A+C SKUPAJ Z DDV EUR |  |  |  | 0
0
A | OPREMA |  |  |  | 0
0
1 | MIZARSKA DELA
0
2 | SLIKARSKO -PLESKARSKA DELA
0
3 | TLAKARSKA DELA
4 | OSTALA OPREMA
0
SPLOŠNA OPOMBA!
PRI IZVEDBI PREDMETNIH DEL JE STRIKTNO UPOŠTEVATI VSE ZAHTEVE V VEZI VARSTVA PRI DELU TAKO ZAPOSLENIH KOT MIMOIDOČIH. VSI DOSTOPI MORAJO BITI USTREZNO ZAVAROVANI IN OZNAČENI TER NEMOTEČI ZA UPORABNIKE SOSEDNJIH OBJEKTOV. IZVAJALEC DEL SI MORA DELOVIŠČE OGLEDATI NA LICU MESTA. V CENI JE ZAJETI VSE MOREBITNE STROŠKE, KI BI NASTALI KOT POSLEDICA UTESNJENEGA DELOVIŠČA.
0
1 | MIZARSKA DELA
OPOMBA!
VSI MIZARSKI IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MIZARSKO MONTIRAJO. BARVE IN OBDELAVE MIZARSKIH IZDELKOV DOLOČI PROJEKTANT ARHITEKTURE. MERE IZDELKA SO PODANE ORIENTACIJSKO IN SO ZAOKROŽENE, ZATO JE VSE MERE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA.
| ZAMENJAVA OBSTOJEČEGA LESENEGA STOPNIŠČNEGA DRŽALA IN IZDELAVA 2X NOVEGA STRANSKEGA DRŽALA (KOVINSKI NASTAVEK IN LESENO DRŽALO V DOLŽINI 2,5M) | KD
0
| ZAMENJAVA KRIL(iz masiv.lesa, oblepljeno mdf, deb.42mm, lakirano po izbiri naročnika) IN SANACIJA PODBOJEV (CELA STAVBA), PODSTREŠJE: 2KOM enokrilna vrata - dim.krila 90x200; sanacija 2KOM podbojev deb.10cm. 2.NADSTROPJE.: 8KOM enokrilna vrata - dim.krila 80x240; 4KOM enokrilna z zasteklitvijo - dim.krila 80x240 in dim.zast. 60x50; 2KOM dvokrilna vrata - dim.krila 65+65x250; 2KOM dvokrilna z zasteklitvijo - dim.krila 60+60x240, dim.zast. 80x140, sanacija 16KOM podbojev deb.10cm. 1.NADSTROPJE: 1KOM enokrilna vrata z zasteklitvijo, dim.krila 90x230, dim. zast. 60x50; 1KOM dvokrilna vrata, dim. kril: 55+55x245, sanacija 3KOM podbojev deb.10cm. PRITLIČJE: 2KOM enokrilna vrata dim.krila: 80x230, sanacija 3KOM podbojev deb.10cm. Za vsa vrata nove ključavnice, cilindri in nasadila po 3/krilo. | KD
| KLJUKE PO IZIBIRI NAROČNIKA ZA VSA PRENOVLJENA VRATA |  |  |  | 0
| POPRAVILO DRSNIH VRAT OMAR IN ROČAJEV NA OBSTOJEČEM POHIŠTVU/ PODSTREŠJE |  |  |  | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | SLIKO-PLESKARSKA DELA
II.NADSTROPJE IN STOPNIŠČE
OPOMBA!
BARVE PO IZBORU ARHITEKTA.
STENE IN STROPOVI - PRITLJIČJE, 1. IN 2. NADST., PODSTREŠJE, KLET, STOPNIŠČE (OCENA - 3750M2)
| STRUGANJE STARE SLIKARIJE NA NOTRANJIH OBSTOJEČIH BARVANIH FINO OMETANIH STENAH IN IZRAVNAVA Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE | M2 | 3750 | 0 | 0
0
| IZRAVNAVA NOTRANJIH MAVČNIH STEN Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE | M2 | 3750 | 0 | 0
0
| 2X SLIKANJE ŽE IZRAVNANIH NOTRANJIH STEN IN STROPOV Z BELO IN SIVO BARVO (ODTENEK IZBERE NAROČNIK) | M2 | 3750 | 0 | 0
| SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | TLAKARSKA DELA
BRUŠENJE IN LAKIRANJE TALNE OBLOGE -PARKET V 2.NDST. (SKUPAJ 30m2 - POD VSAKIM STOLOM V PISARNAH)
KITANJE RAZPOK, INJEKTIRANJE LEPILA (10m2)
DEMONTAŽA OBSTOJEČIH TALNIH LETEV IN MONTAŽA NOVIH TALNIH LETEV; 26dm TALNE LETVICE VIŠINE 11,0 CM /NA DVEH HODNIKIH 2.NDST.
DEMONTAŽA OBSTOJEČIH TALNIH LETEV IN MONTAŽA NOVIH TALNIH LETEV; 42dm TALNE LETVICE VIŠINE 11,0 CM /SEJNA SOBA
| TLAKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | OSTALA OPREMA
KLET
| DOBAVA IN VGRADNJA MASKE ZA INSTALACIJSKE CEVI IZ MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ DEB. 2X1,25 CM VKLJUČNO S POCINKANO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO KNAUF, S PRITRJEVANJEM NA STENO. STIKI SO KITANI IN BANDAŽIRANI. (VODOODPORNE MAVČNE PLOŠČE) 30CM × 30 CM IN DOLŽINE 30 M |  | 30 M
PRITLIČJE/LEVO KRILO
PISARNE: MONTAŽA COKLA NA OMARI
DEMONTAŽA OBSTOJEČIH IN MONTAŽA
NOVIH VRATNIH KRIL, IVERAL 18MM, BARVA
ČEŠNJA IN OKOVJE
DEMONTAŽA OBSTOJEČIH TALNIH LETEV
IN MONTAŽA FINALIZIRANE TALNE ZAKLJUČNE
LETVE
ZAMENJAVA ROČAJEV NA OBSTOJEČEM
PISARNIŠKEM POHIŠTVU
| KLASIČNA OGLASNA TABLA |  | 2 KOM
PULT Z MIZO ZA ZAPOSLENEGA V DOLŽINI
2,40M IN ZASTEKLITVIJO do višine stropa, BELA BARVA, TEMNO
| PODNOŽJE, KAMNITA OBLOGA |  | 1 KOS
0
VHODNA AVLA
PISALNA MIZA EASY SPACE ALI DRUGI
ENAKOVREDNI IZDELEK, DIM. 100X200,
| VIŠINA 74CM, BELE BARVE, PODNOŽJE SIVO |  | 2 KOM
| PISALNA MIZA EASY SPACE OZIROMA DRUGI ENAKOVREDNI IZDELEK, DIM.160X80,VIŠINA 74 CM, BELA BARVA, PODNOŽJE TEMNO SIVO |  | 5 KOM
| PREDALNIK MOBILNI EASY SPACE OZIROMA |  | 6 KOM
DRUGI ENAKOVREDNI IZDELEK, 3 PREDALI Z
ZAKLEPANJEM, DIM. 43X48, VIŠINA 60 CM,
ROČKE ALU, BARVA TEMNO SIVA, VLOŽEK ZA
PISALA
VOZIČEK ZA RAČUNALNIK EASY SPACE ALI
CPU MS SLATA OZIROMA ENAKOVREDNI
| IZDELEK, TEMNO SIVA |  | 6 KOM
OMARA DVOKRILNA EASY SPACE OZ. DRUGI
ENAKOVREDNI IZDELEK DIM. 80X44, VIŠINA
189 CM, Z ZAKLEPANJEM, BARVA TEMNO SIVA
| S SVETLO SIVIMI FRONTAMI |  | 11 KOM
0
PREDALNIK MOBILNI EASY SPACE CADDY OZ.
DRUGI ENAKOVREDNI IZDELEK
| DIM. 70,6X63X113 |  | 3 KOM
VERTIKALNI NOSILEC KABLA ZA MIZO, BARVA
| TEMNO SIVA |  | 7 KOM
OMARE Z DRSNIMI VRATI ZA ARHIV SLIDE
ALI DRUGI ENAKOVREDNI IZDELEK,
| DIM. 2000X1800X450 |  | 8 KOM
ZAVESE ZA CELO STAVBO PO IZBIRI NAROČNIKA
PANELNE ZAVESE IN GUBANE ROLO ZAVESE Z
DVIŽNIM SISTEMOM, VKLJUČENA MONTAŽA
4X ZAVESA dim. 190x240; 2X ZAVESA dim.60x240;
4X ZAVESA dim.120x240; 6X ZAVESA dim.100x240;
5X PANEL.ZAVESA dim.270x410; 5X ZAVESA dim.120x250;
2X PANEL.ZAVESA dim.230x310;
STENSKA OBLOGA NA HODNIKU, PROFILIRANA
8,78TM, BARVA BELA/V=105, PO IZBIRI NAROČNIKA
MIZICE NA HODNIKU, BARVA PODNOŽJA ZLATA
| DIMENZIJA (okrogla/ R=50), PO IZBIRI NAROČNIKA |  | 2 KOM
OGLEDALA NA HODNIKU, BARVA OKVIRJA
| ZLATA, DIM. 65X165, PO IZBIRI NAROČNIKA |  | 2 KOM
| FOLIJA TRANS. ZA POD STOL dim.120x120 |  | 26KOM
NABAVA IN MONTAŽA KOVINSKIH MREŽ NA
IZLOŽBENIH VRATIH/OKNIH (27KOM) - 9kom novih
hrastovih sten, na vsako steno gredo 3kom kov.mreže na tečajih
NABAVA IN ZAMENJAVA DVEH PODSTREŠNIH
LESENIH OKEN (Natur leseno z senčili),POPRAVILO
TESNENJA OKENSKIH ODPRTIN IN ODPRTINE
V SANITARIJAH NA PODSTREŠJU, ZAMENJAVA
LINOLEJA PODSTREŠJA 10M2
SEJNA SOBA
POTOPNA STIKALA
ADAPTERJI HDMI-VGA 15cm, mikro HDMI-VGA 10cm, Display port-VGA, mini display port-VGA, USB Type C-VGA
STOPNIŠČE
| TEKSTILNE TALNE OBLOGE ZA STOPNIŠČE TIP GRANATA OZIROMA DRUGI ENAKOVREDNI IZDELEK, BARVA TEMNO SIVA (98), RAZRED 33 (PRIMERNO ZA SREDNJE OBREMENITVE), SKUPNA VIŠINA 5,6 MM | M2 | 92
| TEKSTILNE TALNE OBLOGE ZA STOPNIŠČE TIP GRANATA OZIROMA DRUGI ENAKOVREDNI IZDELEK, BARVA TEMNO SIVA (98), RAZRED 33 (PRIMERNO ZA SREDNJE OBREMENITVE), SKUPNA VIŠINA 6,6 MM | M2 | 10
| TEKSTILNI TEKAČ Z LOGOTIPOM OBČINE 150X90 | KD | 1 KOM
PREPROGA DIM. 200X150 PO IZBIRI NAROČNIKA - SPREJEMNA PISARNA
VISEČA SVETILA EGLO 49882 AMESBURY OZ.
| DRUGI ENAKOVREDNI IZDELEK | KD | 7 KOM
| VISEČA SVETILA EGLO 49886 AMESBURY OZ. DRUG ENAKOVREDNI IZDELEK | KD | 1 KOM
| KLUBSKA MIZICA /STRANSKI HODNIK-CEP ALI DRUGI PRIMERLJIV IZDELEK, DIM. 50X50X53, MATERIAL: NARAVNA BARVA LESA | KD | 3 KOM
STOLI/PRITLIČJE
| PISARNIŠKI STOL:Pisarniški stol tip Navigo Uph Basic ali drugi enakovredni izdelek, ergonomsko nastavljiv z nastavljivim naslonov po višini, synchro mehanizem z nastavljivo globino sedeža, po višini nastavljivi rokonasloni, nastavljiva višina stola in naklon, barva: črno podnožje, umetno usnje (tip:Valencia VL4043) ali drugi enakovredni izdelek | K | 17 |  | 0
| STOL STRANKA : Stol za stranke tip: Bee JD7399-2A ali drugi enakovredni izdelek, barva: temno siva (JND253-21#) in svetlo siva (JND99-16#) oz. enakovredni izdelek | K | 18 |  | 0
| FOTELJI HODNIK : Fotelj za stranke, oblazinjen s prešitimi gumbi, material: tekstil ali usnje ali umetno usnje, barva: siva ali temno rumena | K | 1
| STOL DIREKTOR Sonata Lux HRU ES črn usnjen oz. enakovredni izdelek | K | 2 |  | 0
STOLI/2.NADSTROPJE
| PISARNIŠKI STOL:Pisarniški stol tip Navigo Uph Basic ali drugi enakovredni izdelek, ergonomsko nastavljiv z nastavljivim naslonov po višini, synchro mehanizem z nastavljivo globino sedeža, po višini nastavljivi rokonasloni, nastavljiva višina stola in naklon, barva: črno podnožje, umetno usnje (tip:Valencia VL4043) ali drugi enakovredni izdelek | K | 12 |  | 0
| STOL STRANKA : Bee JD7399-2A ali drugi enakovredni izdelek, barva: temno siva (JND253-21#) in svetlo siva (JND99-16#) oz. enakovredni izdelek | K | 16 |  | 0
| FOTELJ HODNIK : Fotelji za stranke, oblazinjen s prešitimi gumbi, material: tekstil ali usnje ali umetno usnje, barva: siva ali temno rumena | K | 3 |  | 0