## 0_Rekapitulacija
corus inženirji d.o.o. |  | 43/12 KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ČELJE
žapuže 19 5270 ajdovščina / +386 (0)5 3002020 / info@corusinzenirji.si
KANALIZACIJA
IN
ČISTILNA NAPRAVA
ČELJE
projektantski popis del
Vrednost
A GRADBENE KONSTRUKCIJE
| A.1 SKUPNA DELA | 0
| A.2 FEKALNI IN METEORNI KANALI | 0
| A.3 HIŠNI PRIKLJUČKI | 0
| A.4 ČISTILNA NAPRAVA | 0
| A.5 UREDITEV STRUGE ODVODNIKA | 0
| A.5 CESTA | 0
| A.6 PODPORNI IN OPORNI ZIDOVI | 0
A GRADBENE KONSTRUKCIJE - skupaj |  | 0
B ELEKTRO OPREMA
B.1 (ocena)
B ELEKTRO OPREMA - skupaj |  | 0
C STROJNA OPREMA
C.1 (ocena)
C STROJNA OPREMA - skupaj |  | 0
SKUPAJ CELOTA |  | 0
DDV 22% |  | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0

## A1_Preddela
corus inženirji d.o.o. |  |  |  |  | 43/12 KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ČELJE
žapuže 19 5270 ajdovščina / +386 (0)5 3002020 / info@corusinzenirji.si
A.1 SKUPNA DELA
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | SKUPNA DELA
Pri gradbenih delih v bližini objektov mora izvajalec evidentirati stanje okoliških objektov in obstoječe infrastrukture in ga zapisniško dokumentirati z lastniki objektov. (plombe, fotodokumentacija, zapisnik) in to vkalkulirati v enotne cene.
Med gradnjo dokumentirati izvedbo del s fotodokumentacijo in jo posredovati naročniku.
Med gradnjo voditi geodetsko spremljavo in sprotno izdelovati geodetske posnetke. V posnetke se evidentira tudi vse ostale inštalacije, na katere se naleti med gradnjo (vzporedni poteki, križanja itd.)
1 | Priprava gradbišča
2 | Priprava gradbišča, odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja. Izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti zdravja pri delu. (skladno z varnostnim načrtom) | kos | 1 |  | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta in koordinacija iz varstva pri delu | kos | 1 |  | 0
4 | Zakoličenje in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v prisotnosti upravljalca posameznega komunalnega voda | ocena | 1 |  | 0
5 | Zavarovanje prometa med gradnjo z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo z izdelavo morebitno potrebnih eleboratov prometne ureditve, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (s postavitvijo vse potrebne opreme in prometne signalizacije, obvestil, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev zaščitnih ograj, premostitvenih objektov za pesce in ostali promet), z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstranitev opreme in signalizacije ter vzpostavitev prometnega režima v prvotno stanje. | ocena | 1 |  | 0
6 | Sprotno čiščenje povoznih površin | kos | 1 |  | 0
7 | Geodetska dela
8 | Geodetski posnetek novega stanja in vris v kataster | kos | 1 |  | 0
9 | Geodetska spremljava med gradnjo z evidentiranjem in vrisom obstoječih vodov komunalne infrastrukture. | m1 | 950 |  | 0
10 | Tuje storitve
11 | Geomehanski nadzor | ur | 40 |  | 0
12 | Projektantski nadzor | ur | 60 |  | 0
13 | Nadzor upravljavcev posameznih komunalnih vodov | ur | 24 |  | 0
14 | Izdelava projekta izvedenih del | kos | 1 |  | 0
1 | SKUPNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | SKUPNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0

## A2_Kanali
corus inženirji d.o.o. |  |  |  |  | 43/12 KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ČELJE
žapuže 19 5270 ajdovščina / +386 (0)5 3002020 / info@corusinzenirji.si
A.2 FEKALNI IN METEORNI KANALI
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | PREDDELA
1 | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 950.9 |  | 0
2 | Zakoličenje jaškov | kos | 36 |  | 0
3 | Naprava in postavitev gradbenih profilov za izvedbo kanalizacije | kos | 36 |  | 0
1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem.
Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu.
1 | Rezanje asfaltnih površin vozišča, komplet z vsemi pomožnimi deli | m1 | 66.5 |  | 0
2 | Rušenje asfaltnih površin vozišča, z nakladanjem na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo do 10km (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami in dokazili) | m3 | 91.1 |  | 0
3 | Površinski izkop humusa do globine 20cm z odrivom in razgrnitvijo ob strani do 10m | m3 | 239.4 |  | 0
4 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu 60% II.ktg. in 40% III. ktg. Širine dna jarka 1.95m, globine do 3.0m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1.0m od roba gradbene jame | m3 | 3170 |  | 0
5 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu IV ktg. Širine dna jarka 1.95m, globine do 3.0m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1.0m od roba gradbene jame | m3 | 1350 |  | 0
6 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu III. ktg. Globine do 3.0m, naklon brežin 75˚, z odmetom izkopanega materiala 1,0m od roba izkopa | m3 | 41.3 |  | 0
7 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu IV. ktg. Globine do 3.0m, naklon brežin 75˚, z odmetom izkopanega materiala 1,0m od roba izkopa | m3 | 24.2 |  | 0
8 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu III. ktg. Globine do 4.0m, naklon brežin 75˚, z odmetom izkopanega materiala 1,0m od roba izkopa | m3 | 2 |  | 0
9 | Dodatni ročni izkop za jaške v terenu II. in III. ktg. Globine do 3.0m, naklon brežin 75˚. | m3 | 3 |  | 0
10 | Dodatni ročni izkop za jaške v terenu IV. ktg. Globine do 3.0m, naklon brežin 75˚. | m3 | 2 |  | 0
11 | Ročni izkop zemljine II. in III.ktg. globine do 3.0m na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa | m3 | 3 |  | 0
12 | Ročni izkop zemljine IV.ktg. globine do 3.0m na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa | m3 | 1 |  | 0
13 | Fino planiranje dna gredbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ±3.0cm | m2 | 957 |  | 0
14 | Zasipi
15 | Zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom granulacije 0/4mm (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm do višine 30cm nad temenom cevi (zbitost 40MPa) | m3 | 366 |  | 0
16 | Zasip kanalizacijskih cevi z materialom od izkopa ter ročno kompriminiranje v plasteh po 30cm do višine 40cm pod koto nivelete ceste (zbitost 40MPa) | m3 | 3140 |  | 0
17 | Zasip revizijskih jaškov s tamponskim drobljencem 0/32 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 30cm | m3 | 91.3 |  | 0
18 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na začasno deponijo na gradbišču | m3 | 3140 |  | 0
19 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami in dokazili) | m3 | 1375 |  | 0
20 | Razpiranje gradbene jame s pomičnimi razpirali; povprečna globina 2,0 do 3,0m | m1 | 160 |  | 0
21 | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom od izkopa, v sloju debeline 20cm | m2 | 1197 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo in vgradnjo betona.
Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upoštevati vsa navodila projektanta načrta gradbenih konstrukcij, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vso potrebno delovno opremo.
1 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN200 SN8 na peščeno posteljico debeline 12cm (fekalna kanalizacija) | m1 | 418.6 |  | 0
2 | Dobava in polaganje PE-HD kanalizacijskih cevi DN300 SN8 na peščeno posteljico debeline 12cm (meteorna kanalizacija) | m1 | 251.7 |  | 0
3 | Dobava in polaganje PE-HD kanalizacijskih cevi DN500 SN8 na peščeno posteljico debeline 12cm (meteorna kanalizacija) | m1 | 194.7 |  | 0
4 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN200 SN8 na betonsko posteljico debeline 12cm z obbetoniranjem (po detajlu) - 0.14m3/m, polno obbetonirana. | m1 | 48 |  | 0
5 | Dobava in polaganje PE-HD kanalizacijskih cevi DN300 SN8 na betonsko posteljico debeline 12cm z obbetoniranjem (po detajlu) - 0.20m3/m, polno obbetonirana. | m1 | 13 |  | 0
6 | Dobava in polaganje PE-HD kanalizacijskih cevi DN500 SN8 na betonsko posteljico debeline 12cm z obbetoniranjem (po detajlu) - 0.22m3/m, polno obbetonirana. | m1 | 25 |  | 0
Jaški
7 | Dobava in vgradnja PE-HD prefabriciranih revizijskih jaškov DN600 s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem (jaški na meteorni kanalizaciji) - betonski temelj C 16/20 - globina od 1250mm do 2500mm | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja poliestrskih prefabriciranih revizijskih jaškov DN800 s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem (jaški na fekalni kanalizaciji) - betonski temelj C 16/20 - globina od 1250mm do 2500mm | kos | 13 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja PE-HD prefabriciranih revizijskih jaškov DN800 s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem (jaški na meteorni kanalizaciji) - betonski temelj C 16/20 - globina od 1250mm do 2500mm | kos | 16 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja poliestrskih prefabriciranih revizijskih jaškov DN1000 s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem (jaški na fekalni kanalizaciji) - betonski temelj C 16/20 - globina od 2500mm do 4000mm | kos | 4 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja PE-HD prefabriciranih revizijskih jaškov DN1000 s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem (jaški na meteorni kanalizaciji) - betonski temelj C 16/20 - globina od 2500mm do 4000mm | kos | 2 |  | 0
12 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 125kN, premera 600mm, vključno z AB obročem in razbremenilno ploščo - v zelenici | kos | 18 |  | 0
13 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 250kN, premera 600mm, vključno z AB obročem in razbremenilno ploščo - pod voznimi površinami v vasi | kos | 18 |  | 0
Vodovod
3 | MONTAŽNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije debeline 30cm s tamponskim drobljencem 0/32 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm, zbitost 80MPa | m3 | 99 |  | 0
2 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije debeline 35cm s tamponskim drobljencem 0/32 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm, zbitost 80MPa | m3 | 111 |  | 0
3 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije debeline 40cm s kamnitim gruščnatim materialom 0/64 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm, zbitost 80MPa - kamnita greda iz zmrzljinsko odpornega materiala | m3 | 163.2 |  | 0
Regionalna cesta
4 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 6 cm AC16 base B50/70, A3 (pod voznimi površinami na regionalni cesti) | m2 | 317 |  | 0
5 | Izdelava obrabno zaporne plasti bituminiziranega drobljenca AC8 surf B50/70, A3 debelina 3 cm (pod voznimi površinami na regionalni cesti) | m2 | 317 |  | 0
Javna pot (asfaltne površine v vasi)
5 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 5 cm AC16 base B50/70, A3 (pod voznimi površinami v vasi) | m2 | 600 |  | 0
6 | Izdelava obrabno zaporne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/8 mm v debelini 3 cm AC8 surf B50/70, A3 (pod voznimi površinami v vasi) | m2 | 600 |  | 0
7 | Izdelava poševne iztočne glave kanalizacije krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 50 cm - iztok meteorne kanalizacije | kos | 2 |  | 0
Pregled in čiščenje kanalov
8 | Izpiranje kanala in jaškov po končanih delih | m1 | 900.9 |  | 0
9 | Pregled zgrajene kanalizacije s kamero | m1 | 900.9 |  | 0
10 | Preizkus tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610. Preskus tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski test). | m1 | 900.9 |  | 0
11 | Preizkus tesnosti vseh jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610. Preskus tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski test). | kos | 36 |  | 0
12 | Čiščenje delovišča po zaključku del | m2 | 1 |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
5 | OSTALA DELA
1 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% od vrednosti del. | ocena | 5% | 0 | 0
5 | OSTALA DELA - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
5 | OSTALA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0

## A3_HP
corus inženirji d.o.o. |  |  |  |  | 43/12 KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ČELJE
žapuže 19 5270 ajdovščina / +386 (0)5 3002020 / info@corusinzenirji.si
A.3 HIŠNI PRIKLJUČKI
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličenje tras hišnih priključkov z niveliranjem | m1 | 150 |  | 0
2 | Zakoličenje jaškov | kos | 4 |  | 0
3 | Naprava in postavitev gradbenih profilov za izvedbo kanalizacije | kos | 4 |  | 0
4 | Rušenje obstoječih armiranobetonskih konstrukcij, komplet z nakladanjem in odvozom ruševin v ustrezno deponijo (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami in dokazili) | m3 | 2 |  | 0
1 | PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem.
Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu.
1 | Rezanje asfaltnih površin vozišča, komplet z vsemi pomožnimi deli | m1 | 6 |  | 0
2 | Rušenje asfaltnih površin vozišča, z nakladanjem na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo do 10km (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami in dokazili) | m3 | 3 |  | 0
3 | Površinski izkop humusa do globine 20cm z odrivom in razgrnitvijo ob strani do 10m | m3 | 24.5 |  | 0
4 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu 60% II.ktg. in 40% III. ktg. Širine dna jarka 0.90m, globine do 1.5m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1.0m od roba gradbene jame | m3 | 61.4 |  | 0
5 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu IV ktg. Širine dna jarka 0.90m, globine do 1.5m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1.0m od roba gradbene jame | m3 | 20.5 |  | 0
6 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu III. ktg. Globine do 1.5m, naklon brežin 75˚, z odmetom izkopanega materiala 1,0m od roba izkopa | m3 | 4 |  | 0
7 | Dodatni ročni izkop za jaške v terenu II. in III. ktg. Globine do 1.5m, naklon brežin 75˚. | m3 | 3 |  | 0
8 | Dodatni ročni izkop za jaške v terenu IV. ktg. Globine do 1.5m, naklon brežin 75˚. | m3 | 1.5 |  | 0
9 | Ročni izkop zemljine II. in III.ktg. globine do 1.5m na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa | m3 | 1 |  | 0
10 | Fino planiranje dna gredbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ±3.0cm | m2 | 84 |  | 0
11 | Zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom granulacije 0/4mm (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm do višine 30cm nad temenom cevi (zbitost 40MPa) | m3 | 29.4 |  | 0
12 | Zasip kanalizacijskih cevi z materialom od izkopa ter ročno kompriminiranje v plasteh po 30cm do višine 40cm pod koto nivelete ceste (zbitost 40MPa) | m3 | 38.5 |  | 0
13 | Zasip revizijskih jaškov s tamponskim drobljencem 0/32 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 30cm | m3 | 8 |  | 0
14 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na začasno deponijo na gradbišču | m3 | 38.5 |  | 0
15 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami in dokazili) | m3 | 52.9 |  | 0
16 | Razpiranje gradbene jame s pomičnimi razpirali; povprečna globina 1,0 do 2,0m | m1 | 10 |  | 0
17 | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom od izkopa, v sloju debeline 20cm | m2 | 24.5 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo in vgradnjo betona.
Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upoštevati vsa navodila projektanta načrta gradbenih konstrukcij, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vso potrebno delovno opremo.
1 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN160 SN8 na peščeno posteljico debeline 12cm (fekalna kanalizacija) | m1 | 70 |  | 0
2 | Dobava in polaganje PE-HD kanalizacijskih cevi DN160 SN8 na peščeno posteljico debeline 12cm (meteorna kanalizacija) | m1 | 70 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja tipskih PVC fazonskih kosov za kanalizacijske cevi; DN160 - 45˚-koleno | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja poliestrskih prefabriciranih revizijskih jaškov DN600 za hišne priključke, s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem (fekalni hišni priključki) - betonski temelj C 16/20 - globina od 1000mm do 1500mm | kos | 4 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja PE-HD prefabriciranih revizijskih jaškov DN600 za hišne priključke, s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem (meteorni hišni priključki) - betonski temelj C 16/20 - globina od 1000mm do 1500mm | kos | 1 |  | 0
6 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,5m (priklop kanalizacije, čelni vtok) - z izvedbo peskolova | kos | 3 |  | 0
7 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 125kN, premera 600mm, vključno z AB obročem in razbremenilno ploščo - v zelenici | kos | 4 |  | 0
8 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 250kN, premera 600mm, vključno z AB obročem in razbremenilno ploščo - pod voznimi površinami v vasi | kos | 4 |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izpiranje kanala in jaškov po končanih delih | m1 | 120 |  | 0
2 | Pregled zgrajene kanalizacije s kamero | m1 | 120 |  | 0
3 | Preizkus tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610. Preskus tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski test). | m1 | 120 |  | 0
4 | Preizkus tesnosti vseh jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610. Preskus tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski test). | kos | 4 |  | 0
5 | Čiščenje delovišča po zaključku del | m2 | 100 |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
5 | OSTALA DELA
1 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% od vrednosti del. | ocena | 5% | 0 | 0
5 | OSTALA DELA - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
5 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0

## A4_ČN
corus inženirji d.o.o. |  |  |  |  | 43/12 KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ČELJE
žapuže 19 5270 ajdovščina / +386 (0)5 3002020 / info@corusinzenirji.si
A.4 ČISTILNA NAPRAVA
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | PREDDELA
1 | Geodetska dela
2 | Zakoličenje vhodnega črpališča, ČN in ponikovalnice z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | kpl | 1 |  | 0
3 | Zakoličenje TK kabelske kanalizacije do ČN | m1 | 210 |  | 0
4 | Zakoličenje vodovoda do ČN | m1 | 175 |  | 0
5 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 500 m2 | kpl | 1 |  | 0
6 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - ročno | m2 | 150 |  | 0
1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkopi
2 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 97 |  | 0
3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 2. in 3. kategorije, strojno z odmetom na rob gradbene jame Izkop za črpalni jašek, bazen in ponikovalnico | m3 | 846 |  | 0
4 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije, strojno in ročno z odmetom na rob gradbene jame | m3 | 32 |  | 0
5 | Ročno planiranje terena ±3cm | m2 | 110 |  | 0
6 | Zasipi
7 | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca z utrjevanjem 0/32 pod objekt | m3 | 41 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja filtrskega materiala za izvedbo drenaže ob bazenu v debelini 50cm (po načrtu) | m3 | 42 |  | 0
9 | Zasip z izkopanim materialom z utrjevanjem | m3 | 650 |  | 0
10 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 20cm - ročno | m2 | 267 |  | 0
11 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 267 |  | 0
12 | Nakladanje in odvoz viška materiala na trajno deponijo. Postavka vključuje tudi razprostiranje na deponiji in plačilo vseh taks. | m3 | 142 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE
Cevi za kanalizacijo in odvodnjavanje - podani premer cevi se smatra kot najmanjši notranji premer.
1 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PEHD DN150, SN8 | m1 | 15 |  | 0
2 | Planiranje in utrditev dna kanalizacijskih jarkov s točnostjo ±3cm. Utrditev do modula 40N/mm2. | m2 | 10 |  | 0
3 | Izvedba kontrolnega jaška na iztoku iz ČN, z dostopom in LTŽ pokrovom nosilnosti 125kN. | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja PE drenažne cevi DN 130/180° ob bazenu z iztokom ob zadrževalnik | m1 | 36 |  | 0
| Zadrževalnik in ponikovalno rebro |  |  |  | 0
5 | Dobava in vgradnja zadrževalnega objekta neto volumna vsaj 24m3, skupaj s kontrolnim jaškom in pokrovom ter navezavo na ČN in iztokom na ponikovalno rebro ter varnostnim prelivom. (npr ACO Stormbrixx) | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja kamnitega materiala za izvedbo ponikovalnega rebra (60/120mm), prečni prerez 2m2. | m3 | 35 |  | 0
| TK kanalizacija |  |  |  | 0
7 | Dobava in vgradnja kabelske kanalizacije za vodenje TK kabla do ČN, PVC cev DN110mm in distančniki. | m1 | 210 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja opozorilnega nemetaliziranega traku. | m1 | 210 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja TK jaškov globine do 1,0m. | kos | 5 |  | 0
10 | Dodatek za izdelavo križanj TK trase z ostalimi komunalnimi vodi v skladu z navodili in sprejetimi pravili in zakonodajo. | kos | 4 |  | 0
3 | KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE - skupaj |  |  |  | 0
4 | VODOVOD DO ČN
1 | Dobava in vgradnja cevi za vodovod do ČN PE100 PN10 17 SDR DN63. | m1 | 175 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja cevi za vodovod do hiše Čelje 1 PE100 PN10 17 SDR DN90 | m1 | 95 |  | 0
3 | Izvedba hišnih priključkov (vse komplet) | kos | 4 |  | 0
4 | Kompletna izdelava tipskega vodomernega termo jaška (npr tip Zagožen ali enakovredni) vključno z dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova 600x600 nosilnosti 250 kN, komplet z vsemi deli . OPREMA VODOMERNEGA JAŠKA: - 2 x krogelna pipa DN 25, - čistilni kos DN 25, - nepovratna loputa DN 20, - vodomer DN 20 z daljinskim odčitovanjem (po zahtevi upravljalca), - izpustni ventil DN 15 | kos | 5 |  | 0
5 | Izdelava sidrnih blokov iz betona C16/20, komplet z opaženjem in sidranjem cevovoda. | kos | 4 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja opozorilnega nemetaliziranega traku. | m1 | 270 |  | 0
7 | Preizkus vodotesnosti cevovoda s tlačnim preizkusom. | kos | 1 |  | 0
8 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo | m1 | 270 |  | 0
9 | Izdelava zaščite vodovoda pod državno cesto skupaj z zaščitno cevjo in drsnimi podporami (po detajlu) | kos | 1 |  | 0
10 | Ločilne in drenažne plasti
11 | Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast, zadrževani bazen in ponikovalno rebro (po načrtu), karakteristična velikost por do 0,05 mm | m2 | 395 |  | 0
4 | VODOVOD DO ČN - skupaj |  |  |  | 0
5 | ELEKTRO PRIKLJUČEK ZA ČN
gradbena dela
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III do IV. ktg.dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 2x stigmaflex cevi 110 mm, obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 15 cm, zasip s tamponskim gramozom, utrjevanje v slojih do 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traka, odvoz materiala na deponijo | m | 10 |  | 0
2 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III do IV. ktg.dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 2x stigmaflex cevi 110 mm, zasip nad cevmi s peskom v sloju 15cm nad cevmi, zasip s tamponskim gramozom, utrjevanje v slojih do 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traka, odvoz materiala na deponijo | m | 35 |  | 0
3 | Izkop v terenu III do IV. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška notranje mere 100x100x100cm, z betonom MB 30, LTŽ pokrovom nosilnosti 250kN, 600 mm, z napisom ELEKTRIKA, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov | kos | 2 |  | 0
4 | Izkop v terenu III do IV. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška notranje mere fi 100cm, z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom za težki promet 250kN 600 mm, z napisom ELEKTRIKA, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov | kos | 2 |  | 0
5 | Stigmaflex cev - f 110 mm | m | 100 |  | 0
6 | Dobava in polaganje tračnega ozemljila Fe/Zn 25/4mm, komplet z bitumensko zaščito v jaških. | m | 45 |  | 0
7 | Polaganje opozorilnega traku "POZOR-ENERGETSKI KABEL". | m | 45 |  | 0
8 | Izvedba izenačitvene zbiralke v jašku komplet s povezavo okvirja LTŽ pokrovom. | kos | 4 |  | 0
9 | Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za prostostoječo razdelilno omaro (PMO-ČN), Dim: vxšxg: 700x800x400mm, z uvodom cevi v temelju 3xfi100mm | kos | 1 |  | 0
10 | Tehnični nadzor upravljavca | kpl | 1 |  | 0
11 | Zakoličba nove trase NN kanalizacije. | m | 45 |  | 0
12 | Drobni in spoji material | % | 3 |  | 0
elektromontažna dela
13 | Kabel ALU 4x70mm² vpeljan v kabelsko kanalizacijo, komplet s kabelskimi končniki, za povezavo PMO in ČN | m | 60 |  | 0
14 | Dobava in montaža križne sponke Fe/Zn 25/4mm. | kos | 4 |  | 0
15 | Priklop kabla v PMO. | kos | 1 |  | 0
16 | Drobni in spojni material | % | 5 |  | 0
17 | Meritve električnih instalacij | kos | 1 |  | 0
stikalni bloki
18 | Priključno merilna omara- dvodelna (ločen razvodni in merilni del) v izvedbi primerni za zunanjo montažo, v inox izvedbi, opremljena s steklom in ključavnico elektrodistribucije primerna za montažo na betonski temelj, IP 54 (vključena ostala oprema; varovalke, odvodnik prenapetosti, števec električne energije, komunikator, vrstne sponke, ožičenje) | kompl | 1 |  | 0
5 | ELEKTRO PRIKLJUČEK ZA ČN - skupaj |  |  |  | 0
6 | GRADBENA DELA
Tesarska dela
1 | Izdelava enostranskega opaža temeljne plošče bazena. | m2 | 12 |  | 0
2 | Izdelava dvostranskega opaža sten višine do 4,0m. Viden beton. | m2 | 131 |  | 0
3 | Izdelava podprtega opaža krovne plošče bazena. Viden beton. | m2 | 37 |  | 0
4 | Dobava, montaža in demontaža škatel za pripravo prebojev v stenah bazena. Odprtine do 50cm. | kos | 4 |  | 0
5 | Dobava in vgranja tesnilnih trakov. Npr SikaSwell S2 ali Mapei Idrostop B25 | m1 | 55 |  | 0
6 | Dobava in polaganje PVC folije pod temeljno ploščo objekta. | m2 | 35 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja trikotne letvice 3/3cm po robovih AB konstrukcije | m1 | 46 |  | 0
Dela z jeklom za ojačitev
8 | Dobava in vgradnja armaturnih palic do fi12. Kvaliteta jekla B 500B. | kg | 3825 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja armaturnih palic nad fi14. Kvaliteta jekla B 500B. | kg | 1210 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja armaturnih mrež. Kvaliteta jekla B 500B. | kg | 4110 |  | 0
Dela s cementnim betonom
11 | Izdelava podložnega betona pod temeljno ploščo z betonom C12/15 X0 prereza do 0,12 m3/m2,m1. (dobava in vgradnja materiala) | m3 | 5 |  | 0
12 | Betoniranje AB konstrukcij z betonom C30/37 XC2 XD2 XA2 PV-II Dmax 16 prereza do 0,30 m3/m2,m1. (temeljna in krovna plošča) (dobava in vgradnja materiala) | m3 | 22 |  | 0
13 | Betoniranje AB konstrukcij z betonom C30/37 XC2 XD2 XA2 PV-II Dmax 16 prereza do 0,30 m3/m2,m1. (stene) (dobava in vgradnja materiala) | m3 | 32.5 |  | 0
Ključavničarska dela
14 | Dobava in motaža pravokotnih nerjavnih pokrovov plošče bazena z vgrajevanjem nosilnega okvirja. Svetla odprtina 700/700mm. Nosilnost 125kN. | kos | 3 |  | 0
15 | Dobava in montaža panelne ograje platoja ČN, višine 2,0 m z alumijastimi stebrički in aluminijastim žičnim pletivom, zelena barva. Z vsemi potrebnimi deli in dobavo materiala. | m1 | 65 |  | 0
16 | Dobava in montaža dvokrilnih vrat v ograji platoja ČN. Višina 2,0 m, dolžine 2x2,0 m s ključavnico. Skupaj z vsemi potrebni deli. | kos | 1 |  | 0
17 | Dobava in namestitev montažnega objekta: Dimenzije (max): l x b x h = 4500 x 3000 x 2500-2900 mm Fasada: - gladka - svetle barve (RAL 1013, 9001, 9002, 9003 ali 9010) - U < 0,380 W/m2K Streha: - dvokapna, profilirana - temnejša barva ali rdeča - U < 0,200 W/m2K - nosilnost za obremenitev snega sk > 1,0 kN/m2 Stavbno pohištvo: - PVC - bele barve - okno: 1000 x 1200mm U < 1,10 W/m2K - vrata: 1900 x 2100mm, dvokrilna, U < 1,40W/m2K (ostale specifikacije skladno s projektom) | kos | 1 |  | 0
6 | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
7 | OSTALA DELA
1 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% od vrednosti del. | ocena | 5% | 0 | 0
7 | OSTALA DELA - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE - skupaj |  |  |  | 0
4 | VODOVOD DO ČN |  |  |  | 0
5 | ELEKTRO PRIKLJUČEK DO ČN |  |  |  | 0
4 | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
7 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0

## A5_Jarek
corus inženirji d.o.o. |  |  |  |  | 43/12 KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ČELJE
žapuže 19 5270 ajdovščina / +386 (0)5 3002020 / info@corusinzenirji.si
A.5 UREDITEV STRUGE ODVODNIKA
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | PREDDELA
1 | Zakoličba osi od S1 do S14 | kos | 14 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih prečnih profilov, dvostranski - veliki | kos | 14 |  | 0
3 | Posek grmovja s spravilom in odstranitvijo | m2 | 130 |  | 0
4 | Posek dreves do fi10 cm | kos | 9 |  | 0
5 | Posek dreves nad fi10 cm | kos | 3 |  | 0
6 | Strojno ruvanje panjev z nakladanjem na kamion in prevoz do mesta zakopa in zakopom; do fi 25 cm | kos | 9 |  | 0
7 | Strojno ruvanje panjev z nakladanjem na kamion in prevoz do mesta zakopa in zakopom; nad fi 25 cm | kos | 3 |  | 0
8 | Izkopi za preusmeritev vode v času gradnje v terenu II. in III. ktg. | m3 | 76 |  | 0
1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem.
1 | Površinski izkop humusa do globine 20cm z odrivom in razgrnitvijo ob strani do 10m | m3 | 106 |  | 0
2 | Strojni izkop do predvidene nivelete v terenu II. in III. ktg. z odmetom v dosegu ročice | m3 | 57.9 |  | 0
3 | Strojni izkop v zemljini II. ktg. za razširitev struge z odmetom na dosegu ročice | m3 | 103.4 |  | 0
4 | Strojni izkop v zemljini III. ktg. za razširitev struge z odmetom na dosegu ročice | m3 | 102.3 |  | 0
5 | Strojni izkop v zemljini II. ktg. za zavarovanje brežin in dna struge z odmetom na dosegu ročice | m3 | 40.8 |  | 0
6 | Strojni izkop v zemljini III. ktg. za zavarovanje brežin in dna struge z odmetom na dosegu ročice | m3 | 61.7 |  | 0
7 | Strojni izkop zemlje za talni prag v terenu II. in III.ktg. z odmetom v dosegu ročice | m3 | 3.7 |  | 0
8 | Strojno zasipanje za skalometom z izkopano zemljo deponirano na brežini v plasteh po 40cm | m3 | 93.6 |  | 0
9 | Strojno razprostiranje izkopanega materiala ob brežinah struge | m3 | 198.8 |  | 0
10 | Strojno planiranje poševnih površin II. in III. ktg. s planirno žlico | m2 | 530 |  | 0
11 | Humusiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom od izkopa, v sloju debeline 20cm | m2 | 530 |  | 0
12 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami in dokazili) | m3 | 76.6 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo in vgradnjo betona.
Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upoštevati vsa navodila projektanta načrta gradbenih konstrukcij, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vso potrebno delovno opremo.
1 | Zavarovalna in ureditvena dela
2 | Strojna izdelava skalometa v suho z globokim stičenjem iz lomljenca nad fi 30 cm, vključno z dobavo materiala; stiki zatravljeni (izdelava utrditve brežin in dna struge) | m3 | 68.3 |  | 0
3 | Ureditev planuma temeljnih tal iz vezljive zemljine - vse kategorije (skalomet, utrditve in talni prag) | m2 | 283 |  | 0
4 | Utrditev struge iz kamna nad fi 40cm, položenega v svež beton (70% kamen, 30% beton) z globokim stičenjem; stiki zapolnjeni z drobljencem; vključno z dobavo materiala (na iztokih meteorne kanalizacije, prečkanje struge s kanalizacijo, v območju prepusta, izdelava podslapja in gorvodnega dela talnega praga) | m2 | 49 |  | 0
5 | Strojna izdelava talnega praga širine 50cm in dolžine 1,0m iz kamna nad fi40cm položenega v svež beton (70% kamen, 30% beton) - stiki zaliti z betonom | m3 | 21.6 |  | 0
6 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 100 cm na betonsko posteljico skupaj z obbetoniranjem 0,90m3/m1 | kos | 1 |  | 0
7 | Zaključna dela
8 | Zatravitev površin s travnim semenom | m2 | 530 |  | 0
9 | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih 40 do 80cm | kos | 30 |  | 0
3 | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
4 | OSTALO
1 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | ocena | 10% | 0 | 0
4 | OSTALO - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
4 | OSTALO - skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0

## A5_Cesta
corus inženirji d.o.o. |  |  |  |  | 43/12 KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ČELJE
žapuže 19 5270 ajdovščina / +386 (0)5 3002020 / info@corusinzenirji.si
A.5 CESTA
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | PREDDELA
1 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno | m2 | 110 |  | 0
2 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 40 cm ter odstranitev vej | kos | 3 |  | 0
3 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ceste v gričevnatem terenu | kos | 12 |  | 0
1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
1 | Površinski izkop humusa do globine 20cm z odrivom in razgrnitvijo ob strani do 10m | m3 | 38 |  | 0
2 | Izkop vezljive zemljine II.ktg. - (obstoječa voziščna konstrukcija, lokalne sanacije, razširitve, mulda) z odmetom, strojno | m3 | 62.4 |  | 0
3 | Izkop vezljive zemljine - III.ktg. - (obstoječa voziščna konstrukcija, lokalne sanacije, razširitve, mulda) z odmetom, strojno | m3 | 49.9 |  | 0
4 | Izkop vezljive zemljine - IV.ktg. - (obstoječa voziščna konstrukcija, lokalne sanacije, razširitve, mulda) z odmetom, strojno | m3 | 12.5 |  | 0
5 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na začasno deponijo na gradbišču | m3 | 52.4 |  | 0
6 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami in dokazili) | m3 | 72.4 |  | 0
7 | Nasip z zrnato kamnino - 4. kategorije z dobavo iz kamnoloma, po plasteh 40cm | m3 | 104.4 |  | 0
8 | Zasip iz vezljive zemljine III. In IV.ktg. z dobavo iz začasne deponije po plasteh 40cm, po plasteh 40cm | m3 | 52.4 |  | 0
9 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 190 |  | 0
10 | Ureditev planuma temeljnih tal iz vezljive zemljine 3. in 4. kategorije | m2 | 428 |  | 0
11 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 20 cm - strojno, z zatravitvijo | m2 | 190 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije debeline 30cm s tamponskim drobljencem 0/32 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm, zbitost 80MPa | m3 | 123.3 |  | 0
2 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije debeline 30cm s kamnitim gruščnatim materialom 0/64 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm, zbitost 80MPa - kamnita greda iz zmrzljinsko odpornega materiala | m3 | 123.3 |  | 0
3 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 5 cm AC16 base B50/70, A3 | m2 | 303 |  | 0
4 | Izdelava obrabno zaporne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/8 mm v debelini 3 cm AC8 surf B50/70, A3 | m2 | 303 |  | 0
5 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m | m2 | 54 |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - skupaj |  |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANE
1 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,0m (priklop kanalizacije, stranski vtok iz mulde) | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 250kN, premera 500mmm, vključno z AB obročem in razbremenilno ploščo - pod voznimi površinami | kos | 1 |  | 0
3 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka (mulda) z plastjo AC 8 surf B50/70, A3 debeline 3 cm na podložni plasti AC 16 base B50/70, A3 v debelini 5cm- širine 50 cm | m1 | 34 |  | 0
4 | Dobava in polaganje PEHD kanalizacijskih cevi (po standardu EN1401-1) DN250 SN8 na betonsko posteljico debeline 12cm z obbetoniranjem (po detajlu) - 0.19m3/m, polno obbetonirana. | m1 | 5 |  | 0
4 | ODVODNJAVANE - skupaj |  |  |  | 0
5 | OPREMA CEST
1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 od 0,21 do 0,40 m3 / temelj | m3 | 1 |  | 0
2 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm (stop znak in znak za prepoved vožnje) | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in pritrditev pravokotne dopolnilne table, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dimenzij 600x400 mm | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm | kos | 2 |  | 0
5 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 m, širina črte 10 cm | m1 | 15 |  | 0
5 | OPREMA CEST - skupaj |  |  |  | 0
6 | OSTALO
1 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | ocena | 10% | 0 | 0
6 | OSTALO - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - skupaj |  |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANE - skupaj |  |  |  | 0
5 | OPREMA CEST - skupaj |  |  |  | 0
6 | OSTALO - skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0

## A6_Zidovi
corus inženirji d.o.o. |  |  |  |  | 43/12 KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ČELJE
žapuže 19 5270 ajdovščina / +386 (0)5 3002020 / info@corusinzenirji.si
A.6 PODPORNI IN OPORNI ZIDOVI
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | PREDDELA
1 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - ročno | m2 | 40 |  | 0
2 | Odstranitev dreves z debli premera do 35 cm. | m2 | 40 |  | 0
3 | Geodetska dela
4 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo podpornih, opornih konstrukcij in škarpiranj brežin | kos | 24 |  | 0
5 | Zakoličenje osi podpornih in opornih konstrukcij | m | 52 |  | 0
6 | Odvoz ločenih gradbenih odpadkov na trajno deponijo, s plačilom vseh taks. | m3 | 28 |  | 0
1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkopi
2 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50m | m3 | 24.8 |  | 0
3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 2. in 3. kategorije, strojno z odmetom na rob gradbene jame Izkop za AB zidove | m3 | 135.3 |  | 0
4 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije, strojno z odmetom na rob gradbene jame Izkop za AB zidove | m3 | 8 |  | 0
5 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 2. in 3. kategorije, strojno in ročno z odmetom na rob gradbene jame Izkop ob komunalni infrastrukturi | m3 | 8 |  | 0
6 | Odvoz viška materiala na trajno deponijo (skupaj s plačili vseh potrebnih taks) | m3 | 54.5 |  | 0
7 | Planiranje dna gradbene jame, natančnost ±3cm. | m2 | 70 |  | 0
8 | Zasipi
9 | Nabava in vgradnja filtrskega materiala v debelini 50 cm za stenami zidov (granulacija 8-32mm) | m3 | 20 |  | 0
10 | Vgradnja nevezljive zemljine iz začasne deponije | m3 | 167 |  | 0
11 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno | m2 | 175 |  | 0
12 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 175 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | ODVODNJAVANJE
1 | Izdelava izcednice iz gibljive plastične cevi, premera 100mm, dolžine do 100 cm | kos | 18 |  | 0
2 | Izdelava zaledne drenaže objektov s PEHD cevmi notranjega premera 150 mm/270° (vključno s priključnimi elementi) | m1 | 52 |  | 0
3 | Nabava in vgradnja drenažnega betona ob zaledni drenaži | m3 | 6 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja geotekstila za filtrsko plast, gostota vsaj 250g/m2, karakteristična velikost por do 0,2 mm | m2 | 124 |  | 0
3 | ODVODNJAVANJE - skupaj |  |  |  | 0
4 | GRADBENA DELA
1 | Rušitvena dela
2 | Rušitev obstoječih AB opornih in podpornih konstrukcij z mletjem in odvozom na začasno deponijo (vgradnja v zasipe upoštevana v postavki 2.6). | m3 | 57 |  | 0
3 | Tesarska dela
4 | Izdelava enostranskega opaža temeljev z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 73.5 |  | 0
5 | Izdelava dvostranskega opaža sten zidov z vsemi pomožnimi deli. V ceno je vključena tudi izdelava delovnih odrov, če so le-ti potrebni. | m2 | 160 |  | 0
6 | Trikotne letvice 3/3 za za vse zunanje robove. (dobava in vgradnja materiala) | m1 | 70 |  | 0
7 | Dela z jeklom za ojačitev
8 | Dobava in vgradnja armaturnih palic | kg | 6584 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja armaturnih mrež | kg | 4389 |  | 0
10 | Dela s cementnim betonom
11 | Izdelava podložnega betona pod temelji z betonom C 12/15 X0 prereza do 0,12 m3/m2,m1. (dobava in vgradnja materiala) | m3 | 5.5 |  | 0
12 | Betoniranje AB konstrukcij C25/30 XC4 XD3 PV-II Dmax 16 prereza nad 0,50 m3/m2,m1. (pasovni temelji) (dobava in vgradnja materiala) | m3 | 24 |  | 0
13 | Betoniranje AB konstrukcij C25/30 XC4 XD3 PV-II Dmax 16 prereza nad 0,50 m3/m2,m1. (stene) (dobava in vgradnja materiala) | m3 | 42.3 |  | 0
14 | Zidarska in kamnoseška dela
15 | Fugiranje zidu s cementno malto | m2 | 148.5 |  | 0
16 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin (zmrzlinsko odporen kamen) v cementni malti (C25/30 XC4, XD3, XF2, PV-II), na eno lice, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2 (podporna kamnita zložba) (dobava in vgradnja materiala) | m3 | 21 |  | 0
17 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin (zmrzlinsko odporen kamen) v cementni malti (C25/30 XC4, XD3, XF2, PV-II), na eno lice, prerez do 0,2 m3/m2 (Obzidanje AB zidov) (dobava in vgradnja materiala) | m3 | 24.8 |  | 0
4 | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
5 | OSTALO
1 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | ocena | 10% | 0 | 0
5 | OSTALO - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | ODVODNJAVANJE - skupaj |  |  |  | 0
4 | GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
5 | OSTALO - skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0