## Podgrad
PODGRAD I. IN II. FAZA
ELEKTRIKA IN TELEFON
GRADBENA DELA
1 | . |  | ČISTILNA NAPRAVA
2 | . |  | ČRPALIŠČE 1
3 |  |  | NN NAPAJANJE OBJEKTA
4 | . |  | ČISTILNA NAPRAVA
5 | . |  | STIKALNI BLOK PMO ČN
6 | . |  | ČRPALIŠČE 1
7 | . |  | STIKALNI BLOK PMO Č 1
8 | . |  | MERITVE
SKUPAJ:
DDV 20%:
SKUPAJ Z DDV:
GRADBENA DELA EL+TK
1 | . |  | ČISTILNA NAPRAVA
1 | . | 1 | Izkop in zas. jarka (tampon) S za kabl. 0,4x1,0m 3 - 4.kat.ter čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala na deponijo
|  |  | m1 | 533
1 | . | 2 | Izkop in zas. jarka (tampon) S za kabl. 0,4x0,8m 3 - 4.kat.ter čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala na deponijo
|  |  | m1 | 87
1 | . | 3 | Izkop in zas. jarka (tampon) S za kabl. 0,3x0,8m 3 - 4.kat.ter čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala na deponijo
|  |  | m1 | 78
1 | . | 4 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 160mm
|  |  | m1 | 533
1 | . | 5 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 160mm na peščeno postelico
|  |  | m1 | 87
1 | . | 6 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 80mm
|  |  | m1 | 533
1 | . | 7 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 80mm na peščeno postelico
|  |  | m1 | 87
1 | . | 8 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 75mm na peščeno postelico
|  |  | m1 | 15
1 | . | 9 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 63mm na peščeno postelico
|  |  | m1 | 63
1 | . | 10 | Obetoniranje stigmaflex cevi 0,4x0,35
|  |  | m1 | 533
1 | . | 11 | Izkop in zasutje, izdelava AB jaška dim. 1,0x1,0x1,0m z opažanjem, betoniranjem in armaturo ter LTŽ pokrovom nosilnosti 250 KN z napisom ELEKTRIKA, odvoz odvečnega materiala na deponijo in urejanje okolice po končanih delih
|  |  | kos | 2
1 | . | 12 | Izkop in zasutje, izdelava AB jaška dim. 1,0x1,0x1,0m z opažanjem, betoniranjem in armaturo ter LTŽ pokrovom nosilnosti 400 KN z napisom ELEKTRIKA, odvoz odvečnega materiala na deponijo in urejanje okolice po končanih delih
|  |  | kos | 2
1 | . | 13 | Izkop in zasutje, izdelava AB jaška dim. 1,5x1,0x1,0m z opažanjem, betoniranjem in armaturo ter LTŽ pokrovom nosilnosti 250 KN z napisom ELEKTRIKA, odvoz odvečnega materiala na deponijo in urejanje okolice po končanih delih
|  |  | kos | 1
1 | . | 14 | Izkop in zasutje, izdelava AB jaška dim. 1,5x1,0x1,0m z opažanjem, betoniranjem in armaturo ter LTŽ pokrovom nosilnosti 400 KN z napisom ELEKTRIKA, odvoz odvečnega materiala na deponijo in urejanje okolice po končanih delih
|  |  | kos | 3
1 | . | 15 | Izkop in zasutje, izdelava AB jaška dim. 1,2x1,2x1,0m z opažanjem, betoniranjem in armaturo ter LTŽ pokrovom nosilnosti 50 KN z napisom TELEFON, odvoz odvečnega materiala na deponijo in urejanje okolice po končanih delih
|  |  | kos | 2
1 | . | 16 | Dobava in polaganje valjanca 25x4mm za ozemljitev
|  |  | m1 | 703
1 | . | 17 | Dobava in montaža križne sponke za ozemljitev
|  |  | kos | 18
1 | . | 18 | Dobava in montaža PVC opozorilnega traku POZOR ENERGETSKI KABEL
|  |  | m1 | 635
1 | . | 19 | Dobava in montaža PVC opozorilnega traku POZOR TELEKOM KABEL
|  |  | m1 | 63
1 | . | 20 | Dobava in postavitev obetonirane PMO – zidarska dela
|  |  | kos | 1
1 | . | 21 | Dobava in postavitev RTO na betonskem podstavku– zidarska dela
|  |  | kos | 1
1 | . | 22 | Stroški križanja s komunalno infrastrukturo (obstoječa in predvidena)
|  |  | kpl | 1
1 | . | 23 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% del).
|  |  | % | 0.1
SKUPAJ:
2 | . |  | ČRPALIŠČE 1
2 | . | 1 | Izkop in zas. jarka (tampon) S za kabl. kanalizacijo 0,4x0,8m 3 - 4.kat.ter čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala na deponijo
|  |  | m1 | 107
2 | . | 2 | Izkop in zas. jarka (tampon) S za kabl. kanalizacijo 0,3x0,8m 3 - 4.kat.ter čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala na deponijo
|  |  | m1 | 5
2 | . | 3 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm
|  |  | m1 | 107
2 | . | 4 | Obetoniranje stigmaflex cevi 0,4x0,35
|  |  | m1 | 107
2 | . | 5 | Izkop in zasutje, izdelava AB jaška dim. 1,0x1,0x1,0m z opažanjem, betoniranjem in armaturo ter LTŽ pokrovom nosilnosti 250 KN z napisom ELEKTRIKA, odvoz odvečnega materiala na deponijo in urejanje okolice po končanih delih
|  |  | kos | 1
2 | . | 6 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 75mm na peščeno postelico
|  |  | m1 | 5
2 | . | 7 | Dobava in polaganje valjanca 25x4mm za ozemljitev
|  |  | m1 | 117
2 | . | 8 | Dobava in montaža križne sponke za ozemljitev
|  |  | kos | 6
2 | . | 9 | Dobava in montaža PVC opozorilnega traku POZOR ENERGETSKI KABEL
|  |  | m1 | 112
2 | . | 10 | Dobava in postavitev obetonirane PMO – zidarska dela
|  |  | kos | 1
2 | . | 11 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% del).
|  |  | % | 0.1
SKUPAJ:
NN NAPAJANJE OBJEKTA
3 | . |  | ČISTILNA NAPRAVA
3 | . | 1 | Priklop kabla v obst. TP Podgrad II-šola komplet (kabelski končniki, varovalčno podnožje, varovalke, povezave...)
|  |  | kos | 1
3 | . | 2 | Dobava in vlačenje kabla PP 00-A 4x150+2,5 mm2 v stigmaflex cev in zaključen v PMO
|  |  | m1 | 625
3 | . | 3 | Dobava in izdelava kabelskih končnikov 4x150 mm2 komplet s priklopom kabla v PMO
|  |  | gar | 1
3 | . | 4 | Kabl.vodnik iz PMO uvlečen v stigmaflex cev ter zaključen v SB-Čistilna naprava PP00-Y5x10mm2
|  |  | m1 | 20
3 | . | 5 | Drobni elektromontažni material (napisne tablice, vezice, vijaki...)
|  |  | kos | 1
3 | . | 6 | Meritve, pregled in priklop NN omrežja
|  |  | kos | 1
3 | . | 7 | Sodelovanje z elektrodistribucijo - nadzor
|  |  | kpl | 1
3 | . | 8 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% del).
|  |  | % | 0.1
SKUPAJ:
4 | . |  | STIKALNI BLOK PMO ČISTILNA NAPRAVA
PMO tip 3NG K p/o opremljen:
4 | . | 1 | Pred-varovalka NV100/3x35A
|  |  | kos | 1
4 | . | 2 | Varovalka ST68/B6A
|  |  | kos | 1
4 | . | 3 | Števec trifazni dvotarifni 230/400V 10-60A
|  |  | kos | 1
4 | . | 4 | Stikalna ura 230V
|  |  | kos | 1
4 | . | 5 | P.0.2.5KA, 0,5KV
|  |  | kos | 1
4 | . | 6 | GIP zbiralka
|  |  | kos | 1
4 | . | 7 | Drobni vezni material
|  |  | kos | 1
4 | . | 8 | Vse ožičeno in označeno
|  |  | kos | 1
4 | . | 9 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% del).
|  |  | % | 0.1
SKUPAJ:
5 | . |  | ČRPALIŠČE 1
5 | . | 1 | Priklop kabla na prostozračno linijo komplet (DPZ sponke, prenapetostni odvodniki, povezave...)
|  |  | kpl | 1
5 | . | 2 | Dobava in polaganje kabla PP 00-A 4x70 mm2 po drogu in v stigmaflex cev komplet z zaščito po drogu in zaključen v PMO
|  |  | m1 | 117
5 | . | 3 | Dobava in izdelava kabelskih končnikov 4x70 mm2 komplet s priklopom kabla v PMO
|  |  | gar | 1
5 | . | 4 | Kabl.vodnik iz PMO uvlečen v stigmaflex cev ter zaključen v SB-Črpališče 1 PP00-Y5x10mm2
|  |  | m1 | 10
5 | . | 5 | Drobni elektromontažni material (napisne tablice, vezice, vijaki...)
|  |  | kos | 1
5 | . | 6 | Meritve, pregled in priklop NN omrežja
|  |  | kos | 1
5 | . | 7 | Sodelovanje z elektrodistribucijo - nadzor
|  |  | kpl | 1
5 | . | 8 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% del).
|  |  | % | 0.1
SKUPAJ:
6 | . |  | STIKALNI BLOK PMO ČRPALIŠČE 1
PMO tip 3NG K p/o opremljen:
6 | . | 1 | Pred-varovalka NV100/3x20A
|  |  | kos | 1
6 | . | 2 | Varovalka ST68/B6A
|  |  | kos | 1
6 | . | 3 | Števec trifazni dvotarifni 230/400V 10-60A
|  |  | kos | 1
6 | . | 4 | Stikalna ura 230V
|  |  | kos | 1
6 | . | 5 | P.0.2.5KA, 0,5KV
|  |  | kos | 1
6 | . | 6 | GIP zbiralka
|  |  | kos | 1
6 | . | 7 | Drobni vezni material
|  |  | kos | 1
6 | . | 8 | Vse ožičeno in označeno
|  |  | kos | 1
6 | . | 9 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% del).
|  |  | % | 0.1
SKUPAJ:
7 | #REF! |  | MERITVE
7 | . | 1 | Priklop, pregled, meritve, atesti ter sodelovanju pri tehničnem pregledu, vse komplet
|  |  | kos | 1
SKUPAJ: