## List1
Naročnik: | OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250 ILIRSKA BISTRICA
Objekt: | TOVARNA TOK ILIRSKA BISTRICA
Št. proj. : | 11432
Faza: | PGD
POPIS DEL ZA
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine
in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtrih,
detajlih in opisih.

## Rekapit_ gradb_ instal_ d_
Naročnik: | OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250 ILIRSKA BISTRICA
Objekt: | TOVARNA TOK ILIRSKA BISTRICA
Št. proj. : | 11432
Faza: | PGD
REKAPITULACIJA
01 00 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - RUŠITVE | 0
02 00 | INSTALACIJSKA DELA - RUŠITVE | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA: | 0
Opomba:
Pred odvozom na deponija je potrebno preveriti če odpadki vsebujejo nevarne snovi
in kemikalije ter ravnati z njimi tako, da ne upljivajo škodljivo na okolje.

## rekap_ gradbena d_
Naročnik: | OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250 ILIRSKA BISTRICA
Objekt: | TOVARNA TOK ILIRSKA BISTRICA
Št. proj. : | 11432
Faza: | PGD
01 00 | RUŠITVENA DELA
01 01 | Kotlarna | 0
01 02 | Proizvidnja vinske in mlečne kisline | 0
01 04 | Transformatorska postaja | 0
01 06 | Proizvodnja citronske kisline | 0
01 07 | Mizarska delavnica | 0
01 08 | Črpališče za melaso | 0
01 09 | Zunanji zidovi | 0
01 10 | Zunanja ureditev | 0
01 00 | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0

## 1.Kotlarna
RUŠITVENA DELA
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
01 01 | Rušitev - Kotlarna
Opomba: | Vsi uporabni materiali pridobljeni pri rušenju se deponirajo na gradbišču naročnika. Neuporabni, pa se odpeljejo na uradno stalno deponijo, odvoz je zajet v ceni rušenja posameznih postavk vključno s plačilom pristojbin . V popisih gradbenih in obrtniških del niso zajete rušitve napeljav instalacij, količine so ocenjene na osnovi grafik in fotografij
01 01 1 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kosu. | kd | 3 |  | 0
01 01 2 | Odstranitev oken kompletno z okvirji, senčili, okenskimi zaščitami, lesenih okenskih ograj ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kom; | kd | 64 |  | 0
01 01 3 | Demontaža in odstranitev obstoječih notranjih montažnih sten, upoštevati demontažo ter nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala obračun po m2. | m2 | 5 |  | 0
01 01 4 | Rušenje zidanega polnila, z odstranjevanjem ruševin nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, obračun po kubičnem metru zidu; | m3 | 41 |  | 0
01 01 5 | Rušenje prefabriciranih fasadnih plošč z odvozom rušenega materiala v deponijo. | m2 |  |  | 0
telovadnica
01 01 6 | Rušenje prefabricirane armirano betonske konstrukcije: stebri, nosilci, ločni nosilci z odvozom rušenega materiala v deponijo (ocena). | kd | 1 |  | 0
| stebri | kd | 10
| horizontalni nosilci | kd | 8
| ločni nosilci | kd | 5
| strešna konstrukcija | m2 | 392
01 01 7 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 24 |  | 0
01 01 8 | Rušenje nosilnih armirano betonskih plošč in stopnišč, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 39 |  | 0
01 01 9 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč in temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 120 |  | 0
01 01 10 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z zaključnim tlakom, estrihom, tpolotno izolacijo, hidroizolacijo, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 89 |  | 0
01 01 11 | Rušenje in odstranjevanje pločevinaste strešne kritine, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom s pločevinasto kritino | m2 | 382 |  | 0
01 01 12 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih žlebov in obrob na strehi iz poc. pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo | m | 44 |  | 0
01 01 13 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih cevi iz pocinkane pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo | m | 30 |  | 0
01 01 14 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| jeklene stopnice, podesti, ograje | m | 13 |  | 0
| LŽ rešetke in pokrovi (ocena) | kd | 3 |  | 0
01 01 15 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 472 |  | 0
01 01 16 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih azbestno cementnih cevi in jaškon, skladno z zahtevami za delo z azbestom, zaščita izkopanih cevi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke ocena | m1 | 100 |  | 0
01 01 | Rušitev - Kotlarna skupaj |  |  |  | 0

## 2.Vinska in mlečna kislina
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
01 02 | Rušitev - Proizvodnja vinske in mlečne kisline
Opomba: | Vsi uporabni materiali pridobljeni pri rušenju se deponirajo na gradbišču naročnika. Neuporabni, pa se odpeljejo na uradno stalno deponijo, odvoz je zajet v ceni rušenja posameznih postavk vključno s plačilom pristojbin . V popisih gradbenih in obrtniških del niso zajete rušitve napeljav instalacij, količine so ocenjene na osnovi grafik in fotografij
A | OBJEKT 2a
01 02 1 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kosu. | kd | 10 |  | 0
01 02 2 | Odstranitev oken kompletno z okvirji, senčili, okenskimi zaščitami, lesenih okenskih ograj ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kom; | kd | 4 |  | 0
01 02 3 | Demontaža in odstranitev obstoječih notranjih montažnih sten, upoštevati demontažo ter nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala obračun po m2. | m2 | 59 |  | 0
01 02 4 | Rušenje opečnih zidov, z odstranjevanjem ruševin nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, obračun po kubičnem metru zidu; | m3 | 110 |  | 0
01 02 5 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 6 |  | 0
01 02 6 | Rušenje nosilnih armirano betonskih plošč in stopnišč, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 58 |  | 0
01 02 7 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 151 |  | 0
01 02 8 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z zaključnim tlakom, estrihom, tpolotno izolacijo, hidroizolacijo, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 40 |  | 0
01 02 9 | Rušenje in odstranjevanje salonitne strešne kritine, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami, letvanje in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom s salonitno kritino | m2 | 145 |  | 0
01 02 10 | Rušenje in odstranjevanje bitumenske kritine ravne strehe, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom z bitumensko kritino | m2 | 64 |  | 0
01 02 11 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih žlebov in cevi iz poc. pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala | m | 40 |  | 0
01 02 12 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| jeklene stopnice, podesti, ograje | m | 2 |  | 0
| LŽ rešetki pokrovi kinet (ocena) | m | 15 |  | 0
| LŽ rešetke in pokrovi (ocena) | kd | 2 |  | 0
01 02 13 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 176 |  | 0
01 02 14 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih azbestno cementnih cevi in jaškon, skladno z zahtevami za delo z azbestom, zaščita izkopanih cevi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena) | m1 | 15 |  | 0
A | OBJEKT 2a skupaj |  |  |  | 0
B | OBJEKT 2b
01 02 1 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kosu. | kd | 9 |  | 0
01 02 2 | Odstranitev oken kompletno z okvirji, senčili, okenskimi zaščitami, lesenih okenskih ograj ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kom; | kd | 9 |  | 0
01 02 3 | Demontaža in odstranitev obstoječih lesenih stenskih in stropnih oblog, upoštevati, demontažo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala obračun po m2. | m2 | 162 |  | 0
01 02 4 | Rušenje prefabricirane armirano betonske konstrukcije, nosilcev z nakladanjem in odvozom rušenega materiala v deponijo (ocena).
| nosilci | kd | 7 |  | 0
| polnila med nosilci | m2 | 225 |  | 0
01 02 5 | Rušenje opečnih zidov, z odstranjevanjem ruševin nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, obračun po kubičnem metru zidu; | m3 | 112 |  | 0
01 02 6 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 27 |  | 0
01 02 7 | Rušenje nosilnih armirano betonskih plošč in stopnišč, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 37 |  | 0
01 02 8 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 56 |  | 0
01 02 9 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z zaključnim tlakom, estrihom, tpolotno izolacijo, hidroizolacijo, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 68 |  | 0
01 02 10 | Rušenje in odstranjevanje obstoječe lesene strešne konstrukcije v sestavi: tramovi, letve, sekundarna kritina, eventuelni slepi opaž in toplotna izolacija, vidni opaž, ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m2 | 82 |  | 0
01 02 11 | Rušenje in odstranjevanje salonitne strešne kritine, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom s salonitno kritino | m2 | 402 |  | 0
01 02 12 | Rušenje in odstranjevanje bitumenske kritine ravne strehe, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom bitumensko kritino | m2 | 17 |  | 0
01 02 13 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih žlebov in cevi iz poc. pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala | m | 48 |  | 0
01 02 14 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| jeklene stopnice, podesti, ograje | m | 20 |  | 0
| razne jeklene konstrukcije (ocena) | kd | 2 |  | 0
01 02 15 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 272 |  | 0
01 02 16 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih azbestno cementnih cevi in jaškon, skladno z zahtevami za delo z azbestom, zaščita izkopanih cevi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena) | m1 | 20 |  | 0
B | OBJEKT 2b skupaj |  |  |  | 0
C | OBJEKT 2c
01 02 1 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kosu. | kd | 9 |  | 0
01 02 2 | Odstranitev oken kompletno z okvirji, senčili, okenskimi zaščitami, lesenih okenskih ograj ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kom; | kd | 38 |  | 0
01 02 3 | Demontaža in odstranitev obstoječih lesenih stenskih in stropnih oblog, upoštevati, demontažo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala obračun po m2. | m2 | 29 |  | 0
01 02 4 | Rušenje nosilne jeklene in armirano betonske strešne konstrukcije, nosilcev z nakladanjem in odvozom rušenega materiala v deponijo (ocena).
| betonski nosilci | kd | 4 |  | 0
| jekleni nosilci | kd | 11 |  | 0
01 02 5 | Rušenje opečnih zidov, z odstranjevanjem ruševin nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, obračun po kubičnem metru zidu; | m3 | 286 |  | 0
01 02 6 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 4 |  | 0
01 02 7 | Rušenje nosilnih armirano betonskih plošč in stopnišč, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 13 |  | 0
01 02 8 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 196 |  | 0
01 02 9 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z zaključnim tlakom, estrihom, tpolotno izolacijo, hidroizolacijo, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 120 |  | 0
01 02 10 | Rušenje in odstranjevanje obstoječe lesene strešne konstrukcije v sestavi: tramovi, letve, sekundarna kritina, eventuelni slepi opaž in toplotna izolacija, vidni opaž, ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m2 | 635 |  | 0
01 02 11 | Rušenje in odstranjevanje salonitne strešne kritine, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom s salonitno kritino | m2 | 635 |  | 0
01 02 12 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih žlebov in cevi iz poc. pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala | m | 100 |  | 0
01 02 13 | Odstranjevanje obstoječe keramične stenske in talne obloge z odvozom materiala na deponijo gradbenega materiala | m2 | 198 |  | 0
01 02 14 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| jeklene stopnice, podesti, ograje | m | 25 |  | 0
| razne jeklene konstrukcije (ocena) | kd | 4 |  | 0
01 02 15 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 600 |  | 0
01 02 16 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih azbestno cementnih cevi in jaškon, skladno z zahtevami za delo z azbestom, zaščita izkopanih cevi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena) | m1 | 50 |  | 0
C | OBJEKT 2c skupaj |  |  |  | 0
D | OBJEKT 2d
01 02 1 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kosu. | kd | 5 |  | 0
01 02 2 | Odstranitev oken kompletno z okvirji, senčili, okenskimi zaščitami, lesenih okenskih ograj ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kom; | kd | 23 |  | 0
01 02 3 | Demontaža in odstranitev steklenih sten, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po m2 | m2 | 22 |  | 0
01 02 4 | Rušenje opečnih zidov, z odstranjevanjem ruševin nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, obračun po kubičnem metru zidu; | m3 | 120 |  | 0
01 02 5 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 192 |  | 0
01 02 6 | Rušenje nosilnih armirano betonskih plošč in stopnišč, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 55 |  | 0
01 02 7 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 78 |  | 0
01 02 8 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z zaključnim tlakom, estrihom, tpolotno izolacijo, hidroizolacijo, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 87 |  | 0
01 02 9 | Rušenje in odstranjevanje obstoječe lesene strešne konstrukcije v sestavi: tramovi, letve, sekundarna kritina, eventuelni slepi opaž in toplotna izolacija, vidni opaž, ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m2 | 507 |  | 0
01 02 10 | Rušenje in odstranjevanje salonitne strešne kritine, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom s salonitno kritino | m2 | 507 |  | 0
01 02 11 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih žlebov in cevi iz poc. pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala | m | 70 |  | 0
01 02 12 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| jeklene stopnice, podesti, ograje | m | 8 |  | 0
| razne jeklene konstrukcije (ocena) | kd | 5 |  | 0
01 02 13 | Demontaža in odstranitev montažnih pregradnih sten, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po m2 | m2 | 81 |  | 0
01 02 14 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 225 |  | 0
01 02 15 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih azbestno cementnih cevi in jaškon, skladno z zahtevami za delo z azbestom, zaščita izkopanih cevi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena) | m1 | 30 |  | 0
D | OBJEKT 2d skupaj |  |  |  | 0
E | OBJEKT 2e
01 02 1 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kosu. | kd | 18 |  | 0
01 02 2 | Odstranitev oken kompletno z okvirji, senčili, okenskimi zaščitami, lesenih okenskih ograj ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kom; | kd | 36 |  | 0
01 02 3 | Rušenje opečnih zidov, z odstranjevanjem ruševin nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, obračun po kubičnem metru zidu; | m3 | 516 |  | 0
01 02 4 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 54 |  | 0
01 02 5 | Rušenje nosilnih armirano betonskih plošč, nosilcev in stopnišč, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 524 |  | 0
01 02 6 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 506 |  | 0
01 02 7 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z zaključnim tlakom, estrihom, tpolotno izolacijo, hidroizolacijo, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 85 |  | 0
01 02 8 | Rušenje in odstranjevanje obstoječe betonske strešne konstrukcije v sestavi: armirano betonska ploča, sekundarna kritina, toplotna izolacija, ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m2 | 271 |  | 0
01 02 9 | Rušenje in odstranjevanje salonitne strešne kritine, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom s salonitno kritino | m2 | 271 |  | 0
01 02 10 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih žlebov in cevi iz poc. pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala | m | 103 |  | 0
01 02 11 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| jeklene stopnice, podesti, ograje | m | 75 |  | 0
| razne jeklene konstrukcije (ocena) | kd | 10 |  | 0
01 02 12 | Demontaža in odstranitev montažnih pregradnih sten (salonit) na jekleni podkonstrukciji, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, skladno z zahtevami za deponiranje in delom s salonitno kritino, obračun po m2 (prizidek v nadstropju) | m2 | 32 |  | 0
01 02 13 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 886 |  | 0
01 02 14 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih azbestno cementnih cevi in jaškon, skladno z zahtevami za delo z azbestom, zaščita izkopanih cevi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena) | m1 | 50 |  | 0
E | OBJEKT 2e skupaj |  |  |  | 0
A | Objekt 2A |  |  |  | 0
B | Objekt 2B |  |  |  | 0
C | Objekt 2C |  |  |  | 0
D | Objekt 2D |  |  |  | 0
E | Objekt 2E |  |  |  | 0
01 02 | Rušitev - Proizvodnja vinske in mlečne kisline skupaj |  |  |  | 0

## 4.Transformat.postaja
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
01 04 | Rušenje - Transformatorska postaja
Opomba: | Vsi uporabni materiali pridobljeni pri rušenju se deponirajo na gradbišču naročnika. Neuporabni, pa se odpeljejo na uradno stalno deponijo, odvoz je zajet v ceni rušenja posameznih postavk vključno s plačilom pristojbin . V popisih gradbenih in obrtniških del niso zajete rušitve napeljav instalacij, količine so ocenjene na osnovi grafik in fotografij
01 02 1 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kosu. | kd | 8 |  | 0
01 02 2 | Odstranitev oken kompletno z okvirji, senčili, okenskimi zaščitami, lesenih okenskih ograj ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kom; | kd | 1 |  | 0
01 02 3 | Demontaža in odstranitev obstoječih notranjih montažnih sten, upoštevati demontažo ter nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala obračun po m2. | m2 |  |  | 0
01 02 4 | Rušenje opečnih zidov, z odstranjevanjem ruševin nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, obračun po kubičnem metru zidu; | m3 | 75 |  | 0
01 02 5 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 9 |  | 0
01 02 6 | Rušenje nosilnih armirano betonskih plošč in stopnišč, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 25 |  | 0
01 02 7 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 55 |  | 0
01 02 8 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z zaključnim tlakom, estrihom, tpolotno izolacijo, hidroizolacijo, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 16 |  | 0
01 02 9 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem zvočne izolacije, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m2 | 236 |  | 0
01 02 10 | Rušenje in odstranjevanje bitumenske kritine ravne strehe, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom z bitumensko kritino | m2 | 163 |  | 0
01 02 11 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih žlebov in cevi iz poc. pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala | m | 32 |  | 0
01 02 12 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| LŽ rešetk (ocena) | m | 5 |  | 0
01 02 13 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 122 |  | 0
01 04 | Rušenje - Transformatorska postaja skupaj |  |  |  | 0

## 6.Proiz. citronske kisl.
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
01 06 | Rušitev - Proizvodnja citronske kisline
Opomba: | Vsi uporabni materiali pridobljeni pri rušenju se deponirajo na gradbišču naročnika. Neuporabni, pa se odpeljejo na uradno stalno deponijo, odvoz je zajet v ceni rušenja posameznih postavk vključno s plačilom pristojbin . V popisih gradbenih in obrtniških del niso zajete rušitve napeljav instalacij, količine so ocenjene na osnovi grafik in fotografij
A | OBJEKT 6a
01 02 1 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kosu. | kd | 18 |  | 0
01 02 2 | Odstranitev oken kompletno z okvirji, senčili, okenskimi zaščitami, lesenih okenskih ograj ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kom; | kd | 30 |  | 0
01 02 3 | Rušenje opečnih zidov, z odstranjevanjem ruševin nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, obračun po kubičnem metru zidu; | m3 | 899 |  | 0
01 02 4 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 156 |  | 0
01 02 5 | Rušenje nosilnih armirano betonskih plošč, nosilcev in stopnišč, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 240 |  | 0
01 02 6 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 723 |  | 0
01 02 7 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z zaključnim tlakom, estrihom, tpolotno izolacijo, hidroizolacijo, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 663 |  | 0
01 02 8 | Rušenje in odstranjevanje salonitne strešne kritine, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami, letvanje in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom s salonitno kritino | m2 | 118 |  | 0
01 02 9 | Rušenje in odstranjevanje birumenske strešne kritine, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom z bitumensko kritino | m2 | 16543 |  | 0
01 02 10 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih žlebov in cevi iz poc. pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala | m | 277 |  | 0
01 02 11 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| jeklene stopnice, podesti, ograje | m | 61 |  | 0
| LŽ rešetke in pokrovi (ocena) | kd | 10 |  | 0
| razni ključavničarski izdelki (ocena) | kd | 20 |  | 0
| koviski prezračevalni stolpi | kd | 1 |  | 0
01 02 12 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 4253 |  | 0
01 02 13 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih azbestno cementnih cevi in jaškon, skladno z zahtevami za delo z azbestom, zaščita izkopanih cevi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena) | m1 | 100 |  | 0
A | OBJEKT 6a skupaj |  |  |  | 0
B | OBJEKT 6b
01 02 1 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kosu. | kd | 14 |  | 0
01 02 2 | Odstranitev oken kompletno z okvirji, senčili, okenskimi zaščitami, lesenih okenskih ograj ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kom; | kd | 11 |  | 0
01 02 3 | Rušenje opečnih zidov, z odstranjevanjem ruševin nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, obračun po kubičnem metru zidu; | m3 | 281 |  | 0
01 02 4 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 47 |  | 0
01 02 5 | Rušenje nosilnih armirano betonskih plošč, nosilcev in stopnišč, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 767 |  | 0
01 02 6 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 193 |  | 0
01 02 7 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z zaključnim tlakom, estrihom, tpolotno izolacijo, hidroizolacijo, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 176 |  | 0
01 02 8 | Rušenje in odstranjevanje pločevinaste kritine, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom s pločevinasto kritino | m2 | 923 |  | 0
01 02 9 | Rušenje in odstranjevanje pločevinaste fasadne obloge, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje pločevine | m2 | 363 |  | 0
01 02 10 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih žlebov in cevi iz poc. pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala | m | 124 |  | 0
01 02 11 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| jeklene stopnice, podesti, ograje | m | 6 |  | 0
| razne jeklene konstrukcije (ocena) | kd | 3 |  | 0
| jeklena strešna konstrukcija | m2 | 62 |  | 0
01 05 12 | Odstranitev oblog in tlakov ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po m2;
| keramika | m2 | 294 |  | 0
| guma | m2 | 92 |  | 0
01 02 13 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 1558 |  | 0
01 02 16 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih azbestno cementnih cevi in jaškon, skladno z zahtevami za delo z azbestom, zaščita izkopanih cevi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena) | m1 | 50 |  | 0
B | OBJEKT 6b skupaj |  |  |  | 0
C | OBJEKT 6c
01 02 1 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kosu. | kd | 1 |  | 0
01 02 5 | Rušenje opečnih zidov, z odstranjevanjem ruševin nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, obračun po kubičnem metru zidu; | m3 | 27 |  | 0
01 02 6 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 161 |  | 0
01 02 7 | Rušenje nosilnih armirano betonskih plošč in stopnišč, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 98 |  | 0
01 02 8 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 155 |  | 0
01 02 9 | Rušenje in odstranjevanje strešne kritine iz litega asfalta, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom s kritino iz litega asfalta | m2 | 300 |  | 0
01 02 10 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih žlebov in cevi iz poc. pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala | m | 52 |  | 0
01 02 11 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| jeklene stopnice, podesti, ograje | m | 10 |  | 0
01 02 12 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 263 |  | 0
01 02 13 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih azbestno cementnih cevi in jaškon, skladno z zahtevami za delo z azbestom, zaščita izkopanih cevi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena) | m1 | 10 |  | 0
C | OBJEKT 6c skupaj |  |  |  | 0
D | OBJEKT 2d
01 02 1 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kosu. | kd | 3 |  | 0
01 02 2 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 29 |  | 0
01 02 3 | Rušenje nosilnih armirano betonskih plošč in stopnišč, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 15 |  | 0
01 02 4 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 49 |  | 0
01 02 5 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z zaključnim tlakom, estrihom, tpolotno izolacijo, hidroizolacijo, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 17 |  | 0
01 02 6 | Rušenje in odstranjevanje birumenske strešne kritine, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom z bitumensko kritino | m2 | 82 |  | 0
01 02 13 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| koviski prezračevalni stolpi | kd | 1 |  | 0
01 02 14 | Demontaža in odstranitev montažnih pregradnih izolacijskih sten, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po m2 | m2 | 19 |  | 0
01 02 15 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 82 |  | 0
01 02 16 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih azbestno cementnih cevi in jaškon, skladno z zahtevami za delo z azbestom, zaščita izkopanih cevi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena) | m1 | 10 |  | 0
D | OBJEKT 6d skupaj |  |  |  | 0
E | OBJEKT 6e
01 02 1 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kosu. | kd | 18 |  | 0
01 02 2 | Odstranitev oken kompletno z okvirji, senčili, okenskimi zaščitami, lesenih okenskih ograj ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kom; | kd | 27 |  | 0
01 03 3 | Rušenje nosilne jeklene konstrukcije, nosilcev z nakladanjem in odvozom rušenega materiala v deponijo (ocena).
| jekleni nosilci, stebri | kg | 70000 |  | 0
01 02 3 | Rušenje opečnih zidov, z odstranjevanjem ruševin nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, obračun po kubičnem metru zidu; | m3 | 405 |  | 0
01 02 4 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 5 |  | 0
01 02 5 | Rušenje nosilnih armirano betonskih plošč, nosilcev in stopnišč, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 294 |  | 0
01 02 6 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 111 |  | 0
01 02 7 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z zaključnim tlakom, estrihom, tpolotno izolacijo, hidroizolacijo, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 119 |  | 0
01 02 8 | Rušenje in odstranjevanje pločevinaste kritine, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom s pločevinasto kritino | m2 | 206 |  | 0
01 02 9 | Rušenje in odstranjevanje pločevinaste fasadne obloge, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje pločevine | m2 | 462 |  | 0
01 02 10 | Rušenje in odstranjevanje salonitne strešne kritine, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom s salonitno kritino | m2 | 400 |  | 0
01 02 11 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih žlebov in cevi iz poc. pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala | m | 144 |  | 0
01 02 12 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| jeklene stopnice, podesti, ograje s polnilom lesene letve | m | 177 |  | 0
| razne jeklene konstrukcije (ocena) | kd | 5 |  | 0
01 02 13 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 1352 |  | 0
01 02 14 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih azbestno cementnih cevi in jaškon, skladno z zahtevami za delo z azbestom, zaščita izkopanih cevi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena) | m1 | 50 |  | 0
E | OBJEKT 6e skupaj |  |  |  | 0
F | OBJEKT 6f
01 02 1 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kosu. | kd | 7 |  | 0
01 02 2 | Odstranitev oken kompletno z okvirji, senčili, okenskimi zaščitami, lesenih okenskih ograj ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kom; | kd | 24 |  | 0
01 02 3 | Rušenje opečnih zidov, z odstranjevanjem ruševin nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, obračun po kubičnem metru zidu; | m3 | 346 |  | 0
01 02 4 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 103 |  | 0
01 02 5 | Rušenje nosilnih armirano betonskih plošč, nosilcev in stopnišč, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 360 |  | 0
01 02 6 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 101 |  | 0
01 02 7 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z zaključnim tlakom, estrihom, tpolotno izolacijo, hidroizolacijo, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 399 |  | 0
01 02 8 | Rušenje in odstranjevanje salonitne strešne kritine, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami, letvanje in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom s salonitno kritino | m2 | 1087 |  | 0
01 02 9 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih žlebov in cevi iz poc. pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala | m | 142 |  | 0
01 02 10 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| jeklene stopnice, podesti, ograje | m | 20 |  | 0
| LŽ rešetke in pokrovi (ocena) | kd | 5 |  | 0
| razni ključavničarski izdelki (ocena) | kd | 30 |  | 0
| koviski prezračevalni stolpi | kd | 1 |  | 0
01 02 11 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 996 |  | 0
01 02 12 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih azbestno cementnih cevi in jaškon, skladno z zahtevami za delo z azbestom, zaščita izkopanih cevi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena) | m1 | 100 |  | 0
F | OBJEKT 6f skupaj |  |  |  | 0
G | OBJEKT 6g
01 02 1 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 22 |  | 0
01 02 2 | Rušenje nosilnih armirano betonskih plošč, nosilcev in stopnišč, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 11 |  | 0
01 02 3 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 33 |  | 0
01 02 4 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z zaključnim tlakom, estrihom, tpolotno izolacijo, hidroizolacijo, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 12 |  | 0
01 02 5 | Rušenje in odstranjevanje strešne kritine iz litega asfalta, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom s salonitno kritino | m2 | 70 |  | 0
01 02 6 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih žlebov in cevi iz poc. pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala | m | 23 |  | 0
01 02 7 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| razni ključavničarski izdelki (ocena) | kd | 20 |  | 0
| koviski prezračevalni stolpi | kd | 1 |  | 0
01 02 8 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 70 |  | 0
01 02 9 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih azbestno cementnih cevi in jaškon, skladno z zahtevami za delo z azbestom, zaščita izkopanih cevi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena) | m1 | 10 |  | 0
G | OBJEKT 6g skupaj |  |  |  | 0
A | Objekt 6A |  |  |  | 0
B | Objekt 6B |  |  |  | 0
C | Objekt 6C |  |  |  | 0
D | Objekt 6D |  |  |  | 0
E | Objekt 6E |  |  |  | 0
F | Objekt 6F |  |  |  | 0
G | Objekt 6G |  |  |  | 0
01 06 | Rušitev- Proizvodnja citronske kisline skupaj |  |  |  | 0

## 7.Mizarska delavnica
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
01 07 | Rušitev - Mizarska delavnica
Opomba: | Vsi uporabni materiali pridobljeni pri rušenju se deponirajo na gradbišču naročnika. Neuporabni, pa se odpeljejo na uradno stalno deponijo, odvoz je zajet v ceni rušenja posameznih postavk vključno s plačilom pristojbin . V popisih gradbenih in obrtniških del niso zajete rušitve napeljav instalacij, količine so ocenjene na osnovi grafik in fotografij
01 07 1 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kosu. | kd | 9 |  | 0
01 07 2 | Odstranitev oken kompletno z okvirji, senčili, okenskimi zaščitami, lesenih okenskih ograj ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kom; | kd | 13 |  | 0
01 07 3 | Demontaža in odstranitev obstoječih lesenih stenskih in stropnih oblog, upoštevati, demontažo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala obračun po m2. | m2 | 363 |  | 0
01 07 4 | Demontaža in odstranitev lesenih pregradnih steklenih sten, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po m2 | m2 | 12 |  | 0
01 07 5 | Rušenje opečnih zidov, z odstranjevanjem ruševin nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, obračun po kubičnem metru zidu; | m3 | 204 |  | 0
01 07 6 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 34 |  | 0
01 07 7 | Rušenje nosilnih armirano betonskih plošč in stopnišč, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 63 |  | 0
01 07 8 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 61 |  | 0
01 07 9 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z zaključnim tlakom, estrihom, tpolotno izolacijo, hidroizolacijo, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 40 |  | 0
01 07 10 | Rušenje in odstranjevanje obstoječe lesene strešne konstrukcije v sestavi: tramovi, letve, sekundarna kritina, eventuelni slepi opaž in toplotna izolacija, vidni opaž, ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m2 | 332 |  | 0
01 07 11 | Rušenje jeklene strešne konstrukcije, nosilcev z nakladanjem in odvozom rušenega materiala v deponijo (ocena). | m2 | 69 |  | 0
01 07 12 | Rušenje in odstranjevanje salonitne strešne kritine, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom s salonitno kritino | m2 | 363 |  | 0
01 07 13 | Rušenje in odstranjevanje pločevinaste kritine, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom s kritino iz pločevine | m2 | 77 |  | 0
01 07 14 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih žlebov in cevi iz poc. pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala | m | 97 |  | 0
01 07 16 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| razne jeklene konstrukcije (ocena) | kd | 5 |  | 0
01 07 17 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 251 |  | 0
01 07 18 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo.
| sanitarna oprema | kd | 5 |  | 0
01 07 19 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih azbestno cementnih cevi in jaškon, skladno z zahtevami za delo z azbestom, zaščita izkopanih cevi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena) | m1 | 120 |  | 0
01 07 | Rušitev - Mizarska delavnica skupaj |  |  |  | 0

## 8.Črpališče za melaso
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
01 08 | Rušitev - Črpališče za melaso
Opomba: | Vsi uporabni materiali pridobljeni pri rušenju se deponirajo na gradbišču naročnika. Neuporabni, pa se odpeljejo na uradno stalno deponijo, odvoz je zajet v ceni rušenja posameznih postavk vključno s plačilom pristojbin . V popisih gradbenih in obrtniških del niso zajete rušitve napeljav instalacij, količine so ocenjene na osnovi grafik in fotografij
01 08 1 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kosu. | kd | 2 |  | 0
01 08 2 | Odstranitev oken kompletno z okvirji, senčili, okenskimi zaščitami, lesenih okenskih ograj ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po kom; | kd | 2 |  | 0
01 08 3 | Rušenje opečnih zidov, z odstranjevanjem ruševin nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, obračun po kubičnem metru zidu; | m3 | 9 |  | 0
01 08 4 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 2 |  | 0
01 08 5 | Rušenje nosilnih armirano betonskih plošč in stopnišč, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 6 |  | 0
01 08 6 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 9 |  | 0
01 08 7 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z zaključnim tlakom, estrihom, tpolotno izolacijo, hidroizolacijo, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 4 |  | 0
01 08 8 | Rušenje in odstranjevanje pločevinaste strešne kritine, vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala skladno z zahtevami za deponiranje in delom s pločevinasto kritino | m2 | 32 |  | 0
01 08 9 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih žlebov in cevi iz poc. pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala | m | 25 |  | 0
01 08 10 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| jeklene stopnice, podesti, ograje | m | 4 |  | 0
01 08 11 | Rušenje nearmiranega in podložnega betona, zidov pod terenom, pločminikov, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 14 |  | 0
01 08 12 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 22 |  | 0
01 08 13 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih azbestno cementnih cevi in jaškov, skladno z zahtevami za delo z azbestom, zaščita izkopanih cevi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena) | m1 | 10 |  | 0
01 08 | Rušitev - Črpališče za melaso skupaj |  |  |  | 0

## 9. Zunanji zidovi
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
01 09 | Rušenje - zunanji zidovi
Opomba: | Vsi uporabni materiali pridobljeni pri rušenju se deponirajo na gradbišču naročnika. Neuporabni, pa se odpeljejo na uradno stalno deponijo, odvoz je zajet v ceni rušenja posameznih postavk vključno s plačilom pristojbin . V popisih gradbenih in obrtniških del niso zajete rušitve napeljav instalacij, količine so ocenjene na osnovi grafik in fotografij
A | ZUNANJI ZIDOVI - 1
01 09 1 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 29 |  | 0
01 09 2 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 20 |  | 0
01 09 3 | Rušenje nearmiranega in podložnega betona, zidov pod terenom, pločminikov, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 5 |  | 0
A | ZUNANJI ZIDOVI - 1 skupaj |  |  |  | 0
B | ZUNANJI ZIDOVI - 2
01 09 1 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 115 |  | 0
01 09 2 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 36 |  | 0
01 09 3 | Rušenje nearmiranega in podložnega betona, zidov pod terenom, pločminikov, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 9 |  | 0
01 09 4 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z estrihom, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 57 |  | 0
01 09 5 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| jeklene stopnice, podesti | m2 | 5 |  | 0
B | ZUNANJI ZIDOVI - 2 skupaj |  |  |  | 0
C | ZUNANJI ZIDOVI - 3
01 09 1 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 25 |  | 0
01 09 2 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 15 |  | 0
01 09 3 | Rušenje nearmiranega in podložnega betona, zidov pod terenom, pločminikov, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 3 |  | 0
01 09 4 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| kovinske ograje | m | 29 |  | 0
C | ZUNANJI ZIDOVI - 3 skupaj |  |  |  | 0
D | ZUNANJI ZIDOVI - 4
01 09 1 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 80 |  | 0
01 09 2 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 60 |  | 0
01 09 3 | Rušenje nearmiranega in podložnega betona, zidov pod terenom, pločminikov, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 22 |  | 0
01 09 4 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z estrihom, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 117 |  | 0
D | ZUNANJI ZIDOVI - 4 skupaj |  |  |  | 0
E | ZUNANJI ZIDOVI - 5
01 09 1 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 12 |  | 0
01 09 2 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 7 |  | 0
01 09 3 | Rušenje nearmiranega in podložnega betona, zidov pod terenom, pločminikov, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 2 |  | 0
E | ZUNANJI ZIDOVI - 5 skupaj |  |  |  | 0
F | ZUNANJI ZIDOVI - 6
01 09 1 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 66 |  | 0
01 09 2 | Rušenje nosilnih armirano betonskih talnih plošč, kinet, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 39 |  | 0
01 09 3 | Rušenje nearmiranega in podložnega betona, zidov pod terenom, pločnikov, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 9 |  | 0
01 09 4 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, vključno z estrihom, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 26 |  | 0
D | ZUNANJI ZIDOVI - 6 skupaj |  |  |  | 0
A | Zid 1 |  |  |  | 0
B | Zid 2 |  |  |  | 0
C | Zid 3 |  |  |  | 0
D | Zid 4 |  |  |  | 0
E | Zid 5 |  |  |  | 0
F | Zid 6 |  |  |  | 0
01 09 | Rušenje - zunanji zidovi skupaj |  |  |  | 0

## 10. Zunanja ureditev
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
01 10 | Rušenje - zunanja ureditev
Opomba: | Vsi uporabni materiali pridobljeni pri rušenju se deponirajo na gradbišču naročnika. Neuporabni, pa se odpeljejo na uradno stalno deponijo, odvoz je zajet v ceni rušenja posameznih postavk vključno s plačilom pristojbin . V popisih gradbenih in obrtniških del niso zajete rušitve napeljav instalacij, količine so ocenjene na osnovi grafik in fotografij
A | ZUNANJI ZIDOVI - 1
01 09 1 | Komplet rušenje in odstranjevanje obstoječih utrjenih asfalt, robniki, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo | m3 | 306 |  | 0
01 09 2 | Komplet odstranjevanje in odvoz raznih ruševin, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo | m3 | 158 |  | 0
01 09 3 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječih tlakov, nakladanje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala. | m3 | 71 |  | 0
01 09 4 | Strojni izkop tamponskega in zasipnega materiala globine 30cm, nakladanje in odvoz izkopanega materiala v deponijo, skladno z zahtevami za deponiranje in delom z materialom, ki vsebuje nevarne snovi, z razkladanjem in razstiranjem. | m3 | 5054 |  | 0
01 09 5 | Strojni odriv zemlje, nakladanje in odvoz zemlje v deponijo, skladno z zahtevami za deponiranje in delom z materialom, ki vsebuje nevarne snovi, z razkladanjem in razstiranjem. | m3 | 897 |  | 0
01 09 6 | Strojni izkop zamljine v III. - IV. ktg, globine 80cm, nakladanje in odvoz izkopanega materiala v deponijo, skladno z zahtevami za deponiranje in delom z materialom, ki vsebuje nevarne snovi, z razkladanjem in razstiranjem. | m3 | 4222 |  | 0
01 09 7 | Komplet rušenje in odstranjevanje vročevodnih vodov, LTŽ cevi in jaškov, skladno z zahtevami za delo z materialom, ki vsebuje nevarne snovi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena) | m1 | 400 |  | 0
01 09 8 | Komplet rušenje in odstranjevanje betonskih jaškov, LTŽ pokrovov, skladno z zahtevami za delo z materialom, ki vsebuje nevarne snovi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena) | kd | 70 |  | 0
01 09 9 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih azbestno cementnih cevi in jaškov, skladno z zahtevami za delo z azbestom, zaščita izkopanih cevi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena) | m1 | 400 |  | 0
01 09 | Rušenje - zunanji zidovi skupaj |  |  |  | 0

## 11. Instalacijska dela
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
01 11 01 | Rušenje - strojne instalacije
Opomba: | Vsi uporabni materiali pridobljeni pri rušenju se deponirajo na gradbišču naročnika. Neuporabni, pa se odpeljejo na uradno stalno deponijo, odvoz je zajet v ceni rušenja posameznih postavk vključno s plačilom pristojbin . V popisih gradbenih in obrtniških del niso zajete rušitve napeljav instalacij, količine so ocenjene na osnovi grafik in fotografij
01 01 | Kotlarna | kd | 1 |  | 0
Komplet rušenje strojnih instalacij instalacija ocena (glej strojne instalacije)
01 02 | Proizvidnja vinske in mlečne kisline | kd | 1 |  | 0
Komplet rušenje strojnih instalacij instalacija ocena (glej strojne instalacije)
A | Objekt 2A | kd | 1
B | Objekt 2B | kd | 1
C | Objekt 2C | kd | 1
D | Objekt 2D | kd | 1
E | Objekt 2E | kd | 1
01 03 | Finalizacija citronske kisline | kd | 1 |  | 0
Komplet rušenje strojnih instalacij instalacija ocena (glej strojne instalacije)
01 04 | Transformatorska postaja | kd | 1 |  | 0
Komplet rušenje strojnih instalacij instalacija ocena (glej strojne instalacije)
0
01 05 | Proizvodnja instant napitkov | kd | 1 |  | 0
Komplet rušenje strojnih instalacij instalacija ocena (glej strojne instalacije)
01 06 | Proizvodnja citronske kisline | kd | 1 |  | 0
Komplet rušenje strojnih instalacij instalacija ocena (glej strojne instalacije)
A | Objekt 6A | kd | 1
B | Objekt 6B | kd | 1
C | Objekt 6C | kd | 1
D | Objekt 6D | kd | 1
E | Objekt 6E | kd | 1
F | Objekt 6F | kd | 1
G | Objekt 6G | kd | 1
01 07 | Mizarska delavnica | kd | 1 |  | 0
Komplet rušenje strojnih instalacij instalacija ocena (glej strojne instalacije)
01 08 | Črpališče za melaso | kd | 1 |  | 0
Komplet rušenje strojnih instalacij instalacija ocena (glej strojne instalacije)
01 11 01 | Rušenje - strojne instalacije skupaj |  |  |  | 0
01 11 02 | Rušenje - elektro instalacije
01 01 | Kotlarna | kd | 1 |  | 0
Komplet rušenje elektro instalacija ocena (glej elektro instaacije)
01 02 | Proizvidnja vinske in mlečne kisline | kd | 1 |  | 0
Komplet rušenje elektro instalacija ocena (glej elektro instaacije)
A | Objekt 2A | kd | 1
B | Objekt 2B | kd | 1
C | Objekt 2C | kd | 1
D | Objekt 2D | kd | 1
E | Objekt 2E | kd | 1
01 03 | Finalizacija citronske kisline | kd | 1 |  | 0
Komplet rušenje elektro instalacija ocena (glej elektro instaacije)
01 04 | Transformatorska postaja | kd | 1 |  | 0
Komplet rušenje elektro instalacija ocena (glej elektro instaacije)
0
01 05 | Proizvodnja instant napitkov | kd | 1 |  | 0
Komplet rušenje elektro instalacija ocena (glej elektro instaacije)
01 06 | Proizvodnja citronske kisline | kd | 1 |  | 0
Komplet rušenje elektro instalacija ocena (glej elektro instaacije)
A | Objekt 6A | kd | 1
B | Objekt 6B | kd | 1
C | Objekt 6C | kd | 1
D | Objekt 6D | kd | 1
E | Objekt 6E | kd | 1
F | Objekt 6F | kd | 1
G | Objekt 6G | kd | 1
01 07 | Mizarska delavnica | kd | 1 |  | 0
Komplet rušenje elektro instalacija ocena (glej elektro instaacije)
01 08 | Črpališče za melaso | kd | 1 |  | 0
Komplet rušenje elektro instalacija ocena (glej elektro instaacije)
01 11 02 | Rušenje - strojne instalacije skupaj |  |  |  | 0
01 11 01 | Rušenje - strojne instalacije skupaj |  |  |  | 0
01 11 02 | Rušenje - strojne instalacije skupaj |  |  |  | 0
01 11 | Rušenje instalacije skupaj |  |  |  | 0