## BAC
PRILOGA 1
INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
UREDITEV CESTE NA BAČU
1 | . | 1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  | 0
1 | . | 2 | CESTA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
|  |  | Popust: |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
|  |  | DDV 22%: |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, odstranitev obstoječe infrastrukture, kjer je to predvideno, vključno z ločenimi odvozi v predelavo gradbenih odpadkov, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala.
V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
Vse talne oznake morajo biti reflektirajoče in so izvedene z enokomponentno barvo. Debelina nanosa barve mora znašati 250 µm suhega filma, zaradi vidljivosti označb v nočnem času se takoj po nanosu barve posuje pobarvano površino s steklenimi kroglicami (250 g steklenih kroglic na m2). Refleksija, ki jo dajejo steklene kroglice mora ves čas uporabnosti znašati 100 mcd/lux/m2. Barva za talne označbe je SIGNOHEL beli. Barvanje se prvič izvede takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti, drugič pa po treh mesecih.
1 | . | 1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | . | 1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
1 | . | 2 | Ureditev obvoza v času obnove ceste ter vzpostavitev terena v prvotno stanje po končani gradnji, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
1 | . | 3 | Rezanje asfalta
|  |  | m1 | 40 |  | 0
1 | . | 4 | Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 20 |  | 0
1 | . | 5 | Rezkanje asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 10 |  | 0
1 | . | 6 | Posek grmovja do fi 20 cm komplet s panji in z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov.
|  |  | m2 | 800 |  | 0
1 | . | 7 | Odstranitev obstoječih dreves fi 20 - 50 cm komplet s panjem in z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov.
|  |  | kos | 30 |  | 0
1 | . | 8 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 5% pripravljalnih in rušitvenih del).
|  |  | % | 0.05 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
1 | . | 2 | CESTA
2 | . | 1 | Zakoličba osi trase ceste
|  |  | m1 | 850 |  | 0
2 | . | 2 | Zakoličba cestnih profilov s stransko zaščito višine in pozicijo ceste, vse komplet
|  |  | kos | 86 |  | 0
2 | . | 3 | Izkop humusa v debelini do 10 cm z odmetom na rob izkopa za kasnejši zasip. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet - razširitev vozišča
|  |  | m3 | 160 |  | 0
2 | . | 4 | Izkop vozišča in robov ceste v terenu III. - IV. Kategorije, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet (globina do 30 cm) - razširitev vozišča, bankina in berma
|  |  | m3 | 340 |  | 0
2 | . | 5 | Izkop zemljine v terenu V. kategorije (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet - (globina do 30 cm) - razširitev vozišča, bankina in berma
|  |  | m3 | 110 |  | 0
2 | . | 6 | Dobava manjkajoče tamponske podlage 0 - 32 mm v slojih debeline do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP - projektirana niveleta vzolžni in prečni naklon do 40 cm, razširitev vozišča, bankina in berme
|  |  | m3 | 820 |  | 0
2 | . | 7 | Izdelava nivelete v projektiranem prečnem oziroma vzdolžnem naklonu s potrebnimi izkopi (do ) oziroma nasipi (do), planiranje, valjanje z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m2 | 4000 |  | 0
2 | . | 8 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju.
|  |  | m3 | 450 |  | 0
2 | . | 9 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP
|  |  | m2 | 4400 |  | 0
2 | . | 10 | Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim asfaltom
|  |  | m1 | 40 |  | 0
2 | . | 11 | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 v debelini 6 cm (31 843)
|  |  | m2 | 3700 |  | 0
2 | . | 12 | Dobava materiala in izdelava bankin širine 50 - 75 cm z materialom zrnavosti 0/8 mm za zaklinjanje v deb. 5 cm na predhodno planiran tamponski planum v deb. 25 cm v projektiranem prečnem naklonu 4 %, bankina zaključena 1 cm pod koto vozišča, Ev2>100 MN/m2, Ev2/Ev1=<1,8, vse komplet
širina 50 cm
|  |  | m1 | 1180 |  | 0
berma širine 75 cm
|  |  | m1 | 480 |  | 0
2 | . | 13 | Izdelava zelenic in razgrinjanje humusa v povprečni debelini do 15 cm ter fino planiranje zemlje v naklonu 1:1 in 1:2, komplet s sejanjem travne mešanice, vse komplet
|  |  | m3 | 160 |  | 0
2 | . | 14 | Čiščenje gradbišča (obračuna se m2 asfalta), vse komplet
|  |  | m2 | 3700 |  | 0
2 | . | 15 | Čiščenje obstoječega prepusta iz betonskih cevi do fi 50 cm, odvoz odpadnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet (2 kos)
|  |  | m1 | 20 |  | 0
2 | . | 16 | Dobava in vgradnja stebričkov iz vroče pocinkanih cevi za vertikalno prometno signalizacijo fi 64 mm, dolžina stebrička do 4,00 m, vključno s temeljem iz betonskih cevi fi 30 cm, dolžine 80 cm in napolnjen z betonom C 12/15 in vsemi zemeljskimi (izkop, zasip) in pomožnimi deli, vse komplet
|  |  | kos | 3 |  | 0
2 | . | 17 | Dobava in montaža prometnega znaka velikost 60/60 cm, folija 1. vrste na stebriček, z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim materialom, vse komplet
|  |  | kos | 3 |  | 0
2 | . | 18 | Izdelava talne označbe - stop črte V-9, širine 50 cm, bele barve, vse komplet
|  |  | kos | 3 |  | 0
2 |  | 19 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 5% ceste).
|  |  | % | 0.05 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0