## Rekapitulacija
POPIS DEL (izsek), PREDIZMERE in PREDRAČUN
NAROČNIK: | OBČINA ILIRSKA BISTRICA
OBJEKT: | KOMUNALNA OPREMA INDUSTRIJSKE
CONE V ILIRSKI BISTRICI
- ceste, kanalizacija, vodovod
- SKRČENA IZVEDBA I. FAZE
Št.proj.: | 8964
APRIL 2011
SKUPNA REKAPITULACIJA in PREDRAČUN
A. CESTE |  | 0 | 185000000
B. METEORNA KANALIZACIJA |  | 0 | 55000000
C. FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0 | 25000000
D. VODOVOD |  | 0 | 28000000
=====================================================================
SKUPAJ CESTE, KANALIZACIJA, VODOVOD |  | 0 | 293000000
DDV 20% |  | 0 | 58600000
SKUPAJ Z DDV% |  | 0 | 351600000

## Ceste
A. CESTE
I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Zap.št. | Opis del | Kolicina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Zakoličba osi ceste z zavarovanjem | 0.34 | km |  | 0
2 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | 19 | kd |  | 0
3 | Zakoličba obstojecih komunalnih naprav | 1 | ocena |  | 0
4 | Zasek asfalta | 50 | m1 |  | 0
5 | Rezkanje asfalta | 80 | m2 |  | 0
6 | Posek in odstranitev dreves in grmičevja | 100 | m2 |  | 0
7 | Posek in odstranitev dreves z debli od 15 do 50cm premera ter odstranitev vej | 5 | kd |  | 0
8 | Odstranitev mrežne ograje h=2.0 m | 0 | m1 |  | 0
9 | Odvoz odpadnega materiala na deponijo na oddaljenost do 5 km | 10 | m3 |  | 0
SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Kolicina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Površinski izkop plodne zemljine z odrivom do 500m. | 2500 | m3 |  | 0
2 | Površinski izkop plodne zemljine (komunalni vodi) | 400 | m3 |  | 0
3 | Široki izkop lahke zemljine (III.ktg.) | 600 | m3 |  | 0
4 | Vgrajevanje nasipov iz ustrezne naravno pridobljene zemljine. | 1000 | m3 |  | 0
5 | Vgrajevanje nasipov iz ustreznega izkopanega materiala. | 1000 | m3 |  | 0
6 | Planum naravnih temeljnih tal | 6000 | m2 |  | 0
7 | Izdelava posteljice v debelini plasti 35 cm iz kamnin | 1500 | m3 |  | 0
8 | Dobava in polaganje geotekstila | 4600 | m2 |  | 0
9 | Odriv (do 100 m) in utrjevanje z valjanjem že dovoženega materiala v plasteh do 50 cm, na predvideno nasipno območje. | 20000 | m3 |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini plasti do 20 cm | 700 | m3 |  | 0
2 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca BD 22s v debelini 8 cm | 2400 | m2 |  | 0
3 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona zrnavosti 0/8 mm (BB8ks) iz silikatnih kamnin v debelini 4 cm | 2400 | m2 |  | 0
4 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona zrnavosti 0/8 mm (BB8k) iz kamnin v debelini 4 cm | 806 | m2 |  | 0
5 | Dobava predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 570 | m1 |  | 0
6 | Dobava predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm | 554 | m1 |  | 0
7 | Dodatek za poglobitev dvignjenega robnika | 70 | m1 |  | 0
8 | Prebrizg asfalta z bitumensko emulzijo | 80 | m2 |  | 0
9 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materijala, š=0.5 m | 500 | m2 |  | 0
10 | Čiščenje vseh utrjenih površin po končanih deli | 20000 | m2 |  | 0
SKUPAJ VOZIŠCNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | 0
IV.GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Zap.št. | Opis del | Kolicina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Naprava kovinske varovalne ograje, višine 2 m, s potrebnimi končnimi, vogalnimi in vmesnimi stebri, skupaj z zemeljskimi deli, podložnim betonom MB10, AB točkovnimi temelji MB30, opažem temelja | 0 | m1 |  | 0
2 | Dobava in montaža kovinskih dvokrilnih ograjnih vrat 3/2m, s kljuko in ključavnico ter zaskočnikoma. | 0 | kd |  | 0
SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
V.ODVODNJAVANJE
Zap.št. | Opis del | Kolicina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Izdelava plitve drenaže iz drenažnih cevi preseka 100 mm, komplet s filterskim zasipom in filcem | 0 | m1 |  | 0
SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
VI. OPREMA CEST
Zap.št. | Opis del | Kolicina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Dobava temelja iz cementnega betona MB 15 do 0.1 m3/temelj | 0.5 | m3 |  | 0
2 | Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vrocecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 3600 mm | 3 | kd |  | 0
3 | Dobava in pritrditev prometnega znaka STOP iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice 600 mm - II-2 | 2 | kd |  | 0
4 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka iz aluminijaste plocevine, z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice 600 mm - III-3 | 1 | kd |  | 0
5 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm (V-1, V-1.1, V-2, V-4) | 600 | m1 |  | 0
6 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, STOP črta, širine 50 cm (V-9) | 5 | m2 |  | 0
7 | Izdelava tankoslojne oznacbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, prehod za pešce dim. 50/400 cm (V-16) | 40 | m1 |  | 0
SKUPAJ OPREMA CEST |  |  |  |  | 0
VII. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 | Projektantski nadzor | 1 | kpl |  | 0
2 | Geomehanski nadzor | 1 | kpl |  | 0
3 | Izdelava PID | 1 | kpl |  | 0
SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0
ll. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
lll. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | 0
lV. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
V. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
VI. OPREMA CEST |  |  |  |  | 0
VII. ZAKLJUCNA DELA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ CESTE |  |  |  |  | 0
NEPREDVIDENA DELA (10%) |  |  |  |  | 0
======================================================================================
SKUPAJ |  |  |  |  | 0
DDV 20% |  |  |  |  | 0
SKUPAJ Z DAVKOM |  |  |  |  | 0

## Met Kan
B. METEORNA KANALIZACIJA
I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Zap.št. |  | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Zakoličba meteornih kanalov z niveliranjem | 350 | m1 |  | 0
2 |  | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | 19 | kd |  | 0
3 |  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov | 1 | komp. |  | 0
SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA | [5 empty] | 0
II. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Izkop za jarke, kanale, revizijske jaške, požiralnike globine do 2.0 m v zemljini III. ktg | 450 | m3 |  | 0
2 |  | Izkop za jarke, kanale, revizijske jaške, požiralnike globine nad 2.0 m v zemljini III. ktg s podpiranjem | 1300 | m3 |  | 0
3 |  | Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala (8 - 16 mm) za posteljico in zasip nad temenom cevi z rocnim nabijanjem | 500 | m3 |  | 0
4 |  | Zasip jarka z ustreznega izkopanega materiala s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | 1200 | m3 |  | 0
5 |  | Planiranje dna kanala ,jarka | 550 | m2 |  | 0
6 |  | Razplaniranje odvečnega materiala od izkopa | 600 | m3 |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
III. GRADBENA DELA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Kolicina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Izdelava vodotesne kanalizacije PVC DN 200mm (SN8) (prikjučki peskolovov) | 77 | m1 |  | 0
2 |  | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi DN 250mm (SN8) (prikjučki parcel) | 66 | m1 |  | 0
3 |  | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi DN 300mm (SN8) | 120.38 | m1 |  | 0
4 |  | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi DN 400mm (SN8) | 150.75 | m1 |  | 0
5 |  | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi DN 600mm (SN8) | 176.05 | m1 |  | 0
6 |  | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi DN 800mm (SN8) | 50.54 | m1 |  | 0
7 |  | Izdelava jaška iz PE, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine do 1,5 m | 2 | kd |  | 0
8 |  | Izdelava jaška iz PE, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 1,5 - 2,0 m | 7 | kd |  | 0
9 |  | Izdelava jaška iz PE, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 2.0 do 2.5 m | 3 | kd |  | 0
10 |  | Izdelava jaška iz PE, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 2.5 do 3.0 m | 3 | kd |  | 0
11 |  | Izdelava prepadnega jaška iz PE, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine 2.5 do 3.0 m | 3 | kd |  | 0
12 |  | Izdelava peskolova iz PE, krožnega prereza 450mm, globine 1.5 m, z izvedbo vtoka pod robnikom, komplet z AB temeljem MB20, AB vencem MB30 in kanalskim pokrovom nosilnosti 50 kN | 15 | kd |  | 0
13 |  | Izdelava navezave cestnega propusta s kanalom krožnega prereza 600 mm iz cementnega betona | 1 | kd |  | 0
14 |  | Ureditev začasnega vtoka v kanal na priključkih krožnega prereza 250 mm iz parcel | 6 | kd |  | 0
15 |  | Izdelava navezave izpusta iz razbremenilnika visokih vod na meteorni odvodni kanal M1.1. | 1 | kd |  | 0
16 |  | Izdelava iztočne glave kanala krožnega prereza 600 mm iz cementnega betona. | 1 | kd |  | 0
17 |  | Izdelava iztočne glave kanala krožnega prereza 800 mm iz cementnega betona. | 1 | kd |  | 0
18 |  | Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek | 640.72 | m1 |  | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
IV. OSTALA DELA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Dopolnitev katastra kanalizacije | 350 | m1 |  | 0
2 |  | Projektantski nadzor | 1 | kpl |  | 0
3 |  | Geomehanski nadzor | 1 | kpl |  | 0
4 |  | Izdelava projekta PID | 1 | kpl |  | 0
SKUPAJ OSTALA DELA | [5 empty] | 0
R E K A P I T U L A C I J A
l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA | [5 empty] | 0
ll. ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
lll. GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
lV. OSTALA DELA | [5 empty] | 0
SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA | [5 empty] | 0
======================================================================================
SKUPAJ | [5 empty] | 0
DDV 20% | [5 empty] | 0
SKUPAJ Z DAVKOM | [5 empty] | 0

## Fek. Kan
C. FEKALNA KANALIZACIJA
I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Zap.št. |  | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Zakoličba fekalnih kanalov z niveliranjem | 188 | m1 |  | 0
2 |  | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | 10 | kd |  | 0
3 |  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov | 1 | komp. |  | 0
SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA | [5 empty] | 0
II. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Izkop za jarke, kanale, revizijske jaške, požiralnike globine do 2.0 m v zemljini III. ktg | 750 | m3 |  | 0
2 |  | Izkop za jarke, kanale, revizijske jaške, požiralnike globine nad 2.0 m v zemljini III. ktg s podpiranjem | 350 | m3 |  | 0
3 |  | Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala (8 - 16 mm) za posteljico in zasip nad temenom cevi z rocnim nabijanjem | 200 | m3 |  | 0
4 |  | Zasip jarka z ustreznega izkopanega materiala s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | 860 | m3 |  | 0
5 |  | Planiranje dna kanala ,jarka | 200 | m2 |  | 0
6 |  | Razplaniranje odvečnega materiala od izkopa | 200 | m3 |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
III. GRADBENA DELA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Kolicina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi DN 200mm (SN8) (priključki) | 32 | m1 |  | 0
2 |  | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi DN 250mm (SN8) | 162.17 | m1 |  | 0
3 |  | Izdelava jaška iz PE, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine do 1,5 m | 4 | kd |  | 0
4 |  | Izdelava jaška iz PE, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine od 1,5 m do 2 m. | 2 | kd |  | 0
5 |  | Izdelava jaška iz PE, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem MB20 in AB vencem MB 30 s pokrovom nosilnosti 400 kN, globine od 2,5 m do 3 m. | 2 | kd |  | 0
6 |  | Izvedba začasne začepitve vtokov na priključkih iz cevi premera DN 200 mm | 6 | kd |  | 0
7 |  | Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek | 192.17 | m1 |  | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
IV. OSTALA DELA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Dopolnitev katastra kanalizacije | 162.17 | m1 |  | 0
2 |  | Projektantski nadzor | 1 | kpl |  | 0
3 |  | Geomehanski nadzor | 1 | kpl |  | 0
4 |  | Izdelava projekta PID | 1 | kpl |  | 0
SKUPAJ OSTALA DELA | [5 empty] | 0
R E K A P I T U L A C I J A
l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA | [5 empty] | 0
ll. ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
lll. GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
lV. OSTALA DELA | [5 empty] | 0
SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA | [5 empty] | 0
======================================================================================
SKUPAJ | [5 empty] | 0
DDV 20% | [5 empty] | 0
SKUPAJ Z DAVKOM | [5 empty] | 0

## Vodovod
D. VODOVOD
I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Zap.št. |  | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Zakoličba vodovoda z niveliranjem | 360 | m1 |  | 0
2 |  | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | 18 | kd |  | 0
3 |  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov | 1 | komp. |  | 0
SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA | [5 empty] | 0
II. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Izkop za cevi in jaške do 2.0 m v zemljini III. ktg | 350 | m3 |  | 0
2 |  | Izkop za cevi in jaške nad 2.0 m v zemljini III. ktg s podpiranjem | 40 | m3 |  | 0
3 |  | Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala (8 - 16 mm) za posteljico in zasip nad temenom cevi z rocnim nabijanjem | 100 | m3 |  | 0
4 |  | Zasip jarka z ustreznega izkopanega materiala s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | 250 | m3 |  | 0
5 |  | Planiranje dna kanala ,jarka | 350 | m2 |  | 0
6 |  | Razplaniranje odvečnega materiala od izkopa | 130 | m3 |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
III. GRADBENA DELA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Kolicina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine(NL, K9) komplet s sidrnim spojnim materialom, tlacnim preizkusom in dezinfekcijo DN=150mm | 360 | m1 |  | 0
2 |  | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine(NL, K9) komplet s sidrnim spojnim materialom, tlacnim preizkusom in dezinfekcijo DN=100mm (priključki) | 100 | m1 |  | 0
3 |  | Izvedba križanja vodovodne cevi DN 150mm v zaščitni cevi preseka 300 mm | 20 | m1 |  | 0
4 |  | Izdelava vodovodnega jaška notranjih dimenzij 2.00x1.2m, globine cca 1.8 m iz armiranega betona MB30, komplet z armaturo, opažem, pokrovom in vstopno lestvijo | 1 | kd |  | 0
5 |  | Izdelava vodovodnega jaška notranjih dimenzij 1.50x1.00m, globine cca 1.8 m iz armiranega betona MB30, komplet z armaturo, opažem, pokrovom in vstopno lestvijo | 1 | kd |  | 0
6 |  | Dobava in montaža EV zasun DN250 | 6 | kd |  | 0
7 |  | Dobava in montaža EV zasun DN150 | 4 | kd |  | 0
8 |  | Dobava in montaža zasuna z vgradbeno garnituro (teleskopsko), cestno kapo in betonsko podložko DN 100 | 12 | kd |  | 0
9 |  | Dobava in montaža zasuna z vgradbeno garnituro (teleskopsko), cestno kapo in betonsko podložko DN 80 | 7 | kd |  | 0
10 |  | Dobava in montaža fazonskih komadov | 1600 | kg |  | 0
Opomba: Vodovodne cevi iz NL morajo biti ustrezno zunanje zaščitene s PE prevleko. Vodovodni fazonski komadi so predvideni s sidrnim neizvlečljivim spojem.
SKUPAJ GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
IV. OSTALA DELA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Dopolnitev katastra kanalizacije | 360 | m1 |  | 0
2 |  | Projektantski nadzor | 1 | kpl |  | 0
3 |  | Geomehanski nadzor | 1 | kpl |  | 0
4 |  | Izdelava projekta PID | 1 | kpl |  | 0
SKUPAJ OSTALA DELA | [5 empty] | 0
R E K A P I T U L A C I J A
l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA | [5 empty] | 0
ll. ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
lll. GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
lV. OSTALA DELA | [5 empty] | 0
SKUPAJ VODOVOD | [5 empty] | 0
========================================================================================
SKUPAJ | [5 empty] | 0
DDV 20% | [5 empty] | 0
SKUPAJ Z DAVKOM | [5 empty] | 0