## SKUPNA REKAPITULACIJA
| PREDRAČUN DEL |  | PRILOGA 1.0
SKUPNA REKAPITULACIJA
NOVOGRADNJA IGRIŠČA OB DOMU NA VIDMU
A. | ZUNANJA UREDITEV - igrišče |  |  | 0
B. | IL BISTRICA tribune in zidovi |  |  | 0
C. | STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA - PLIN |  |  | 0
D. | ELEKTROINSTALACIJE - JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| POPUST | % |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## ZU - igrišče
PRILOGA 1.1
POPIS DEL
ZUNANJA UREDITEV - igrišče
1. PREDDELA | [5 empty] | 0
2. ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | [5 empty] | 0
4. ODVODNJAVANJE | [5 empty] | 0
6. OPREMA CEST | [5 empty] | 0
7. TUJE STORITVE | [5 empty] | 0
|  |  |  | SKUPAJ (brez DDV): |  | 0
1. PREDDELA
1.1. GEODETSKA DELA
1. | 11101 | Priprava in organizacija gradbišča; izdelava načrta organizacije gradbišča v skladu z varnostnim načrtom; ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom (po končanih delih se teren vzpostavi v prvotno stanje); najem tabel za časa gradnje, za označitev gradbišča, na katerem so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter ostali podatki. | EUR |  |  | 0
2. | 11102 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje. Ureditev delne oziroma popolne zapore občinske ceste v območju gradnje z vsemi obvestilnimi tablami. V ceni so zajeti stroški izdelave elaborata, pridobitve dovoljenja za zaporo državne ceste in postavitev ustrezne prometne signalizacije ter obveščanje v javnih medijih o zaporah, za ves čas gradnje. | EUR |  |  | 0
1. | 11323 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 500 m2 (1660 m2 - igrišče) | kos | 1 | 0 | 0
1.2. ČIŠČENJE TERENA
1.2.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
OPOMBA: Stalno deponijo in začasno deponijo za materiale nastale pri rušitvah, za izkopne materiale, panje in vejevje, si zagotovi izvajalec sam.
2. | 12151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej z odvozom na deponijo | kos | 1 | 0 | 0
3. | 12153 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej z odvozom na deponijo | kos | 3 | 0 | 0
4. | 12163 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo | kos | 1 | 0 | 0
5. | 12169 | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijo | kos | 3 | 0 | 0
1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
6. | 12391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona z odvozom na deponijo | m1 | 66 | 0 | 0
7. |  | Porušitev in odstranitev pločnika iz pranih plošč z odvozom na deponijo | m2 | 43 | 0 | 0
1.2.4 Porušitev in odstranitev objektov
8. | 12477 | Porušitev in odstranitev zidu iz ojačenega cementnega betona ter obstoječih betonskih stopnic (obstoječ podporni zid nad obstoječim igriščem) z odovzom na deponijo | m3 | 31 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
2.1. IZKOPI
1. | 21114 | Površinski izkop plodne zemljine, debeline 15cm - 1.kategorije - strojno z nakladanjem | m3 | 238 | 0 | 0
2. | 21124 | Široki izkop vezljive zemljine 3. kategorije - strojno z nakladanjem | m3 | 2068 | 0 | 0
3. | 21314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 38 | 0 | 0
2.2. PLANUM TEMELJNIH TAL
4. | 21214 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | m2 | 1693 | 0 | 0
2.5. BREŽINE IN ZELENICE
5. | 25112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm – strojno (material iz postavke: površinski izkop plodne zemljine) | m2 | 30 | 0 | 0
6. | 25132 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm – strojno (material iz postavke: površinski izkop plodne zemljine) | m2 | 46 | 0 | 0
7. | 25151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 76 | 0 | 0
8. | 24478 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm, velikost zrn do 125 mm - igrišče | m3 | 415 | 0 | 0
9. | 24478 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm, velikost zrn do 125 mm - rampa iz parkirišča do vhoda na igrišče | m3 | 16 | 0 | 0
2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
2.9.1 RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA
10. | 29121 | Prevoz materiala na stalno deponijo | t | 3205 | 0 | 0
11. | 29131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije | m3 | 212 | 0 | 0
12. | 29133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3.kategorije | m3 | 2106 | 0 | 0
13. | 29138 | Razprostiranje odvečnega drugega materiala (robniki, prane plošče, zidovi) | m3 | 34.5 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1. NOSILNE PLASTI
3.1.1. Nevezane nosilne plasti
1. | 31131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 25 cm – pločniki | m3 | 30 | 0 | 0
2. | 31131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm -igrišče | m3 | 229 | 0 | 0
3. | 31131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm -rampa iz parkirišča do vhoda na igrišče | m3 | 13 | 0 | 0
3.1.4-6 Asfaltne nosilne plasti – Asphalt concrete – base (AC base)
4. | 31412 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm - igrišče | m2 | 1144 | 0 | 0
5. | 31412 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm - rampa iz parkirišča do vhoda na igrišče | m2 | 64 | 0 | 0
3.2. OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
3.2.2. Vezane obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni
6. | 32254 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenizirane zmesi AC 8 surf B70/100, A5 v debelini 4 cm – pločnik | m2 | 55 | 0 | 0
7. | 32281 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 4 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 2,5 cm - igrišče | m2 | 1144 | 0 | 0
8. | 32281 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 4 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 2,5 cm - rampa iz parkirišča do vhoda na igrišče | m2 | 64 | 0 | 0
3.4. Tlakovane obrabne plasti
9. |  | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona velikosti 40/40/4cm, stiki zaliti s cementno malto, postavitev na cementnem estrihu debeline 8cm | m2 | 97 | 0 | 0
3.5. ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
3.5.2 Robniki
10. | 35232 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm | m1 | 19 | 0 | 0
11. | 35232 | Dobava in vgraditev predfabriciranega 10cm dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm | m1 | 71 | 0 | 0
3.6 BANKINE
12. | 36414 | Izdelava bankine, utrjene z drobljencem, zapolnjenim s humusom, široke nad 1,00 m - ureditev povozne bankine in obračališče pred vhodom na igrišče za dostavna vozila ob prireditvah | m2 | 64 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
4. ODVODNJAVANJE
4.1. POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
1. |  | Zakoličba trase kanalizacijskih cevi in rešetk ter postavitev višin | m1 | 117 | 0 | 0
2. |  | Zakoličba kanalizacijskih jaškov in peskolovov ter postavitev višin | kom | 13 | 0 | 0
4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
3. | 42114 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže globine do 1,5 m na planumu izkopa, z gibljivimi dvoplastnimi cevmi premera DN 120 | m1 | 90 | 0 | 0
4. | 42313 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,41 do 0,8m3/m1 | m1 | 90 | 0 | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
5. | 43223 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi klase SN8 DN250 na peščeno posteljico debeline 10+D/10 cm | m1 | 80 | 0 | 0
6. | 43225 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi klase SN8 DN300 na peščeno posteljico debeline 10+D/10 cm | m1 | 36 | 0 | 0
7. | 42313 | Zasip kanalizacijskih cevi z zmesjo kamnitih zrn 0,41 do 0,8m3/m1 | m1 | 116 | 0 | 0
8. | 42313 | Zasip kanalizacijskih cevi s tamponom, 0,41 do 0,8m3/m1 | m1 | 116 | 0 | 0
9. | 43832 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm | m1 | 116 | 0 | 0
4.4 JAŠKI
10. | 44123 | Izdelava peskolova iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1.5 do 2,5m | kos | 10 | 0 | 0
11. | 44142 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1 do 1.5m | kos | 1 | 0 | 0
12. | 44142 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1.5 do 2.0m | kos | 1 | 0 | 0
13. | 44175 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega od 2.0m do 2.5m | kos | 1 | 0 | 0
14. | 44854 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 10 | 0 | 0
15. | 44951 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | kos | 3 | 0 | 0
16. | 44859 | Dobava in vgraditev prefabricirane kanalete in rešetke iz duktilne litine, z nosilnostjo 50kN, s prerezom 200mmx220mm-npr. Hauraton z izpustom na klančino, skupaj s priborom in vsemi deli | m1 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
6. OPREMA IGRIŠČA
6.2. OZNAČBE NA IGRIŠČU
1. | 62 211 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na igrišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mikrometrov, širina črte 8 cm (nogometno igrišče) | m1 | 120 | 0 | 0
2. | 62168 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na igrišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 m, širina črte 8 cm (košarkarsko igrišče) | m1 | 392 | 0 | 0
6.3. OSTALA OPREMA
3. |  | Ponovna montaža predhodno odmontiranega koša z vso opremo iz obstoječega igrišča skupaj z novim temeljem | kos | 4 | 0 | 0
4. |  | Ponovna montaža predhodno odmontiranega gola z vso opremo iz obstoječega igrišča | kos | 2 | 0 | 0
5. |  | Dobava in vgraditev panelne ograje h=2,0 m v zeleni barvi ob strani igrišča (med igriščem in parkiriščem) skupaj s stebri za pritrditev na nov betonski zid in ostalim priborom | m | 44 | 0 | 0
6. |  | Dobava in vgraditev ALU mrežne ograje h=2,0 m v zeleni barvi na vzhodni in zahodni strani igrišča skupaj s stebri za pritrditev na nov betonski zid in ostalim priborom | m | 56 | 0 | 0
7. |  | Dobava in vgraditev ALU mrežnih drsnih vrat višine h=2,0 m v zeleni barvi na zahodni strani igrišča skupaj s priborom na vhodu na igrišče, širina vhoda znaša 4m | kos | 1 | 0 | 0
8. |  | Dobava in vgraditev jeklene ograje za pešce h=1,1 m na novih AB stopnicah na jugovzhodni strani igrišča, skupaj s priborom | m | 2.7 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
7. TUJE STORITVE:
7.9 PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
1. | 79311 | Projektantski nadzor | ur | 40 | 0 | 0
2. | 79311 | Geološki nadzor | ur | 35 | 0 | 0
3. | 79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0

## Tribune in zidovi
PRILOGA 1.2
IL BISTRICA tribune in zidovi
1.0 PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1
Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča.
| kom | 1 | 0 | 0
2
Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah.
| kom | 1 | 0 | 0
3 | 11111
Geodetska dela pri gradnji objekta (zakoličba, podajanje in kontrola višin in potrebnih smeri)
| kom | 1 | 0 | 0
4
Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji objekta vključuje razna merjenja ali izračune stabilnosti objekta glede na geološke razmere terena.
| kom | 1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | 0
2.0 ZAVAROVANJE PRED DOTOKOM VODE
1 | 21996
Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa navzdol v vseh kategorijah, s črpalko kapacitete 5 do 10 l/s - skladno z geološkim elaboratom se talna voda nahaja na globini 2m na območju novega zidu
| ur | 10 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | 0
5.0 ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Zajeti so vsi izkopi za zid. Vsi ostali so zajeti v popisu igrišča in parkirišča
Stalno deponijo in začasno deponijo za materiale nastale pri rušitvah in za izkopne materiale, si zagotovi izvajalec sam.
7
Preddela na gradbišču, odstranjevanje kamenja, zidarskih ostankov in razne nesnage. Za podporni zid in tribune, ostalo zajeto v projektuigrišča/parkirišča.
| kom | 1 | 0 | 0
9 | 21.425
Strojni izkop v obstoječem terenu po kampadah. (geomehanik, predvidoma v začasnem naklonu 1:1 in z notranjimi in zunanjimi transporti na stalno deponijo po presoji izvajalca. (samo za zid in tribune, ostalo parkirišče/igrišče)
| m3 | 399 | 0 | 0
10 | 22.114
Strojno ali ročno planiranje dna gradbenih jam. Izvaja se pred vgradnjo podložnega ali izravnalnega betonskega sloja, kar mora biti prevzeto s strani nadzornega organa.
| m2 | 280 | 0 | 0
11 | 24.213
Zasip. Zasipa se s kvalitetnim z izkopanim materjalom s primerno utrditvijo v plasteh po 30 cm. Upoštevati je dobavo, dovoz, vgradnjo in komprimiranje materiala.
| m3 | 138 | 0 | 0
12
Izvedba drenažno filterskega sloja debeline 30cm iz kamnolomskega materjala od cestnih plasti do pete zadaj. Upoštevati je nabavo, dovoz in vgradnjo materiala.
| m3 | 28 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | 0
6.0 TESARSKA DELA
13 | 6001
Enostavni opaži čel podložnih betonov in temeljne pete. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izbira materiala po presoji izvajalca.
| m2 | 135.5 | 0 | 0
14 | 6002
Dvostranski opaž nastavka in samega zidu višine do cca 2.50m. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Spredaj je opaž za viden beton, zadaj po izbiri. (v celoti navpičen zid)
| m2 | 446 | 0 | 0
15 | 6003
Opaž stopnic venca skupaj s podpiranjem in čelnim in bočnim zapiranjem višine do 20 cm. Priprava, montaža, demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Zapiranje je opaž za viden beton, spodaj po izbiri.
| m2 | 26 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | 0
7.0 BETONSKA DELA
16
Dela v nermiranem, armiranem in prednapetem betonu se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Odpornost betona, uporabljenega za izdelavo nosilne konstrukcije, razen temeljev, mora proti učinkom mraza izpolnjevati predpisane pogoje.
17 | 7.001
Pusti beton kot podložni beton pod temelji zidu in tribun. Postavka vsebuje nabavo, izdelavo in vgradnjo z zgostitvijo in poravnavanjem.
C12/15
| m3 | 18.1 | 0 | 0
18 | 7.002
Armirani beton pete temelja zidov in tribun. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo. Poraba 0.30 do 0.5 m3/m2/m. C25/30
| m3 | 51.8 | 0 | 0
19 | 7.003
Armirani beton zidu in zidnih nastavkov tribun. Postavka vsebuje nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo. Poraba 0.30 m3/m2. V4 (vodo nepropusten beton C25/30)
| m3 | 69.1 | 0 | 0
20 | 7.004
Armirani beton zunanjih stopnic. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo. Poraba 0.20 - 0.30 m3/m2. C25/30 (Površina metličena, zmrzlinsko odporen beton XC2, XF4, XD3)
| C 25/30; m3 | 5.7 | 0 | 0
21 | 7.005
Izdelava plošč in čel tribun dolžine 6.29 do 6.43m.(opaž, beton, armatura že upostevana) Čela in zgoraj vidno. Če so tribune montažne tudi prevoz, montaža in zalivanje spojev. (zmrzlinsko odporen beton XC2, XF4, XD3)
| kd | 24 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | 0
9.0 ŽELEZOKRIVSKA DELA
9.001
23 | Betonsko jeklo vseh profilov za konstrukcijo objekta.
Izvedba, dobava in montaža z eventuelnim čiščenjem armature.
Vračunati je betonske ali plastične distančnike za zagotovitev krovnega sloja betona. Pred betoniranjem je organizirati pravočasen prevzem armature po nadzorni službi.
| kg | 8324.3 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | 0
13.0 ODVODNJAVANJE in KANALIZACIJA
32 | 13001
Dobava in postavitev horizontalne drenažne cevi FI 150mm (RAUDRIL ali podobno) v višini spodnjega terena. (priključitev nadrenaže ceste in igrišča ter barbakane)
| m1 | 108 | 0 | 0
33 | 13002
Nabava, dobava in vgradnja cevi fi 100mm skozi zid za iztok zaledne drenaže. (barbakane) Upošteva se en iztok na 5m zidu.
| kom | 21 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | 0
16.0 RAZNO
38 | 78111
Stroški za organizacijo in izvajanje projektantskega nadzora
| ure | 8 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | 0
19.0 NEPREDVIDENA DELA
39
Nepredvidena dela v skupni vrednosti 10 % vrednosti del vseh zgoraj navedenih postav na zgornji konstrukciji.
| EUR |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0
REKAPITULACIJA
AB KONZOLNI ZID IN TRIBUNE
1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
2. | ZAVAROVANJE PRED DOTOKOM VODE |  |  | 0
5. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
6. | TESARSKA DELA |  |  | 0
7. | BETONSKA DELA |  |  | 0
9. | ŽELEZOKRIVSKA DELA |  |  | 0
13. | ODVODNJAVANJE in KANALIZACIJA |  |  | 0
16. | RAZNO |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
19. | NEPREDVIDENA DELA 10 % |  |  | 0
| SKUPAJ ZID IN TRIBUNE |  |  | 0

## Plin
PRILOGA 1.3
POPIS DEL
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA - PLIN
I. | PLINOVOD |  |  |  | 0
II. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| S K U P A J: |  |  |  | 0
I. | PLINOVOD
1. | Polietilenska cev za distribucijo UNP plina izdelana iz poliuretanske mase po MRS klasifikaciji tip PE 100, katerih kakovost materiala odgovarja ustreznim mednarodnim standardom, oziroma mora biti izdelana po SIST ISO4437, DVGW VP608, serije SDR17, za maksimalni tlak do 4bar. Dobava in montaža. (Ustreza: Totra plastika PE100+, SDR17,0.)
| PEHD 110x6,6 mm | 76 | m' | 0 | 0
| PEHD 90x5,4 mm | 5 | m' | 0 | 0
2. | Krogelni ventil za UNP plinovod s teleskopskim nastavkom katerega maksimalni tlak je 10 bar in mora biti namenjena podzemni vgradnji. Ohišje mora biti izdelano iz PEHD materiala. Klasifikacijski tip PE100/SDR11. Dobava in montaža. (Ustreza: Frialen-Fratec KH.)
| PEHD 90 | 1 | kos | 0 | 0
3. | Teleskopski nastavek za krogelni ventil namenjen podzemni vgradnji. Dobava in montaža. (Ustreza: Frialen-Fratec BS.)
| L=1,0-1,6 m | 1 | kos | 0 | 0
4. | Odcepni reducirni T kos za UNP plinovod ter maksimalni tlak 10bar. Odcepni reducirni T kos mora biti namenjen podzemni vgradnji. Ohišje mora biti izdelano iz PEHD materiala. Klasifikacijski tip PE100/SDR11. Odcepni reducirni T kos je dobavljiv brez obojk (3x). Dobava in montaža. (Ustreza: Frialen-Fratec BTred.)
| PEHD 110/110/90 | 1 | kos | 0 | 0
5. | Zaključna kapa za UNP plinovod ter maksimalni tlak 10 bar. Zaključna kapa mora biti namenjena podzemni vgradnji. Ohišje mora biti izdelano iz PEHD materiala. Klasifikacijski tip PE100/SDR11. Zaključna kapa je dobavljiva brez obojke (1x). Dobava in montaža. (Ustreza: Frialen-Fratec BK.)
| PEHD 110 | 1 | kos | 0 | 0
6. | PE izpihovalna cev izdelana iz cevi PE 100, dimenzije PE 63, kolena PE63, reducirnega kosa PE 63/32, prehodnega kosa PE 32/DN 25, s krogelno pipo DN 25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom. Dobava in montaža.
| Plinovodna cev PEHD 110 | 1 | kos | 0 | 0
7. | Spojka elektrovarilna z omejevalnikom za UNP plinovod ter maksimalni tlak 10 bar. Namenjena mora biti podzemni vgradnji. Ohišje mora biti izdelano iz PEHD materiala. Klasifikacijski tip PE100/SDR11. Dobava in montaža. (Ustreza: Frialen-Fratec MB.)
| PEHD 110 | 7 | kos | 0 | 0
| PEHD 90 | 1 | kos | 0 | 0
8. | Cestna kapa izdelana iz litega železa SL 18, z napisom PLIN na pokrovu in zaščitena z bitumnom. Dobava in montaža. | 1 | kos | 0 | 0
PE 90/PE 125
9. | Pozicijska tablica izdelana po DIN4065 za oznako armatur na glavnem plinovodu, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero. Dobava in montaža. | 3 | kos | 0 | 0
10. | Pozicijska tablica izdelana po DIN4065 za oznako odcepov hišnih priključkov, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero. Dobava in montaža. | 1 | kos | 0 | 0
11. | Polietilenska cev za zaščito UNP plinovoda na mestu prečkanja z komunalnimi vodi izdelana iz poliuretanske mase po MRS klasifikaciji tip PE 100, katerih kakovost materiala odgovarja ustreznim mednarodnim standardom, oziroma mora biti izdelana po SIST ISO4437, DVGW VP608, serije SDR11, za maksimalni tlak do 4bar. Upošteva se skupna dolžin vseh cevi potrebnih za zaščito. Dobava in montaža. (Ustreza: Totra plastika PE100+,SDR17,0.)
| PEHD 225x20,5 mm (za cev 110) | 16 | m' | 0 | 0
12. | Distančni obroči, za zaščito UNP plinovoda na mestu polaganja v PEHD zaščitno cev. Ustrezati morajo mednarodnemu standardu UNI EN 527 Dobava in montaža. (Ustreza: Raci Colari Tip F.)
| 90-160mm x25mm set vsebuje 2 kos | 12 | kompl | 0 | 0
13. | Tesnilna gumi manšeta, za zaščito UNP plinovoda na mestu polaganja v PEHD zaščitno cev. Izdelana mora biti sintetične gume. V setu mora biti tudi objemka (2kos) za fiksiranje na PEHD plinovodno cev in objemka (2kos) za fiksiranje na zaščitno cev. Dobava in montaža. (Ustreza: Raci Espansit Z.)
| 225-90 mm | 8 | kompl | 0 | 0
14. | Hišna plinska uvodnica narejena po zahtevah DVGW G 459 in preskušena v skladu z zahtevami DVGW VP 601. Zaporni organ mora biti tlačne stopnje PN 4 in termično varovana v skladu z zahtevami DVGW VP 301 V ceni uvodnice je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje. Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE90/jeklo DN80, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN80, - zapornega organa DN80 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN4, standardne dolžine, atestirana za UNP, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 500x500x250 mm. | 1 | kompl | 0 | 0
15. | Tlačni preizkus | 76 | m' | 0 | 0
16. | Upravljalski nadzor, upravljalca plinovodnega omrežja. | 4 | ur | 0 | 0
17. | Strokovni nadzor pooblaščenega nadzornika s strokovnimi izpitom za strojne instalacije in strojno opremo. | 8 | ur | 0 | 0
18. | Izdelava PID in NOV ter varnostnega načrta projektne dokumentacije. | 1 | kompl | 0 | 0
19. | Manjša nepredvidljiva dela, se obračunajo po dejansko porabljenem materialu in delih, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi (5% vrednosti post. 1.-18.) | 5 | % |  | 0
| PLINOVOD SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | GRADBENA DELA
OPOMBA: Stalno deponijo in začasno deponijo za materiale nastale pri rušitvah, za izkopne materiale, panje in vejevje, si zagotovi izvajalec sam.
1. | Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta. | 81 | m' | 0 | 0
2. | Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču deb.6-8 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino. | 46 | m2 | 0 | 0
3. | Strojni izkop humusa v deb. do 20cm z odrivom na rob izkopa. | 20 | m2 | 0 | 0
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III. kategorije, globine do 2,0 m.
4. | a) strojni izkop | 54 | m3 | 0 | 0
5. | b) ročni izkop | 6 | m3 | 0 | 0
6. | Priprava temeljnih tal z grobim planiranjem točnosti do 3.0 cm in komprimiranjem do E = 40 MPa. | 40.5 | m2 | 0 | 0
7. | Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti. | 20 | m3 | 0 | 0
8. | Zasipavanje jarkov z izkopanim materialom finejših frakcij z nabijanjem v plasteh do E = 60MPa. Debelina sloja 30 cm. | 16 | m3 | 0 | 0
9. | Izvedba nevezane nosilne plasti iz gramoza z razgrinjanjem in komprimiranjem do E = 100 Mpa, točnosti do 1 cm. Granulacije do 60 mm. Debelina sloja 40 cm. | 5.5 | m3 | 0 | 0
10. | Izdelava cementne stabilizacije iz tampona TD32 z dodatkom 5% m/m cementa v debelini 10 cm. | 6 | m3 | 0 | 0
11. | Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo | 126 | m' | 0 | 0
12. | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in obnovitvijo horizontalne prometne signalizacije.
bitudrobir d = 6s cm, frakcije 0/22 mm
| EAB asfaltbeton d = 3 cm frakcije 0/11 mm | 63 | m2 | 0 | 0
13. | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +-3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje - v deb. 25-30 cm. | 18 | m2 | 0 | 0
14. | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD. | 81 | m' | 0 | 0
15. | Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino. | 30 | m3 | 0 | 0
16. | Dobava montažne armiranobetonske plošče iz MB 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto. | 1 | komp | 0 | 0
17. | Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape. | 1 | komp | 0 | 0
18. | Geodetski posnetki s kartiranjem. |  | EUR |  | 0
19. | Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa - ocena. |  | EUR |  | 0
21. | Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore. |  | EUR |  | 0
22. | Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi (10% od post.1.-21.) |  | EUR |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Rekapitulacija JR
PRILOGA 1.4
ELEKTROINSTALACIJE - javna razsvetljava
REKAPITULACIJA - SKUPAJ
1 | JAVNA RAZSVETLJAVA IGRIŠČE ELEKTROMONTAŽNI DEL | 0
2 | GRADBENI DEL IGRIŠČE | 0
5 | GRADBENI DEL ZA PRESTAVITVE - PARKIRIŠČE IN IGRIŠČE | 0
| SKUPAJ | 0

## JR_igrišče
PRILOGA 1.41
JAVNA RAZSVETLJAVA
IGRIŠČE
ELEKTROMONTAŽNI DEL
1 | Kabel NYY 5x10mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 45 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskih končnikov 5x10 mm2 Cu, montaža kabelskih čevljev in priklop kabla v posamezni svetilki | grn | 2 | 0 | 0
3 | Priklop kabla v OŠ Dragotina Ketteja, v razdelilcu na prosto podnožje in v prostostoječi omari ob igrišču | kos | 2 | 0 | 0
4 | Prostostoječa razdelilna omarica montirana na betonski temelj ob športnem igrišču . Tipska prostostoječa omarica iz RF pločevine, dim. 1120*1260*310 mm; dvodelna, z dvoje vrati. Omarica ima ključavnico uporabnika in je opremljena z opremo: Avtomatska varovalka 1x25 A kos 1 Avtomatska varovalka 16 A kos 14 Avtomatska varovalka 10 A kos 2 Stikalo grebenasto 20 A kos 11 Svetlobni rele vključno s senzorjem kos 1 Kontaktor 4.0 ; 40 A kos 1 Preklopno stikalo 1,0,2 40 A kos 13 Grelec za omarico, kos 2 Termostat za montažo na DIN letev kos 1 Enofazna vtičnica 16 A za montažo na DIN letev kos 1 Vrstne sponke, drobni material in ostala oprema omarice, vključno z ožičenjem in priklopi. | kos | 1 | 0 | 0
5 | Kabel NYY3x4mm2 položen v kabelsko kanalizacijo in uvlečen v kandelabre h=12m, za priklop posameznega reflektorja | m | 672 | 0 | 0
6 | Kabel NYY 4x2,5mm2 položen v kabelsko kanalizacijo in uvlečen v kandelabre h=12m, za priklop krmiljenja posameznega reflektorja | n | 248 | 0 | 0
7 | Izdelava kabelskih končnikov 3x6 mm2 Al-Cu, montaža kabelskih čevljev in priklop kabla v posamezni svetilki | grn | 12 | 0 | 0
8 | Kandelaber tipski h=12 m od tal, vroče cinkan opremljen s priključno ploščico za priklop 2. svetilk in konzolo (košem) za montažo 2. reflektorjev, ožičen in postavljen v projektiran temelj. Komplet izdelava stebra, koša, delavniških risb in postavitev ter ostala montažna dela z vsem materialom. Kandelaber mora zadovoljevati zahteve vetrne cone C. Kot na primer tip EL-GO 12m, ali KORS CRS-2B 12-3, ali ustrezni | kos | 6 | 0 | 0
9 | Svetilka tip SITECO SiCOMPACT A2 MIDI, ( ALI USTREZNA ) z visokotlačno metalhalogeno sijalko 400W, žaromet za montažo na kandelaber s posebej prirejeno 2- ročno konzolo za kandelaber, z aluminijastim reflektorjem, visok sijaj, asimetrična široka porazdelitev; s prozornim pokrovom z VVG, kompenzirano ohišje za pritrditev z bočne strani iz tlačno ulitega aluminija, v kovinsko sivi barvi (DB 702S); svetlobnotehnični pokrov sijalke iz enoslojnega varnostnega stekla (EVS/EGS) Zaščitna stopnja: IP66 Zaščitni razred: ZR I montirana na konzolo pritrjeno na tipski jekleni kandelaber h= 12m od tal. Komplet izdelava in prilagoditev konzole (koša) za montažo 2. svetilk na steber, vključno z delavniškimi risbami. | kos | 12 | 0 | 0
10 | PVC opozorilni trak | m | 158 | 0 | 0
11 | Plastični ščitnik | m | 158 | 0 | 0
12 | Valjanec Fe Zn 25x4 mm in priklop na vse kandelabre JR, vse kovinske elemente in vse kovinske ograje | m | 158 | 0 | 0
13 | Meritve, pregledi in izdaja atestov | kos | 1 | 0 | 0
14 | Izdelava PID | kos | 1 | 0 | 0
15 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 3 | 0 | 0
16 | Drobni material ( ___% vrednosti post. 1 do 15 ) | EUR |  |  | 0
17 | Manipulativni stroški , priprava materiala in dela ( ___% vrednosti post. 1 do 16 ) | EUR |  |  | 0
18 | Zavarovanje gradbišča ob cesti pri uvlačenju kablov in pri postavitvi kandelabrov | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba: pri postavkah 16 in 17 navesti %, ki ju nudi ponudnik!

## GD_igrišče
PRILOGA 1.42
GRADBENI DEL
IGRIŠČE
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v pločniku dimenzije 0,4x1,0m globine | m3 | 74.4 | 0 | 0
2 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v cestišču dimenzije 0.4x1.2m globine | m3 | 4.8 | 0 | 0
3 | Dobava, polaganje in spajanje 1. cevne kanalizacije (1 x stigmaflex cev prereza110 mm), komplet | m | 75 | 0 | 0
4 | Dobava, polaganje in spajanje 2. cevne kanalizacije (2 x stigmaflex cev prereza110 mm), komplet | n | 44 | 0 | 0
5 | Dobava, polaganje in spajanje 3. cevne kanalizacije (3 x stigmaflex cev prereza110 mm), komplet | o | 35 | 0 | 0
6 | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem | m3 | 2.4 | 0 | 0
7 | Zasip kabelskega jarka z izkopanim materialom | m3 | 51.92 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja peska granulacije od 3 do 7 mm in nabijanje v slojih | m3 | 14.88 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja tamponskega gramoza in nabijanje v slojih | m3 | 10 | 0 | 0
10 | Odvoz odvečnega materijala | m3 | 19.8 | 0 | 0
11 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška Fi 80 cm, pokrov IMP (LTŽ pokrov) | kos | 3 | 0 | 0
12 | Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za krmilno omarico | kos | 1 | 0 | 0
13 | Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za steber JR, h=12 m od tal | kos | 6 | 0 | 0
14 | Rezanje asfalta na pločniku | m2 | 6.5 | 0 | 0
15 | Asfaltiranje pločnika | m2 | 6.5 | 0 | 0
16 | Zakoličba nove trase JR kanalizacije | m | 158 | 0 | 0
17 | Izvedba križanj s SN kanalizacijo | kos | 2 | 0 | 0
18 | Izvedba križanj z meteorno kanalizacijo | kos | 4 | 0 | 0
19 | Izvedba križanj z vodovodom | kos | 2 | 0 | 0
20 | Pripravljalna in zaključna dela ( ___% vrednosti post. 1 do 19 ) | EUR |  |  | 0
21 | Stroški nadzora Elektro Primorska | ur | 3 | 0 | 0
22 | Zaščita gradbišča pri izkopu | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba: pri postavkI 20 navesti %, ki ga nudi ponudnik!

## GD_prestavitve
PRILOGA 1.43
GRADBENI DEL ZA PRESTAVITVE - PARKIRIŠČE IN IGRIŠČE
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v pločniku dimenzije 0,6x1,2m globine | m3 | 152.64 | 0 | 0
2 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v cestišču dimenzije 0.6x1.4m globine | m3 | 10.08 | 0 | 0
3 | Dobava, polaganje in spajanje 4. cevne kanalizacije (3 x stigmaflex cev prereza160 mm in 2 x stigmaflex ), komplet | m | 212 | 0 | 0
4 | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem | m3 | 5.04 | 0 | 0
5 | Zasip kabelskega jarka z izkopanim materialom | m3 | 117.152 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja peska granulacije od 3 do 7 mm in nabijanje v slojih | m3 | 30.528 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja tamponskega gramoza in nabijanje v slojih | m3 | 10 | 0 | 0
8 | Odvoz odvečnega materijala | m3 | 40.68 | 0 | 0
9 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška Fi 80 cm, pokrov IMP (LTŽ pokrov) | kos | 4 | 0 | 0
10 | Izdelava uvoda stigmaflex cevi 1x 160 in 3 x 110 mm v obstoječ jašek vključno z razbijanjem in zidarskimi zaključki po končanih delih. | kos | 2 | 0 | 0
11 | Rezanje asfalta na pločniku | m2 | 12.5 | 0 | 0
12 | Asfaltiranje pločnika | m2 | 12.5 | 0 | 0
13 | Zakoličba nove trase JR kanalizacije | m | 212 | 0 | 0
14 | Izvedba križanj s SN kanalizacijo | kos | 2 | 0 | 0
15 | Izvedba križanj z meteorno kanalizacijo | kos | 4 | 0 | 0
16 | Izvedba križanj z vodovodom | kos | 2 | 0 | 0
17 | Pripravljalna in zaključna dela ( ___% vrednosti post. 1 do 16 ) | EUR |  |  | 0
18 | Stroški nadzora Elektro Primorska | ur | 3 | 0 | 0
19 | Zaščita gradbišča pri izkopu | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba: pri postavki 17 navesti %, ki ga nudi ponudnik!