## REKAPITULACIJA
8. ČISTILNA NAPRAVA PODGRAD
REKAPITULACIJA
8. | 1 | BAZENI
8. | 2 | STAVBA
8. | 3 | STROJNE INŠTALACIJE
8. | 4 | ELEKTRO INŠTALACIJE
8. | 5 | TEHNOLOŠKA INSTALACIJA
SKUPAJ:
DDV 20%:
SKUPAJ Z DDV:
V enotnih cenah je potrebno upoštevati: Dobavitelj je dolžan ob dobavi predložiti poslovnik in obratovalni dnevnik z navodili za obratovanje, testiranje, vzdrževanje, garancijski list črpališča in čistilno napravo (jašek 10 let, črpalki 2 leti, krmilna omarica 1 leto) ter predložiti CE izjavo o skladnosti s standardom SIST EN 12050 z navedbo šifre referenčnega laboratorija EU, ki je za testiranja po standardu verificiran. Vključeno tudi vzdrževanje, izobraževanje in upravljanje črpališča in čistilne naprave za čas poskusnega obratovanja za obdobje 1 leto po tehničnem pregledu, vključno z vsemi potrebnimi meritvami.