## SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
|  | % | Skupaj | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
I. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0 | 0 | 0
II. | STROJNE INSTALACIJE |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ brez DDV |  | 0 | 0 | 0
III. | PRIBITEK ZA FUNKCIONALNI KLJUČ v % | 0% | 0 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ brez DDV |  | 0 | 0 | 0
IV. | DDV | 20% | 0 | / | 0
| VSE SKUPAJ Z DDV |  | 0 | 0 | 0

## REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
SKUPNA REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI
I. | UPRAVIČENI STROŠKI |  | 0
II. | NEUPRAVIČENI STROŠKI |  | 0
| VSE SKUPAJ brez DDV |  | 0
| DDV | 20% | 0
| VSE SKUPAJ Z DDV |  | 0

## UPRAVIČENI STROŠKI GOI
SKUPNA REKAPITULACIJA UPRAVIČENIH STROŠKOV
1. | PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA | 0
2. | FASADA | 0
3. | STAVBNO POHIŠTVO | 0
4. | STREHA | 0
5. | ZUNANJA UREDITEV | 0
| VSE SKUPAJ brez DDV | 0

## PRIPRAVLJALNA DELA
1. | PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA
Pos. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1 | Organizacija gradbišča v skladu z varnostnim načrtom. Po končanih delih se teren vzpostavi v prvotno stanje.Nabava in postavitev gradbiščne table za časa gradnje za označitev gradbišča, na katerem so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter naziv objekta. | kom | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## FASADA
2. | FASADA
Pos. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1 | Pranje fasade z visokotlačnim čistilcem pod pritiskom 80-100 bar pred nanosom lepila zaradi oprijemljivosti. | m2 | 3060.19 |  | 0
2 | Odbijanje dotrajanega ometa na posameznih mestih s čiščenjem reg do globine 1.0 - 2.0 cm. Komplet z odvozom odstranjenega materiala na trajno deponijo s plačilom vseh stroškov te deponije. | m2 | 459.0285 |  | 0
3 | Izvedba oz. krpanje fasade z grobo apneno malto s predhodnim cementnim obrizgom in premazom z elastosilom; pred izvedbo nove toplotne izolacije | m2 | 459.0285 |  | 0
4 | Dobava in nanos osnovnega premaza po celotni površini fasade kot npr. akril emulzija za oprijemljivost obstoječe podlage z lepilom, mešano z vodo v razmerju 1:1. | m2 | 3060.19 |  | 0
5 | Ročno odstranjevanje dampa stropa s podkonstrukcijo na terasi atrija eltnega kina, zaradi izvedbe izolacije in fasade, nakladanje in odvoz na deponijo. | m2 | 58.6 |  | 0
6 | Nabava, dobava in izvedba celotnega fasadnega sistema z uporabo toplotne izolacije s fasadnimi ploščami debeline 18 cm, vključno s postavitvijo in uporabo gradbenega odra, ki se ga uporabi tudi za sanacijo strehe (obračun samo 1x), zidarskim popravilom in obdelavo špalet širine do 40cm. Fasada je sestavljena iz naslednjih slojev: ustrezno lepilo, fasadna plošča - izolacija (λ = 0,038W/mK), debeline 18cm, plošče ustrezno lepljene in sidrane (min 4kom/m2) na AB ali opečni zid, armirana mrežica, malta, prednamaz, zaključni akrilni omet v barvi po izbiri projektanta, vsemi odkapniki in vogalniki ter obloga betonskih nosilcev. | m2 | 3060.19 |  | 0
| Z1-Z2 |  | 47.8
| Z2-Z3 |  | 94.84
| Z3-Z4 |  | 161.35
| Z4-Z5 |  | 199.2
| Z5-Z6 |  | 111.65
| Z6-Z7 |  | 85.2
| J1-J2 |  | 44.1
| J2-J3 |  | 130.4
| J3-J4 |  | 96.4
| J4-J5 |  | 60.7
| V1-V2 |  | 115.92
| V2-V3 |  | 179.9
| V3-V4 |  | 149.93
| V4-V5 |  | 121.9
| V5-V6 + ATRIJ KUHINJA |  | 192.85
| S1-S2 |  | 31.2
| S2-S3 |  | 73.6
| S3-S4 |  | 233.9
| S4-S5 |  | 74
| LETNI KINO ATRIJ |  | 676.52
| NADSTREŠKI IN RAVNE STREHE |  | 178.83
7 | Enako kot postavka 5., vendar fasadne plošče večje tlačne trdnosti in boljše odpornosti na udarce, debeline 18 cm, nekih karakteristik kot osnovna fasada, vključno z zaključnim ometom. Območje cokla objekta v višini 20cm. | m2 | 64.064 |  | 0
| Z1-Z2 |  | 2.8
| Z2-Z3 |  | 1.92
| Z3-Z4 |  | 1.16
| Z4-Z5 |  | 2.642
| Z5-Z6 |  | 1.772
| Z6-Z7 |  | 2
| J1-J2 |  | 1.5
| J2-J3 |  | 2.396
| J4-J5 |  | 1.84
| V1-V2 |  | 3.166
| V2-V3 |  | 2.642
| V3-V4 |  | 3.322
| V4-V5 |  | 4.58
| V5-V6 + ATRIJ KUHINJA |  | 6.5
| S1-S2 |  | 1.84
| S2-S3 |  | 3.41
| S3-S4 |  | 4.24
| S4-S5 |  | 3.284
| LETNI KINO ATRIJ |  | 13.05
8 | Enako kot postavka 5., vendar fasadne plošče večje tlačne trdnosti in boljše odpornosti na udarce, debeline 5 cm za izravnavo razlik v obstoječi debelini fasade, enakih karakteristik kot osnovna fasada, na katerega se naknadno vgradi toplotna izolacija cokla. | m2 | 18.09 |  | 0
| Z2-Z3 |  | 1.92
| Z4-Z5 |  | 7.95
| Z5-Z6 |  | 1.1
| Z6-Z7 |  | 1.5
| J1-J2 |  | 3
| V3-V4 |  | 2.62
9 | Demontaža in ponovna montaža strelovodne obstoječe instalacije vključno s podkonstrukcijo za strelovod, izvedba meritev elektroinstalacij zaradi sanancije in vgradnje toplotne izolacije fasade in strehe. | kpl | 1 |  | 0
10 | Odstranitev zunanjih enot klima naprav s spremljajočo instalacijo ter ponovna montaža po končanih fasaderskih delih. Sidra za zunanjo enoto, morajo biti vgrajena pred izvedbo zaključnega sloja in sidrana v nosilni zid. | kom | 5 |  | 0
| Z5-Z6 |  | 1
| J1-J2 |  | 1
| J2-J3 |  | 2
| J4-J5 |  | 1
11 | Prilagoditev inštalacijskih omaric (elektro in telefon) na novo fasado, ki je debelejša od obstoječe za debelino toplotne izolacije. Omarice so različnih velikosti. | kom | 4 |  | 0
| J4-J5 |  | 2
| LETNI KINO ATRIJ |  | 2
12 | Ročna demontaža spominske plošče, deponija na gradbišču do dokončanja del ter ponovna montaža na nova sidra oz. vijake po končanih delih. | kom | 3 |  | 0
| Z3-Z4 |  | 2
| J2-J3 |  | 1
13 | Ročna demontaža raznih svetlobnih izveskov in informacijskih tabel, nosilcev za zastave, hidrantov z nosilci, nabiralnikov in deponija na gradbišču do dokončanja del ter ponovna montaža na nova sidra oz. vijake po končanih delih. | kom | 16 |  | 0
| Z1-Z2 |  | 3
| Z2-Z3 |  | 2
| Z3-Z4 |  | 1
| Z4-Z5 |  | 1
| Z7-Z8 |  | 1
| J2-J3 |  | 2
| LETNI KINO ATRIJ |  | 6
14 | Ročna demontaža raznih železnih vratic in stikal z deponijo na gradbišču do dokončanja del ter zapolnitev odprtin na fasadi za izravnavo fasade. | kom | 19 |  | 0
| Z1-Z2 |  | 2
| Z4-Z5 |  | 2
| Z6-Z7 |  | 1
| V6-V5 |  | 1
| V5-V4 |  | 2
| V4-V3 |  | 1
| V3-V2 |  | 2
| V2-V1 |  | 1
| S5-S4 |  | 1
| S3-S2 |  | 1
| ATRIJ KUHINJE |  | 1
| LETNI KINO ATRIJ |  | 4
15 | Začasna demontaža ograje za izvedbo fasade in ponovna montaža po končanih delih | kom | 1 |  | 0
| Z3-Z4 |  | 1
16 | Prestavitev kovinskih požarnih stopnic (24 nastopnih ploskev), zaradi izvedbe obloge fasade, popravilo in ponovna vgradnja - ATRIJ LETNI KINO | kpl | 1 |  | 0
17 | Izvedba sanacije v območju cokla ter izvedba hidroizolacije objekta proti kapilarni vlagi, s predhodno pripravo podlage. | m2 | 342.4 |  | 0
18 | Ročno odstranjevanje cokla iz keramike oz. pločevine, nakladanje in odvoz na deponijo zaradi izvedbe fasade. | m' | 61.86 |  | 0
| ATRIJ LETNI KINO |  | 23.82
| J2-J3 |  | 22.43
| J3-J4 |  | 15.61
19 | Nabava, dobava in izdelava toplotne izolacije debeline 22 cm (0,038W/mK), ki se jo polaga oz. pritrjuje v stropno konstrukcijo avle, komplet s predhodno demontažo obstoječega stropa. HODNIK - VHOD IZ ATRIJA | m2 | 132.1 |  | 0
| FASADA SKUPAJ |  |  |  | 0

## STAVBNO POHIŠTVO
3. | STAVBNO POHIŠTVO
Pos. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1 | Ročna in pazljiva odstranitev lesenih obstoječih oken, vrat, zasteklitvenih sten, komplet s steklom, okvirjem, slepimi kovinskimi podboji in zunanjimi in notranjimi policami. Pazljiva odstranitev zaradi ne poškodovanja špalet. Okna in vrata so sestavljena tudi iz več elementov po priloženih shemah, komplet z odvozom odstranjenega materiala na trajno deponijo s plačilom vseh stroškov te deponije. Dobava in montaža PVC oken in vrat po shemah kot obstoječe. Profili so 5-komorni Ug=1.27W/m2K, zunanja stran barvana v RAL, notranja bela, okovje je varnostno. Elementi imajo dvojno tesnenje z možnostjo zamenjave tesnil. Zasteklitev troslojna, 32 dB, Ug=0,7W/m2K, Uw=1,1W/m2K. Pritrjevanje stavbnega pohištva z vijaki in purpenom na zunanji rob obstoječe špalete., pod večjimi vrati je predvidena ojačitev Fe profil. Komplet z vsem okovjem, zaključnimi PVC letvicami ter notranjo okensko PVC polico širine do 35 cm in zunanjo ALu polico enak RAL kot okna ter obdelavo notranjih špalet.
| 3- krilni element 300x80cm | kom | 1 |  | 0
| 4- krilni element 395x215cm | kom | 1 |  | 0
| 2 - krilni element 195x215cm | kom | 2 |  | 0
| 3- krilni element 290x245cm | kom | 3 |  | 0
| 6 - krilni element 600x200cm | kom | 1 |  | 0
| 6 - krilni element 600x130cm | kom | 1 |  | 0
| 1 - krilni element 96x140cm | kom | 32 |  | 0
| 1 - krilni element 115x120cm | kom | 1 |  | 0
| 2 - krilni element 220x280cm | kom | 2 |  | 0
| 12 - krilni element 720x296cm | kom | 1 |  | 0
| 7 - krilni element 585x290cm | kom | 1 |  | 0
| 7 - krilni element 600x295cm | kom | 3 |  | 0
| 4 - krilni element 400x210cm | kom | 1 |  | 0
| 4 - krilni element 400x145cm | kom | 1 |  | 0
| 2- krilni element 195x245cm | kom | 1 |  | 0
| 3 - krilni element 295x245cm | kom | 1 |  | 0
| 1 - krilni element 95x245cm | kom | 1 |  | 0
| 2 - krilni element 143x240cm | kom | 2 |  | 0
| 3 - krilni element 300x100cm | kom | 1 |  | 0
| 3 - krilni element 180x295cm | kom | 1 |  | 0
| 2- krilni element 170x210cm | kom | 1 |  | 0
| 1 - krilni element 96x120cm | kom | 5 |  | 0
| 2 - krilni element 140x120cm | kom | 1 |  | 0
| 1 - krilni element 100x80cm | kom | 2 |  | 0
| 4 - krilni element 400x80cm | kom | 1 |  | 0
| 2- krilni element 200x80cm | kom | 2 |  | 0
| 2- krilni element 200x140cm | kom | 1 |  | 0
| 1 - krilni element 100x60cm | kom | 1 |  | 0
| 1 - krilni element 200x60cm | kom | 1 |  | 0
| 4 - krilni element 400x60cm | kom | 1 |  | 0
| 1 - krilni element 140x140cm | kom | 2 |  | 0
| 2- krilni element 190x130cm | kom | 1 |  | 0
| 2- krilni element 190x220cm | kom | 1 |  | 0
| 1 - krilni element 190x150cm | kom | 1 |  | 0
| 3 - krilni element 190x270cm | kom | 1 |  | 0
| 6 - krilni element 600x160cm | kom | 1 |  | 0
| 3 - krilni element 295x80cm | kom | 1 |  | 0
| 4 - krilni element 395x210cm | kom | 2 |  | 0
| 2- krilni element 200x130cm | kom | 1 |  | 0
| 6 - krilni element 320x300cm | kom | 1 |  | 0
| 1 - krilni element 110x180cm | kom | 2 |  | 0
| 1 - krilni element 86x80cm | kom | 3 |  | 0
| 3 - krilni element 298x360cm | kom | 3 |  | 0
| 1 - krilni element 95x210cm | kom | 1 |  | 0
| 3 - krilni element 300x80cm | kom | 1 |  | 0
| 1 - krilni element 85x200cm | kom | 1 |  | 0
| 4 - krilni element 395x250cm | kom | 1 |  | 0
| 1 - krilni element 95x160cm | kom | 1 |  | 0
| 3 - krilni element 186x250cm | kom | 1 |  | 0
| 3 - krilni element 160x250cm | kom | 1 |  | 0
| 1 - krilni element 90x200cm | kom | 1 |  | 0
| 2- krilni element 160x80cm | kom | 1 |  | 0
| 2- krilni element 180x80cm | kom | 1 |  | 0
| 3 - krilni element 280x80cm | kom | 2 |  | 0
| 1 - krilni element 96x140cm | kom | 4 |  | 0
| 2- krilni element 195x80cm | kom | 1 |  | 0
| 2- krilni element 156x210cm | kom | 1 |  | 0
| 4 - krilni element 296x205cm | kom | 1 |  | 0
| 3 - krilni element 146x300cm | kom | 1 |  | 0
| 6 - krilni element 440x205cm | kom | 1 |  | 0
| 1 - krilni element 100x60cm | kom | 1 |  | 0
| 2- krilni element 156x220cm | kom | 2 |  | 0
| 2- krilni element 195x225cm | kom | 1 |  | 0
| 2- krilni element 195x80cm | kom | 2 |  | 0
| 4 - krilni element 240x280cm | kom | 1 |  | 0
| 2- krilni element 155x220cm | kom | 1 |  | 0
| 1 - krilni element 76x75cm | kom | 1 |  | 0
| 3 - krilni element 285x175cm | kom | 2 |  | 0
| 2- krilni element 235x80cm | kom | 1 |  | 0
| 12 - krilni element 600x290cm | kom | 1 |  | 0
| 8 - krilni element 410x290cm | kom | 1 |  | 0
| 3 - krilni element 155x290cm | kom | 1 |  | 0
| 2 - krilni element 215x276cm | kom | 2 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih prezračevalnih rešetk, nakladanje in odvoz na deponijo, ter nabava, dobava in montaža novih ALU rešetk z okvirjem, prašno barvanih v RAL, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| dim. 100/60cm | kom | 1 |  | 0
| dim. 165/86cm | kom | 1 |  | 0
| dim. 290/45cm | kom | 1 |  | 0
| dim.140/45cm | kom | 1 |  | 0
| dim. 195/80cm | kom | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža kamnitih pragov, debeline 5 cm, širine do 40 cm. | m' | 58.6 |  | 0
4 | Barvanje notranjih okenskih in vratnih špalet širine 40cm s poldisperzijsko barvo 2x in predhodnim kitanjem poškodb, ki so nastale pri demontaži oken ter 2 x brušenjem, kitanjem in čiščenjem podlage pred nanosom barve. | m' | 727.2 |  | 0
| STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ |  |  |  | 0

## STREHA
4. | STREHA
Pos. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
I. RUŠITVENA DELA
- pri vseh rušitvenih delih je potrebno v cene/enote upoštevati pogoje iz Uredbe o ravnanju z odpadki in načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki; investitorju je potrebno predati evidenčne liste
- v ceni/enoto so zajeti odvozi in plačilo takse ter vsi notranji horizontalni in vertikalni prenosi in pomožni odri
1 | Demontaža, rušitev obstoječe strešne kritine tegola, komplet s podkonstrukcijo do AB strehe oz. nosilne konstrukcije strehe, z nakladanjem na kamion in odvoz na deponijo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m2 | 2336 |  | 0
2 | Demontaža, rušitev obstoječe vertikalne zaporne stene iz strešnih opečnih zareznikov na podkonstrukciji, z nakladanjem na kamion in odvoz na deponijo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m2 | 110 |  | 0
3 | Demontaža oz. rušitev obstoječe sestave ravnih strešin, komplet prod in morebitne folije ter hidroizolacija do nosilne konstrukcije strehe, komplet z nakladanjem na kamion in odvoz na deponijo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m2 | 124.3 |  | 0
4 | Demontaža oz. rušenje vseh obstoječih kleparskih izdelkov - dimniške obrobe, odtočne cevi, kolena, kotlički, žlebovi, zidne in žlotne obrobe, obrobe betonskih vencev in odduhi, komplet z nakladanjem materiala na kamion in odvoz deponijo. | m' | 1413.708 |  | 0
5 | Ročno odbijanje poškodovanega betona na betonskih vencih žlebov (čelne in zgornje stranice) ter parapetnih zidcev na strehi, struganje vencev, čiščenje podlage, prednamaz za boljšo oprijemljivost in sanacija s sanacijsko malto, nakladanje na kamion in odvoz ruševin na deponijo - količina je ocenjena; obračun po dejanskih izmerah | m2 | 245.88 |  | 0
| I. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. ZIDARSKA DELA
1 | Izdelava horizontalne hidroizolacije strehe deb. 1cm s predhodno cementno izravnavo in pripravo podlage ter hladnim premazom z ibitolom in izolacijo Izotekt T4, komplet s 100% zavarjenimi spoji in vsemi potrebnimi pomožnimi deli | m2 | 193 |  | 0
2 | Nabava, dobava in polaganje geotekstila 400gr, kot zaščita hidroizolacije in ločilna plast med prodom in izolacijo, komplet z vsemi pomožnimi deli in čiščenjem podlage pred polaganjem ter nabavo in dobavo proda v debelini do 15cm | m2 | 193 |  | 0
3 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije med špirovce debeline 16cm, komplet z vsemi preddeli in pomožnimi deli ter pritrjevanjem in PVC folijo - sestava S1 | m2 | 17.4 |  | 0
| II. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
III.TESARSKA DELA
v ceno za enoto so upoštevana tudi naslednja dela: vsi notranji transporti materiala, preddela, pomožna dela in zaključna dela izdelkov do mesta vgradnje
3 | Dobava in postavitev dvojnih lesenih strešnih letev 3/5 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom. Vsi leseni deli zaščiteni z zaščitnimi premazi. | m2 | 17.4 |  | 0
| III.TESARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. KROVSKO - KLEPARSKA DELA
OPOMBA: v cenah/enoto je potrebno upoštevati sledeče; zaradi loma strešine je potrebno preveriti možnost izravnave podloge strešine, v nasprotnem primeru je potrebno dvigniti višino podkonstrukcije na osnovni strešini, ker mora biti nova kritina v enotnem naklonu.
1 | Dobava in polaganje vodonepropustne in paropropustne folije (npr. TYVEK soft) na strešne površine v sestavi S1, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, obračun po m2 | m2 | 17.4 |  | 0
2 | Nabava, dobava in montaža ognjevarnega strešnega panela (kovina, izolacija, kovina) z debelino izolacije 22cm. Toplotna prevodnost teh panelov znaša λ = 0,038W/mk na kovinski podkonstrukciji ( kovinski profili 60/40/3 mm na rastru 250 cm) kot osnova za vijačenje novih panelov, barva po RAL lestvici, vključno z neposrednimi elementi za odvodnjavanje strehe, z vijačnim in tesnilnim materialom ter vsemi deli in elementi. | m2 | 2353.4 |  | 0
3 | Nabava, dobava in montaža ognjevarnega strešnega panela (kovina, izolacija, kovina) z debelino izolacije 22cm. Toplotna prevodnost teh panelov znaša λ = 0,038W/mk na kovinski podkonstrukciji ( kovinski profili 60/40/3 mm na rastru 250 cm) kot osnova za vijačenje novih panelov, barva po RAL lestvici, vključno z vijačnim in tesnilnim materialom ter vsemi deli in elementi; vertikalna obloga | m2 | 110 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža zaključnih elementov strehe iz ALU barvane pločevine, debeline 0,76mm, barva kot kritina po RAL lestvici, komplet z vsemi pritditvenimi materiali in deli
a. | Izolirano sleme objekta r.š. 500mm s tesnilom (2x), izolacijo, masko plošče r.š. 105mm(2x) in masko slemena r.š. 330mm, vse po detajlu | m' | 171 |  | 0
b. | zidna obroba - odkapnik stene ob strehi r.š. 633mm, vključno s termoizolacijo, vogalniki, butilnim tesnilnim trakom in zaključkom odkapnika ob strehi, r.š. do 125mm komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom - vse po detajlu | m' | 570.95 |  | 0
c. | čelna obroba AB vencev skupne r.š. 1600mm - izdelanih iz dveh delov, komplet s kitanjem s trajnoelastičnim kitom - po detajlu | m' | 388.46 |  | 0
d. | zidna obroba nad parapetnimi zidnimi zaključki strehe r.š. 1100mm, vključno s čelnimi zaključki in maskami, butilnim tesnilnim trakom, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom - vse po detajlu | m' | 330.65 |  | 0
e. | strešni odduhi oz. zračniki fi 220mm | kom | 9 |  | 0
f. | dimniška obroba r.š. 700mm in masko | m' | 51.3 |  | 0
5 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne "mehke" izolacije žlebov v debelini 20cm, poraba 0,65m2/m', komplet z zaščito in potrebno podkonstrukcijo | m' | 388.46 |  | 0
| IV. KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STREHA
| I. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| II. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| III.TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| STREHA SKUPAJ |  |  |  | 0

## ZUNANJA UREDITEV - PRESTAVITEV
5 | ZUNANJA UREDITEV
Pos. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe osi trase zunanje meteorne kanalizacije | m | 126.6 |  | 0
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni, vključno z zakoličbo točk | kos | 22 |  | 0
3 | Ročno strojni izkop jarka za kanalizacijo v terenu IV. ktg., vključno z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih | m3 | 243.072 |  | 0
4 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm | m2 | 126.6 |  | 0
5 | Izdelava betonske posteljice v predpisani debelini iz C12/15 in obbetoniranje cevi 10 cm nad temenom | m3 | 37.98 |  | 0
6 | Nabava, dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz trdega pvc SN4 , ustrezne EN1610, vključno s spojnimi elementi in dobavo ter priključitvijo na jaške. DN125 | m | 111.3 |  | 0
7 | Nabava, dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz trdega pvc SN4 , ustrezne EN1610, vključno s spojnimi elementi in dobavo ter priključitvijo na jaške. DN160 | m | 15.3 |  | 0
8 | Strojni zasip kanala z zasipnim materialom s komprimiranjem in planiranjem | m3 | 60 |  | 0
9 | Strojni zasip kanala s tamponskim kamnitim materialom 0-32mm s komprimiranjem in planiranjem | m3 | 145.092 |  | 0
10 | Izdelava peskolovova iz BC fi50, na betonski temeljni plošči debeline 20 cm, globine do 1,5m. Stene in dno se obdelajo s fcm in hidrotes+ . Skupaj z vsemi deli. Globina usedalnika 50 cm | kos | 4 |  | 0
11 | Izdelava peskolovova iz BC fi40, na betonski temeljni plošči debeline 20 cm, globine do 1,5m. Stene in dno se obdelajo s fcm in hidrotes+ . Skupaj z vsemi deli. Globina usedalnika 50 cm | kos | 23 |  | 0
12 | Izdelava revizijskega oz. kaskadnega jaška iz BC fi60, na betonski temeljni plošči debeline 20 cm, globine do 1,5m. Stene in dno se obdelajo s fcm in hidrotes+ . Skupaj z vsemi deli. Jašek na obstoječem kanalu | kos | 3 |  | 0
13 | Izdelava priključkov iz požiralnikov v meteorne jaške dolžine do 1m iz PVC cevi fi 125mm komplet obbetoniranih, vključno s priklopi na jaške in koleni | kom | 25 |  | 0
14 | Dobava in montaža LTŽ pokrova 600x600mm, nosilnosti 15T, z izvedbo ležišča ter vsemi pomožnimi deli in prenosi | kom | 11 |  | 0
15 | Dobava in montaža betonskega pokrova 500x500mm z odprtino za odtočno cev, izvedbo ležišča ter vsemi pomožnimi deli in prenosi | kom | 20 |  | 0
16 | Prestavitev obstoječih meteornih jaškov, zaradi dodane debeline izolacije fasade, izdelava priključkov na obstoječe jaške, komplet z vsemi preddeli, obdelavo po končanih delih ter čiščenjem obstoječih jaškov | kom | 24 |  | 0
17 | Ročno rušenje in odvoz ter nabava, dobava in vgradnja prefabriciranih robnikov 25x15x100 cm v betonsko podlago po detajlu, obbetoniranjem in fugiranjem s FCM, z vsemi preddeli, pomožnimi deli, vtočnimi robniki in čiščenjem po končanih delih; robniki morajo biti odporni na soljenje - robniki položeni ravno in v radiju | m1 | 12 |  | 0
18 | Izdelava armirane nosilne plasti cementnega betona MB30 iz zmesi karbonatnih kamnin v debelini 15cm, komplet opaž, beton, mreža (5kg/m2), fino zaglajena površina, barvana z barvo za beton - krpanje betonskega tlaka | m2 | 57.3 |  | 0
19 | Fino planiranje, humuziranje in zatravitev zelenic s porabo travnega semena do 0,0250kg/m2 in dobavo potrebnega humusa v povprečni debelini 50cm ter razstiranjem in finim planiranjem (kvadratura je ocenjena) | m2 | 104 |  | 0
20 | Strojni zarez asfalta, vključno s premazom stika z bitumensko emulzijo | m' | 27 |  | 0
21 | Strojni zarez betonskega in kamnitega tlaka | m' | 58 |  | 0
22 | Strojno rušenje asfalta v debelini do 6cm, nakladanje na kamion in odvoz v deponijo ter plačilo takse | m2 | 19 |  | 0
23 | Strojno rušenje AB tlaka v debelini do 20cm, nakladanje na kamion in odvoz v deponijo ter plačilo takse | m2 | 57.3 |  | 0
24 | Planiranje dna planuma pod asfaltom in betonom | m2 | 149.92 |  | 0
25 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini 10cm s komprimiranjem pod asfaltom; obračun v komprimiranem stanju in asfaltiranje stika | m2 | 142.5 |  | 0
26 | Nabava, dobava in ročna vgradnja plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm, s predhodnim obrizgomz bitumensko emulzijo in pometanjem podlage | m2 | 19 |  | 0
27 | Ročno rušenje pranih plošč, nakladanje in odvoz na deponijo ter nabava, dobava in polaganje pranih plošč deb. 4cm na betonski estrih debeline do 6cm in fugiranje s fino cementno malto | m2 | 73.62 |  | 0
28 | Ročna demontaža oz. rušenje obstoječega kamnitega tlaka in nabava, dobava in montaža kamnitega tlaka debeline 3cm iz žganega granita podobne barve kot obstoječi tlak. Polaganje v sloj cementnega estriha deb. 4cm. Polaganje na stik, v ceni upoštevane vse dilatacije in tesnilni trak oz. material - dimenzije kamna in polaganje po navodilih investitorja | m2 | 9 |  | 0
29 | Ročni preboji in podkopavanja zidov z odmetom na stran in ponovnim zasipom po končanih delih | m3 | 15 |  | 0
30 | Zidarsko popravilo betonskih korit; čiščenje oz. ščetkanje, premaz z vodoodbojnim premazom, barvanje s fasadno barvo - temno siva in demontaža ter nabava, dobava in vgradnja novih rešetk 30/30cm, vključno s čiščenjem korit in vtoka | kom | 4 |  | 0
31 | Odstranjevanje verige in rušenje betonskega korita, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo | kom | 1 |  | 0
32 | Rušenje obstoječega jaška, nakladanje na kamion in odvoz | kom | 2 |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0

## NEUPRAVIČENI STROŠKI GOI
6 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - NEUPRAVIČENI STROŠKI
Pos. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava varnostnega elaborata gradbišča- elaborat izdela pooblaščena oseba | kom | 1 |  | 0
2 | Izdelava požarnega načrta komplet | kom | 1 |  | 0
| Projekt izvedenih del (PID) | kom | 1 |  | 0
| Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZIDARSKA IN FASADERSKA DELA
1 | Nabava, dobava in pozidava odprtin na mestih odstranjenih oken z opečnimi zidaki debeline do 30cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in zaključno AB horizontalno vezjo višine 15cm. | m3 | 13.555 |  | 0
| Z1-Z2 |  | 1.185
| Z3-Z4 |  | 0.63
| Z4-Z5 |  | 1.32
| Z5-Z6 |  | 1.35
| Z6-Z7 |  | 0.67
| J4-J5 |  | 3.72
| V3-V4 |  | 0.6
| V2-V1 |  | 0.48
| S3-S4 |  | 2.34
| S2-S3 |  | 1.26
2 | Izdelava klasičnih grobih in finih ometov na zidove iz opečnega modularja z apnenocementno malto 1:2:6 s predhodnim obrizgom z r.c.m. 1:3, komplet z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in zaključnimi vogalnimi letvami. | m2 | 90.8 |  | 0
| Z1-Z2 |  | 7.9
| Z3-Z4 |  | 4.1
| Z4-Z5 |  | 8.8
| Z5-Z6 |  | 9
| Z6-Z7 |  | 5.3
| J4-J5 |  | 24.8
| V3-V4 |  | 4
| V2-V1 |  | 3.2
| S3-S4 |  | 15.3
| S2-S3 |  | 8.4
3 | Nabava, dobava in sanacija dimnikov;obloga dimnikov s pločevino | m2 | 76.95 |  | 0
4 | Nabava, dobava in izdelava tankoslojnega zaključnega akril sloja v beli barvi s predhodnim 2x nanosom lepila in fasadne mrežice ter čiščenjem obstoječega nanosa iz zidov, predhodnim premazom obstoječih opleskanih površin z akril emulzijo, odkapniki in vogalniki. | m2 | 65.2 |  | 0
5 | Čiščenje obstoječe podlage dimnika kotlovnice, pomožni odri za izvedbo slikopleskarskih del, čiščenjem podlage pred nanosom barve in 2x oplesk s fasadno barvo. | m2 | 57 |  | 0
6 | Nabava, dobava in polaganje podkonstrukcije za suhomontažni knauf strop in dobava in polaganje suhomontažnega stropa iz gips kartonskih plošč - HODNIK - VHOD IZ ATRIJA | m2 | 132.1 |  | 0
| ZIDARSKA IN FASADERSKA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
1 | Nabava, dobava in montaža strešne konstrukcije enokapnice iz smrekovega lesa II. kvalitete, komplet s sidranjem v betonske konstrukcije oz. vez - slemenska lega se sidra v obstoječi zid; vsi leseni deli so impregnirani s sredstvom proti insektom; komplet z vsemi preddeli in pomožnimi deli. | m2 | 17.4 |  | 0
2 | Dobava in izdelava strešnega opaža iz lesa II. Kvalitete, deb. 2,4cm vključno s premazom 1x proti insektom in pritrdilnim materialom. | m2 | 17.4 |  | 0
| TESARSKA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA NEUPRAVIČENIH STROŠKOV GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
1. | PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
2. | ZIDARSKA IN FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL |  |  |  | 0

## STROJNE INSTALACIJE
7 | STROJNE INSTALACIJE
UVOD V PREDRAČUN
1 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru območja definiranega v dokumentaciji.
Na mestih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov se gradnja prilagodi dejanskim razmeram.
2 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
3 | Prav tako mora v ceni za izgradnjo upoštevati naslednje stroške:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za namen gradnje izven območja definiranega vdokumentaciji (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati ob gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje poškodovanih površin;
- omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja;
- stroški za izdelavo PID in NOV so upoštevani v poglavju Projektiranje, kot ločena postavka;
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehnič. pogoji za izgradnjo in v skladu z dobro gradbeno prakso.
2 | Za naslednja dela, v kolikor se event. pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:
- eventuelne začasne deponije in skladišča materiala in potrebni transporti v zvezi s tem;
- odvod meteorne vode iz gradbene jame;
- delo v kampadah zaradi oteženih razmer;
- vzdrževanje gradbišča;
- delo v nagnjenem terenu, delo na višini, delo v globini;
- v enotno ceno je potrebno vkalkulirati stroške zaradi otežene gradnje.
3 | Hoja, nalaganje drugih bremen po ceveh, armaturi, materialu in drugi opremi je strogo prepovedana.
4 | Izvajalec - ponudnik, si mora gradbišče predhodno ogledati.
Opombe:
Naprave, armatura in material mora biti vedno dobavljena z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, varilnim materalom vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Priložen mora biti certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena |  | Vrednost brez DDV
|  | STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | SKUPAJ
Opombe:
Naprave, armatura in material mora biti vedno dobavljena z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, varilnim materalom vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Priložen mora biti certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1.
0 | 1 | Kotel na lesne pelete nazivne moči predvidoma 100 kW | kpl | 3 |  | 0 | / | 0
Nizko temperaturni kotel na pelete z avtomatskim vlekom in moduliranim dovajanjem goriva, za krmiljenje moči kotla. Kotel je primeren za kurjenje pelet Dm 6 mm po standardu ÖNORM 7135 oziroma DIN 51731. Kotel je vezan v kaskado z ostalimi kotli. Kotli so v kompletu z vso varnostno opremo in opremo za upravljanje in potrebno opremo za zajem pelet v zalogovniku in njihov transport iz zalogovnika proti kotlu.
I. | 2 | Krmiljenje ogrevalnih krogov | kpl | 1 |  | 0 | / | 0
Vremensko vodena kotlovska regulacija z možnostjo regulacije posameznih vgrajenih kotlov in do 18 posameznih mešalnih - ogrevalnih krogov ter možnostjo naknadnega dodajanja modulov.
Vremensko vodena kotlovska regulacija z možnostjo regulacije posameznih vgrajenih kotlov in do 18 posameznih mešalnih - ogrevalnih krogov ter možnostjo naknadnega dodajanja modulov.
Regulacija ogrevanja mora biti kompatibilna z obstoječimi regulatorji ogrevanja, obstoječimi regulatorji tople sanitarne vode obstoječimi črpalkami, obstoječimi tipali in ostalo obstoječo ogrevalno opremo, ... Regulacija ogrevanja mora omogočit prenos podatkov med njimi. Obvezna je uskladitev delovanja z vsemi ogrevalnimi krogi in klimati.
V sklopu uskladitve delovanja na ogrevalnih krogih se smiselno optimirajo, prilagodijo ali zamenjajo obstoječi ogrevalni elementi oziroma oprema.
Komplet z vsem potrebnim ožičenjem in Vključno z konektorjem za priklop rečunalnik.
I. | 3 | Izvedba skladišča za pelete | kpl | 1 |  | 0 | / | 0
Skladišče za pelete se izvede v samostojnem - požarno ločenem prostoru, ki je tudi predmet izvedbe. V prostoru predvidenem za izgradnjo zalogovnika se vsa obstoječa električna inštalacija in električna oprema v celoti odstrani in transportira na ustrezno deponijo. V prostoru zalogovnika se obstoječa cevna ogrevalna inštalacija prestavi na višino minimalno 3,5 m. S tem se omogoči večji izkoristek znotraj samega zalogovnika. Vsi prehodi skozi steno zalogovnika morajo biti izvedeni požarno tesno. Ravno tako mora biti vsa inštalacija ustrezno toplotno izolirana. V prostoru zalogovnika se na višini ca. 3,0 m zgradi nov požarno odporen spuščen strop. Uporabijo se požarno odporne mavčne plošče (F60), katere se namestijo na predhodno izdelano nosilno konstrukcijo, izdelano in pripravljeno po navodilih proizvajalca mavčnih plošč. Montaža poševnega skladišča zajema tudi pripravo varjena kovinska podkonstrukcija in izvedbo klančin iz lesenih OSB plošč z naklonom proti sistemu za odvzem pelet iz zalogovnika.
V sklopu skladišča se vgradi sistem za zajem pelet in sistem za transport pelet iz smeri zalogovnika proti kotlu. Vsi prehodi skozi steno zalogovnika morajo biti izvedeni požarno tesno.
| - | Vhod v prostor zalogovnika se opremi s protipožarnimi dvokrilnimi vrat dimenzije 1500 (750+750)/2150, katera se odpirajo navzven. Minimalno EI60 oziroma v skladu z zasnovo požarne varnosti.
I. | 4 | Polnilne pipe | kpl | 1 |  | 0 | / | 0
Komplet polnilne pipe zajema dobavo in montažo: -dveh kompletov vpihovalnih pip. Komplet vpihovalne pipe sestavljata: -polnilna pipa premera 100 mm in -pipa za odvod odvečnega zraka premera 100 mm. Pri vgradnji polnilne pipe upoštevati debelino predvidene toplotne izolacije.
Polnilne pipe morajo biti opremljene s komplet priključkom za polnjenje NW100.
| - | Polnilna pipa mora biti poravnana v sredino zalogovnika. Zato uporabiti ustrezno število odprtih kolen 45° premera 100 mm ter ustrezno število ravnih cevi premera 100 mm. Polnilna pipa mora imeti najmanj 0,5 m ravne cevi v primeru izpusta v zalogovnik.
| - | Vpihovalne pipe je potrebno v zalogovniku ustrezno pritrditi oziroma trajno fiksirati in preprečiti vibracije.
| - | Pri vgradnji vpihovalnih pip je potrebno izenačiti potenciale.
I. | 5 | Odbojna guma | kpl | 1 |  | 0 | / | 0
Odbojna guma v skladišču za pelete je namenjena zaustavitvi peletov pri vpihovanju in prepečevanju njihovega poškodovanja.
I. | 6 | Montaža kotlov | kpl | 1 |  | 0 | / | 0
Montaža kotlov zajema predhodno odstranitev treh dotrajanih kotlovi in rušenje ter odstranitev obstoječih betonskih podstavov. Zajema tudi odstranitev obstoječe inštalacije do toplotnega zbiralnika/razdelilca. Vse odstranjeno iz prostora kotlovnice se deportira na ustrezno deponijo. Izdela se ustrezen nove betonske podstave na katere se namestijo ogrevalni kotli. Montaža kotlov zajema kompletno medsebojno montažo in povezavo z pripadajočo opremo in električnimi inštalacijami opreme. V sklopu montaže kotla je predvidena tudi ponovna povezava obstoječega ELKO kotla na ogrevalni krog do funkcionalnega stanja in povezave z kotlovsko avtomatiko. Montaža kotla zajema tudi priklop do vertikale dimnika vključno z vsem potrebnim materialom.
Komplet dobava in montaža kablov NYM-J položenih na kabelske police, utore in uvlečen v PN cevi v dolžini 325 m. Komplet dobava in montaža kabla NYY-J položenega na kabelske police in uvlečen v PN cevi v dolžini 10 m. Komplet ožičenje posameznih naprav na podlagi navodil in shem proizvajalcev. Komplet izvedba izenačitev potencialov z žico H07V-K na podlagi navodil proizvajalca in smernic. Komplet ozemljitev večjih kovinskih mas z valjancem Rf 30x3,5 mm oz. z žico H07V-K 16mm2. Komplet dograditev obstoječega razdelilnika R.KOTLARNA z inštalacijskim odkplonikom za varovanje izvoda za nov razdelilnik R.KOT (po shemi), komplet z ioznačevanjem, dopolnitvijo enopolne sheme, ter drobnim materialom. Razdelilnik R.KOT: V n/o omarici s ključavnico, z zaščitnimi in regulacijskimi elementi po shemi elektro projekta, komplet z drobnim veznim in pritrdilnim materialom, uvodnicami, oznakami elementov in kablov, ter enopolnimi shemami. Razdelilnik avtomatika: V n/o omarici s ključavnico, z zaščitnimi in regulacijskimi elementi, komplet z drobnim veznim in pritrdilnim materialom, uvodnicami, oznakami elementov in kablov, ter enopolnimi shemami.
I. | 7 | Prvi zagon, navodila za vzdrževanje in uporabo v slovenskem jeziku, garancijska izjava. | kpl | 1 |  | 0 | / | 0
I. | 8 | Šolanje uporabnika in demonstracija delovanja kotla in avtomatike. | kpl | 1 |  | ni upravičen | 0 | 0
I. | 9 | Akumulator toplote predvidoma 2200 Litrski z toplotno izolacijo | kpl | 2 |  | 0 | / | 0
Zunaj in znotaj je akumulator antikorozijsko zaščiten, s prirobničnimi priključki, za nazivni tlak PN 10, z izolacijo debeline 100 mm. Komplet z štirimi nivojskimi temperaturnimi tipali.
Za postavitev akomulatorja toplote je v prostoru kotlovnice potrebna predhodna prestavitev obstoječe ogrevalne inštalacije in opreme ter vzpostavitev ponovnega funkcionalnega stanja le te vključno z vsem potrebnim materialom in opremo.
I. | 10 | Sistem za vzdrževanje tlaka - ekspanzija | kpl | 1 |  | 0 | / | 0
Delovanje obstoječega sistema za vzdrževanje tlaka je potrebno pred navezavo novih naprav preveriti.
V kolikor je obstoječi sistem za vzdrževanje tlaka izpraven, se le tega prestavi z namenom pridobitve dodatnega prostora znotraj obstoječe kotlovnice. Potrebno je zagotoviti vzpostavitev ponovnega funkcionalnega stanje vključno z vsem potrebnim materialom.
V kolikor je obstoječi sistem za vzdrževanje tlaka ni izpraven je potrebna postavitev novega sistema:
V = 1200 litrov, T max. = 90°C, pmax. = 6 bar. Sistem se se sestoji iz: - raztezna posoda ustrezne velikosti, - raztezna posoda s fiksno zračno blazino, - manometer in zapora za manometer.
I. | 11 | Obtočna črpalka za kotel | kpl | 3 |  | 0 | / | 0
s frekvenčno regulacijo števila vrtljajev, navojnim ali prirobničnim priključkom, vključno z vsem potrebnim vijačnim materialom. Za toplo vodo do 110°C. Vključno z vsem potrebnim ožičenjem in povezavo z kotlovsko avtomatiko. Q=3,9 m3/h, H=5,7 m - oziroma v skladu s priproročili proizvajalca ogrevalnega kotla. Energetski razred A.
I. | 12 | Zaporna pipa - PN16
z navojnim ali prirobničnim priključkom, za toplo vodo do 110°C
|  | DN 65 | kos | 2 |  | ni upravičen | 0 | 0
|  | DN 50 | kos | 6 |  | ni upravičen | 0 | 0
|  | DN 25 | kos | 2 |  | ni upravičen | 0 | 0
I. | 13 | Servisni ventil - PN16
z navojnim ali prirobničnim priključkom, za toplo vodo do 110°C
|  | DN 25 | kos | 1 |  | ni upravičen | 0 | 0
I. | 14 | Pritipovratni ventil ali loputa - PN16
z navojnim ali prirobničnim priključkom, za toplo vodo do 110°C
|  | DN 65 | kos | 3 |  | ni upravičen | 0 | 0
|  | DN 50 | kos | 3 |  | ni upravičen | 0 | 0
I. | 15 | Lovilec nesnage - PN16
z navojnim ali prirobničnim priključkom, za toplo vodo do 110°C
|  | DN 50 | kos | 3 |  | ni upravičen | 0 | 0
I. | 16 | Varnostni izpustni ventil | kos | 3 |  | 0 | / | 0
komplet z vsem potrebnim montažnim materialom za montažo na dovodni vod.
I. | 17 | Odzračevalni lončki na kotlovskem krogu | kpl | 2 |  | 0 | / | 0
komplet z nastavkom za privaritev DN25 s cevno povezavo do skupnega lijaka za izpust.
I. | 18 | Manometer | kos | 6 |  | ni upravičen | 0 | 0
vzmetni cevni, premer pokrova 100 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, merilna natančnost 1,6°od končne vrednosti skale, merilno območje od 0 do 6,0 bar, komplet z manometersko pipo.
I. | 19 | Termometer | kos | 6 |  | ni upravičen | 0 | 0
v okroglem ohišju, premer pokrova 100 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, merilno območje do 120°C
I. | 20 | Nivojsko stikalo | kpl | 3 |  | 0 | / | 0
I. | 21 | Regulacijski ventil za nastavitev pretokov
Regulacijski ventil za nastavitev pretokov z navojnima ali prirobničnima priključkoma za hidravlično uravnoteženje s prednastavitvijo z nespremenljivo zaslonko za meritev diferenčnega tlaka. Vključno z izvedbo hidravličnega uravnoteženja s strani pooblaščene osebe izdelovalca regulacijskega ventila in izdelavo zapisnika o izvedenem uravnoteženju.
|  | kotlovski krog (DN50) | kpl | 3 |  | 0 | / | 0
I. | 22 | Napisna ploščica | kpl | 1 |  | ni upravičen | 0 | 0
napisno ploščico namestiti na vrvico s katero se zapečati servisni ventil. Napis mora vsebovati: "ZAPIRANJE JE DOVOLJENO SAMO POOBLAŠČENEMU SERVISERJU MED VZDRŽEVANJEM, KO NAPRAVA NE OBRATUJE !".
I. | 23 | Cevovodi
vključno z vsemi povezavami in prevezavami s fazoni, iz šivnih jeklenih cevi po DIN 2448, material St 33, spajanje z varjenjem, komplet.
|  | DN 100 | m | 20 |  | ni upravičen | 0 | 0
|  | DN 65 | m | 20 |  | ni upravičen | 0 | 0
|  | DN 50 | m | 20 |  | ni upravičen | 0 | 0
|  | DN 25 | m | 5 |  | ni upravičen | 0 | 0
I. | 24 | Hitromontažne konzole
z gumo, komplet
|  | DN 100 | kpl | 10 |  | ni upravičen | 0 | 0
|  | DN 65 | kpl | 10 |  | ni upravičen | 0 | 0
|  | DN 50 | kpl | 10 |  | ni upravičen | 0 | 0
|  | DN 25 | kpl | 3 |  | ni upravičen | 0 | 0
I. | 25 | Pleskanje cevovodov in konzol | m | 65 |  | ni upravičen | 0 | 0
dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje, komplet.
I. | 26 | Toplotna Izolacija
iz steklenih vlakn gostote do 80 kg/m3, komplet z Alu pločevino krivljeno na mestu vgradnje.
|  | DN 100 | m | 20 |  | 0 | / | 0
|  | DN 65 | m | 20 |  | 0 | / | 0
|  | DN 50 | m | 20 |  | 0 | / | 0
|  | DN 25 | m | 5 |  | 0 | / | 0
I. | 27 | Pocinkana cev
vključno s fazoni in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | DN65 | m | 0 |  | ni upravičen
|  | DN40 | m | 0 |  | ni upravičen
|  | DN20 | m | 20 |  | ni upravičen | 0 | 0
I. | 28 | Cevovodi sanitarne vode
Poliproplineske cevi za razvod hladne vode do odtočnega lijaka v kotlovnici. Primerne za delovno temperaturo do 65°C. Komplet s pritrdilnim materialom, fitingi in navojnimi priključki za armaturo.
|  | DN15 | m | 20 |  | ni upravičen | 0 | 0
I. | 29 | Izolacija cevi hladne vode
Izolacija cevi hladne vode s fleksibilnimi cevaki.
|  | DN15 | m | 20 |  | ni upravičen | 0 | 0
I. | 30 | Cevi za odtočno kanalizacijo
PVC odtočna cev vključno s spojnim in tesnilnim materialom, koleni, odcepi in redukcijami.
|  | fi50 | m | 20 |  | ni upravičen | 0 | 0
I. | 31 | Izpiranje ogrevalnega sistema s pripravljeno vodo | kpl | 1 |  | 0 | / | 0
I. | 32 | Polnjenje ogrevalnega sistema s pripravljeno vodo | kpl | 1 |  | 0 | / | 0
I. | 33 | Odzračevanje celotnega ogrevalnega sistema objekta | kpl | 1 |  | 0 | / | 0
I. | 34 | Tlačni preizkus | kpl | 1 |  | 0 | / | 0
cevovodov za ogrevanje, cevovod za sanitarno vodo
I. | 35 | Gasilni aparat
na prah s konzolo za pritrditev na steno
|  | 9 kg | kos | 1 |  | ni upravičen | 0 | 0
|  | 6 kg | kos | 1 |  | ni upravičen | 0 | 0
I. | 36 | Naprava za gašenje v zalogovniku | kpl | 1 |  | ni upravičen | 0 | 0
Delovanje samodejne gasilne ampule pri požaru v zaprtem prostoru se z naraščanjem temperature v prostoru segreva tudi gasilna tekočina, ki se v stekleni ampuli razteza.
Pri temperaturi gasilne tekočine cca. 85°C ± 5°C raztezanje povzroči, da se steklo zdrobi in tekočina pade v prostor, kjer se prične endotermni proces, ki povzroči odvzem energije ognju oz. trenutno ohlajevanje v prostoru.
I. | 37 | Naprava za merjenje toplote | kpl | 1 |  | 0 | / | 0
Kalorimeter za vodoravno ali navpično vgradnjo komplet s prirobnicami in računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma ter možnostjo prenosa podatkov.
I. | 38 | Rešetka za prezračevanje kotlovnice | kpl | 2 |  | 0 | / | 0
Predhodno se preveri lokacijo in dimenzijsko (glej tekstualni del) ustreznost obstoječih prezračevalnih odprtin. prezračevanje kotlovnice mora biti izvedeno navzkrižno. Opremljena z jekleno zaščitno rešetko, za zaščito odprtin pred dežjem, izdelana iz nosilnega okvirja, prečnih, posebno oblikovanih lamel iz pocinkane pločevine, ter zaščitne pocinkane žične mreže, pritrjena direktno na steno.
I. | 39 | Elementi za prehode str. napeljav skozi požarni zid | kpl | 10 |  | ni upravičen | 0 | 0
I. | 40 | Tehnološka shema kotlovnice ter toplotne postaje | kpl | 1 |  | ni upravičen | 0 | 0
shema naj bo plastificirana usreznega merila z dimenzijami ter legendo vgrajenih naprav in armatur
I. | 41 | Označitev varnega območja z oranžnimi črtami | kpl | 1 |  | ni upravičen | 0 | 0
Na tleh kotlovnice se z oranžnimi črtami širine 7cm označi varno pot ki mora tvoriti varni poligon, ki bi obiskovalce zavarovala pred vročimi površinami ter zožanimi ter znižanimi prehodi
I. | 42 | Označitev z varnostnimi znaki | kpl | 1 |  | ni upravičen | 0 | 0
Prostor kotlovnice (in toplotne postaje) in prostor zalogovnika opremiti z ustreznimi znaki prepovedi, opozorilnimi znaki, znaki obveznosti, požarnimi znaki ter znaki za izhod v sili in prvo pomoč.
I. | 43 | Izvleček požarnega reda | kpl | 1 |  | ni upravičen | 0 | 0
Prostor kotlovnice (in toplotne postaje) opremiti z izvlečkom požarnega reda.
I. | 44 | Pregled obstoječega dimnika in izdaja mnenja | kpl | 1 |  | 0 | / | 0
Pregled obstoječega dimnika izvede pooblaščena oseba dimnikarske služba, ki poda mnenje glede načina sanacije. Po izvedenem pregledu dimnika, mora pooblaščena oseba dimnikarske službe pripraviti zapisnik z ugotovitvami.
I. | 44 | Sanacija dimnika | kpl | 1 |  | 0 | / | 0
Sanacija obstoječega dimnika zajema vstavitev nerjavečih tuljav glede na tip izbranega kotla vključno z vsem potrebnim materialom, katerega zahtevajo predpisi. Sanacija obstoječega dimnika se izvede skladno z predhosnim mnenjem pooblaščene osebe dimnikarske službe.
I. | 43 | Pregled novega dimnika in prve meritve naprave | kpl | 1 |  | 0 | / | 0
Pregled dimnika izvede pooblaščena oseba dimnikarske služba, ki poda mnenje glede ustreznosti saniranega dimnika za priklop kotla na lesne pelete. Pregled se izvede pred pričetkom obratovanja kurilne naprave in sicer ločeno za vsako dimniško. Po izvedenem pregledu dimnika, mora pooblaščena oseba dimnikarske službe pripraviti zapisnik z ugotovitvami.
V sklopu pregleda dimnika pooblaščena oseba dimnikarske službe izvede tudi meritve emisij dimnih plinov. Po izvedenih meritvah, mora pooblaščena oseba dimnikarske službe pripravit zapisnik z ugotovitvami.
I. | 47 | Projekt izvedenih del (PID) | kpl | 1 |  | ni upravičen | 0 | 0
skladen z ZGO v 4x pisnih izvodih in 1x v digitalni obliki CD
I. | 48 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) | kpl | 1 |  | ni upravičen | 0 | 0
vezan na vgrajeno opremo v 4x pisnih izvodih in 1x v digitalni obliki CD
|  | SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0