## Sheet1
Projekt: KANALIZACIJA IN ČN BAČ
PREDRAČUN DEL | [6 empty] | OBR-11A
Nivo | Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Znesek brez DDV
Objekt: OBNOVA CESTIŠČA V NASELJU BAČ | [7 empty] | 1170
1.1 OBNOVA CESTE | [7 empty] | 1171
1.1.1 PREDDELA | [7 empty] | 1172
| 0001 |  | Priprava in organizacija gradbišča; izdelava varnostnega načrta;izdelava načrta organizacije gradbišča v skladu z varnostnim načrtom; ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom (po končanih delih se teren vzpostavi v prvotno stanje); najem tabel za časa gradnje, za označitev gradbišča, na katerem so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter ostali podatki. | EUR |  |  |  |  | 4351 | Placing, protection of cross sections for other roads in the hills | 13875
| 0002 |  | Zavarovanje gradbišča v času gradnje. Ureditev popolne zapore ceste v območju gradnje z vsemi obvestilnimi tablami za obvoz. V ceni so zajeti stroški pridobitve dovoljenja za zaporo občinske ceste in postavitev ustrezne prometne signalizacije za ves čas gradnje. Potrebno je označiti smeri obvozov, za vse smeri dostopov. | EUR
| 0003 | S 1 1 111 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase ceste | KM | 1.53 |  |  | 5754 | 1172 |  | 4343 | 1
| 0004 | S 1 1 121 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | KOS | 86 |  |  | 5755 | 1172 |  | 4348 | 1
| 0005 | S 1 2 229A | Rezkanje obstoječega asfalta v debelini do 3 cm za vklop v obstoječe stanje ter premaz spoja z bitumensko emulzijo | M2 | 25 |  |  | 5758 | 1172 |  | 4466 | 1
| 0006 | S 1 2 234 | Rezanje asfalta v debelini do 10 cm. V ceno je zajet tudi premaz spojev z bitumensko emulzijo. | M1 | 135 |  |  | 5759 | 1172 |  | 4467 | 1
| 0007 | S 1 2 322 | Rušenje in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm z nakladanjem in odvozom ruševin v stalno deponijo. Deponijo si priskrbi izvajalec sam. | M2 | 3200 |  |  | 5761 | 1172 |  | 5034 | 2
PREDDELA SKUPAJ:
1.1.2 ZEMELJSKA DELA | [7 empty] | 1173
| 0001 | S 2 1 111 | Površinski izkop plodne zemljine (humusa) in zemljine III. ktg z nakladanjem in odvozom materiala v stalno deponijo. Deponijo si priskrbi izvajalec sam. | M3 | 1047 |  |  | 5762 | 1173 |  | 4475 | 1
| 0002 | S 2 1 212A | Široki izkop trde kamnine (IV.ktg) - obstoječe vozišče, z nakladanjem in odvozom materiala v stalno deponijo. Deponijo si priskrbi izvajalec sam. | M3 | 2429 |  |  | 5765 | 1173 |  | 4491 | 1
| 0003 | S 2 2 111 | Planum naravnih temeljnih tal v v trdi kamnini | M2 | 3510 |  |  | 5766 | 1173 |  | 4757 | 1
| 0004 | S 2 4 485 | Izdelava nevezane nosilne plasti iz kamnitega materiala z dobavo lomljenca ali tolčenca v debelini do 40cm. Modul zbitosti ME 100 MPa. | M3 | 2425 |  |  | 5764 | 1173 |  | 6233 | 2
| 0005 | S 2 5 275 | Tlakovanje jarkov z lomljencem debeline do 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona debeline 10 cm | M2 | 60 |  |  | 5763 | 1173 |  | 6324 | 2
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
1.1.3 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA | [7 empty] | 1174
| 0001 | S 3 1 342 | Izdelava zgornje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bituminiziranega drobljenca BZNP 22S iz karbonatnih kamnin v debelini 5 cm ( AC 22 base 50/70 A3 ) | M2 | 8562 |  |  | 5768 | 1174 |  | 4076 | 1
| 0002 | S 3 1 342a | Ročna izdelava zgornje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bituminiziranega drobljenca BZNP 22S iz karbonatnih kamnin v debelini 5 cm - priključki ( AC 22 base 50/70 A3 ) | M2 | 780
| 0003 | S 3 1 122 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine TD 32 mm, v debelini do 30 cm (dograditev ceste in sanacija). Modul zbitosti ME 100 MPa. Obračun v vgrajenem stanju. V ceno je vključeno tudi fino planiranje in valjanje tamponskega planuma. | M3 | 1916.5 |  |  | 5830 | 1174 |  | 6633 | 2
| 0004 | S 3 2 272 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona iz zmesi zrn BB 8s iz silikatnih kamnin v debelini 3,0 cm. Asfaltiranje se izvede v celotni širini vozišča brez vmesnega spoja, vključno z razširitvami krivin. ( AC 8 surf 70/100 A3 ) | M2 | 8562 |  |  | 5771 | 1174 |  | 2881 | 1
| 0005 | S 3 2 272a | Ročna izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona iz zmesi zrn BB 8s iz silikatnih kamnin v debelini 3,0 cm - priključki ( AC 8 surf 70/100 A3 ) | M2 | 780
| 0006 | S 3 6 132 | Izdelava bankine iz drobljenca (jalovine), široke od 0,50 do 1,00 m | M2 | 1148 |  |  | 5775 | 1174 |  | 3181 | 1
VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ:
1.1.4 ODVODNJAVANJE CESTE | [7 empty] | 1175
| 0001 |  | Zakoličenje osi kanalizacije, z oznako revizijskih jaškov in zavarovanjem točk. | M1 | 1041
| 0002 |  | Naprava in postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, s potrebnim niveliranjem in meritvami ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje kanala. | KOS | 140
| 0003 | N 1 1 901 | Strojni izkop in profiliranje jarka, v zemljini III. in IV. ktg globine do 1,50 m, z nakladanjem izkopnega materiala in odvozom na stalno deponijo. Deponijo si priskrbi izvajalec sam. | M3 | 293 |  |  | 5777 | 1175 |  | 94062
| 0004 | N 1 1 902 | Strojni izkop jarkov v terenu III in IV. ktg., globine 0 - 2 m, z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo. Deponijo si priskrbi izvajalec sam. | M3 | 1079
| 0005 | N 1 1 903 | Strojni izkop jarkov v terenu V. ktg., globine 0 - 2 m, z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo. Deponijo si priskrbi izvajalec sam. | M3 | 540
| 0006 | S 4 1 242 | Izdelava asfaltne mulde širine 50 cm, v debelini 8 cm kot na vozišču. Asfaltna mulda se izvede v 2. slojih, to je enako kot vozišče. | M1 | 591 |  |  |  | 11868 |  | 0
| 0007 | S 4 2 114 | Izdelava vzdolžne in prečne plitve drenaže globine do 1,00 m, vgrajenih na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 150 mm in z zasipom z drobljencem 16-30 mm | M1 | 425 |  |  | 5779 | 1175 |  | 3276 | 1
| 0008 | S 4 2 1141 | Kompletna izdelava slepega priključka gibljive plastične cevmi premera 150 mm, na cev iz plastične mase premera 300 mm | KOS | 14
| 0009 | S 4 3 112 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, premera 200 mm, vgrajenih na podložno plast betona C12/15 in delno obbetonirane, s predhodnim planiranjem dna jarka. | M1 | 20 |  |  | 5782 | 1175 |  | 3543 | 1
| 0010 | S 4 3 113 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, premera 250 mm, vgrajenih na podložno plast betona C12/15 in delno obbetonirane, s predhodnim planiranjem dna jarka. | M1 | 214 |  |  | 5783 | 1175 |  | 3544 | 1
| 0011 | S 4 3 114 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, premera 300 mm, vgrajenih na podložno plast betona C12/15 in delno obbetonirane, s predhodnim planiranjem dna jarka. | M1 | 207 |  |  | 5784 | 1175 |  | 3545 | 1
| 0012 | S 4 3 315 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, premera 40 cm, vgrajenih na podložno plast betona C12/15 in delno obbetonirane, s predhodnim planiranjem dna jarka. | M1 | 175 |  |  | 5786 | 1175 |  | 2028 | 1
| 0013 | S 4 4 133 | Kompletna izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza, peskolov premera 50 cm, globine 1,5 do 2,0 m, vključno z izvedbo cevnih priključkov. | KOS | 67 |  |  | 5790 | 1175 |  | 2184 | 1
| 0014 | S 4 4 142 | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz cementnega betona, krožnega prereza, premera 60 cm, globine 1,0 do 1,5 m, vključno z izvedbo cevnih priključkov | KOS | 3 |  |  | 5791 | 1175 |  | 2188 | 1
| 0015 | S 4 4 163 | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz cementnega betona, krožnega prereza, premera 80 cm, globine 1,5 do 2,0 m, vključno z izvedbo cevnih priključkov | KOS | 16 |  |  | 5792 | 1175 |  | 2199 | 1
| 0016 | S 4 4 164 | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz cementnega betona, krožnega prereza, premera 80 cm, globine 2,0 do 2,5 m, vključno z izvedbo cevnih priključkov | KOS | 18 |  |  | 5793 | 1175 |  | 2200 | 1
| 0017 | S 4 4 165 | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz cementnega betona, krožnega prereza, premera 80 cm, globine nad 2,50 m, vključno z izvedbo cevnih priključkov | KOS | 12 |  |  | 5794 | 1175 |  | 2201 | 1
| 0018 | S 4 4 672 | Dobava, vgradnja in montaža Iitoželeznih pokrovov DN 60 cm, nosilnosti 250 kN, skupaj z zaključno AB ploščo z ekscentrično ali centrično odprtino in okvirjem. Pokrovi so opremljeni z zaklepom in z odprtinami za prezračevanje. | KOS | 49 |  |  | 5795 | 1175 |  | 2322 | 1
| 0019 | S 4 4 673 | Dobava, vgradnja in montaža Iitoželeznih pokrovov DN 50 cm, nosilnosti 150 kN. | KOS | 67
| 0020 | S 4 4 802 | Dvig in prilagoditev obstoječih jaškov, skupaj z ltž pokrovi, novozgrajene fekalne kanalizacije premera 60 cm na nove višine, povprečni dvig do 50 cm. | KOS | 25 |  |  | 5797 | 1175 |  | 2350 | 1
| 0021 | S 4 4 8021 | Dvig in prilagoditev obstoječih jaškov, skupaj z ltž pokrovi, novozgrajene fekalne kanalizacije premera 80 cm na nove višine, povprečni dvig do 50 cm. | KOS | 25
| 0022 | S 4 4 8022 | Dvig in prilagoditev obstoječih jaškov, skupaj z ltž pokrovi, novozgrajene fekalne kanalizacije premera 100 cm na nove višine, povprečni dvig do 50 cm. | KOS | 20
| 0023 | S 4 4 817 | Dobava, vgradnja in montaža rešetke iz litega železa z nosilnostjo 250 kN, dimenzij 400/400 mm | KOS | 22 |  |  | 5798 | 1175 |  | 8364 | 2
| 0024 | S 4 5 116 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 100 cm, vgrajenih na podložno plast betona C12/15 in polno obbetonirane, s predhodnim planiranjem dna jarka. | M1 | 26 |  |  | 5799 | 1175 |  | 8494 | 2
| 0025 | S 4 5 211 | Kompletna izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona za cev s premerom 250 mm | KOS | 1 |  |  | 5800 | 1175 |  | 8554 | 2
| 0026 | S 4 5 211 | Kompletna izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona za cev s premerom 40 cm | KOS | 1
| 0027 | S 4 5 215 | Kompletna izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona za cev s premerom 100 cm | KOS | 4 |  |  | 5801 | 1175 |  | 8558 | 2
| 0028 |  | Zasip jarkov s tamponskim materialom, z dobavo drobljenca, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Zasip na območju povoznih površin. | M3 | 726
ODVODNJAVANJE CESTE SKUPAJ:
1.1.5 OPREMA CESTE | [7 empty] | 1176
| 0001 | N 2 1 950 | Kompletna vgraditev deponiranih znakov. V ceni je vključena tudi odstranitev in hramba znakov za časa gradnje. | KOS | 3 |  |  | 5802 | 1176 |  | 94061
| 0002 | N 2 1 951 | Kompletna vgraditev deponiranih znakov z dvema drogovoma. V ceni je vključena tudi odstranitev in hranitev znakov za časa gradnje. | KOS | 4
| 0003 | N 2 1 952 | Kompletna vgraditev deponiranega ogledala fi 600 mm z enim drogom. V ceni je vključena tudi odstranitev in hramba ogledala za časa gradnje. | KOS | 1
| 0004 | S 6 1 124 | Kompletna izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | KOS | 4 |  |  | 5803 | 1176 |  | 1703 | 1
| 0005 | S 6 1 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3650 mm | KOS | 1
| 0006 | S 6 1 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm | KOS | 1 |  |  | 5805 | 1176 |  | 10646 | 2
| 0007 | S 6 1 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4250 mm | KOS | 2 |  |  | 5806 | 1176 |  | 10647 | 2
| 0008 | S 6 1 424 | Dobava in pritrditev osmerokotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice 900 mm | KOS | 1 |  |  | 5810 | 1176 |  | 1964 | 1
| 0009 | S 6 1 719 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak III-6, velikost 600 x 600 mm | KOS | 2 |  |  | 5812 | 1176 |  | 469 | 1
| 0010 | S 6 1 720 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, III-54, velikost 600 x 600 mm | KOS | 2
OPREMA CESTE SKUPAJ:
Projekt: KANALIZACIJA IN ČN BAČ
Objekt: OBNOVA CESTIŠČA V NASELJU BAČ
REKAPITULACIJA
1.1.1 | PREDDELA | [9 empty] | 20297.624
1.1.2 | ZEMELJSKA DELA | [9 empty] | 15630.9
1.1.3 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA | [9 empty] | 93204.9
1.1.4 | ODVODNJAVANJE CESTE | [9 empty] | 21428.05
1.1.5 | OPREMA CESTE | [9 empty] | 12316.8
| SKUPAJ | [9 empty] | 168802.414
| Popust | [9 empty] | -32072.4587
| SKUPAJ | [9 empty] | 136729.9553
| DDV 20% | [9 empty] | 27345.9911
| SKUPAJ | [9 empty] | 164075.9464