## Rekapitulacija
6/1.4.9 PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL TK VODOV
REKAPITULACIJA
6/1.4.9.1 | Gradbena dela za TK in KaTV | 0 | €
6/1.4.9.2 | Elektromontažna dela TK | 0 | €
6/1.4.9.3 | Ostalo | 0 | €
| SKUPAJ brez DDV: | 0 | €
| DDV 20% | 0 | €
| SKUPAJ z DDV: | 0 | €

## gradb_TK
6/1.4.9.1 GRADBENA DELA ZA TK IN KTV
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč,
ožičenje, z veznim in pritrdilnim materialom ter meritve
Št. | Opis |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,57x1,15 m v dolžini 17 m |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje PVC cevi premera 3xfi110+2xfi63mm+1xfi50 (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20 |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
2 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,45x1,15 m v dolžini 8 m |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje PVC cevi premera 3xfi110+2xfi63mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20 |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
3 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,45x1,15 m v dolžini 30 m |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje PVC cevi premera 4xfi110 (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20 |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
4 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,45x1,05m v dolžini 350 m: |  | m3 | 180 |  | 0
| -izdelava podlage iz mivke v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 3xfi110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) |  | m3 | 14 |  | 0
| -zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 23 |  | 0
| -zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 150 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 40 |  | 0
5 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,45x1,15 m v dolžini 329 m |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje PVC cevi premera 3xfi110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20 |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
6 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,45x0,90m v dolžini 10 m: |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz mivke v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 2xfi110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
7 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,3x1,0 m v dolžini 160 m |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje PVC cevi premera 1xfi110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20 |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
8 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,35x0,95 m v dolžini 10 m |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje PVC cevi premera 2xfi63mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20 |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
9 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,25x0,90m v dolžini 46 m: |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz mivke v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 1xfi63mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
10 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,25x0,9 m v dolžini 46 m |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje PVC cevi premera 1xfi63mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20 |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
11 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,3x0,95 m v dolžini 10 m |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje PVC cevi premera 2xfi50mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20 |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
12 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,3x0,85m v dolžini 46 m: |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz mivke v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 1xfi50mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
13 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,25x0,95 m v dolžini 102 m |  | m3 | 0 |  | 0
| -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje PVC cevi premera 1xfi50mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20 |  | m3 | 0 |  | 0
| -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku |  | m3 | 0 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 0 |  | 0
9 | Strojni izkop jame dimenzij 2,0 x 2,0x 20 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (8 m3 x6) do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 25 |  | 0
10 | Izdelava kabelskih jaškov 1,2 x 1,2 m, globine 1,2 m z enojnim LTŽ pokrovom vstrezne nosilnosti in napisom TELEFON |  | kos | 3 |  | 0
11 | Strojni izkop jame dimenzij 1,0 x 1,0 x 1,2 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (1,2 m3 x16) do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije (TK) |  | m3 | 10 |  | 0
12 | Izdelava kabelskih jaškov iz betonske cevi fi 0,8 m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom in napisom TELEFON (TK) |  | kos | 9 |  | 0
13 | Strojni izkop jame dimenzij 1,0 x 1,0 x 1,2 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo (1,2 m3 x20) do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije (KTV) |  | m3 | 15 |  | 0
14 | Izdelava kabelskih jaškov iz betonske cevi fi 0,8 m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom in napisom TELEFON (KTV) |  | kos | 8 |  | 0
15 | Strojni izkop jame za temelj omarice TKO v terenu III. do IV. ktg |  | m3 | 1.5 |  | 0
| -odvoz odvečnega materiala do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | m3 | 1 |  | 0
16 | Dobava in postavitev tipskega betonskega temelja tip STO B dim. 390x150x1600 mm za omarico TKO, s sidrnimi vijaki, vgrajenim cevnim uvodom s cevjo premera 80 mm (TK) |  | kos | 4 |  | 0
17 | Dobava in postavitev tipskega betonskega temelja tip STO B dim. 390x150x1600 mm za omarico TKO, s sidrnimi vijaki, vgrajenim cevnim uvodom s cevjo premera 80 mm (KTV) |  | kos | 3 |  | 0
18 | Prostostoječa TK razdelilna omarica RKO, tip PTO B1 dim: 400x500x160 mm, s tipsko cilindrično ključavnico, vgrajena na betonskem temelju |  | kos | 10 |  | 0
19 | Izdelava dvojnega lesenega oporišča po detajlih | 1 | kpl | 2 |  | 0
20 | Postavitev dvojnega lesenega oporišča | 1 | kpl | 2 |  | 0
21 | Demontaža obstoječih oporišč ter nijhova začasna prestavitev |  | kpl | 2 |  | 0
22 | Odvezovanje ali demontaža prostozračnega TK voda z nosilnih ter napenjalnih sponk |  | kos | 8 |  | 0
23 | Demontaža in navijanje demontiranega zračnega TK voda v svitke ali na odpadne bobne ter odvoz na ustrezno deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije(oddaljeno do 10km) |  | km | 0.28 |  | 0
24 | Demontaža obstoječega lesenega droga, odvoz na ustrezno deponijo (oddaljeno do 10km) s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije |  | kpl | 2 |  | 0
25 | Strojno rezanje asfalta, odstranjevanje asfalta ali betona debeline od 6 do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin na deponijo z upoštevanjem stroškov začasne in končne deponije s predajo evidenčnih listov upravljavca deponije in ureditev okolice. |  | m2 | 0 |  | 0
26 | Odstranitev robnikov in prenos v začasno deponijo z upoštevanjem stroškov začasne deponije ter ponovna namestitev cestnih robnikov položenih na betonsko podlago z zalitjem spojev, ureditev okolice. |  | m | 3 |  | 0
27 | Dobava in vgrajevanje asfalta na pripravljeno podlago v sistemu (ocena): - 5cm bitudrobirja - 3cm asfaltbetona |  | m2 | 0 |  | 0
28 | Ščitenje TK vodov med gradnjo. |  | kpl | 1 |  | 0
29 | Dobava rumene PVC cevi f110 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … |  | m | 600 |  | 0
30 | Rdeča Stigmaflex cev fi63 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … |  | m | 50 |  | 0
31 | Rdeča Stigmaflex cev fi50 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … |  | m | 0 |  | 0
32 | Dobava in montaža (vkop) pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm za ozemljitev prostostoječe kabelske omarice, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, …. |  | m | 200 |  | 0
33 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku "POZOR TELEKOM KABEL" |  | m | 200 |  | 0
34 | Drobni material |  | % | 3 |  | 0
Skupaj gradbena dela za TK in KTV: | [5 empty] | 0

## TK
6/1.4.9.2 ELEKTOMONTAŽNA DELA
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč,
ožičenje, z veznim in pritrdilnim materialom ter meritve
Št. | Opis |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Dobava in uvlačenje kabla TK 59 40x4x0.6 GM v plastično kab. kanalizacijo |  | m | 30 |  | 0
2 | Dobava in uvlačenje kabla TK 59 30x4x0.6 GM v plastično kab. kanalizacijo |  | m | 70 |  | 0
3 | Dobava in uvlačenje kabla TK 59 20x4x0.6 GM v plastično kab. kanalizacijo |  | m | 40 |  | 0
4 | Dobava in uvlačenje kabla TK 59 15x4x0.6 GM v plastično kab. kanalizacijo |  | m | 70 |  | 0
5 | Dobava in uvlačenje kabla TK 59 10x4x0.6 GM v plastično kab. kanalizacijo |  | m | 250 |  | 0
6 | Dobava in uvlačenje kabla TK 59 1x4x0.6 M v plastično kab. kanalizacijo |  | m | 100 |  | 0
7 | Dobava in montaža kabla TK 33 U 1x4x0.6 M |  | m | 25 |  | 0
8 | Napenjanje prostozračnega kabla in montaža v napenjalno sponko |  | kpl | 2 |  | 0
9 | Čiščenje cevi in uvlačenje predvleke v plastično kab.kanalizacijo |  | m | 570 |  | 0
10 | Dobava in izdelava razcepne spojke na kablu TK 59 40x4x0.6 GM |  | kos | 2 |  | 0
11 | Dobava in izdelava razcepne spojke na kablu TK 59 30x4x0.6 GM |  | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in izdelava razcepne spojke na kablu TK 59 20x4x0.6 GM |  | kos | 1 |  | 0
13 | Prostostoječa TK razdelilna omarica RKO, tip PTO B1 dim:400x500x160 mm, s tipsko cilindrično ključavnico, vgrajena na betonskem temelju (KTV) |  | kos | 5 |  | 0
14 | Prostostoječa TK razdelilna omarica RKO, tip PTO B1 dim:400x500x160 mm, s tipsko cilindrično ključavnico, vgrajena na betonskem temelju (TK) |  | kos | 3 |  | 0
15 | Dobava in montaža kabelske omarice na TKR ali dvojnik na višino 1,2 m od tal, opremljene s tipsko cilindrično ključavnico, RTO-PC 18 / 300x450x190 mm |  | kos | 2 |  | 0
16 | Pritrditev kabla po drogu, zaščita pod omarico z zaščitnim lijakom in polžlebom ZK-4, zaščita do višine 3 m nad omarico s polžlebom ZK-3, z uporabo plastičnih elementov tip PREBIL |  | kos | 2 |  | 0
17 | Zaščitno korito za kable, do višine 2,5m ter pritrditev kablov na drog | 1 | kpl | 1 |  | 0
18 | Označevanje kabla po kabelskih jaških |  | kos | 1 |  | 0
19 | Ločilne KRONE letvice LSA-PLUS, 2/10, skupaj z nosilci odvodnikov in odvodniki 230V (5A/5kA), zaključitev kablov na letvicah |  | kos | 10 |  | 0
20 | Električne meritve kabla pred in po polaganju, ter izdelava merilnih rezultatov |  | par | 160 |  | 0
21 | merjenje ponikalne upornosti vgrajenih ozemljil |  | kpl | 1 |  | 0
22 | Pripravljalna in zaključna dela |  | % | 3 |  | 0
23 | Drobni material |  | % | 3 |  | 0
Skupaj elektromontažna dela TK in KTV: | [5 empty] | 0

## ostalo
6/1.4.9.3 OSTALO
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč,
ožičenje, z veznim in pritrdilnim materialom ter meritve
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Izdelava izvršilnega načrtakabelske kanalizacije ki obsega situacijski in shematski načrt (dwg+M+3K) | m | 200 |  | 0
2 | Izdelava izvršilnega načrta kabelske kanalizacije s potekom kabla in obsega situacijski vezalni in shematski načrt (dwg+M+3K) | m | 200 |  | 0
3 | Izdelava izvršilnega načrta kabelskega jaška in obsega situacijsko ter plašč jaška (dwg+M+3K) | kos | 2 |  | 0
4 | Izdelava izvršilnega načrta kabelskega jaška s potekom kabla in obsega situacijsko ter plašč jaška (dwg+M+3K) | kos | 22 |  | 0
5 | Popravilo obstoječe tehnične dokumentacije predvideno | ur | 0 |  | 0
6 | Izdelava posnetka za skupni podzemni kataster | m | 200 |  | 0
7 | Zakoličbe obstoječih ter predvidenih vodov in naprav | kpl | 1 |  | 0
8 | Izdelava osnov in vnos trase kbv v kataster komunalnih naprav | m | 200 |  | 0
9 | Priprava osnov za izdelavo PID in NOV dokumentacije. | m | 0 |  | 0
10 | Izdelava PID, NOV | kpl | 0 |  | 0
11 | Ranžiranje med elementi | kos | 30 |  | 0
12 | Prevozi materiala na gradbišče obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
13 | Priprava in zavarovanje gradbišča | kpl | 1 |  | 0
14 | Stroški nadzora - upravljalec omrežja (ocena) - Telekom | h | 0 |  | 0
15 | Stroški nadzora - upravljalec omrežja (ocena) - Teles | h | 0 |  | 0
16 | Stroški nadzora - projektant (ocena) | h | 20 |  | 0
17 | Nepredvideni stroški do Predvideno | EUR | 1 |  | 0
Skupaj ostalo: |  |  |  |  | 0