## VAŠKI DOM JASEN
Ponudnik :
|  |  | Investitor: | OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška 14
6250 ILIRSKA BISTRICA
|  |  | Vrsta in lokacija objekta: | GRADNJA VAŠKEGA DOMA VELIKA BUKOVICA
POPIS GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL
[6 empty] | investicija v TOLARJIH: | investicija v EVRIH:
|  |  | Skupni znesek gradbenoobrtniških del: |  |  | 0 | 0
|  |  | DDV 20% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ : |  |  |  | 0
Ponudnik :
SKUPNA REKAPITULACIJA :
[6 empty] | brez nepredvidenih del | skupen znesek
| I | . | PREDDELA |  |  | 0 | 0
| II | . | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0 | 0
| III | . | BETONSKA DELA |  |  | 0 | 0
| IV | . | ZIDARSKA DELA |  |  | 0 | 0
| V | . | TESARSKA DELA |  |  | 0 | 0
| VI | . | KROVSKA DELA |  |  | 0 | 0
| VII | . | FASADERSKA DELA |  |  | 0 | 0
| VIII | . | KANALIZACIJA |  |  | 0 | 0
| IX | . | KLEPARSKA DELA |  |  | 0 | 0
| X | . | OKNA IN VRATA |  |  | 0 | 0
| XI | . | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0 | 0
| XII | . | MIZARSKA DELA |  |  | 0 | 0
| XIII | . | KAMNOSEŠKA DELA |  |  | 0 | 0
| XIV | . | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0 | 0
| XV | . | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0 | 0
| XVI | . | ZUNANJA UREDITEV |  |  | 0 | 0
| XVII | . | ZUNANJA KANALIZACIJA |  |  | 0 | 0
[6 empty] | brez nepredvidenih del | skupen znesek
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0 | 0
V rekapitulaciji sta navedena dva zneska. Osnovnemu znesku so v desnem stolpcu dodana še nepredvidena dela, ki se lahko pojavijo med samo gradnjo. Znesek, ki je naveden je projektantska ocena, dela se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu.
Informativni izračun investicije na m2:
IZRAČUN INVESTICIJE GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL NA m2 NETTO BIVALNE POVRŠINE OBJEKTA:
[6 empty] | investicija v TOLARJIH: | investicija v EVRIH:
|  |  | skupna investicija objekta: |  |  | 0 | 0
|  |  | investicija na m2 NETTO kvadrature objekta: | m2 | 144.53 | 0 | 0
IZRAČUN INVESTICIJE GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL NA m2 BRUTTO BIVALNE POVRŠINE OBJEKTA:
[6 empty] | investicija v TOLARJIH: | investicija v EVRIH:
|  |  | skupna investicija objekta: |  |  | 0 | 0
|  |  | investicija na m2 BRUTTO kvadrature objekta: | m2 | 178 | 0 | 0
I. |  |  | PREDDELA
I./ | 1. |  | Postavitev gradbenih profilov za zakoličbo temeljev objekta. V ceni so upoštevani leseni koli, deske in postavitev. Cena je definirana na m2 brutto kvadrature objekta.
|  |  |  | m2 | 178 | 0 | 0
I./ | 2. |  | Dobava in postavitev gradbiščne barake , zavarovanje gradbišča, postavitev dvigala in vsa ostala dela za zagotovitev nemotenega delovanja delovišča
|  |  |  | m2 | 178 | 0 | 0
I./ | 3. |  | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih za gradbeno obrtniška dela. | kpl | 1 | 0 | 0
II./ | 3 |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. V popisu je predvidena ocena sledeča: |  |  | skupni znesek del:
|  |  | - 10 % od skupnega zneska preddel | 10 | % od | 0 | 0
[6 empty] | preddela skupaj: | 0
II. |  |  | ZEMELJSKA DELA
Na obravnavani parceli je potrebno izvršiti strojni široki izkop terena. Parcela je v naklonu.
II./ | 1. |  | Široki izkop humusa v debelini do 30 cm z odrivom izkopanega materiala na razdaljo do 50 m.
|  |  |  | m3 | 72 | 0 | 0
II./ | 2. |  | Široki izkop izkop terena . Izkop v terenu III.,IV.Kategorije. Odmet izkopanega materiala na rob izkopa.
|  |  |  | m3 | 54 | 0 | 0
II./ | 3. |  | Strojni izkop pasovnih in točkovnih temeljev v terenu III,IV ktg, z odmetom izkopanega materiala na rob izkopa.
|  |  |  | m3 | 26.7 | 0 | 0
II./ | 4. |  | Planiranje tal po strojnem izkopu do točnosti +- 3 cm. Dno izkopa pasovnih temeljev.
|  |  |  | m2 | 53 | 0 | 0
II./ | 5. |  | Planiranje tal po strojnem izkopu po strojnem izkopu do točnosti +- 3 cm.
|  |  | -Prostor med temelji | m2 | 98 | 0 | 0
II./ | 6. |  | Dobava in polaganje TEFOND PLUS vodotesne zaščite pod AB ploščo na terenu.
|  |  |  | m2 | 0 | 0 | 0
| 6. |  | Dobava in izdelava tamponske podlage iz gramoznega materiala z razstiranjem, nabijanjem in planiranjem do točnosti +- 1.0 cm
II./ | 7. |  | Dobava in izdelava tamponske podlage z gramoznega materiala z rastriranjem, nabijanjem in planiranjem do točnosti +- 1cm, v sloju deb. 30cm.
|  |  | - nasip med temeljnimi stopami znotraj objekta. | m3 | 29.4 | 0 | 0
|  |  | - Nasip izven temeljnih stop okrog objekta v širini 1,5 m . | m3 | 20 | 0 | 0
II./ | 8 |  | Zasipanje za temelji in zidovi z materialom do III. Ktg., ki je deponiran ob gradbeni jami z nabijanjem v plasteh po 20 cm ter nasip okrog terase - količina ocenjena. Upoštevana je 20 % večja poraba materiala zaradi nabijanja v plasteh.
|  |  |  | m3 | 10.8 | 0 | 0
II./ | 9 |  | Prevoz izkopanega materiala III. Ktg. Z vsemi deli na deponiji. Prevoz na razdalji do 2 Km .
|  |  |  | m3 | 69.9 | 0 | 0
II./ | 10 |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. V popisu je predvidena ocena sledeča: |  |  | skupni znesek del:
|  |  | - 5 % od skupnega zneska zemeljskih del | 5 | % od | 0 | 0
[6 empty] | zemeljska dela skupaj: | 0
III. |  |  | BETONSKA DELA
Pri podajanju ponudbe je potrebno upoštvati grafični del projekta, pri armaturi pa predvsem statični izračun in izris predvidene armature za vgraditev, ki je obdelana v projektu statike, za obravnavan objekt.
III./ | 1. |  | Dobava, izdelava in montaža srednje zahtevne armature iz betonskega železa RA 400/500-2 premera do 12 mm
|  |  |  | kg | 987 | 0 | 0
III./ | 2. |  | Dobava, izdelava in montaža srednje zahtevne armature iz betonskega železa RA 400/500-2 premera 14 mm in več
|  |  |  | kg | 669 | 0 | 0
III./ | 3. |  | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež MA 500/560
|  |  |  | kg | 734 | 0 | 0
III./ | 4. |  | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10 m3/m2/m. Podložni beton MB 15 -pod temelji .
|  |  |  | m3 | 4.3 | 0 | 0
III./ | 5. |  | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10 m3/m2/m. Podložni beton MB 20 - talna plošča.
|  |  |  | m3 | 13.2 | 0 | 0
III./ | 6. |  | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Beton MB 30 - temelji
|  |  |  | m3 | 19.9 | 0 | 0
III./ | 7. |  | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 m3/m2-m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Beton MB 30 - temeljni nastavki.
|  |  |  | m3 | 4.9 | 0 | 0
III./ | 8. |  | Dobava in ugradba betona MB30 v balkonsko konzolo deb.14 cm -vhodni in vmesni podest , z vsemi pomožnimi deli.
|  |  |  | m3 | 1.1 | 0 | 0
III./ | 9. |  | Dobava in ugradba betona MB30 v stopnice in ramo deb.14 cm , z vsemi pomožnimi deli.
|  |  |  | m3 | 1.9 | 0 | 0
III./ | 10. |  | Dobava in ugradba betona MB30 v vertikalne vezi in stebre , z vsemi pomožnimi deli.
|  |  |  | m3 | 5.1 | 0 | 0
III./ | 11. |  | Dobava in ugradba betona MB30 v horizontalne vezi , z vsemi pomožnimi deli.
|  |  |  | m3 | 4.96 | 0 | 0
III./ | 12. |  | Dobava in ugradba betona MB30 v preklade in nosilce , z vsemi pomožnimi deli.
|  |  |  | m3 | 3 | 0 | 0
III./ | 13. |  | Dobava , polaganje in betoniranje ravne in poševne monta plošče mansarde sestavljene iz travet različnih dolžin , polnil. Tlačna plošča deb . 4 cm, MB30.
|  |  |  | m2 | 41.2 | 0 | 0
III./ | 14. |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. V popisu je predvidena ocena sledeča: |  |  | skupni znesek del:
|  |  | - 5 % od skupnega zneska betonskih del | 5 | % od | 0 | 0
[6 empty] | betonska dela skupaj: | 0
IV. |  |  | ZIDARSKA DELA
Kot konstrukcijska opeka je predvidena opeka POROTHERM. Pri izvedbi je potrebno upoštevati tehnologijo gradnje, ki je podana s strani proizvajalca opeke, saj bo edino tako zagotovljen maksimalen izkoristek njenih lastnosti.
IV./ | 1. |  | Zidanje zidov s POROTHERM zidaki.
|  |  | deb. 19 cm. | m3 | 0 | 0 | 0
|  |  | deb. 29 cm. | m3 | 55.2 | 0 | 0
IV./ | 2. |  | Zidanje predelnih sten s trojnim zidakom deb. 12 cm z vsemi pomožnimi deli.
|  |  |  | m2 | 33.67 | 0 | 0
IV./ | 3 |  | Izdelava "SCHIEDEL" DIMNIKA. Kompletno s fazonskimi komadi, vratci, rozeto ter vsem ostalim pomožnim materialom. Dimnik premera 16 cm, vel. obloge 36x36 cm.
|  |  |  | m1 | 6.5 | 0 | 0
IV./ | 4. |  | Obzidava dimnikov s klinker polno opeko , komplet z napravo kap dimnikov.
|  |  |  | m3 | 1.2 | 0 | 0
IV./ | 5. |  | Pokrivanje strešin dimnikov z Tondach kritino, komplet z nastavitvijo vrhov v malto.
|  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
IV./ | 6. |  | Naprava zaribanega ometa dimnika nad streho do opečne kape, komplet z vsemi pomožnimi deli.
|  |  |  | m2 | 6.2 | 0 | 0
IV./ | 7. |  | Dobava in vgraditev PVC ventilacijskih cevi v že pripravljen utor zidu z obzidavo. Cevi premera 110 mm.
|  |  |  | m1 | 4 | 0 | 0
IV./ | 8. |  | Grobi in fini stropni omet s predhodnim obrizgom z redko cem. malto
|  |  |  | m2 | 37 | 0 | 0
IV./ | 9. |  | Grobi in fini notranji omet zidov s predhodnim obrizgom z redko cem. Malto. Grobi omet 1:2:6 in fini apneni omet 1:3 na opečne zidove.
|  |  | strojni omet | m2 | 315.4 | 0 | 0
IV./ | 10. |  | Kompletna izvedba talne hidroizolacije na pripravljeno betonsko površino v naslednji sestavi: osnovni hladni premaz z IBITOLOM, varjeni IZOTEKT.
|  |  |  | m2 | 132 | 0 | 0
IV./ | 11. |  | Dobava in polaganje stirodur plošč deb. 8 cm in 1 lego PVC folije v tlak pritličja na terenu..
|  |  |  | m2 | 108 | 0 | 0
IV./ | 12. |  | Dobava in polaganje stirodurja deb. 5cm in 1 sloj PVC folije na horizontalne površine vseh tlakov mansarde .
|  |  |  | m2 | 36.6 | 0 | 0
IV./ | 13. |  | Dobava in polaganje NOVOTERMA PIP/T deb.20cm in 1 sloj PVC folije na poševni in ravni strop mansarde.
|  |  |  | m2 | 125 | 0 | 0
IV./ | 14. |  | Posipanje še nevezanega betona s suho mešanico cementa in mivke 1:2. Obdelava površin pod hidroizolacijo.
|  |  |  | m2 | 132 | 0 | 0
IV./ | 15. |  | Izdelava cem. Estriha v cem. Malti 1:3 s fino zaribano površino s predhodnim čiščenjem podloge in vsemi pomožnimi deli. Debelina prevleke 5,0 cm z mrežno arm. Q 133. Postavka zajema izvedbo estriha v mansardi.
|  |  |  | m2 | 36.6 | 0 | 0
IV./ | 16. |  | Izdelava cem. Estriha v cem. Malti 1:3 s fino zaribano površino s predhodnim čiščenjem podloge in vsemi pomožnimi deli. Debelina prevleke5,5 cm z mrežno arm. Q 335. Postavka zajema izvedbo estriha v pritličju.
|  |  |  | m2 | 132 | 0 | 0
IV./ | 17. |  | Vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom - kovinska dimniška vratica itd.
|  |  |  | kom. | 4 | 0 | 0
IV./ | 18. |  | Vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom - rešetke za ventilacijo vel. Do 20 x 20 cm.
|  |  |  | kom. | 2 | 0 | 0
IV./ | 19. |  | Vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov kompletno z vsemi momožnimi deli in materialom - kovinsko sidrane plošče za ograjo stopnic in balkonov vel. 70 x 50 mm
|  |  | - kovinske siderne ploščice za ograjo balkona , terase in okenskih odprtin. | kom. | 16 | 0 | 0
|  |  | - kovinske sidra pozidnic | kom. | 14 | 0 | 0
IV./ | 20. |  | Vzidava železnih profilov kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom. Kotniki za zaščito horizontalnih robov (pragovi, pripire...).
|  |  |  | m1 | 3 | 0 | 0
IV./ | 21. |  | Dobava in vzidava okenskih polic. Iz naravnega kamna širine 25 do 30 cm, in debeline 3 cm - notranje in zunanje okenske police. Mere obvezno kontrolirati na objektu!
|  |  |  | m1 | 19.2 | 0 | 0
IV./ | 22. |  | Vzidava slepih okvirjev notranjih suhomontažnih vrat vel. do 2m2/kom.
|  |  |  | kom | 7 | 0 | 0
IV./ | 23. |  | Vzidava PVC vhodnih vrat vel.2-4 m2/kom
|  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
IV./ | 24. |  | Vzidava oken vel.do 2m2/kom.
|  |  |  | kom | 11 | 0 | 0
IV./ | 25. |  | Vzidava balkonskih vrat.
|  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
IV./ | 26. |  | Zaključno čiščenje v objektih pred tehničnim pregledom - zaključno čiščenje tlakov in podov.
|  |  |  | m2 | 168.6 | 0 | 0
IV./ | 27. |  | Zaključno čiščenje v objektu pred tehničnim pregledom - zaključno čiščenje oken in vrat.
|  |  |  | m2 | 13 | 0 | 0
IV./ | 28. |  | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. NK,PK delavec.
|  |  |  | ur | 20 | 0 | 0
IV./ | 29. |  | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. VK,KV delavec.
|  |  |  | ur | 15 | 0 | 0
IV./ | 30. |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. V popisu je predvidena ocena sledeča: |  |  | skupni znesek del:
|  |  | - 5 % od skupnega zneska zidarskih del | 5 | % od | 0 | 0
[6 empty] | zidarska dela skupaj: | 0
V. |  |  | TESARSKA DELA
V./ | 1. |  | Opaž temeljev: opažanje, razopaženje in čiščenje - dvostranski opaž temeljev in temeljnih nastavkov.
|  |  |  | m2 | 108 | 0 | 0
V./ | 2 |  | Opaž vertikalnih vezi (protipotresna vertikalna vez) opažanje, razopažanje in čiščenje. Vogalne in vmesne vertikalne vezi.
|  |  |  | m2 | 32 | 0 | 0
V./ | 3 |  | Opaž pravokotnih preklad, nosilcev in okvirjev brez zoba s podporami do 3.30 m višine, opažanje, razopažanje in čiščenje. Za konstrukcije obsega do 1.00 m.
|  |  |  | m2 | 18 | 0 | 0
V./ | 4 |  | Opaž pravokotnih preklad z zobom s podporami do 3.00 m višine, opažanje, razopažanje in čiščenje - za konstrukcije obsega od 1.00 m do 1.60 m.
|  |  |  | m2 | 13.3 | 0 | 0
V./ | 5 |  | Opaž podestev in stopniščnih ram.
|  |  |  | m2 | 15 | 0 | 0
V./ | 6 |  | Opaž armirano betonskih vezi; opažanje, razopažanje in čiščenje. Vezi višine do 30 cm.
|  |  |  | m2 | 28.5 | 0 | 0
V./ | 7 |  | Podpiranje opečne monta plošče
|  |  |  | m2 | 41.2 | 0 | 0
V./ | 8 |  | Opaž čela stopnic, višine do 20 cm, širine 110 cm.
|  |  |  | m2 | 3.2 | 0 | 0
V./ | 9 |  | Opaž manjših odprtin in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa.
|  |  |  | m2 | 6 | 0 | 0
V./ | 10 |  | Opaž vhodnega podesta s podpiranjem do višine 3,0 m.
|  |  |  | m2 | 5 | 0 | 0
V./ | 11 |  | Premični odri na lesenih ali železnih stolicah. Postavitev in odstranitev. Odri višine do 2.00 m.
|  |  |  | m2 | 50 | 0 | 0
V./ | 12 |  | Izdelava fasadnih odrov z napravo podstavkov, vsemi transporti ter odstanitvijo in čiščenjem po končanju del. Odri višine do 10 m.
|  |  |  | m2 | 169 | 0 | 0
V./ | 13 |  | Izdelava opaža strešnih površin. Opaž vmesnega žlebu iz kosmatih desk deb. 25 mm je zaščiten proti insekticidom.
|  |  | streha objekta | m2 | 135 | 0 | 0
|  |  | ladijski pod napuščev | m2 | 60 | 0 | 0
V./ | 14 |  | Kompletna izdelava lesene strešne konstrukcije brez vešal z vsem veznim in sidrnim materialom. Les celotnega ostrešja je zaščiten proti insekticidom - cuprofluorin. Poraba lesa od 0.04 od 0.06 m3/m2.
|  |  |  | m2 | 169 | 0 | 0
V./ | 15 |  | Izdelava lesene podkonstrukcije ravnega stropa mansarde. Konstrukcija - morali 12x16 cm .
|  |  |  | m2 | 52 | 0 | 0
V./ | 16 |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. V popisu je predvidena ocena sledeča: |  |  | skupni znesek del:
|  |  | 5 | 5 | % od | 0 | 0
[6 empty] | tesarska dela skupaj: | 0
VI. |  |  | KROVSKA DELA
VI./ | 1 |  | Dobava in polaganje tyvec folije na lesen pod.
|  |  | streha objekta | m2 | 195 | 0 | 0
VI./ | 2 |  | Letvanje strehe - vzdolžno in prečno s prenosom materiala in vsemi pomožnimi deli. Letve 4 x 5 cm preko sekundarne kritine na špirovce - zračenje strehe.
|  |  | streha objekta | m2 | 195 | 0 | 0
VI./ | 3 |  | Pokrivanje strehe z Tondach opečno kritino. Vse obrobe in zaključke (kapne, dimniške, sleme in slemenski ventilacijski elementi, strešne zračnike in snegolove) kompletno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom za popolnoma končan izdelek.
|  |  | streha objekta | m2 | 195 | 0 | 0
VI./ | 4 |  | Dobava in polaganje slemenjakov na slemena in grebene,komplet z zaščitnim aero elementom in pritrdilnim materialom.
|  |  | streha objekta | m2 | 14.8 | 0 | 0
VI./ | 5 |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. V popisu je predvidena ocena sledeča: |  |  | skupni znesek del:
|  |  | - 5 % od skupnega zneska zidarskih del | 5 | % od | 0 | 0
[6 empty] | krovska dela skupaj: | 0
VII. |  |  | FASADERSKA DELA
VII./ | 1. |  | Kompletna izdelava DEMIT fasade skupne debeline 12 cm po proizvajalčevi specifikaciji.Osnovna izolacija tervol - lamele .Barva po dogovoru s projektantom.
|  |  |  | m2 | 169 | 0 | 0
VII./ | 2 |  | Pleskanje betonskih površin z acrylcolorjem, komplet z pripravo in nanosom podloge. Barva po dogovoru z arhitektom.
|  |  |  | m2 | 32 | 0 | 0
VII./ | 3. |  | Obdelava cokla fasade z kulir - plastom v barvi po izboru.
|  |  |  | m2 | 23 | 0 | 0
VII./ | 4. |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. V popisu je predvidena ocena sledeča: |  |  | skupni znesek del:
|  |  | - 5 % od skupnega zneska fasaderskih del | 5 | % od | 0 | 0
[6 empty] | fasaderska dela skupaj: | 0
VIII. |  |  | KANALIZACIJA
V popisu je obdelana notranja kanalizacija, ki je razvidna iz tlorisa temeljev. Notranja kanalizaja sanitarij in vertikale do jaškov so obdelane in so v popisu strojnih instalacij.
VIII./ | 1 |  | Doba in polaganje PVC cevi na betonsko podlago MB 20 in polnim obbetoniranjem z MB 20 in ostalimi pomožnimi deli. PVC cevi premera 5O mm kompletno z vsemi fazonskimi kosi.
|  |  |  | m1 | 7.8 | 0 | 0
VIII./ | 2 |  | Doba in polaganje PVC cevi na betonsko podlago MB 20 in polnim obbetoniranjem z MB 20 in ostalimi pomožnimi deli. PVC cevi premera 75 mm kompletno z vsemi fazonskimi kosi.
|  |  |  | m1 | 2 | 0 | 0
VIII./ | 3 |  | Doba in polaganje PVC cevi na betonsko podlago MB 20 in polnim obbetoniranjem z MB 20 in ostalimi pomožnimi deli. PVC cevi premera 110 mm kompletno z vsemi fazonskimi kosi.
|  |  |  | m1 | 8.9 | 0 | 0
VIII./ | 4 |  | Doba in polaganje PVC cevi na betonsko podlago MB 20 in polnim obbetoniranjem z MB 20 in ostalimi pomožnimi deli. PVC cevi premera 125 mm kompletno z vsemi fazonskimi kosi.
|  |  |  | m1 | 2 | 0 | 0
VIII./ | 5 |  | Dobava in montaža PVC 90 st.
lokov s tesnili.
|  |  | DN 50 mm | kom | 12 | 0 | 0
|  |  | DN 75mm | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | DN 110 mm | kom | 6 | 0 | 0
|  |  | DN 125mm | kom | 1 | 0 | 0
VIII./ | 6 |  | Dobava in montaža PVC 45 st.
lokov s tesnili.
|  |  | DN 50 mm | kom | 4 | 0 | 0
|  |  | DN 75 mm | kom | 3 | 0 | 0
|  |  | DN 110 mm | kom | 2 | 0 | 0
VIII./ | 7 |  | Dobava in montaža PVC 45 st.
poševnih odcepov.
|  |  | DN 50x50 mm | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | DN 75 x50mm | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | DN 110x50 mm | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | DN 110x110mm | kom | 3 | 0 | 0
VIII./ | 8 |  | Dobava in montaža redukcij
komplet s tesnili.
|  |  | R 75 x 50 mm kom | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | R 50x 110 mm kom | kom | 3 | 0 | 0
VIII./ | 9 |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. V popisu je predvidena ocena sledeča: |  |  | skupni znesek del:
|  |  | - 10 % od skupnega zneska kanalizacije | 10 | % od | 0 | 0
[6 empty] | kanalizacija skupaj: | 0
IX. |  |  | KLEPARSKA DELA
Pri kleparskih delih je potrebno mere obvezno kontrolirati na objektu!
IX./ | 1. |  | Izdelava in montaža polkrožnih strešnih žlebov iz pocinkane pločevine 0,6 mm, razvite širine 33 cm, komplet z nosilnimi elementi, premera 15 cm .
|  |  |  | m1 | 29.9 | 0 | 0
IX./ | 2. |  | Izdelava in montaža okroglih odtočnih cevi fi 10 cm iz pocinkane pločevine 0,6 mm, razvite širine 33 cm, komplet z nosilnimi elementi.
|  |  |  | m1 | 15 | 0 | 0
IX./ | 3. |  | Izdelava in montaža čelnih obrob iz pocinkane pločevine, razvite širine 40 cm.
|  |  |  | m1 | 39 | 0 | 0
IX./ | 4 |  | Izdelava in montaža zidnih obrob iz pocinkane pločevine, razvite širine 40 cm.
|  |  |  | m1 | 11 | 0 | 0
IX./ | 5 |  | Dobava in montaža dimniških obrob za dimnik vel. 60x60 cm.
|  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
IX./ | 11 |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. V popisu je predvidena ocena sledeča: |  |  | skupni znesek del:
|  |  | - 5 % od skupnega zneska kleparskih del | 5 | % od | 0 | 0
[6 empty] | kleparska dela skupaj: | 0
X. |  |  | OKNA IN VRATA
X./ | 1. |  | Dobava in fina montaža vhodnih dvokrilnih PVC vrat vel.140x220cm , zasteklitev se izvede z termopan steklom (U= 1,1)
|  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
X./ | 2 |  | Dobava in fina montaža PVC oken po projektu z ALU roletami.Zasteklitev se izvede z termopan steklom (U= 1,1)
|  |  | vel.60x60 - brez rolet | kom | 5 | 0 | 0
|  |  | vel.80x120 | kom | 5 | 0 | 0
|  |  | vel.100x210 - balkonska vrata | kom | 2 | 0 | 0
X./ | 3. |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. V popisu je predvidena ocena sledeča: |  |  | skupni znesek del:
|  |  | - 5 % od skupnega zneska del. | 5 | % od | 0 | 0
[6 empty] | aluminij skupaj: | 0
XI. |  |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA
XI./ | 1. |  | Dobava in montaža vratnih prepir iz kotnega železa 30x30 mm.
|  |  |  | kg | 5 | 0 | 0
XI./ | 2. |  | Izdelava in fina montaža ograje zunanjih stopnic iz inox cevi po detajlu.
|  |  |  | m1 | 29.8 | 0 | 0
XI./ | 3. |  | Nabava in montaža navojnih sider ob betoniranju plošče. Sidra za sidranje strešne konstrukcije fi 14 mm.
|  |  |  | kom | 14 | 0 | 0
XI./ | 4. |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. V popisu je predvidena ocena sledeča: |  |  | skupni znesek del:
|  |  | - 5 % od skupnega zneska ključavničarskih del | 5 | % od | 0 | 0
[6 empty] | ključavničarska skupaj: | 0
XII. |  |  | MIZARSKA DELA
Za vsa vrata in druge lesene stene, stopniščne stopne ploskve in pa držalo ograje se izvedejo po priloženih shemah in detajlih.
XII./ | 1. |  | Dobava in montaža notranjih suhomontažnih gladkih vrat s polnim krilom, brez nadsvetlobe ter finalno obdelana Enokrilna furnirana vrata velikosti 70 x 200 cm .
|  |  |  | kom. | 6 | 0 | 0
XII./ | 2 |  | Dobava in montaža notranjih suhomontažnih gladkih vrat s polnim krilom, brez nadsvetlobe ter finalno obdelana Enokrilna furnirana vrata velikosti 80 x 200 cm .
|  |  |  | kom. | 2 | 0 | 0
XII./ | 3 |  | Kompletno oblaganje stropa mansarde z gips ploščami deb. 12,5 mm na pocinkani podkonstrukciji.
|  |  |  | m2 | 125 | 0 | 0
XII./ | 4. |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. V popisu je predvidena ocena sledeča: |  |  | skupni znesek del:
|  |  | - 5 % od skupnega zneska mizarskih del | 5 | % od | 0 | 0
[6 empty] | mizarska dela skupaj: | 0
XIII. |  |  | KAMNOSEŠKA DELA
XIII./ | 1. |  | Dobava in oblaganje stopnic z marmorjem deb. 3 cm po dogovoru z arhitektom. Gazne površine.
|  |  | zunanje stopnice | m2 | 11.65 | 0 | 0
XIII./ | 2. |  | Dobava in oblaganje stopnic z marmorjem deb. 2 cm po dogovoru z arhitektom. Vertikalne stranice.
|  |  | zunanje stopnice | m2 | 2.9 | 0 | 0
XIII./ | 3. |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. V popisu je predvidena ocena sledeča: |  |  | skupni znesek del:
|  |  | - 5 % od skupnega zneska kamnoseških del | 5 | % od | 0 | 0
[6 empty] | kamnoseška skupaj: | 0
XIV. |  |  | KERAMIČARSKA DELA
XIV./ | 1. |  | Obloga notranjih sten kuhinje s keramičnimi ploščicami vključno s stičenjem ter obloga stene lijaka v garaži in kurilnici. Obloga z lepljenjem na pripravljeno podlago.
|  |  |  | m2 | 4.9 | 0 | 0
XIV./ | 2. |  | Obloga notranjih sten sanitarij s keramičnimi ploščicami vključno s stičenjem. Obloga z lepljenjem na pripravljeno podlago. (višina polaganja je do 200 cm)
0
|  |  |  | m2 | 47 | 0 | 0
XIV./ | 3. |  | Obloga tal WC-jev, s keramičnimi ploščicami vključno s stičenjem. Obloga z lepljenjem na pripravljeno podlago.
|  |  | pritličje in nadstropje | m2 | 8.4 | 0 | 0
XIV./ | 4. |  | Dobava in oblaganje tal z granitogres ploščicami vel.30x30cm po izboru arhitekta, komplet s stikovanjem in zidno obrobo višine 7 cm.
|  |  |  | m2 | 143.2 | 0 | 0
XIV./ | 5. |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. V popisu je predvidena ocena sledeča: |  |  | skupni znesek del:
|  |  | - 5 % od skupnega zneska keramičnih del | 5 | % od | 0 | 0
[6 empty] | keramičarska skupaj: | 0
XV. |  |  | SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA
XV./ | 1. |  | Slikanje novih notranjih ometanih in betonskih površin z JUPOL barvo ter pripravo podlage. Dvakratno gladenje in dvakrat slikanje.
|  |  | stene: | m2 | 315.4 | 0 | 0
|  |  | stropovi: | m2 | 162 | 0 | 0
XV./ | 2. |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. V popisu je predvidena ocena sledeča: |  |  | skupni znesek del:
|  |  | - 5 % od skupnega zneska sliko-pleskarskih del | 5 | % od | 0 | 0
[6 empty] | sliko-pleskarska skupaj: | 0
XVI. |  |  | ZUNANJA UREDITEV
XVI./ | 1. |  | Dobava in polaganje betonskih pralnih
plošč na že pripravljeno podlago .
|  |  |  | m2 | 50 | 0 | 0
XVI./ | 2. |  | Dobava in polaganje betonskih robnikov
vel.10 x25 cm, komplet s stikovanjem.
|  |  |  | m' | 63 | 0 | 0
XVI./ | 3 |  | Dobava in ugradba tampona v sloju
deb. 40 cm - dvorišče pred objektom .
|  |  |  | m3 | 32 | 0 | 0
XVI./ | 4 |  | Asfaltiranje dostopa do objekta z
bitudrobirjem v sloju deb. 5 cm.
|  |  |  | m2 | 150 | 0 | 0
XVI./ | 5 |  | Dobava in razstiranje humusa v deb. 20 cm z sejanjem po-
vršin s travnato mešanico.
|  |  |  | m2 | 130 | 0 | 0
XVI./ | 6. |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. V popisu je predvidena ocena sledeča: |  |  | skupni znesek del:
|  |  | - 10 % od skupnega zneska zunanje ureditve | 10 | % od | 0 | 0
[6 empty] | zunanja ureditev: | 0
XVII. |  |  | ZUNANJA KANALIZACIJA
XVII./ | 1. |  | Strojni in delno ročni izkop terena
III.in IV.ktg.za zunanjo kanalizacijo
z odmetom na rob izkopa.
|  |  |  | m3 | 21 | 0 | 0
XVII./ | 2. |  | Nakladanje in odvoz odvečnega
materijala na 2 km.
|  |  |  | m3 | 11 | 0 | 0
XVII./ | 3. |  | Zasip jarkov kanalizacije z tamponom
s potrebnim utrjevanjem.
|  |  |  | m3 | 5 | 0 | 0
XVII./ | 4. |  | Dobava in polaganje PVC cevi v
projektiranem padcu,komplet s
tesnili v tlaku po tlorisu temeljev.
|  |  | DN 110mm | m' | 4 | 0 | 0
|  |  | DN 125mm | m' | 2 | 0 | 0
|  |  | DN 160mm | m' | 11 | 0 | 0
XVII./ | 5. |  | Dobava in montaža PVC 90 st.
lokov s tesnili.
|  |  | DN 110 mm | kom | 4 | 0 | 0
XVII./ | 6. |  | Izdelava peskolovca iz beton. cevi
DN 300 mm, globine do 1 m z bet.
pokrovom.
|  |  |  | kom | 4 | 0 | 0
XVII./ | 7 |  | Revizijski jašek premera 50 cm
globine do 1,0 m z pokrovom.
|  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
XVII./ | 8 |  | Revizijski jašek premera 60 cm
globine do 1,0 m z pokrovom.
|  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
XVII./ | 9 |  | Peščena podlaga pod vsemi cevmi
v deb. 10 cm v predvidenem padcu.
|  |  |  | m3 | 3 | 0 | 0
XVII./ | 10 |  | Dobava in ugradba tipske MČN 6 PE
|  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
XVII./ | 11 |  | Izdelava ponikovalnice premera 80 cm
|  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
XVII./ | 12. |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. V popisu je predvidena ocena sledeča:
|  |  | - 10 % od skupnega zneska zunanje kanalizacije |  |  | skupni znesek del:
|  |  |  | 10 | % od | 0 | 0
[6 empty] | zunanja kanalizacija: | 0

## ELEKTRO INSTALACIJE
PREDIZMERE MATERIALA IN DEL
VAŠKI DOM VELIKA BUKOVICA
Dobava in montaža:
1. | Kabel X0-00 A 3x70+71,5 mm2 , komplet s priključitvijo na obstoječih drogovih in pritrditvijo na nov AB drog-K9, uveden v izolacijsko cev do uvoda v zemljo (dolžino preveriti na terenu) | m | 150 | 0 | 0
2. | Kabel NAYY 4x35+2,5 mm2, komplet s položitvijo po AB drogu, uvodom v zaščitno cev F 110 mm in priključitvijo s končnikom v fasadni omari | m | 27 | 0 | 0
3. | Plastična tipska fasadna priključno merilna omara, dimenzij 450x900x250 mm, z opremo skladno z zahtevami v Soglasju za priključitev na omrežje:
| prenapetostni odvodnik Protec B | kos | 3
| trifazni dvotarifni števec z dajalnikom impulzov, Landis Gyr ZMF120ABD, 3x400/230V s komunikatorjem Landis Gyr AD-FP90B140 | kpl | 1
| preklopna digitalna ura 230V,10A | kos | 1
| omejilnik priključne moči Merlin Gerin 3x20A | kos | 2
| varovalčni ločilnik 250/3 | kos | 1
| varovalka NV 250/80A | kos | 3
| vse montirano in povezano | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Stikalni blok SB-P izveden v dveh tipskih podometnih plastičnih omarah dimenzij 2x310x483x90mm - kot GW 40242 Gewiss, zaščita IP40, s prozornimi vrati in vgrajeno opremo:
| glavno stikalo ES68-40-1/3 | kos | 1
| prenapetostni odvodniki Protec C | kos | 3
| instalacijski odklopnik C10/1 | kos | 2
| instalacijski odklopnik C16/1 | kos | 11
| instalacijski odklopnik C16/3 | kos | 3
vrstne sponke, Cu zbiralke, napisne ploščice
| vse montirano in povezano | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Fasadna telefonska podometna omara iz nerjavne pločevine z 10-parno Krone letvijo z nosilcem in prenapetostno zaščito | kos | 1 | 0 | 0
6. | Stikalni blok SB-N izveden v tipski podometni plastičnih omarah dimenzij 310x483x90mm - kot GW 40242 Gewiss, zaščita IP40, s prozornimi vrati in vgrajeno opremo:
| glavno stikalo ES68-40-1/3 | kos | 1
| prenapetostni odvodniki Protec C | kos | 3
| instalacijski odklopnik C10/1 | kos | 1
| instalacijski odklopnik C16/1 | kos | 4
vrstne sponke, Cu zbiralke, napisne ploščice
| vse montirano in povezano | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Instalacijsko stikalo 10A, modulne izvedbe, v podometni dozi:
| navadno | kos | 4 | 0 | 0
| menjalno | kos | 1 | 0 | 0
| serijsko | kos | 1 | 0 | 0
| senzor za zunanjo montažo | kos | 3 | 0 | 0
8. | Stikalni tablo, podometna omarica 2 x 12 modulov, z vratci:
| menjalno stikalo 16A | kos | 1
| navadno stikalo 16A | kos | 8
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Instalacijska vtičnica 16A, 230V z zaščitnim kontaktom, v podometni dozi po izbiri projektanta notranje opreme:
| enofazna | kos | 31 | 0 | 0
| trifazna | kos | 1 | 0 | 0
10. | Komunikacijska dvojna vtičnica RJ45 kat.5, v podometni dozi | kos | 1 | 0 | 0
11. | Fiksna petpolna priključnica v podometni dozi | kos | 3 | 0 | 0
12. | Vgradni reflektor s kompaktnim virom 2 x Pl26W in elektronskim balastom, kot INTRA TRITON RM-OH 2x26W, EB - "1" | kos | 11 | 0 | 0
13. | Enako, le kot INTRA TRITON RM-OH 2x26W, EM-EB, z modulom varnostne razsvetljave za enourno avtonomijo - "2" | kos | 4 | 0 | 0
14. | Nadgradni reflektor s kompaktnim virom 1 x Pl26W in elektronskim balastom, kot INTRA TURBO SS-OH 1x26W,EB - "3" | kos | 6 | 0 | 0
15. | Enako, le kot INTRA TTURBO SS-OH 1x26W, EM-EB, z modulom varnostne razsvetljave za enourno avtonomijo - "4" | kos | 3 | 0 | 0
16. | Plafonska svetilka po izbiri lastnika (projektanta opreme) s kompaktnim virom 1 x Pl18W in elektronskim balastom, dvojna izolacija - "5" | kos | 11 | 0 | 0
17. | Enako, le z modulom varnostne razsvetljave za enourno avtonomijo - "7" | kos | 2 | 0 | 0
18. | Reflektor za zunanjo montažo, komplet z linearno halogensko sijalko 150W, 230V - "8" | kos | 2 | 0 | 0
19. | Svetilka, kot INTRA BASIC 5700-2x36W EB, s fluorescentnima sijalkama 36W, elektronskim balastom in montažnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
20. | Svetilka, kot INTRA BASIC 212-2x36W EB, s fluorescentnima sijalkama 36W, paraboličnim rastrom in montažnim materialom - "9" | kos | 3 | 0 | 0
21. | Enako, le kot INTRA BASIC 212-2x36W EM-EB z modulom varnostne razsvetljave za enourno avtonomijo - "10" | kos | 1 | 0 | 0
22. | Svetilka varnostne razsvetljave Pratica tutto vetro 956-11SE1N 1x11W, Beghelli, za enourno avtonomijo, z nalepljenim piktogramom - "6" | kos | 3 | 0 | 0
23. | Podometna doza z zbiralko za dodatno izenačenje potencilov, komplet z vodniki H07V-K 4 mm2 do kovinskih mas | kpl | 3 | 0 | 0
24. | Enako, le glavno izenačenje potencialov z vodniki H07V-K 16 mm2 | kpl | 1 | 0 | 0
25. | Telekomunikacijski kabel TK59 5x4x0,8mm uveden v izolacijsko cev | m | 25 | 0 | 0
26. | Telekomunikacijski kabel IY(St)Y 1x4x0,6mm uveden v izolacijske cevi | m | 75 | 0 | 0
27. | Vodnik H07V-K (P/F-Y) 16mm2 za izenačenje potencialov | m | 65 | 0 | 0
28. | Zidni kanal kot AT110-72, ELBA Novo mesto, komplet z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, sestavljen iz:
| ravni element | m | 4
| kovinska pregrada | m | 8
| kovinski pokrov | m | 4
| vzmeti | m | 12
| dvojna doza z nosilno in okrasno ploščo | m | 4
| enojna doza z nosilno in okrasno ploščo | m | 2
| dvojna vtičnica RJ45, kat.5 | m | 2
| dvojna vtičnica 16A,230V z zaščitnima kontaktoma | kos | 4
| vse montirano in povezano | kpl | 1 | 0 | 0
29. | Vodnik PP-Y (NYM-J) uveden v izolacijske cevi, kjer poteka po vnetljivi podlagi ognjevarna izvedba:
| 5 x 10 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| 5 x 2,5 mm2 | m | 60 | 0 | 0
| 3 x 2,5 mm2 | m | 370 | 0 | 0
| 5 x 1,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| 4 x 1,5 mm2 | m | 90 | 0 | 0
| 3 x 1,5 mm2 | m | 180 | 0 | 0
30. | Rebrasta samogasna fleksibilna izolacijska cev, komplet z vso opremo:
| F 75 mm | m | 10 | 0 | 0
| F 48 mm | m | 25 | 0 | 0
| F 32 mm | m | 60 | 0 | 0
| F 16 mm | m | 760 | 0 | 0
31. | Izdelava kabelskega jaška - betonska cev F 60 cm, povozno LTŽ pokrov dim 600/600, z napisom "ELEKTRIKA", obdelava odprtine ob uvodih cevi (preprečitev vdora vode in okolnega materiala), povezava kovinskih delov z ozemljilom
|  | kpl | 1 | 0 | 0
32. | AB končni drog K9, komplet z vso opremo za pritrditev snopastega kabla, opdcepnimi spojkami, objemnimi pasi, komplet s temeljem
|  | kpl | 1 | 0 | 0
33. | Električni radiator kot Glamox 3001, komplet s termostatom s protizmrzovalno zaščito in pritrdilnim materialom | kpl | 3 | 0 | 0
34. | Priključevanje elementov ogrevanja | kpl | 1 | 0 | 0
35. | Pocinkan valjanec ZnFe 25x4mm položen ob dovodnem kablu in v temeljih, spojen z armaturo na vsake 3 m, povezan z obstoječimi sosednjimi ozemljili in kovinskimi masami, komplet s sponkami | m | 180 | 0 | 0
36. | Okrogli vodnik iz nerjavečega jekla F 8 mm položen na tipskih podporah iz nerjavne pločevine | m | 80 | 0 | 0
37. | Tipska podpora iz nerjavne pločevine za okrogli vodnik:
| slemenska | kos | 17 | 0 | 0
| žlebna | kos | 6 | 0 | 0
| zidna | kos | 12 | 0 | 0
| odtočna | kos | 8 | 0 | 0
| strešna | kos | 60 | 0 | 0
38. | Merilni spoj izveden s tridelno križno sponko za okrogli in ploščati vodnik, komplet z mehansko zaščito vodnika do uvoda v zemljo | kos | 4 | 0 | 0
39. | Tipska tridelna sponka iz nerjavne pločevine za ploščata vodnika, v zemlji zaščitena pred korozijo z bitumenskim premazom | kos | 13 | 0 | 0
40. | Enako, le za okrogla vodnika | kos | 4 | 0 | 0
41. | Galvanske povezave kovinskih mas na strehi in fasadah objekta na strelovodno napeljavo | kos | 21 | 0 | 0
42. | Meritve strelovodnih in električnih napeljav - energetskih in komunikacijskih, z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 | 0 | 0
43. | Projekt izvedenih del za električne napeljave v treh izvodih | kpl | 1 | 0 | 0
44. | Dokazilo o zanesljivosti objekta za električne napeljave in opremo | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| DDV 20 % |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ : |  |  |  | 0

## STROJNE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ:
skupen znesek
| VODOVODNA INSTALACIJA |  |  | 0
| OGREVANJE |  |  | 0
| PREZRAČEVANJE |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
VODOINSTALACIJA
1. | WC školjka iz bele sanitarne keramike, s sedežno desko, pokrovom in pritrditvijo ter nizkomontažnim izplakovalnikom iz plastike, komplet s kotnim ventilom, vezno cevko ter pritrdilnim (spodnji odtok). | kos | 3 | 0
2. | Umivalnik iz bele sanitarne keramike vel. 60x48 cm, komplet s kromiranim odtokom, sifonom ter tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kos | 3 | 0
3. | Dvojno pomivalno korito iz nerjaveče pločevine v omarici, komplet z dvojnim H sifonom in prelivom ter tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0
4. | Enojno pomivalno korito iz nerjaveče pločevine v omarici, komplet s sifonom in prelivom ter tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0
5. | Odlagalna polička za milo, komplet s pritrdilnim materialom ter montažo. | kos | 3 | 0
6. | Držalo za ROLO toaletni papir, komplet s pritrdilnim materialom. | kos | 3 | 0
7. | Kromirano dvojno zasučno držalo za brisače, komplet s pritrdilnim materialom. | kos | 3 | 0
8. | PVC kaseta, komplet s ščetko za čiščenje WC školjke. | kos | 3 | 0
9. | Ogledalo iz stekla, vel. 600x400 mm, komplet s kromiranimi sponkami ter pritrdilnim materialom. | kos | 3 | 0
10. | Odprti netlačni električni grelnik vode, za podplutno vgradnjo, V = 5l, proizv. Gorenje - TIKI, tip TEG 05 20 P. | kos | 5 | 0
11. | Milnik za tekoče milo PVC, z montažo | kos | 3 | 0
12. | Stenski iztočni ventil DN 15, ARMAL tip 56-002-250, s priključkom za gumijasto cev. | kos | 1 | 0
13. | Kroglični zaporni ventil R 1/2". | kos | 1 | 0
14. | Zaporni ventil R 1/2" z izpustnim ventilom. | kos | 1 | 0
15. | Lovilnik nesnage z medeninastim navojnim priključkom R 1/2". | kos | 1 | 0
16. | Vodomer turbinski hišni, za vodoravno vgradnjo R 1/2" Qn = 1,5 m3/h. | kos | 1 | 0
17. | Enoročna stoječa baterija za umivalnik, proizvod ARMAL ORIA, tip 58-900-100F, vključno s kotnimi ventili. | kos | 3 | 0
18. | Enoročna stoječa baterija zapomivalno korito s prho, proizvod ARMAL, tip 58-930-100F, vključno s kotnimi ventili. | kos | 2 | 0
19. | Podometni kroglični ventil R 1/2", proizvod KOVINA. | kos | 9 | 0
20. | Talni odtok iz plastike s sifonom, odvodni priključek DN 50, s stranskim dotokom DN 40, rešetka iz nerjavečega jekla. Nazivne mere okvirja rešetke 100x100 mm. | kos | 3 | 0
21. | Sifon za priključitev pralnega stroja iz plastike, odporen na vročo vodo. | kos | 1 | 0
22. | Cevovod iz srednjetežkih vroče pocinkanih varjenih navojnih cevi, DIN 2440, R 1/2", spajanje z navojnimi fitingi po DIN 2950, dvakrat povita z DEKORODALOM. | m | 12 | 0
23. | Cevovod iz srednjetežkih vroče pocinkanih varjenih navojnih cevi, DIN 2440, R 1/2", spajanje z navojnimi fitingi po DIN 2950, enkrat povite s filcem. | m | 19 | 0
24. | Cevovod iz srednjetežkih vroče pocinkanih varjenih navojnih cevi, DIN 2440, R 1/2", spajanje z navojnimi fitingi po DIN 2950, gole. | m | 1 | 0
25. | Toplotnja izolacija cevi z izolacijo iz sintetičnega kavčuka ARMAFLEX-ARSTRONG debeline 20 mm za cev R 1/2". | m | 1 | 0
26. | Cevovod za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami in tesnili, DIN 19531, vertikalnimi vodi ali v tleh DN 50. | m | 12 | 0
27. | Cevovod za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami in tesnili, DIN 19531, vertikalnimi vodi ali v tleh DN 75. | m | 3 | 0
28. | Cevovod za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami in tesnili, DIN 19531, vertikalnimi vodi ali v tleh DN 110. | m | 10 | 0
29. | Cevovod za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami in tesnili, DIN 19531, vertikalnimi vodi ali v tleh DN 125. | m | 1 | 0
30. | PVC prezračevalna kapa DN 100 za odzračevanje vertikalne kanalizacije, komplet z dobavo in montažo. | kos | 1 | 0
31. | PVC prezračevalna kapa DN 100 za odzračevanje vertikalne kanalizacije, komplet z dobavo in montažo. | kos | 1 | 0
32. | Koleno odtočno PVC 87 + 45, DN 50. | kos | 10 | 0
33. | Koleno odtočno PVC 87 + 45, DN 110. | kos | 5 | 0
34. | Koleno odtočno PVC - 45, DN 50. | kos | 7 | 0
35. | Koleno odtočno PVC - 45, DN 110. | kos | 2 | 0
36. | Enojni odcep - reducirani odtočni PVC, 45, DN 75/50 | kos | 1 | 0
37. | Enojni odcep - reducirani odtočni PVC, 45, DN 100/50 | kos | 2 | 0
38. | Enojni odcep - odtočni PVC, 45, DN 50x50. | kos | 1 | 0
39. | Enojni odcep - odtočni PVC, 45, DN 100x100. | kos | 4 | 0
40. | Reducirni kos odtočni PVC, DN 100x50. | kos | 2 | 0
41. | Reducirni kos odtočni PVC, DN 100x75. | kos | 1 | 0
42. | Reducirni kos odtočni PVC, DN 75x50 | kos | 1 | 0
43. | Čistilni kos odtočni PVC, DN 110 | kos | 1 | 0
41. | Prenosni gasilni aparat, kot trajnotlačni gasilni aparat, gasilno sredstvo ABC-prah, količina 6 kg, tip S6-ABC. | kos | 1 | 0
42. | Izvršitev dezinfekcije in bakteriološke analize vode po temeljitem izpiranju omrežja. | kpl | 1 | 0
43. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preiskus, regulacija armatur ter poiskusno obratovanje. | kpl | 1 | 0
44. | Transportni in ostali stroški. | kpl | 1 | 0
45. | Izdelava PID projektne dokumentacije za strojne instalacije v treh izvodih. | kpl | 1 | 0
___________________________________________________________________________________________________________________
| SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBA: Vrednost investicije je brez DDV.
OGREVANJE
1. | Varčni električni radiator model BEHA P4 dim. 400x431x83 mm, moči 400W, z vgrajenim ON/OFF stikalom in elektronskim termostatom dif. 0,2⁰ pri 20⁰C, zaščita IP 24 razred II (uporaba v kopalnici). | kos | 3 | 0
2. | Konvekcijska peč na pelete s prisilnim pretokom zraka, Extraflame model Divina Qn = 3+11 kW kpl. z opremo za priklop na dimnik. | kos | 1 | 0
3. | Konvekcijska peč na pelete s prisilnim pretokom zraka, Extraflame model Baby Fiamma Qn = 1,9+5,1 kW kpl. z opremo za priklop na dimnik. | kos | 1 | 0
4. | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 | 0
___________________________________________________________________________________________________________________
| SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBA: Vrednost investicije je brez DDV.
PREZRAČEVANJE
1. | Prezračevalni ventil PV-1 proizvod IMP, velikost 100 | kos | 3 | 0
2. | Gibljiva cev za vezavo kuhinjske nape na zračnik izdelana iz 5 slojne Alu folije in poliestra ojačana z jekleno spiralo. | kg | 1 | 0
6. | Pripravljalna in zaključna dela. | kpl | 1 | 0
7. | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBA: Vrednost investicije je brez DDV.