## REKAPITULACIJA
4.5. PREDRAČUN DEL IN MATERIALA Z MONTAŽO
VEŽICA ILIRSKA BISTRICA
REKAPITULACIJA - ELEKTROINSTALACIJ
A. | JAKI TOK
| 4.5.1.SVETILA : |  | 0
| 4.5.2. ELEKTRO MATERIAL: |  | 0
| 4.5.3. RAZDELILNIKI: |  | 0
| 4.5.4. OGREVANJE ŽLEBOV: |  | 0
B. | STRELOVOD |  | 0
C. | PROJEKT IZVEDENIH DEL
| ELEKTROINSTALACIJE SKUPAJ | EUR: | 0
| DDV | 20% | 0
| SKUPAJ z DDV |  | 0
.

## SVETILA
4.5.1. SVETILA
Poz. | OPIS | kol | cena/EM | Vrednost
1. | ZELDA STENSKA 1X13W G24q-1 BIEMISSION ALU, elektronski balast | 2 |  | 0
2. | ŠŽAR13W/31 G24q-1 DULUX D/E | 2 |  | 0
3. | POZ.2 |  |  | 0
4. | ALICE G24q2 1X18W ORIZONTALE ALU | 2 |  | 0
5. | ALICE VGRADNA DOZA | 2 |  | 0
6. | ŠŽAR18W/31 G24q-2 DULUX D/E | 2 |  | 0
7. | POZ.3 |  |  | 0
8. | TRIXIE LED NADGRADNA SVET. 1x3,5W/ W. ALU | 6 |  | 0
9. | TRIXIE LED VGRADNA DOZA | 6 |  | 0
10. | POWER SUPPLY for LED MODUL 100-240V/24V 6W IP65 45X60X25mm | 6 |  | 0
11. | POZ.4 |  |  | 0
12. | JACKIE 1X35W GZ10 ALU | 10 |  | 0
13. | HŽAR35W 230V GU10 HALOPAR 16 40" | 10 |  | 0
14. | POZ.5 |  |  | 0
15. | LED FLEXIBLE TRAK 28,8W/m 24V WARM WHITE IP65 | 6.6 |  | 0
16. | HIT TRANSFORMATOR 150W/24W | 1 |  | 0
17. | Priključni kabel 1m | 10 |  | 0
18. | POZ.6 |  |  | 0
19. | BELVEDERE CLOVE 1 LED 6X1W 3000K!MAR | 6 |  | 0
20. | CLOVE 1 talna vgradna doza | 6 |  | 0
21. | POZ.7 |  |  | 0
22. | LED FLEXIBLE TRAK 28,8W/m 24V WARM WHITE IP65 | 10.3 |  | 0
23. | TRAFO LED 250W/24V AC88-264V 10A 215x115x50 KOVINSKO OHIŠJE | 1 |  | 0
24. | TRAFO LED 100W/24V AC88-264V 4,5A 199x98x38 KOVINSKO OHIŠJE | 1 |  | 0
25. | Priključni kabel 1m | 2 |  | 0
26. | POZ.8 |  |  | 0
27. | COMPACT DOUBLE ECLAIRAGE,STENSKA BELA 100W E27 | 12 |  | 0
28. | HŽAR100W E27 HALOLUX CERAM ECO 2900K | 12 |  | 0
29. | POZ.9 |  |  | 0
30. | SIGN ROUND 1x40W FC CEILING LIGHT WHITE | 1 |  | 0
31. | ŠŽAR40W/830FC OKROGLA 2Gx13 | 1 |  | 0
32. | POZ.9.1 |  |  | 0
33. | SIGN ROUND 1x22W FC CEILING LIGHT WHITE | 4 |  | 0
34. | ŠŽAR22W/830 FC 2Gx13 75709 | 4 |  | 0
35. | POZ.10 |  |  | 0
36. | QUASAR 1X54W G5 WHITE 1182X62X62 | 8 |  | 0
37. | FŽAR54W/830 T5 16mm | 8 |  | 0
38. | POZ.11 |  |  | 0
39. | FOKUS STENSKA 1X60WG9/230V BELO STEKLO | 3 |  | 0
40. | HŽAR60W G9 HALOPIN ECO BISTRA | 3 |  | 0
41. | POZ.12 |  |  | 0
42. | LED FLEXIBLE TRAK 28,8W/m 24V WARM WHITE IP65 | 3.3 |  | 0
43. | TRAFO LED 100W/24V AC88-264V 4,5A 199x98x38 KOVINSKO OHIŠJE | 1 |  | 0
44. | Priključni kabel 1m | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| Drobni material |  | 2% | 0 | 0
| 4.5.1. SVETILA SKUPAJ EUR: |  |  | 0 | 0

## ELEKTRO MAT.
4.5.2. INSTALACIJSKI MATERIAL
Poz. | OPIS | enota | kolicina | Cena/EM | Vrednost
1. | Kabel NPI 3x2,5 uvlečen v instalacijske cevi fi 16 ali |  |  |  | 0
| položen v kabelski kanal | m | 180 |  | 0
0
2. | Kabel NPI 3x1,5 uvlečen v instalacijske cevi fi 16 ali |  |  |  | 0
| položen v kabelski kanal ali uvlečen v cevi euroflex fi16 mm | m | 240 |  | 0
0
3. | Kabel NPI 5x2,5 uvlečen v instalacijske cevi fi 16 ali |  |  |  | 0
| položen v kabelski kanal ali uvlečen v cevi euroflex fi16 mm | m | 30 |  | 0
4. | Vodnik P/F 1,5 mm uvlecen v instalacijske cevi fi 16mm | m | 700 |  | 0
0
5. | Vodnik P/F 2,5 mm uvlecen v instalacijske cevi fi 16mm | m | 550 |  | 0
6. | Gibljiva zašcitna plasticna cev, ojačena - položena v strop ali steno
7. | euroflex fi16 v steni do vtičnic oz. priključkov ter v stropu do svetil | m | 450 |  | 0
0
8. | NIK instalacijski kanal s pritrdilnim materialom montiran na strop ali steno | m | 40 |  | 0
0
9. | Podometno stikalo, 250 V, 10A,komplet z ustrezno dozo,
montažnim in končnim okvirjem bele barve za montazo do treh stikal - montirano
| navadno enopolno Gewiss playbus | kos | 16 |  | 0
| dvopolno Gewiss playbus | kos | 2 |  | 0
0
10. | Podometna vticnica,komplet z ustrezno dozo, montažnim |  |  |  | 0
| in koncnim okvirjem bele barve - montirana Proizvajalec: Gewiss playbus s koncno plošcico bele barve Tip: 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 19 |  | 0
11. | Nadometna razvodna doza montirana v strop ali steno |  |  |  | 0
| 150x100 | kos | 2 |  | 0
| podometna razvodna doza 150x100 | kos | 4 |  | 0
12. | Vodnik P-Y za izenacevanje potencialov in povezavo
kovinskih mas, polozen na kabelsko polico ali uvlecen v predhodno polozene instalacijske cevi (rumena/zelena)
| P/F-Y 6 (HO7V-U) | m | 250 |  | 0
13. | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenacevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kpl | 30 |  | 0
14. | GIP- glavna izenacitev potenciala, 1 x zbiralka Cu 30 x 5
| mm, dolzine 500mm, skupaj z vijaki 16xM8, 3xM12, izolatorji s plasticno omarico in prozornim pokrovom ter pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
0
15. | Prikljucek kabla s tremi ali štirimi vodniki na kontakt, |  |  |  | 0
| radiator, klima, bojler, priključki … |  |  |  | 0
| 1.5 in 2.5 mm - priključnica 3P+N+PE | kos | 92 |  | 0
0
16. | Priklop ventilatorjev, krmilnih termostatov | kos | 38 |  | 0
0
17. | FeZn 25x4 - valjanec položen v temeljih objekta z varjenjem na armaduro, povezava na ozemljilo ob dovodnem kablu ter povezava na ozemljitveno pletenico do GRO - zaščita spojev pred korozijo! | m | 850 |  | 0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
18. | zarisovanje, funkcionalni preizkus, instalacijske
| meritve in spušcanje v pogon (A-testi, izjave, navodila) | % | 3% |  | 0
19. | drobni montazni material | % | 4% |  | 0
| 4.5.2. INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ | EUR: |  |  | 0
.

## RAZDELILEC
4.5.3. RAZDELILNIKI
Poz. | OPIS | enota | kolicina | Cena/EM | Vrednost
1. | Stikalni blok R-V (vežica) izveden v podometni omari GW 40 109 IP 55 dim. 410x878x160 (72 mestna)
kpl z montažno ploščo, DIN letvijo, kanali, ožičen in montiran:
| Glavno stikalo SV340 40A | kos | 1
| RCD EFI4 40/0,3A | kos | 1
| stikalo SV125 25A | kos | 1
| inštalacijski odklopnik C16A | kos | 13
| inštalacijski odklopnik C10A | kos | 4
| inštalacijski odklopnik C16/3PA | kos | 1
| zbiralka N/PE | kos | 1
| KOMPLET | KOS | 1
| 4.5.3. RAZDELILNIKI SKUPAJ EUR: |  |  | 0

## ŽLEB. ogrev.
4.5.4. OGREVANJE ŽLEBOV:
Poz. | OPIS | kol | cena/EM | Vrednost
1. | Dobava in montaža ATESTIRANE grelne instalacije v žleb in odtočno cev do peskolova s pritrdilno in obesno opremo, 450W, 230V | 2 |  | 0
0
2. | Priključni vodotesni raychem spoj | 2 |  | 0
0
3. | Stikalna oprema z diferenčno in kratkostično zaščito ter za upravljanje preko temperaturnega regulatorjaavtomatiko | 1 |  | 0
0
4. | Temperaturni regulator za ročni vklop | 1 |  | 0
0
5. | Elektronski sklop s tipali za samodejno delovanje ob prisotnosti snega | 1 |  | 0
0
6. | Drobni in vezni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, tehnična dokumentacija | 1 |  | 0
0
0
0
| 4.5.4. OGREVANJE ŽLEBOV EUR: |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## STRELOVOD
C | STRELOVOD
1. | Vodnik Al fi 10 mm položen po strehi in po fasadi za odvode | m | 165 | 0
0
2. | Valjanec FeZn 25x4 položen v zemljo 2 m od temeljev na globini 80 cm in v temeljih z varjenjem na armaturo | m | 126 | 0
3. | Al strešni in zidni nosilec prilagojen na obstoječo in bodočo kritino Al strelovodnega vodnika - zmontiran | kos | 200 | 0
4. | Merilna sponka montirana - Al zaščita odvoda v zemljo v višini cca 1,5 m | kos | 11 | 0
5. | Kontaktna oprema | kpl | 11 | 0
6. | Meritev ozemljitvene in prehodne upornosti strelovoda ter predaja merilne dokumentacije in certifikata o ustreznosti | kpl | 1 | 0
0
| SKUPAJ: |  |  | 0
** | Drobni material |  | 2% | 0
C | STRELOVOD SKUPAJ EUR: |  |  | 0