## List1
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL Z OCENO STROŠKOV
| OBJEKT: |  |  | UREDITEV MRLIŠKE VEŽICE NA
POKOPALIŠČU V ILIRSKI BISTRICI
| INVESTITOR: |  |  | OBČINA ILIRSKA BISTRICA
BAZOVIŠKA ULICA 14
6250 ILIRSKA BISTRICA
VREDNOST DEL:
DDV NI UPOŠTEVAN
| FAZA: |  |  | P G D
| PROJEKT ŠTEV.; |  |  | AV 04/10
LJUBLJANA, julij 2011
I. | REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
V | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
VII. | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
VIII. | RAZNA OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA EUR: |  |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
OPOMBA:
V enotnih cenah rušitvenih del mora biti upoštevano nakladanje in odvoz ruševin v
trajno deponijo z vsemi taksami za deponijo, predpisi o ravnanju z gradbenimi odpadki
predpisi o varstvu pri delu.
1 | Odstranitev granitogres ploščic kompletno z estrihi in toplotno izolacijo. Debelina do 12 cm.
| m2 | 28 | a' |  | 0
2 | Odstranitev stenske obloge iz keramičnih ploščic.
| m2 | 13 | a' |  | 0
3 | Odstranitev oken in vrat, kompletno s policami.
| kom | 5 | a' |  | 0
4 | Odstranitev ometanih opečnih predelnih sten debeline do 15 cm.
| m2 | 15.4 | a' |  | 0
5 | Rušenje armiranobetonskih stopnic.
| m3 | 1.2 | a' |  | 0
6 | Odbijanje stenskih ometov in čiščenje površin z vodo pod pritiskom.
| m2 | 32 | a' |  | 0
7 | Rušenje ometanih opečnih nosilnih zidov za izvedbo novih oken in vrat. Izvedba z rezanjem zidov. Debelina zidov 35 cm.
a) okno velikosti 173/50 cm + 20 cm.
| kom | 4 | a' |  | 0
b) vrata velikosti 140/215+20 cm.
| kom | 2 | a' |  | 0
8 | Rezanje armiranobetonskih temeljev ( peta ) za izravnavo za izvedbo prizidka. Višina 100 cm. Izvedba po navodilu statika.
| m1 | 9.6 | a' |  | 0
9 | Rušenje cipres in višjih dreves.
| kom | 7 | a' |  | 0
10. | Odstranitev humusa, hortikulturne ureditve na začasno deponijo za ponovno ureditev. Ocena.
| m2 | 100 | a' |  | 0
11. | Odstranitev strojni in elektro instalacij.
| komplet | 1 | a' |  | 0
12. | Izsekavanje utorov v opečnem zidu ter zazidava po napeljavi instalacij. Ocena. Preseka do 16/10 cm.
| m1 | 20 | a' |  | 0
13. | Odstranitev granitnih kock, čiščenje in deponiranje za ponovno polaganje. Ocena.
| m2 | 15 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
kategorijo terena se določi na licu mesta.
1 | Strojni izkop v terenu IV. Ktg., z nakladanjem in odvozom materiala v trajno deponijo na razdaljo do 5 km.
| m3 | 168 | a' |  | 0
1a. | Kombinirani izkop v terenu IV. ktg., za pasovne temelje, z nakladanjem in odvozom materiala v trajno deponijo na razdaljo do 5 km. 90%S ; 10%R.
| m3 | 41 | a' |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje peščenega nasutja, z utrjevanjem v plasteh po 20 cm.
| m3 | 85 | a' |  | 0
3 | Grobo in fino planiranje s točnostjo +- 3 cm.
| m2 | 204 | a' |  | 0
4 | Ročni izkop za podbetoniranje obstoječih temeljev. Izkop po navodilih statika. Ocena.
| m3 | 9.5 | a' |  | 0
5 | Kombinirani izkop ob zidu obstoječega objekta, za sanacijo hidroizolacije, odmet na rob izkopa ter zasipavanje z utrjevanjem po izvedbi hidroizolacije in drenaže.
| m3 | 22 | a' |  | 0
6 | Dobava in razstiranje humusa v debelini 20 cm.
| m2 | 130 | a' |  | 0
7 | Dobava in zasejanje travne mešanice, uvaljanje in zalivanje.
| m2 | 130 | a' |  | 0
8 | Nadzor geomehanika nad izvedbo zemeljskih del in temeljenja.
| ur | 16 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
III. | ARMIRANOBETONSKA DELA
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 v debelini 10 cm, fino zaglajena površina.
| m3 | 12.8 | a' |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v pasovne temelje
a) preseka nad 0,30 m3/m1.
| m3 | 23.7 | a' |  | 0
b) preseka 0,20-0,30 m3/m1
| m3 | 2.2 | a' |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v vezi in preklade
a) preseka 0,08-0,12 m3/m1.
| m3 | 1.2 | a' |  | 0
b) preseka do 0,04 m3/m1.
| m3 | 2.3 | a' |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v betonske stene. Gladek vidni beton.
a) preseka 0,08-0,12 m3/m2.
| m3 | 1.5 | a' |  | 0
b) preseka 0,12-0,20 m3/m2.
| m3 | 8.1 | a' |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v talno ploščo debeline 10 in 12 cm.
| m3 | 6.8 | a' |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, preseka 0,12-0,20 m3/m2, v poševno ploščo strehe in napušča.
| m3 | 6.7 | a' |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, preseka 0,12-0,20 m3/m2, v zunanje stopnice.
| m3 | 9.2 | a' |  | 0
8 | Dobava, polaganje in vezanje armature S 500, srednje komplicirana armatura.
a) preseka do vključno fi 12 mm.
| kg | 1560 | a' |  | 0
b) preseka nad fi 12 mm.
| kg | 1280 | a' |  | 0
c) armaturne mreže
| kg | 2450 | a' |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v zunanje zidove. Gladek vidni beton.
a) preseka 0,20-0,30 m3/m2
| m3 | 2.6 | a' |  | 0
10. | Podbetoniranje obstoječih temeljev, po navodilih statika.
| m3 | 6.4 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
IV. | ZIDARSKA DELA
1 | Izdelava horizontalne hidroizolacije v sestavi:
- hladni bitumenski premaz, 0,30 kg/m2
- dvoslojna bitumenska hidroizolacija debeline 2 x 5 mm, polno varjena, s preklopi ( npr. IZOTEKT).
| m2 | 95.6 | a' |  | 0
2 | Izdelava vertikalne hidroizolacije v sestavi:
- izravnava sten s fino cementno malto debeline do 2 cm
- hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2
- enoslojna bitumenska hidroizolacija debeline 5 mm, polno varjena, s preklopi ( npr. IZOTEKT).
- stirodur plošče debeline 5 cm, lepljene na hidroizolacijo.
| m2 | 42.8 | a' |  | 0
3 | Izdelava zaokrožnice s fino cementno malto za izvedbo stika horizontalne in vertikalne hidroizolacije.
| m1 | 35.1 | a' |  | 0
4 | Zidanje zidov z opečnim modularnim blokom MO 15, z g.p.m. 1:2:6.
| m3 | 9.2 | a' |  | 0
5 | Zidanje predelnih sten z opeko debeline 15 cm, z g.p.m. 1:2:6.
| m2 | 36.2 | a' |  | 0
6 | Vzidava kovinskih profilov pri menjavi tlakov in pripirah.
| m1 | 10.5 | a' |  | 0
7 | Vzidava oken in vrat.
a) velikosti do 2 m2
| kom | 10 | a' |  | 0
b) velikosti nad 2 cm2.
| kom | 4 | a' |  | 0
8 | Vzidava talnih sifonov.
| kom | 3 | a' |  | 0
9 | Vzidava okenskih polic.
| m1 | 16.5 | a' |  | 0
10. | Dobava in vzidava PVC cevi fi 120 mm, istočasno z zidanjem zidov. Odduh.
| m1 | 11 | a' |  | 0
11. | Zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem. Obračun po potrditvi nadzornega organa.
KV delavec
| ur | 50 | a' |  | 0
PK delavec
| ur | 50 | a' |  | 0
NK delavec
| ur | 30 | a' |  | 0
12. | Dobava in leplenje stiropor plošč debeline 5 cm, kot dilatacija med zidovi do obstoječega objekta in prizidka.
| m2 | 41.2 | a' |  | 0
13. | Strojni omet sten in stropov z vsemi vogalnimi ojačitvami. Debelina ometa 2 cm.
| m2 | 215 | a' |  | 0
14. | Enako kot postavka 13., samo krpanje ometov po izvedbi novih odprtin. Ocena.
| m2 | 25 | a' |  | 0
15. | Izdelava plavajočih podov v sestavi:
- armirani cementni estrih C 20/25, debeline 6 cm, dilatiran od sten za 1 cm
- PE folija debeline 0,15 mm
- ekstrudirani polistiren debeline 6 cm
| m2 | 65.7 | a' |  | 0
16. | Namestitev in vzidava raznih kovinskih sider teže do 3 kg/kom. Ocena.
| kom | 10 | a' |  | 0
17. | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev debeline 8 cm v sloj betona debeline 6 cm. Velikost, barva in način polaganja po izboru projektanta. Rampa in servisni vhod.
| m2 | 42 | a' |  | 0
18. | Dobava in polaganje betonskih robnikov preseka 15/25 cm, kompletno s temeljem in stičenjem s fino cementno malto.
| m1 | 41.5 | a' |  | 0
19. | Dobava in vgraditev odtočne pohodne kanalete širine 15 cm npr. Hauraton.
| m1 | 6.8 | a' |  | 0
20. | Vzidava instalacijskih omaric velikosti do 0,50 m2/kom.
| kom | 2 | a' |  | 0
21. | Polaganje granitnih kock v sloj betona debeline 6 cm in stičenje s fino cementno malto. Kocke na deponiji na gradbišču.
| m2 | 15 | a' |  | 0
22. | Čiščenje betonskih površin z vodo in izvedbe cementne izravnave za sanacijo hidroizolacije.
| m2 | 20.3 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
V. | TESARSKA DELA
1 | Opaž stranic podložnega betona višine 10 cm, z montažo in demontažo.
| m1 | 115.3 | a' |  | 0
2 | Opaž pasovnih temeljev z montažo in demontažo.
| m2 | 92.2 | a' |  | 0
3 | Opaž preklad in nosilcev, pravokotnega preseka, s podporami do 3 m, z montažo in demontažo.
| m2 | 15.3 | a' |  | 0
4 | Opaž poševne plošče s podporami do 4 m, z montažo in demontažo. Opaž za gladek vidni beton, z vidno strukturo opaža.
| m2 | 52.8 | a' |  | 0
5 | Opaž stranic pri poševnih ploščah višine 12 cm, z montažo in demontažo.
| m1 | 39.7 | a' |  | 0
6 | Dvostranski opaž betonskih ločnih sten višine do 4 m, z montažo in demontažo. Opaž za gladek vidni beton.
| m2 | 74.1 | a' |  | 0
6a. | Enostranski opaž betonskih sten višine do 4 m, z montažo in demontažo. Opaž za gladek vidni beton.
| m2 | 15.7 | a' |  | 0
7 | Opaž zrcalnih ploskev stopnic višine 14 cm, z montažo in demontažo.
| m1 | 88.6 | a' |  | 0
8 | Enostranski opaž pasovnih temeljev, z montažo in demontažo. Podbetoniranje.
| m2 | 9.9 | a' |  | 0
9 | Lahki premični zidarski odri višine do 2 m.
| m2 | 41 | a' |  | 0
10. | Delovni odri višine 4 m.
| m2 | 61 | a' |  | 0
11. | Opaž vertikalnih vezi višine 3-4 m, z montažo in demontažo.
| m2 | 11.8 | a' |  | 0
12. | Dvostranski opaž podpornih zidov, z montažo in demontažo. Opaž za gladek vidni beton.
| m2 | 20.1 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
VI. | KANALIZACIJA
1 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi, kompletno z izkopom, zasipom, delnim obbetoniranjem, fazonskimi komadi.
a) PVC cevi fi 110 mm.
| m1 | 12.4 | a' |  | 0
b) PVC cevi fi 150 mm.
| m1 | 40.3 | a' |  | 0
c) PVC cevi fi 200 mm.
| m1 | 12.3 | a' |  | 0
2 | Izdelava betonskih revizijskih jaškov, kompletno z ltž pokrovom s protismradno zaporo.
a) velikost 60/60 cm, globine do 100 cm.
| kom | 2 | a' |  | 0
b) velikost 60/60 cm, globine 210 cm.
| kom | 1 | a' |  | 0
3 | Izdelava revizijskih jaškov iz betonskih cevi fi 60 cm, kompletno z ltž pokrovom s protismradno zaporo. Globina do 100 cm.
| kom | 4 | a' |  | 0
4 | Izdelava peskolovcev iz betonskih cevi fi 50 cm, globine do 100 cm.
| kom | 3 | a' |  | 0
5 | Priključek kanalizacije na obstoječe omrežje.
| komplet | 1 | a' |  | 0
6 | Dobava in polaganje drenačnih cevi fi 160 mm, kompletno z obsutjem s prodcem in zaščito s filcem.
| m1 | 9.5 | a' |  | 0
7 | Priključek drenaže na meteorni kanal.
| komplet | 1 | a' |  | 0
8 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije.
| m1 | 65 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
Opomba:
Vsi kleparski izdelki so iz bakrene pločevine debeline 0,60 mm.
1 | Dobava in pokrivanje strehe v sestavi:
- toplotna izolacija debelie 8 cm, na betonski poševni plošči
- PE folija debeline 0,15 mm
- armirani cementni estrih C 16/20, debeline 7 cm, v naklonu strešin
- sekundarna kritina
- kritina korci položeni v malto.
| m2 | 51.3 | a' |  | 0
1a. | Dobava in pokrivanje strehe v sestavi:
- toplotna izolacija debelie 8 cm, na ravni betonski plošči
- PE folija debeline 0,15 mm
- armirani cementni estrih C 16/20, debeline 5-7 cm
- sekundarna kritina
- bakrena pločevina debeline 0,60 m.
| m2 | 6.9 | a' |  | 0
2 | Dobava in pokrivanje slemena z opečnimi korci.
| m1 | 8.7 | a' |  | 0
3 | Izdelava in montaža žlebov iz bakrene pločevine debeline 0,60 mm, razvite širine 40 cm. Žlebovi ogrevani.
| m1 | 14.1 | a' |  | 0
4 | Izdelava in montaža okroglih odtočnih cevi iz bakrene pločevine debeline 0,60 mm, fi 100 cm. Cevi ogrevane.
| m1 | 9.9 | a' |  | 0
5 | Izdelava in montaža priključka žlebov na vertikalno cev fi 100 mm iz bakrene pločevine debeline 0,60 mm.
| kom | 3 | a' |  | 0
6 | Izdelava in montaža obrobe odduha fi 120 mm, z bakreno pločevino debeline 0,60mm.
| kom | 3 | a' |  | 0
7 | Izdelava in montaža čelnih obrob iz bakrene pločevine debeline 0,60 mm, razvite širine 50 cm. Izdelava po detajlu projektanta.
| m1 | 39.7 | a' |  | 0
8 | Izdelava in montaža zidnih obrob razvite širine 50 cm.
| m1 | 14.1 | a' |  | 0
9 | Pregled obstoječe strehe krite s korci in delna zamenjava dotrajane kritine. Upoštevano 50 % površine.
| m2 | 44.3 | a' |  | 0
10. | Demontaža visečih žlebov in odtočnih cevi in ponovna montaža po izvedbi fasade. Upoštevati podaljšanje kljuk in sider.
| m1 | 24.5 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1 | Izdelava, dobava in montaža zunanje stopniščne ograje izdelane iz vroče cinkanih finalno pleskanih profilov, barva RAL po izboru projektanta. C profili 120/50 mm in je sestavljena iz dveh vzporednih pašamanov. Razmak obeh je 140 mm. Zgornji širok 120 mm v radiju, varjen na kovinsko sidro po detajlu, sidrana v beton. Ograja višine 100 cm. Izdelava po detajlu projektanta.
| m1 | 10.6 | a' |  | 0
2 | Enako kot postavka 1., samo ograja z enojnim C profilom 150/50 mm.
| m1 | 5.3 | a' |  | 0
3 | Izdelava in dobava inoks profilov 35/35/3 mm, pri menjavi tlakov in pripirah.
| m1 | 10.5 | a' |  | 0
4 | Izdelava in montaža kovinske konstrukcije za hladni agregat na fasadi. Finalno pleskano. Ocena.
| kg | 100 | a' |  | 0
5 | Razni drobni ključavničarski izdelki, finalno pleskani. Ocena.
| kg | 50 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
III. | MIZARSKA DELA
OPOMBA:
Izvajalec je pred montažo obvezan izdelati vzorce okna in vrat, katerega potrdi
odgovorni projektant arhitekture.
1 | Izdelava, dobava in montaža suhomontažnih oken iz masivnega hrastovega lesa, finalno lakiran. Zasteklitev s termopan steklom debeline 6/12/4 mm, U = min. 1,10 W/m2K. Okna opremljena s kvalitetnim okovjem, tesnili, zunanjo alu barvano polico debeline 1,5 mm, notranjo polico iz hrastovega lakiranega lesa. Izdelava po shemah projektanta. Upoštevane zidarske odprtine.
a) okno velikosti 130/60 cm, kombinirano odpiranje. Oznaka sheme 01.
| kom | 2 | a' |  | 0
b) enokrilno okno velikosti 183/60 cm, kombinirano odpiranje. Oznaka sheme 02.
| kom | 4 | a' |  | 0
c) enokrilno okno velikosti 170/60 cm, kombinirano odpiranje. Oznaka sheme 03.
| kom | 1 | a' |  | 0
d) fiksno okno veliksoti 47/325 cm. Oznaka sheme OK.
| kom | 1 | a' |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža zunanjih vrat izdelanih iz masivnega hrastovega lakiranega lesa. Vrata opremljena s kvalitetnim okovjem, tesnili, cilindrično ključavnico. Spodaj v višini 30 cm obložena z bakreno pločevino na zunanji strani. Upoštevane zidarske odprtine. Izdelava po shemah projektanta.
a) vrata velikosti 110/225 cm. Oznaka sheme V1.
| kom | 1 | a' |  | 0
b) vrata velikosti 100/225 cm. Oznaka sheme V2.
| kom | 2 | a' |  | 0
c) dvokrilna vrata velikosti 2 x 75/220 cm. Oznaka sheme V3.
| kom | 2 | a' |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža zastekljene stene z vrati. Izdelava iz masivnega lepljenega lakiranega hrastovega lesa. Vertikalno deljene na 7 polj. Zasteklitev s termopan varnostnim steklom. Vrata velikosti 100/240 cm zastekljena v celoti, opremljena s kvalitetnim okovjem, cilindrično ključavnico in tesnili. Stena skupne velikosti 381/223+126 cm. Vertikalni stebrički 6/20 cm v razmaku 48 cm. Steklo vloženo med stebričke. V ceni upoštevati vse zaključke. Oznaka sheme PS.
| komplet | 1 | a' |  | 0
4 | Izdelava in montaža tipskih sanitarnih predelnih sten izdelanih iz inoks konstrukcije in oblogo TRESPA plošče debeline 12 mm. Oznaka sheme ST1 - ST2.
| m2 | 12.1 | a' |  | 0
5 | Doplačilo za izdelavo vrat velikosti 60/210 cm, z WC ključavnico.
| kom | 3 | a' |  | 0
6 | Dobava in montaža obloge sten in stropa z furniranimi ivericami debeline 2 cm hrast furnir lakiran, s podkonstrukcijo iz smrekovih letev preseka 3/6 cm. Izvedba obloge na "skriti stik". Izdelava po zahtevah projektanta. Z vsemi zaključki in prilagoditvami.
a) stenska obloga.
| m2 | 44.4 | a' |  | 0
b) stropna obloga.
| m2 | 20 | a' |  | 0
7 | Izdelava in montaža klopi iz masivnega lepljenega hrastovega lakiranega lesa debeline 8 cm, kompletno s kovinsko podkonstrukcijo. Širina 50 cm.
| m1 | 4.5 | a' |  | 0
8 | Izdelava in montaža lesenega boksa iz hrastovega lesa, komplento s koritom iz inoksa, masko, hladilnikom in steklocementno ploščo. Velikost 180/80 cm. Izdelava po detajlu projektanta.
| komplet | 1 | a' |  | 0
9 | Obnova obstoječih masivnih vrat; brušenje, kitanje, zamenjava okovja, ključavnic, tesnil in bakrene obrobe višine 30 cm.
a) dvokrilna vrata velikosti 160/215 cm.
| kom | 3 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
IV. | KAMNOSEŠKA DELA
1 | Dobava in polaganje naravnega kamna - REPEN debeline 3 cm, žlebičena površina. Polaganje v sloj cementnega estriha debeline 5 cm. Polaganje stik na stik. V ceni upoštevati vse dilatacije, tesnilne trakove in kitanje reg s trajnoelastičnim kitom.
| m2 | 44.4 | a' |  | 0
2 | Dobava in polaganje naravnega poliranega kamna REPEN, debeline2 cm. Polaganje v sloj cementnega estriha debeline 5 cm. Polaganje stik na stik.
| m2 | 19.6 | a' |  | 0
3 | Dobava in leplenje nizkostenske ravne obrobe iz poliranega naravnega kamna REPEN, višine 10 cm, debeline 1,5 cm.
| m1 | 13.7 | a' |  | 0
4 | Dobava in obloga fasade v sestavi:
- stirodur plopšče debeline 5 cm sidrane v steno
- sloj gradbenega lepila z vtisnjeno armirno mrežico
- kamnita obloga s kamnom REPEN debeline 3 cm - Bunja, lepljen in sidran v stene.
V ceni upoštevati vse zaključke.
| m2 | 41.7 | a' |  | 0
4a. | Dobava in montaža naravnega kamna REPEN debeline 4 cm, kot zaključek fasadnih zidov, širina 40 cm, sidran v beton. Izvedba po detajlu projektanta.
| m1 | 6.4 | a' |  | 0
5 | Izdelava in montaža nastopnih in zrcalnih ploskev stopnic iz naravnega kamna REPEN - žlebičena površina. Montaža v sloj lepilne malte.
a) nastopne ploskve dimenzije 30/4 cm.
| m1 | 74.3 | a' |  | 0
b) zrcalne ploskve višine 12 cm, debeline 2 cm.
| m1 | 74.3 | a' |  | 0
6 | Dobava in leplenje naravnega kamna REPEN, debeline 3 cm kot fasadni cokl. Kamen raven, brušen, višine 40 cm.
| m1 | 26.7 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
V. | KERAMIČARSKA DELA
1 | Dobava in polaganje nedrsečih granitogres ploščic velikosti 40/40 cm, z lepilom na cementni estrih, kompletno s stičenjem.
| m2 | 46.2 | a' |  | 0
2 | Dobava in oblaganje sten, z glaziranimi keramičnimi ploščicami. Ploščice se lepijo na pripravljeno podlago s predhodno impregnacijo površin in stičenjem.
| m2 | 35.6 | a' |  | 0
3 | Dobava in lepljenje ravne nizkostenske obrobe višine 10 cm iz granitogres ploščic.
| m1 | 47.9 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Dvokratno glajenje sten in stropov z jubolin kitom.
| m2 | 260 | a' |  | 0
2 | Dvakratno slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo.
| m2 | 260 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
VII. | FASADERSKA DELA
1 | Izdelava toplotne izolacije fasade debeline 8 cm, po sistemu DEMIT PLUS; z zaključnim mineralnim tankoslojnim ometom. Barva po izboru projektanta. V ceni upoštevati vse zaključke in obdelavo špalet.
| m2 | 95.4 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
VIII. | RAZNA OBRTNIŠKA DELA
1 | Finalno čiščenje prostorov po končanih delih.
| m2 | 66 | a' |  | 0
2 | Prebrušenje obstoječega terazzo tlaka in izvedba zaščitnega brezbarvnega premaza.
| m2 | 39.9 | a' |  | 0
3 | Popravilo zunanjega poškodovanega terazza ( obloga zidu) s predhodnim odstranjevanjem poškodovanih površin. Ocena.
| m2 | 19 | a' |  | 0
4 | Hortikulturna ureditev površin z zasaditvijo grmovnic.
| m2 | 80 | a' |  | 0
5 | Popravilo obstoječih betonskih površin nosilcev, nepuščev in sten, z odbijanjem poškodb, krpanjem in ponovnim slikanjem. Ocena.
| m2 | 54 | a' |  | 0
6. | Izdelava PID projektne dokumentacije za gradbena in obrtniška dela.
| kpl | 1 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0