## REKAPITULACIJA
Projektantski popis del in predračun
Uvod
V projektantskem popisu in predračunu so zajeta dela, ki izhajajo iz projektne dokumentacije. V predračunu navedeni izdelki in oprema niso obvezujoči, temveč so kvalitativna referenca za dobavo podobnih izdelkov. Za materiale ki se odlagajo na deponije mora biti nadomestilo za deponiranje vključeno v ceni na enoto.
II. | Rekonstrukcija križišča v krožno križišče Gregorčičeva cesta, Bazoviška cesta in Vojkov drevored – Vodovod in kanalizacija
A. | METEORNA KANALIZACIJA | 0
B. | FEKALNA KANALIZACIJA | 0
C. | VODOVOD | 0
D. | ELEKTROENERGETSKE NAPRAVE | 0
| VSOTA | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ | 0

## Meteorna kanalizacija
Rekonstrukcija križišča v krožno križišče Gregorčičeva cesta,Bazoviška cesta in Vojkov drevored – Vodovod in kanalizacija
ozn. | postavka / enota | količina | EUR/enoto | EUR
A. | METEORNA KANALIZACIJA
1.0 | Zakoličba kanala in postavitev gradbenih profilov.
| m' | 159.54 | 0 | 0
2.0 | Rušitev asfaltnih tlakov s strojnim zarezom, rušenjem in odvozom ruševin na deponijo. (priprava stika z novim asfaltom)
| m² | 94 | 0 | 0
3.0 | Rušitev betonskih tlakov s strojnim zarezom, rušenjem in odvozom ruševin na deponijo.
| m² | 0 | 0 | 0
4.0 | Strojni izkop humusnega sloja D=20 cm, materiala za kanal v terenu z deponijo ob strani.
| m3 | 0 | 0 | 0
5 | Strojni izkop materiala za kanal v terenu III. ktg z deponijo ob strani.
| m3 | 252.74 | 0 | 0
6 | Strojni izkop materiala za kanal v terenu IV. ktg z deponijo ob strani.
| m3 | 126.37 | 0 | 0
7 | Strojni izkop materiala za kanal v terenu V. ktg z deponijo ob strani.
| m3 | 42.08 | 0 | 0
8 | Planiranje kanala s točnostjo +-2cm v terenu vseh ktg.
| m² | 227.3 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 15 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15
| m' | 63.6 | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 20 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15.
| m' | 13.15 | 0 | 0
11 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 25 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15.
| m' | 0 | 0 | 0
12 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 30 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15.
| m' | 0 | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 40 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15.
| m' | 0 | 0 | 0
14 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 50 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15.
| m' | 119.56 | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja PVC-rebrastih cevi fi 63 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15.
| m' | 13.2 | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja PVC-rebrastih cevi fi 80 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15.
| m' | 26.9 | 0 | 0
17 | Izvedba cevnih peskolvov s poglobljenim dnom fi 30 cm kompletno z betoniranjem temelja, vgradnjo cevi po detajlu.
| kos | 0 | 0 | 0
18 | Izvedba cevnih revizijskih jaškov fi 60 cm kompletno z betoniranjem temelja, vgradnjo cevi po detajlu.
| kos | 0 | 0 | 0
19 | Izvedba cevnih revizijskih jaškov fi 80 cm kompletno z betoniranjem temelja, vgradnjo cevi po detajlu.
| kos | 12 | 0 | 0
20 | Izvedba cevnih revizijskih jaškov fi 100 cm kompletno z betoniranjem temelja, vgradnjo cevi po detajlu.
| kos | 0 | 0 | 0
21 | Izdelava cestnih požiralnikov s peskolovom fi 50 cm, z vtokom z lž rešetko, kompletno z betoniranjem temelja in rešetko IMP art 702.
| kos | 9 | 0 | 0
22 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov fi 60 cm za jaške, kompletno z betonskim obročem.
250 KN
| kos | 0 | 0 | 0
400 KN
| kos | 12 | 0 | 0
23 | Izvedba zaščite križanja kanalizacije z drugimi komunalnimi napravami.
| kos | 17 | 0 | 0
24 | Strojni zasip kanala cevovoda z izkopanim materialom s komprimacijo v slojih 30 cm.
| m3 | 0 | 0 | 0
25 | Strojni zasip kanala cevovoda s tamponom s komprimacijo v slojih 30 cm.
| m3 | 291.69 | 0 | 0
26 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala vseh ktg. od izkopa na deponijo za tovrstni material.
| m3 | 421.19 | 0 | 0
27 | Dobava in vgradnja nosilnega sloja asfaltne plasti debeline 6 cm z bitudrobirjem frakcije 0/22mm iz (AC 22 base) apnenčevega agregata. (VOZIŠČE)
| m² | 50 | 0 | 0
28 | Dobava in vgradnja obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11k, AC surf B70/100 iz karbonatnih kamnin v debelini 4 cm.(VOZIŠČE)
| m² | 50 | 0 | 0
29 | Dobava in vgradnja obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11k, AC surf B70/100 iz karbonatnih kamnin v debelini 4 cm.(PLOČNIKI)
| m² | 44 | 0 | 0
30 | Dobava in vgradnja armiranega betona C25/30 v debelini 10 cm. (Obnova betonskih prometnih površin)
|  | 0 | 0 | 0
31 | Priprava, organizacija in zavarovanje gradbišča; izdelava načrta organizacije gradbišča v skladu z varnostnim načrtom; ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom (po končanih delih se teren vzpostavi v prvotno stanje); najem tabel za časa gradnje, za označitev gradbišča, na katerem so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter ostali podatki.
| kos | 1 | 0 | 0
32 | Določitev mikrolokacije vseh podzemnih komunalnih naprav oziroma vodov, vse komplet
| kos | 1 | 0 | 0
33 | Izdelava elaboratov za potrebne zapore občinskih cest in pridobitev dovoljenj za zapore, postavitev obvestilne in prometne signalizacije v skladu z elaborati zapor cest, ureditev obvozov v času gradnje komunalnih vodov in obveščanje medijev o zaporah cest, za ves čas gradnje, vse komplet.
| kos | 1 | 0 | 0
| METEORNA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  | 0

## Fekalna kanalizacija
Rekonstrukcija križišča v krožno križišče Gregorčičeva cesta,Bazoviška cesta in Vojkov drevored – Vodovod in kanalizacija
ozn. | postavka / enota | količina | EUR/enoto | EUR
B. | FEKALNA KANALIZACIJA
1.0 | Zakoličba kanala in postavitev gradbenih profilov.
| m' | 165.33 | 0 | 0
2.0 | Rušitev asfaltnih tlakov s strojnim zarezom, rušenjem in odvozom ruševin na deponijo. (priprava stika z novim asfaltom)
| m² | 37 | 0 | 0
3.0 | Rušitev betonskih tlakov s strojnim zarezom, rušenjem in odvozom ruševin na deponijo.
| m² | 0 | 0 | 0
4.0 | Strojni izkop humusnega sloja D=20 cm, materiala za kanal v terenu z deponijo ob strani.
| m3 | 1.1 | 0 | 0
5.0 | Strojni izkop materiala za kanal v terenu III. ktg z deponijo ob strani.
| m3 | 213.78 | 0 | 0
6.0 | Strojni izkop materiala za kanal v terenu IV. ktg z deponijo ob strani.
| m3 | 106.89 | 0 | 0
7.0 | Strojni izkop materiala za kanal v terenu V. ktg z deponijo ob strani.
| m3 | 35.63 | 0 | 0
8.0 | Planiranje kanala s točnostjo +-2cm v terenu vseh ktg.
| m² | 132.18 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 20 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15.
| m' | 165.33 | 0 | 0
10 | Izvedba cevnih revizijskih jaškov fi 60 cm kompletno z betoniranjem temelja, vgradnjo cevi po detajlu.
| kos | 0 | 0 | 0
11 | Izvedba cevnih revizijskih jaškov fi 80 cm kompletno z betoniranjem temelja, vgradnjo cevi po detajlu.
| kos | 10 | 0 | 0
12 | Izvedba cevnih revizijskih jaškov fi 100 cm kompletno z betoniranjem temelja, vgradnjo cevi po detajlu.
| kos | 0 | 0 | 0
13.0 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov fi 60 cm za jaške, kompletno z betonskim obročem.
250 KN
| kos | 0 | 0 | 0
400 KN
| kos | 10 | 0 | 0
14.0 | Izdelava priključka fekalnega kanala v obstoječi jašek, kompletno z prilagoditvijo višine pokrova novi niveleti ureditve.
| kos | 2 | 0 | 0
15.0 | Izvedba zaščite križanja kanalizacije z drugimi komunalnimi napravami.
| kos | 21 | 0 | 0
16.0 | Strojni zasip kanala cevovoda z izkopanim materialom s komprimacijo v slojih 30 cm.
| m3 | 2.1 | 0 | 0
17.0 | Strojni zasip kanala cevovoda s tamponom s komprimacijo v slojih 30 cm. Vključno z izdelavo posteljice iz drobljenca zrnavosti 8/16 mm, v sloju debeline 20 cm s komprimiranjem in zasip jarka z drobljencem 8/16 mm, debeline 20 cm nad temenom cevi s komprimiranjem .
| m3 | 301.74 | 0 | 0
18.0 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala vseh ktg. od izkopa na deponijo.
| m3 | 357.4 | 0 | 0
19.0 | Dobava in vgradnja nosilnega sloja asfaltne plasti debeline 6 cm z bitudrobirjem frakcije 0/22mm iz (AC 22 base) apnenčevega agregata. (VOZIŠČE)
| m² | 25 | 0 | 0
20.0 | Dobava in vgradnja obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11k, AC surf B70/100 iz karbonatnih kamnin v debelini 4 cm.(VOZIŠČE)
| m² | 25 | 0 | 0
21.0 | Dobava in vgradnja obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11k, AC surf B70/100 iz karbonatnih kamnin v debelini 4 cm.(PLOČNIK)
| m² | 12 | 0 | 0
22.0 | Dobava in vgradnja armiranega betona C25/30 v debelini 10 cm. (Obnova betonskih prometnih površin)
|  | 0 | 0 | 0
23.0 | Izdelava preboja temelja zidu širine cca 1.00 m, kompletno z vsemi deli.
| kos | 0 | 0 | 0
| FEKALNA KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  | 0
| kos | 11 | 62 | 682
15 | Strojni zasip kanala cevovoda z izkopanim materialom s komprimacijo v slojih 30 cm.
| m3 | 12 | 5 | 60
16 | Strojni zasip kanala cevovoda s tamponom s komprimacijo v slojih 30 cm.
| m3 | 73 | 29 | 2117
17 | Nakladanje, odvoz in deponiranje viškov izkopanega materiala vseh ktg. od izkopa.
| m3 | 75 | 17 | 1275
18 | Rušitev asfaltnih tlakov s strojnim zarezom, rušenjem in odvozom ruševin na deponijo. (priprava stika z novim asfaltom)
| m² | 0 | 6 | 0
19 | Dobava in vgradnja bitudrobirja 0-22 mm v debelini 6 cm.
| m² | 0 | 14 | 0
20 | Dobava in vgradnja asvaltbetona AB 0-11 mm v debelini 4 cm.
| m² | 0 | 16 | 0
21 | Rušitev in odstranitev obstoječe kanalizacijske cevi fi 20, kompletno z odvozom na deponijo gradbenega materiala.
| m | 0 | 15 | 0
| FEKALNA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  | 4134

## Vodovod
Rekonstrukcija križišča v krožno križišče Gregorčičeva cesta,Bazoviška cesta in Vojkov drevored – Vodovod in kanalizacija
ozn. | postavka / enota | količina | EUR/enoto | EUR
C. | VODOVOD
ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
1 | Zakoličba vodovoda, postavitev gradbenih profilov in zavarovanje profilov.
| m' | 413 | 0 | 0
2 | Strojni zarez, odkop in nakladanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm, z odvozom na deponijo.
| m2 | 240 | 0 | 0
3 | Rušitev robnikov z odkopom, nakladanjem in odvozom ruševin na deponijo.
| m | 5 | 0 | 0
4 | Strojni izkop jarka za vodovod (po detajlu položitve) v terenu III. ktg z deponijo ob strani.
| m3 | 278 | 0 | 0
5 | Strojni izkop jarka za vodovod (po detajlu položitve) v terenu IV. ktg z deponijo ob strani.
| m3 | 115 | 0 | 0
6 | Strojni izkop jarka za vodovod (po detajlu položitve) v terenu V. ktg z deponijo ob strani.
| m3 | 70 | 0 | 0
7 | Ročni izkop jarka in sondažnih jam za vodovod v terenu vseh kategorij z deponijo ob strani.
| m3 | 10 | 0 | 0
,
8 | Planiranje kanala s točnostjo +-2cm v terenu vseh ktg.
| m2 | 331 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja peščenega materiala za izdelavo posteljice debeline 10 cm, s planiranjem v projektiranem padcu
| m3 | 34 | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja peščenega materiala za zasip. Pesek z zrni brez ostrih robov, premera do 4 mm. Zasip se izvede do višine 20 cm nad cevjo in dobro komprimira.
| m3 | 152 | 0 | 0
11 | Zasip jarka s tamponskim materialom v celoti, granulacije 0-32 mm, v slojih 30 cm s sprotnim komprimiranjem do zbitosti Ev1>100Mpa in Ev2/Ev1 <2,0 z meritvijo z krožno ploščo in potrdilom o ustreznosti
| m3 | 181 | 0 | 0
12 | Nakladanje in odvoz izkopnega materiala na deponijo na razdalji do 10 km s planiranjem.
| m3 | 473 | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja nosilnega sloja asfaltne plasti debeline 6 cm z bitudrobirjem frakcije 0/22mm iz (AC 22 base) apnenčevega agregata. (VOZIŠČE)
| m2 | 220 | 0 | 0
14 | Dobava in vgradnja obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11k, AC surf B70/100 iz karbonatnih kamnin v debelini 4 cm.(VOZIŠČE)
| m² | 220 | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11k, AC surf B70/100 iz karbonatnih kamnin v debelini 4 cm.(PLOČNIK)
| m² | 20 | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja robnikov 15/25 kompletno z vsemi deli in materiali
| m | 5 | 0 | 0
21.0 | Dobava in vgraditev medeninastih oznak za označitev vodovoda.
| kos | 15 | 0 | 0
22.0 | Obbetoniranje lomov in izdelava sidrnih blokov v betonu C10/15, kompletno z vsemi deli in materiali
| m3 | 2 | 0 | 0
23.0 | Izdelava sidrnega bloka za tlačni preizkus na LŽ cevi. Izvedba iz MB 15, z 0,4 m3/m1. Kompletna izvedba.
| kos | 0.5 | 0 | 0
24.0 | Zaščita križanja predvidenega vodovoda z obstoječimi komunalnimi napravami. Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila tehničnih pravilkov za križanje komunalnih naprav.
| kos | 22 | 0 | 0
25.0 | Odstranitev sidrnih blokov z odvozom materiala.
| kos | 0.5 | 0 | 0
26 | Izvedba prebojev za vgradnjo cevi skozi obstoječi jašek (preboji 50x50 cm). Ponovna zazidava odprtin po vgradnji cevi v betonu C25/30 z saniranjem prerezane armature. Zazidava odprtine po odrezu in odstranitvi opuščene cevi.
| kos | 4 | 0 | 0
| ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
MONTAŽNA DELA
1.0 | Razvoz in raznos fazonov in spojk, ter cevi od deponije do izkopanega jarka, polaganje v njem ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri.
teže do 100 kg
| kos | 140 | 0 | 0
teže do 100 kg
| kos | 67 | 0 | 0
2.0 | Montaža fazonov s spoji na prirobnico
DN 50 mm
| kos | 3 | 0 | 0
DN 80 mm
| kos | 26 | 0 | 0
DN 100 mm
| kos | 4 | 0 | 0
DN 150 mm
| kos | 16 | 0 | 0
DN 200 mm
| kos | 5 | 0 | 0
DN 250 mm
| kos | 17 | 0 | 0
3.0 | Montaža armatur s spoji na prirobnico
DN 80 mm
| kos | 11 | 0 | 0
DN 100 mm
| kos | 2 | 0 | 0
DN 150 mm
| kos | 4 | 0 | 0
DN 200 mm
| kos | 0 | 0 | 0
DN 250 mm
| kos | 2 | 0 | 0
4.0 | Montaža DUKTIL cevi na kozarec
DN 80 mm
| kos | 8 | 0 | 0
DN 100 mm
| kos | 2 | 0 | 0
DN 150 mm
| kos | 24 | 0 | 0
DN 200 mm
| kos | 3 | 0 | 0
DN 250 mm
| kos | 33 | 0 | 0
5.0 | Montaža DUKTIL fazonskih kosov na kozarec
DN 80 mm
| kos | 11 | 0 | 0
DN 100 mm
| kos | 1 | 0 | 0
DN 150 mm
| kos | 9 | 0 | 0
DN 200 mm
| kos | 1 | 0 | 0
DN 250 mm
| kos | 11 | 0 | 0
6 | Montaža univerzalnih hitrih spojk
DN 50 mm
| kos | 1 | 0 | 0
DN 80 mm
| kos | 2 | 0 | 0
DN 100 mm
| kos | 1 | 0 | 0
DN 250 mm
| kos | 1 | 0 | 0
7 | Izpiranje in razkuževanje cevovoda z zapiranjem in odpiranjem vode ter izstavitvijo ustreznega potrdila
| m' | 413 | 0 | 0
8 | Tlačni preizkus cevovoda s polnjenjem vode, z uporabo registrirnega manometra, ter izdajo potrdila.
od fi 80 do fi 100 mm
| m' | 413 | 0 | 0
9 | Tlačni preizkus vseh vrst spojev na tlak 1,5 x obratovalni tlak
od fi 80 do fi 200 mm
| m | 413 | 0 | 0
10 | Rezanje obstoječih in novih cevi z brušenjem koncev
do fi 250 mm
| kos | 35 | 0 | 0
11 | Izvedba odcepov priključkov z vgradnjo ogrlice z zaporo in vgradno garnituro, ter zspl spojko.
| kos | 3 | 0 | 0
12 | Obzidava jaškov za zasune in hidrante z opeko nf v CM 1:3, vključno z vsem potrebnim materialom.
| kos | 13 | 0 | 0
13 | Kemični izvid
| kos | 1 | 0 | 0
14 | Bakteriološki izvid.
| kos | 1 | 0 | 0
15 | Izdelava elaborata za potrebe pogona.
| m | 413 | 0 | 0
17 | Izdelava katastra zgrajenih naprav.
| m | 413 | 0 | 0
18 | Izdelava provizorijev za zagotovitev vodoskrbe kompletno z vsemi deli in materiali.
| m | 150 | 0 | 0
19 | Demontaža obstoječih cevi in fazonskih kosov vključno z rezanjem z izročitvijo uporabnega demontiranega materiala investitorju. Profil do DN 250.
| kos | 10 | 0 | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
SPECIFIKACIJA IN PREDRAČUN VODOVODNEGA MATERIALA
1.0 | Duktilne cevi
DN 80 mm
| m | 49 | 0 | 0
DN 100
| m | 9 | 0 | 0
DN 150
| m | 143 | 0 | 0
DN 200
| m | 15 | 0 | 0
DN 250
| m | 197 | 0 | 0
2 | Duktilne cevi, vmesni kosi brez obojk za dolžine ca 500 do 2000 mm
DN 80 mm
| kos | 4 | 0 | 0
DN 100
| kos | 1 | 0 | 0
DN 150
| kos | 6 | 0 | 0
DN 200
| kos | 1 | 0 | 0
DN 250
| kos | 14 | 0 | 0
3 | Fazonski kosi
T 150/150 mm
| kos | 1 | 0 | 0
T 250/250 mm
| kos | 2 | 0 | 0
E 80 mm
| kos | 10 | 0 | 0
E 100 mm
| kos | 1 | 0 | 0
E 150 mm
| kos | 3 | 0 | 0
E 250 mm
| kos | 1 | 0 | 0
N 80 mm
| kos | 3 | 0 | 0
F 50 mm
| kos | 1 | 0 | 0
F 80 mm
| kos | 3 | 0 | 0
F 150 mm
| kos | 3 | 0 | 0
F 200 mm
| kos | 2 | 0 | 0
F 250 mm 700 mm
| kos | 1 | 0 | 0
FF 250 mm 250 mm
| kos | 1 | 0 | 0
FF250 mm 500 mm
| kos | 2 | 0 | 0
FF 250 mm 800 mm
| kos | 5 | 0 | 0
FFR 80/50 mm
| kos | 1 | 0 | 0
FFR 150/80 mm
| kos | 3 | 0 | 0
FFR 200/150 mm
| kos | 1 | 0 | 0
FFR 250/150 mm
| kos | 1 | 0 | 0
FFK 11 st 100 mm
| kos | 1 | 0 | 0
FFK 11 st 150 mm
| kos | 1 | 0 | 0
X 80/1,5"
| kos | 1 | 0 | 0
X 250 mm
| kos | 1 | 0 | 0
MMK 80mm/11st
| kos | 1 | 0 | 0
MMK 150mm/11st
| kos | 2 | 0 | 0
MMK 150mm/22st
| kos | 2 | 0 | 0
MMK 200mm/45st
| kos | 1 | 0 | 0
MMK 250mm/11st
| kos | 1 | 0 | 0
MMK 250mm/45st
| kos | 3 | 0 | 0
MMA 150/80 mm
| kos | 2 | 0 | 0
MMA 250/80 mm
| kos | 3 | 0 | 0
MMA 250/100 mm
| kos | 1 | 0 | 0
MMA 250/150 mm
| kos | 2 | 0 | 0
montažno demontažni kos 250 mm
| kos | 2 | 0 | 0
hitra spojka 50 mm (GF multi/joint3000+)
| kos | 1 | 0 | 0
hitra spojka 80 mm (GF multi/joint3000+)
| kos | 2 | 0 | 0
hitra spojka 100 mm (GF multi/joint3000+)
| kos | 1 | 0 | 0
hitra spojka 250 mm (GF multi/joint3000+)
| kos | 1 | 0 | 0
Okrogla cestna kapa
| kos | 13 | 0 | 0
4 | Armature z vgradno garnituro
ogrlica tip IMP z zaporo in vgradno garnituro
NL fi 80/2"
| kos | 1 | 0 | 0
NL fi 100/1"
| kos | 1 | 0 | 0
NL fi 150/2"
| kos | 1 | 0 | 0
EV fi 80 mm
| kos | 7 | 0 | 0
EV fi 100 mm
| kos | 1 | 0 | 0
EV fi 150 mm
| kos | 3 | 0 | 0
EV fi 250 mm
| kos | 2 | 0 | 0
nadzemni hidrant fi 80 mm
| kos | 3 | 0 | 0
razen drobni vodovodni pocinkan material dimenzij 1" do 2" z vgradnjo
| ocena | 1 | 0 | 0
| SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA SKUPAJ: |  |  | 0
SPOJNI IN TESNILNI MATERIAL:
1.0 | (preja, razna tesnila, vijaki, mast itd) OCENA
| ocena | 1 | 0 | 0
| POSREDNI STROŠKI SKUPAJ: |  |  | 0
| VODOVOD SKUPAJ: |  |  | 0

## elektroenergetske naprave
Rekonstrukcija križišča v krožno križišče Gregorčičeva cesta,Bazoviška cesta in Vojkov drevored – Vodovod in kanalizacija
ozn. | postavka / enota | količina | EUR/enoto | EUR
D. | ELEKTROENERGETSKE NAPRAVE
1.0 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 1,5×1,5×1,5m in sicer : izkop gradbene jame v zemljišču III in IV.kategorije, dobava in izdelava opaže, dobava in izdelava Fe armature, dobava in vgradnja ustrezne betonske mešanice ter dobava in vgradnja težkega ltž pokrova z napisom "ELEKTRO", razopaženje, fina zidarska obdelava notranjosti jaška, zasutje prestale gradbene jame z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala
| kos | 3 | 0 | 0
2.0 | Izkop rova in izdelava kabelske kanalizacije, rov se koplje v zemlji III./IV. kategorije (v skupnem izkopu cevovoda po zasutju le-tega) in sicer: izkop jarka širine 0,4 m in globine 0,8 m, planiranje dna jarka, izdelava posteljice z dobavo in nasutjem mivke oziroma 2×sejanega peska v plasti 10 cm, polaganje cevi tipa stigmaflex (2 cevi), dobava 2× sejanega peska z zasutjem do 10 cm nad temenom gornje vrste cevi kab.kanalizacije, zasipanje z izkopanim materialom v plasteh z nabijanjem, 30 cm pod vrhom dobava in polaganje opozorilnega traku “POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL”, odvoz odvečnega materiala
| m | 85 | 0 | 0
3.0 | Dobava in vgradnja stigmaflex cevi ST 110 mm
| m | 309 | 0 | 0
| ELEKTROENERGETSKE NAPRAVE SKUPAJ |  |  | 0
| kos | 11 | 62 | 682
15 | Strojni zasip kanala cevovoda z izkopanim materialom s komprimacijo v slojih 30 cm.
| m3 | 12 | 5 | 60
16 | Strojni zasip kanala cevovoda s tamponom s komprimacijo v slojih 30 cm.
| m3 | 73 | 29 | 2117
17 | Nakladanje, odvoz in deponiranje viškov izkopanega materiala vseh ktg. od izkopa.
| m3 | 75 | 17 | 1275
18 | Rušitev asfaltnih tlakov s strojnim zarezom, rušenjem in odvozom ruševin na deponijo. (priprava stika z novim asfaltom)
| m² | 0 | 6 | 0
19 | Dobava in vgradnja bitudrobirja 0-22 mm v debelini 6 cm.
| m² | 0 | 14 | 0
20 | Dobava in vgradnja asvaltbetona AB 0-11 mm v debelini 4 cm.
| m² | 0 | 16 | 0
21 | Rušitev in odstranitev obstoječe kanalizacijske cevi fi 20, kompletno z odvozom na deponijo gradbenega materiala.
| m | 0 | 15 | 0
| FEKALNA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  | 4134