## cn
INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
ČISTILNA NAPRAVA V ŠEMBIJAH
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2 | . |  | ZUNANJA UREDITEV, ODVODNJAVANJE IN IZPUST IZ ČN |  |  | 0
3 | . |  | ČISTILNA NAPRAVA |  |  | 0
4 | . |  | TEHNOLOGIJA |  |  | 0
5 | . |  | ELEKTRO OPREMA |  |  | 0
6 | . |  | ELEKTRO DOVOD |  |  | 0
7 | . |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
V enotnih cenah upoštevati nabavo, dobavo in vgradnjo materialov.
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
1 | . | 1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
1 | . | 2 | Zapora lokalne ceste v območju gradbišča z vsemi obvestilnimi tablami za obvoz, izdelava elaborata o zapori ceste, plačilo stroškov, postavitev, vzdrževanje in odstranitev prometne signalizacije za ves čas gradnje, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
1 | . | 3 | Posek in odstranitev grmovja komplet s koreninami ter z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov.
|  |  | m2 | 150 | 0 | 0
1 | . | 4 | Posek in odstranitev dreves fi 20-50 cm komplet s panji ter z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov.
|  |  | kos | 5 | 0 | 0
1 | . | 5 | Rezanje asfalta
|  |  | m1 | 25 | 0 | 0
1 | . | 6 | Odstranitev asfalta ter predelava za nadaljno uporabo, vse komplet
|  |  | m2 | 24 | 0 | 0
1 | . | 7 | Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim asfaltom, vse komplet
|  |  | m1 | 25 | 0 | 0
1 | . | 8 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% pripravljalnih in rušitvenih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
2 | . |  | ZUNANJA UREDITEV, ODVODNJAVANJE IN IZPUST IZ ČN
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih, meritve tesnosti. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala.
2 | . | 1 | Zakoličenje zunanje ureditve ČN, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo zunanje ureditve ČN, vse komplet
|  |  | kos | 4 | 0 | 0
2 | . | 3 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet
FK
|  |  | m1 | 15 | 0 | 0
MK
|  |  | m1 | 8 | 0 | 0
izpust
|  |  | m1 | 15 | 0 | 0
2 | . | 4 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
FK
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
MK
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
izpust
|  |  | kos | 4 | 0 | 0
2 | . | 5 | Izkop humusa v debelini do 20 cm, odmet na rob izkopa ter razgrinjanje in planiranje po končanih delih, zatravitev, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 16 | 0 | 0
2 | . | 6 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu III.-IV. ktg, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 50 | 0 | 0
2 | . | 7 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 30 | 0 | 0
2 | . | 8 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 32 | 0 | 0
2 | . | 9 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 68 | 0 | 0
2 | . | 10 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 12 | 0 | 0
2 | . | 11 | Dobava in polaganje PVC cevi notranjega fi 188,20 mm SN 8 na pripravljeno peščeno posteljico deb. 10 cm in obsipom cevi s peskom 30 cm (pesek 0-4 mm) nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet
FK
|  |  | m1 | 15 | 0 | 0
MK
|  |  | m1 | 8 | 0 | 0
izpust
|  |  | m1 | 15 | 0 | 0
2 | . | 12 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 60 cm, globina jaška do 1,0 m, vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti 250 kN na zaklep, protihrupni vložek, AB ploščo, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 13 | Dobava materiala in izdelava peskolova iz betonske cevi fi 50 cm, globine do 1,50 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti 250 kN na zaklep, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vse komplet - MK
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 14 | Dobava materiala in nadvišanje obstoječega jaška za cca 100 cm komplet z zamenjavo ltž pokrova nosilnosti 250 kN na zaklep, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vse komplet - MK
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 15 | Dobava in izdelava okroglih revizijskih PE jaškov fi 80 cm, globina 1,0 - 2,0 m, z nastavki za priključke, dnom, muldo, tesnilom in konusnim zaključkom za pokrov, razbremenilno ploščo za pokrove, z dobavo in montažo Iitoželeznih okroglih pokrovov fi 60 cm, nosilnosti 250 KN na zaklep s tremi vijak, protihrupni vložek, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 607 LIVAR, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 16 | Dobava in izdelava okroglih kaskadnih revizijskih PE jaškov fi 100 cm, globina 2,0 - 3,0 m, z nastavki za priključke, dnom, muldo, tesnilom in konusnim zaključkom za pokrov, vpadno cevjo fi 200 mm (fajfa). Vključno z obdelavo jaška, ltž pokrovom nosilnosti 400 kN s tremi vijaku (npr. Livar art. 607), AB razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip,, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 17 | Izvedba ponikovalnega preizkusa ponikovalnice v prisotnosti hidrologa, vse komplet
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
2 | . | 18 | Dobava in vgradnja ponikovalnice iz treh perforiranih betonskih cevi Φ 120 cm efektivne globine 3,0 m, z razbremenilno ploščo za pokrove, vse obdelano, komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti 250 kN na zaklep, AB ploščo,dodatni izkop, zasip z drenažnim materialom 60 m3 fi 32/64 mm, vse komplet
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
2 | . | 19 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 18.5 | 0 | 0
2 | . | 20 | Izdelava obrabnonosilno plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 6 cm (31 833)
|  |  | m2 | 60 | 0 | 0
2 | . | 21 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 7 | 0 | 0
2 | . | 22 | Dobava in izdelava AB stopnic s temeljem ob objektu komplet planiranje, beton, opaž, armatura, zasip, vse komplet
|  |  | m3 | 5.7 | 0 | 0
2 | . | 23 | Dobava in postavitev panelne ograje vročecinkana ter plastificirana, komplet s stebrički, temelji, končno obdelana, višina ograje 200 cm
|  |  | m2 | 53 | 0 | 0
2 | . | 24 | Dobava in postavitev vrat širine 130 cm, vročecinkana ter plastificirana - kot ograja, končno obdelana, višina vrat 200 cm, komplet kljuka, ključavnica, zatiči, vse komplet
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
2 | . | 25 | Dobava in postavitev drsnih vrat širine 320 cm, vročecinkana ter plastificirana - kot ograja, končno obdelana, višina vrat 200 cm, komplet kljuka, ključavnica, zatiči, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 26 | Dobava in izdelava tlaka pod kontejnerji v sestavi: tampon 30 cm, betonska plošča 10 cm, cem, estrih 5 cm, talna nedrseča keramika, vse komplet
|  |  | m2 | 12 | 0 | 0
2 | . | 27 | Dobava in izdelava montažnega jaška za vodovod dim. 100/100/80 cm, dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova nosilnosti 400 kN z zaklepom in napisom VODOVOD, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 28 | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije ter izdelava zelenic in razgrinjanje v povprečni debelini do 20 cm ter fino planiranje zemlje, komplet s sejanjem travne mešanice, vse komplet
|  |  | m3 | 16 | 0 | 0
2 | . | 29 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% dela za ČN).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
7 | . |  | ZAKLJUČNA DELA
7 | . | 1 | Finalno čiščenje gradbišča (obračuna se m2 asfalta)
|  |  | m2 | 60 | 0 | 0
7 | . | 2 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 0,7 % del 1 - 6
|  |  | % | 0.007 | 0 | 0
7 | . | 3 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 1,1 % del 1 - 6
|  |  | % | 0.011 | 0 | 0
7 | . | 4 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z ZGO - 1B v vrednosti 0,7 % del 1 - 6
|  |  | % | 0.007 | 0 | 0
7 | . | 5 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | . | 6 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0