## Rekapitulacija
INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
KOMUNALNA OPREMA JUG
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | . | KOLEKTOR S IN FEKALNA KANALIZACIJA | 0
2 | . | PROMETNA INFRASTRUKTURA | 0
3 | . | METEORNA KANALIZACIJA | 0
4 | . | VODOVOD | 0
5 | . | EE OMREŽJE | 0
|  | SKUPAJ: | 0
|  | DDV 22 %: | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: | 0

## KOLEKTOR S (ki)
INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
KOMUNALNA OPREMA JUG
KOLEKTOR S IN FEKALNA KANALIZACIJA
1 | . |  | KANALIZACIJA |  |  | 0
2 | . |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
|  |  | DDV 22 %: |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
1 | . |  | KANALIZACIJA
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame (izkopi globine do 5,0 m), sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. Dela izvajati pod nadzorom geomehanika. Izkopi v kampadah.
1 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet
|  |  | m1 | 321 | 0 | 0
1 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 16 | 0 | 0
1 | . | 3 | Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm z odmetom na rob izkopa ter planiranje po končanih delih. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 10 | 0 | 0
1 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu III. - IV.ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, obračun po celi dolžini kanala, vse komplet. V ceni upoštevati ustrezno varovanje gradbene jame (razpiranje).
|  |  | m3 | 700 | 0 | 0
1 | . | 5 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, obračun po celi dolžini kanala, vse komplet. V ceni upoštevati ustrezno varovanje gradbene jame (razpiranje).
|  |  | m3 | 350 | 0 | 0
1 | . | 6 | Strojni izkop jarkov širine 2-4 m, globine 2-4 m v terenu III. - IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, obračun samo nad globino 2,0 m, vse komplet. V ceni upoštevati ustrezno varovanje gradbene jame (razpiranje).
|  |  | m3 | 700 | 0 | 0
1 | . | 7 | Strojni izkop jarkov širine 2-4 m, globine 2-4 m v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, obračun samo nad globino 2,0 m, vse komplet. V ceni upoštevati ustrezno varovanje gradbene jame (razpiranje).
|  |  | m3 | 350 | 0 | 0
1 | . | 8 | Strojni izkop jarkov širine 4-6 m, globine 4-6 m v terenu III. - IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, obračun samo nad globino 4,0 m, vse komplet. V ceni upoštevati ustrezno varovanje gradbene jame (razpiranje).
|  |  | m3 | 200 | 0 | 0
1 | . | 9 | Strojni izkop jarkov širine 4-6 m, globine 4-6 m v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, obračun samo nad globino 4,0 m, vse komplet. V ceni upoštevati ustrezno varovanje gradbene jame (razpiranje).
|  |  | m3 | 50 | 0 | 0
1 | . | 10 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 525 | 0 | 0
1 | . | 11 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 250 | 0 | 0
1 | . | 12 | Dobava in vgraditev ločilnega geosintetika natezne trdnosti 14kN/m1 na dno izkopa, vse komplet
|  |  | m2 | 250 | 0 | 0
1 | . | 13 | Dobava in vgraditev tampona 0 - 32 mm v debelini 10 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v projektiranem naklonu na dno izkopa po navodilih geomehanika, vse komplet
|  |  | m3 | 25 | 0 | 0
1 | . | 14 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 1825 | 0 | 0
1 | . | 15 | Dobava in zasip kanala s tamponom 0 - 32 mm v debelini 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 312.5 | 0 | 0
1 | . | 16 | Dobava in polaganje vodotesnih GRP cevi (poliester) DN 1000 mm SN 10000 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK Tomšičeva
|  |  | m1 | 40 | 0 | 0
1 | . | 17 | Dobava in polaganje vodotesnih GRP cevi (poliester) DN 800 mm SN 10000 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK
|  |  | m1 | 222 | 0 | 0
1 | . | 18 | Dobava in polaganje vodotesnih GRP cevi (poliester) DN 600 mm SN 10000 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK
|  |  | m1 | 22 | 0 | 0
1 | . | 19 | Dobava in polaganje vodotesnih GRP cevi (poliester) DN 250 mm SN 10000 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK
|  |  | m1 | 5 | 0 | 0
1 | . | 20 | Dobava in polaganje vodotesnih GRP cevi (poliester) DN 250 mm SN 10000 komplet s pripravljeno betonsko posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - FK
|  |  | m1 | 32 | 0 | 0
1 | . | 21 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca, vse komplet
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
1 | . | 22 | Dobava in izdelava revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 100 cm vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška 2,0 - 3,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet - MK
okrogli vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje (art. 604a), 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (art. 605a ) (npr. LIVAR) - Tomšičeva
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
1 | . | 23 | Dobava in izdelava revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 100 cm vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška 3,0 - 4,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet - MFK
okrogli vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje (art. 604a), 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (art. 605a ) (npr. LIVAR)
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
1 | . | 24 | Dobava in izdelava revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 100 cm vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška 4,0 - 5,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet - MFK
okrogli vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje (art. 604a), 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (art. 605a ) (npr. LIVAR)
|  |  | kos | 5 | 0 | 0
1 | . | 25 | Dobava in izdelava revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 100 cm vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška 2,0 - 3,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet - FK
okrogli vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje (art. 604a), 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (art. 605a ) (npr. LIVAR)
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
1 | . | 26 | Dobava in izdelava kaskadnih revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 100 cm vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, vpadno cevjo fi 200 mm (fajfa) obdelavo priključkov. Globina jaška 3,0 - 4,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet - FK
okrogli vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje (art. 604a), 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (art. 605a ) (npr. LIVAR)
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
1 | . | 27 | Izdelava poševne iztočne glave iz cementnega betona in lokalnega kamenja preseka 1000 mm, komplet z dobavo in montažo, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
1 | . | 28 | Čiščenje gradbišča (obračuna se m1 kanalizacije).
|  |  | m2 | 321 | 0 | 0
1 | . | 29 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% kanalizacijskih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
2 | . |  | ZAKLJUČNA DELA
2 | . | 1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 0,7 % del 1
|  |  | % | 0.007 | 0 | 0
2 | . | 2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 1,1 % del 1
|  |  | % | 0.011 | 0 | 0
2 | . | 3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z ZGO - 1B v vrednosti 0,7 % del 1
|  |  | % | 0.007 | 0 | 0
2 | . | 4 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | . | 5 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0

## PROMETNA INFRASTRUKTURA (P_NG)
INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
KOMUNALNA OPREMA JUG
PROMETNA INFRASTRUKTURA
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA
| 1. | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| 4. | OPREMA in ZASADITEV |  |  |  | 0
| 5. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  | PROMETNA INFRASTRUKTURA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 1. | PREDDELA
1. | 1 | Zakoličba mejnih točk | kos | 44 | 0 | 0
1. | 2 | Zakoličba obstojecih komunalnih naprav | kos | 1 | 0 | 0
1. | 3 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi ceste | m1 | 489 | 0 | 0
1. | 4 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ceste | kos | 26 | 0 | 0
1. | 5 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona z odvozom na deponijo | m1 | 10 | 0 | 0
1. | 6 | Posek in odstranitev grmovja z odvozom | m2 | 845 | 0 | 0
1. | 7 | Posek in odstranitev drevesa z deblom ter odstranitev vej in panja z odvozom | kos | 11 | 0 | 0
1. | 8 | Rezkanje asfaltnih plasti z odvozom na deponijo | m2 | 100 | 0 | 0
1. | 9 | Rezanje asfaltnih plasti s talno žago, debelina do 10 cm | m1 | 100 | 0 | 0
1. | 10 | Porušitev in odstranitev asfaltnih plasti z odvozom | m2 | 200 | 0 | 0
|  | 1. PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA
2. | 1 | Strojni odkop humusa v debelini cca 20 cm z odvozom na začasno deponijo ob trasi za kasnejše humusiranje. | m3 | 659 | 0 | 0
2. | 2 | Široki izkop zemljine III.ktg strojno z nakladanjem (nasipni material) | m3 | 740 | 0 | 0
2. | 3 | Izkop zemljine IV.ktg , strojno z nakladanjem | m3 | 742 | 0 | 0
2. | 4 | Vgrajevanje nasipov (zasipov) iz zemljine III. ktg iz izkopanega materiala | m3 | 350 | 0 | 0
2. | 5 | Planiranje temeljnih tal | m2 | 5000 | 0 | 0
2. | 6 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz drobljenih kamnitih zrn 0/63 mm v debelini plasti 35 cm | m3 | 1750 | 0 | 0
2. | 7 | Humusiranje v debelini do 20cm | m2 | 1651 | 0 | 0
2. | 8 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije | m3 | 1117 | 0 | 0
|  | 2. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 3. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
3. | 1 | Prebrizg asfalta z bitumensko emulzijo | m2 | 100 | 0 | 0
3. | 2 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini plasti 20-25 cm | m3 | 1250 | 0 | 0
3. | 3 | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico C12/15 | m1 | 967 | 0 | 0
3. | 4 | Dobava in vgraditev predfabriciranih poglobljenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm na betonsko posteljico C12/15 | m1 | 926 | 0 | 0
3. | 5 | Izdelava z bitumnom vezane zgornje nosilne plasti drobljenca AC 8 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm | m2 | 4000 | 0 | 0
3. | 6 | Izdelava z bitumnom vezane zgornje nosilne plasti drobljenca AC 22 base B50/70, A3 v debelini 8 cm | m2 | 4000 | 0 | 0
3. | 7 | Izdelava drenaže iz gibljivih drenažnih cevi preseka 100 mm, komplet s filterskim zasipom, filcem in posteljico iz cementnega betona C16/20 deb.10 cm | m1 | 475 | 0 | 0
3. | 8 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materila, š= 0.5 m | m2 | 463 | 0 | 0
|  | 3. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 4. | OPREMA in ZASADITEV
4. | 1 | Dobava temelja za prometni znak iz cementnega betona C12/15 do 0.1 m3/temelj | kos | 9 | 0 | 0
4. | 2 | Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 2600 mm | kos | 2 | 0 | 0
4. | 3 | Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 3600 mm | kos | 6 | 0 | 0
4. | 3 | Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 4200 mm | kos | 1 | 0 | 0
4. | 4 | Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine premera 600 mm, z odsevno folijo II. vrste - II-2 (STOP) | kos | 3 | 0 | 0
4. | 5 | Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine dimenzij 600x600 mm, z odsevno folijo I. vrste - III-35 2x, III-3 2x | kos | 2 | 0 | 0
4. | 9 | Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine premera 600 mm, z odsevno folijo I. vrste - II-26 | kos | 1 | 0 | 0
4. | 10 | Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine premera 600 mm, z odsevno folijo II. vrste - II-45.1 - 2x, II-47 - 2x | kos | 4 | 0 | 0
4. | 6 | Dobava in pritrditev prometnega znaka za označitev prometnega otoka VI-8 iz aluminijaste plocevine dimenzij 300 x 1000 mm, z odsevno folijo II. vrste | kos | 2 | 0 | 0
4. | 7 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm | m1 | 1467 | 0 | 0
4. | 8 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, površina označb do 0.5 m2 (STOP črta, prehodi za pešce) | m2 | 135 | 0 | 0
|  | 4. OPREMA in ZASADITEV - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 5. | OSTALA DELA
5. | 1 | Projektantski nadzor | ura | 35 | 0 | 0
5. | 2 | Geomehanski nadzor | ura | 16 | 0 | 0
5. | 3 | Upravljavski nadzor | ura | 16 | 0 | 0
5. | 4 | Izdelava geodetskega načrta izvednega stanja | ura | 18 | 0 | 0
5. | 5 | Izdelava projekta izvedenih del in NOV | ura | 245 | 0 | 0
|  | 5. OSTALA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA

## METEORNA KANALIZACIJA (P_NG)
INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
KOMUNALNA OPREMA JUG
METEORNA KANALIZACIJA
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA
| 1. | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| 4. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA |  |  |  | 0
| 5. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  | METEORNA KANALIZACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 1. | PREDDELA
1. | 1 | Zakoličba trase kanalov z niveliranjem | m1 | 694 | 0 | 0
1. | 2 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | kos | 25 | 0 | 0
|  | 1. PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA
2. | 1 | Strojni odkop humusa v debelini cca 20 cm z odvozom na začasno deponijo ob trasi za kasnejše humusiranje. | m3 | 278 | 0 | 0
2. | 2 | Strojni izkop za jarke, kanale, jaške v zemljini III. ktg globine do 2 m | m3 | 1000 | 0 | 0
2. | 3 | Strojni izkop za jarke, kanale, jaške v zemljini V. ktg globine do 2 m - V.ktg | m3 | 404 | 0 | 0
2. | 4 | Strojni izkop za jarke, kanale, jaške v zemljini III.ktg globine nad 2 m | m3 | 30 | 0 | 0
2. | 4 | Strojni izkop za jarke, kanale, jaške v zemljini V.ktg globine nad 2 m | m3 | 20 | 0 | 0
2. | 5 | Planiranje dna kanala, jarka | m2 | 694 | 0 | 0
2. | 6 | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala granulacije 0-4 mm za posteljico debeline 15 cm in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem | m3 | 350 | 0 | 0
2. | 7 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | m3 | 1078 | 0 | 0
2. | 8 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala na razdaljo do 10 km komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije | m3 | 376 | 0 | 0
2. | 9 | Humuziranje v debelini do 20cm | m3 | 278 | 0 | 0
|  | 2. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 3. | GRADBENA DELA
3. | 1 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem C16/20 ter razbremenilno ploščo iz armiranega poliestra in njeno pritrditvijo, globina jaška 1.0 - 2,0 m | kos | 16 | 0 | 0
3. | 2 | Izdelava KASKADNEGA jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem C16/20 ter razbremenilno ploščo iz armiranega poliestra, globina jaška 1,0-2,0 m | kos | 1 | 0 | 0
3. | 3 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine 2,0-3,0 m | kos | 6 | 0 | 0
3. | 4 | Izdelava prepadnega jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in izvedbo preliva ter razbremenilno ploščo iz armiranega poliestra, globina jaška 3,0- 4.0 m | kos | 1 | 0 | 0
3. | 6 | Izdelava priključka kanalizacije preseka 200 mm preko nastavka na glavni cevi pod kotom 45°, komplet z vsemi potrebnimi deli | kos | 2 | 0 | 0
3. | 7 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z odprtinami, z nosilnostjo 125 KN | kos | 3 | 0 | 0
3. | 8 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo 400 KN | kos | 21 | 0 | 0
3. | 9 | Izdelava peskolova iz armiranega poliestra, krožnega prereza 500 mm, globine 1.6 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB vencem C25/30 in robno rešetko nosilnosti 400 kN | kos | 24 | 0 | 0
3. | 11 | Dobava in montaža lovilca oglikovodikov z vgrajenim koalescenčnim filtrom vsedalnikom in by-passom kapacitete čiščenja 3 l/s in maksimalnim pretokom skozi bypass 30 l/s (kot npr. REGENERACIJA AQUAREG 30 bp 3), nadvišanim vhodom, razbremenilno ploščo iz armiranega poliestra in pokrovom nosilnosti 400 kN - komplet po navodilih dobavitelja | kos | 2 | 0 | 0
3. | 13 | Dobava in montaža lovilca oglikovodikov z vgrajenim koalescenčnim filtrom vsedalnikom in by-passom kapacitete čiščenja 8 l/s in maksimalnim pretokom skozi bypass 80 l/s (kot npr. REGENERACIJA AQUAREG 50 bp 8), nadvišanim vhodom, razbremenilno ploščo iz armiranega poliestra in pokrovom nosilnosti 400 kN - komplet po navodilih dobavitelja | kos | 1 | 0 | 0
3. | 14 | Izdelava poševne vtočne glave iz cementnega betona preseka 800 mm, komplet z dobavo in montažo žabjega pokrova | kos | 1 | 0 | 0
3. | 15 | Izdelava poševne vtočne glave iz cementnega betona preseka 1000 mm, komplet z dobavo in montažo žabjega pokrova | kos | 1 | 0 | 0
3. | 16 | Tlakovanje jarka z lomljencem preseka 30 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona C16/20 debeli 20 cm | m2 | 65 | 0 | 0
|  | 3. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 4. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA
4. | 1 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 200mm; SN10000 | m1 | 256 | 0 | 0
4. | 2 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 250mm; SN 10000 | m1 | 335 | 0 | 0
4. | 3 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 800mm; SN 10000 | m1 | 60 | 0 | 0
4. | 4 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 1000mm; SN 10000 | m1 | 43 | 0 | 0
4. | 5 | Preizkus vodotesnosti omrežja | m1 | 694 | 0 | 0
4. | 6 | Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek | m1 | 694 | 0 | 0
|  | 4. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 5. | OSTALA DELA
5. | 1 | Projektantski nadzor | ura | 30 | 0 | 0
5. | 2 | Geomehanski nadzor | ura | 15 | 0 | 0
5. | 3 | Upravljavski nadzor | ura | 15 | 0 | 0
5. | 4 | Izdelava projekta izvedenih del | ura | 115 | 0 | 0
5. | 5 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | ura | 75 | 0 | 0
|  | 5. OSTALA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VODOVOD (P_NG)
INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
KOMUNALNA OPREMA JUG
VODOVOD
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA
| 1. | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| 4. | DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  | 0
| 5. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  | VODOVOD - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 1. | PREDDELA
1. | 1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem | m1 | 553 | 0 | 0
1. | 2 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | kos | 9 | 0 | 0
1. | 3 | Rezanje asfaltnih plasti s talno diamantno žago, debelina do 10 cm | m1 | 5 | 0 | 0
1. | 4 | Porušitev in odstranitev asfaltnih plasti z odvozom | m2 | 5 | 0 | 0
|  | 1. PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA
2. | 1 | Strojni odkop humusa v debelini cca 20 cm z odvozom na začasno deponijo ob trasi za kasnejše humusiranje. | m3 | 9 | 0 | 0
2. | 2 | Strojni izkop za jaške in cevovod v zemljini III. ktg globine do 2 m | m3 | 590 | 0 | 0
2. | 3 | Strojni izkop za jaške in cevovod v zemljini III. ktg globine nad 2 m | m3 | 8 | 0 | 0
2. | 4 | Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov z odmetom na rob jarka | m3 | 2 | 0 | 0
2. | 5 | Planiranje dna kanala, jarka | m2 | 414 | 0 | 0
2. | 6 | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala granulacije 0-4 mm za posteljico debeline 15 cm in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem | m3 | 316 | 0 | 0
2. | 7 | Zasip jarka z izbranm materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | m3 | 318 | 0 | 0
2. | 8 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala na razdaljo do 10 km komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije | m3 | 282 | 0 | 0
2. | 9 | Humuziranje v debelini do 20cm | m3 | 9 | 0 | 0
|  | 2. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 3. | GRADBENA DELA
3. | 1 | Izvedba betonskih podstavkov C25/30 za vodovodno armaturo v jaških s porabo betona do 0.2 m3/kos, komplet s sidri in pritrdilnim ma terialom | kos | 3 | 0 | 0
3. | 2 | Izvedba prevezav na obstoječe stanje | kos | 3 | 0 | 0
3. | 3 | Izdelava vodomernega jaška, notranjih dimenzij 1.5/1.0 m ter svetle višine 1.80 m komplet (stene in plošča C 30/37 debeline 20 cm, podložni beton C 12/15 10 cm, armatura palice S500 in mreže Q335, Q524, vgradnjo vstopne lestve iz nerjavečega jekla | kos | 2 | 0 | 0
3. | 4 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine dimenzije 600x600 mm, z nosilnostjo 250 KN (napis vodovod) | kos | 3 | 0 | 0
3. | 5 | Izvedba križanja vodovodne cevi NL DN 150 mm v zaščitni cevi preseka 300 mm (zaščitna cev iz armiranega poliestra) | m1 | 20 | 0 | 0
3. | 6 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako podzemnih hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.15 m3/kos. | kos | 1 | 0 | 0
3. | 7 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D22 iz kamnine v debelini plasti 25 cm | m3 | 2 | 0 | 0
3. | 8 | Izdelava z bitumnom vezane zgornje nosilne plasti drobljenca AC 22 base B70/100, A4 v debelini 6 cm | m2 | 5 | 0 | 0
3. | 9 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A4 v debelini 3 cm | m2 | 5 | 0 | 0
|  | 3. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 4. | DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA
4. | 1 | Dobava in montaža cevi iz nodularne litine, varovan-sidrni spoj, klasa C40, DN 80, vključno s spojnim in tesnilnim materialom (hišni priključki) | m1 | 106 | 0 | 0
4. | 2 | Dobava in montaža cevi iz nodularne litine, varovan-sidrni spoj, klasa C40, DN 150, vključno s spojnim in tesnilnim materialom | m1 | 447 | 0 | 0
4. | 3 | Polaganje PVC opozorilnega traku z induktivno nitko z napisom "POZOR VODOVOD" pred zasipom jarka | m1 | 553 | 0 | 0
4. | 4 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni - F 80 | kos | 13 | 0 | 0
4. | 5 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni - F 150 | kos | 3 | 0 | 0
4. | 6 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni - E 80 | kos | 13 | 0 | 0
4. | 7 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni - E 150 | kos | 3 | 0 | 0
4. | 8 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni - N 80 | kos | 8 | 0 | 0
4. | 9 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni - MMA 150/80 | kos | 21 | 0 | 0
4. | 10 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni - MDK 150 | kos | 2 | 0 | 0
4. | 11 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni - FF 150, l= 1000 | kos | 4 | 0 | 0
4. | 12 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni - T 150/80 | kos | 2 | 0 | 0
4. | 13 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni - MMK 150(11°) | kos | 3 | 0 | 0
4. | 14 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni - MMK 150(30°) | kos | 1 | 0 | 0
4. | 15 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni - FFK 150(22°) | kos | 1 | 0 | 0
4. | 16 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni - FFK 150(11°) | kos | 1 | 0 | 0
4. | 17 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni - X 80 | kos | 13 | 0 | 0
4. | 18 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni - X 150 | kos | 1 | 0 | 0
4. | 19 | Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074in ISO 7259. - EV zasun DN 80, komplet | kos | 2 | 0 | 0
4. | 20 | Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074in ISO 7259. - EV zasun DN 150, komplet | kos | 4 | 0 | 0
4. | 21 | Dobava in montaža zasuna s cestno kapo in vgradbeno armaturo, komplet DN 80 | kos | 21 | 0 | 0
4. | 22 | Nadtalni hidrant DN 80, lomljive izvedbe, inox, z vgradno dolžino l=1.25 m.(SIST EN 14384:2005 – lomljive izvedbe z letečo prirobnico - INOX) | kos | 8 | 0 | 0
4. | 23 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda skladno s standardi in zahtevami upravljalca vodovoda. | m1 | 553 | 0 | 0
4. | 24 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. | m1 | 553 | 0 | 0
|  | 4. DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 5. | OSTALA DELA
5. | 1 | Projektantski nadzor | ura | 20 | 0 | 0
5. | 2 | Geomehanski nadzor | ura | 10 | 0 | 0
5. | 3 | Upravljavski nadzor | ura | 10 | 0 | 0
5. | 4 | Izdelava projekta izvedenih del in NOV | ura | 125 | 0 | 0
|  | 5. OSTALA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## EE OMREŽJE (P_NG)
INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
KOMUNALNA OPREMA JUG
EE OMREŽJE
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA
| 1. | GRADBENA JR |  |  |  | 0
| 2. | KK ZA OPTIČNO OMREŽJE |  |  |  | 0
| 3. | JR |  |  |  | 0
| 4. | OSTALO |  |  |  | 0
| 5. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbene knjige (10%): |  |  |  | 0
|  | - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 1. | GRADBENA JR
1. | 1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. : | m3 | 175 | 0 | 0
|  | -izdelava podlage iz suhega betona C12/16 v debelini 10cm, polaganje cevi skladno z grafičnimi prikazi (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C12/16, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 6 | 0 | 0
|  | -izdelava podlage iz peska granulacije 3-7mm v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi skladno z grafičnimi prikazi (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) | m3 | 12 | 0 | 0
|  | -zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 20 | 0 | 0
|  | -zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 134 | 0 | 0
|  | -odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 66 | 0 | 0
1. | 2 | Strojni izkop jame dimenzij 1,8 x 1,8 x 1,2 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije (3,9 m3 x 4) | m3 | 16 | 0 | 0
1. | 3 | Izdelava kabelskih jaškov z betonske cevi fi0,8 m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom nosilnosti 250kN in napisom ELEKTRIKA | kos | 4 | 0 | 0
1. | 4 | Strojni izkop jame dimenzij 1,0 x 1,0 x 1,3 m za izdelavo temelja droga JR v terenu III. do IV. ktg. (1,3 m3 x 17) | m3 | 22 | 0 | 0
- zasip ter odvoz odvečnega materiala na deponijo
1. | 5 | Izdelava temelja za drog JR, dimenzij 0,6 x 0,6 x1,25m z razširitvami in uvodi, vgradnja cevi fi250 mm (do globine 0,8m) za postavitev kandelabra, zasutje kandelabra z mivko in zalitje vrha temelja z betonom (0,55 m3 x 17) (drog h=7m), komplet z zasipanjem | m3 | 9 | 0 | 0
|  | -odvoz odvečnega materiala na deponijo | m3 | 9 | 0 | 0
1. | 6 | Komplet izgradnja tipskega betonskega temelja dim. 1200x400x1500 mm za omarico PRIŽIGALIŠČE JR in RKO, z betonom C25/30, s sidrnimi vijaki, vgradnjo cevnih uvodov s cevjo stigmafleks, ... | kos | 1 | 0 | 0
1. | 7 | Rdeča Stigmaflex cev f75mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | m | 510 | 0 | 0
1. | 8 | Rdeča Stigmaflex cev (palice) f110 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, … | m | 30 | 0 | 0
1. | 9 | Dobava pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. | m | 590 | 0 | 0
1. | 10 | Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 520 | 0 | 0
1. | 11 | Drobni material (3%) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 1. GRADBENA JR - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2. | KK ZA OPTIČNO OMREŽJE
2. | 1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 182 | 0 | 0
|  | -izdelava podlage iz suhega betona C12/16 v debelini 10cm, polaganje cevi skladno z grafičnimi prikazi (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C12/16, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 10 | 0 | 0
|  | -izdelava podlage iz peska granulacije 3-7mm v debelini 10cm, polaganje cevi skladno z grafičnimi prikazi (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) | m3 | 11 | 0 | 0
|  | -zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 19 | 0 | 0
|  | -zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 140 | 0 | 0
|  | -odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 40 | 0 | 0
2. | 2 | Strojni izkop jame dimenzij 1,8 x 1,8 x 1,2 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije (3,9 m3 x 6) | m3 | 23 | 0 | 0
2. | 3 | Izdelava kabelskih jaškov z betonske cevi fi0,8 m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom nosilnosti 250kN in napisom TELEFON (za potrebe KTV) | kos | 6 | 0 | 0
2. | 4 | Dobava PEHD 1x50mm (optika) skupaj z original čepi, zrakotesnimi spoji, … | m | 1100 | 0 | 0
2. | 5 | Dobava PVC opozorilnega traku "POZOR TK KABEL" | m | 600 | 0 | 0
2. | 6 | Drobni material (3%) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 2. KK ZA OPTIČNO OMREŽJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 3. | JR
3. | 1 | Kabel NAYY-J 4x70 +2,5 mm2, pritrjen na steber, uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 25 | 0 | 0
3. | 2 | Kabel NAYY-J 4x16 +2,5 mm2, pritrjen na steber, uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 590 | 0 | 0
3. | 3 | Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4 x70 mm2), montaža kabelskih čevljev Al-Cu, priklop kabla v svetilki in omarici prižigališča OMARA CR | gar | 2 | 0 | 0
3. | 4 | Omara PRIŽIGALIŠČE JR, dim. 1080x1115x322 mm, kot npr. : A/FK 6 H (Mosdorfer) s podstavkom in streho, montažno ploščo, okencem, fizično razdeljena v notranjosti na M.P.O. in prižigališče, z dvokrilnimi vrati, ključavnico vzdrževalca in ključavnico elektrodistribucije, z montažo na pripravljen temelj, s sledečo opremo po enopolni shemi: | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - Direktni, dvotarifni, trifazni števec Landis&Gyr (LANDIS GYR ZMF120ABtFs2), z komunikatorjem: (AD-FP91D140) |  | 1x
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik, 400V, razred B, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (kot npr. PROTEC B2S (R) 12.5/320 V, In = 25kA (8/20μs) Up< 1,5kV (Iskra zaščite) |  | 3x
|  | - glavno stikalo 4G40-10PK |  | 1x
|  | - podstavek HVL 01, 3 polni |  | 1x
|  | - podstavek HVL 00, 3 polni |  | 3x
|  | - talilni vložki NV 00, 500V, 10, 16, 25A |  | 6x
|  | - komplet podstavek D01 s pokrovčkom |  | 9x
|  | - talilni vložki D02, 500V, 16, 10, 6A |  | 6x
|  | - ISALUX |  | 1x
|  | - stikalo 4G10-51Pk |  | 2x
|  | - stikalna ura |  | 1x
|  | - kontaktor KNL18 |  | 1x
|  | - kontaktor KNL9 |  | 1x
|  | komplet vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema, drobni material |  | 1x
3. | 5 | Raven drog cestne razsvetljave višine h=7m (nad nivojem terena) za montažo v temelj , prilagojen za direktno montažo svetilke (fi 60 mm), z diametralnima odprtinama za uvod kabla, vročecinkane izvedbe, vijaki INOX, s priključno ploščo in kompletnim ožičenjem (NYY-J 4x2,5 mm2), postavljen v temelj (II vetrovna cona) | kpl | 17 | 0 | 0
3. | 6 | Svetilka cestne razsvetljave z ravnim steklom, IP66, zaščitni razred II, primerna za direktno montažo na 7m drog pod nagibnim kotom 0 stopinj, priključnimi sponkami, kot npr. SC50, 5NA 587 E-1MT1F (Siteco) z visokotlačno natrijevo sijalko cevaste oblike in z navojnim vložkom 1 x HST-MF, 70W, 6800 lm oziroma ekvivalentna LED svetilka skladna s tipizacijo občine Ilirska Bistrica | kos | 17 | 0 | 0
3. | 7 | Drobni material (3%) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 3. JR - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 4. | OSTALO
4. | 1 | Pridobitev soglasja za priključitev ter plačilo povprečnih in neposrednih stroškov priključitve objekta (javna razsvetljava) - omejevalec toka 3x20A | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 26 | Zaščita in zavarovanje gradbišča | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 27 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 4 | 0 | 0
4. | 28 | Zakoličbe obstoječih ter predvidenih vodov in naprav | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 29 | Izdelava geodetskega posnetka | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 30 | Priprava osnov za izdelavo PID in NOV dokumentacije. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 31 | Izdelava PID, NOV | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 32 | Nadzor s strani distribucijskega elektro podjetja (po dejanskih stroških)
|  | -ocena | ur | 5 | 0 | 0
4. | 33 | Projektantski nadzor (po dejanskih stroških)
|  | -ocena | ur | 8 | 0 | 0
|  | 4. OSTALO - SKUPAJ: |  |  |  | 0
#REF!