## Popis
POPIS MATERIALA IN REKAPITULACIJA STROŠKOV
Investitor: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
BAZOVIŠKA CESTA 14, 6250 ILIRSKA BISTRICA
Objekt: SPREJEMNA PISARNA
Faza: PZI
I. Električne inštalacije in oprema |  |  | kos/m | €/kos/m | znesek
1 | Dobava in montaža opreme v obstoječ razdelilnik:
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 10kA | kos | 5 | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 10kA | kos | 7 | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-25A 10kA | kos | 1 | 0 | 0
| Tripolni inštalacijski odklopnik C-16A/3 10kA | kos | 2 | 0 | 0
| Glavno stikalo SV340 40A/3 | kos | 1 | 0 | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V L1,L2,L3 | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje kablov pretežno podometno v predpripravljenih izolirnih ceveh v ometu oz betonu, deloma nadometno na kabelskih policah in v izolirnih ceveh na distančnih objemkah:
| NYM-J 2x1,5mm2 | m | 25 | 0 | 0
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 160 | 0 | 0
| NYM-J 3x2,5mm2 | m | 155 | 0 | 0
| NYY-J 3x4mm2 | m | 20 | 0 | 0
| NYY-J 5x4mm2 | m | 20 | 0 | 0
| H07V 6mm2 (Ru/Ze) | m | 30 | 0 | 0
| H07V 16mm2 (Ru/Ze) | m | 10 | 0 | 0
3 | Pregled obstoječega dovodnega kabla in varovalk na dovodu ter menjava po potrebi | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža izolirnih cevi:
| fi 16mm | m | 300 | 0 | 0
| fi 23mm | m | 100 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža stikal, vtičnic, priključkov:
Podometne izvedbe v modularnih dozah oz. dozah fi60mm, kot npr.: VIMAR, komplet z vgradno dozo, nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom
| stikalo navadno 10A p/o | kos | 8 | 0 | 0
| stikalo menjalno 10A p/o | kos | 2 | 0 | 0
| vtičnica šuko enofazna 230V/16A p/o | kos | 16 | 0 | 0
| fiksni priključek p/o | kos | 2 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža svetilk komplet s svetlobnim virom, napajalnikom ter obešalnim in pritrdilnim priborom:
| S1) Viseča linijska svetilka, LED max 29W, min 3000 Lm, 4000°K, optika mikroprizmatik polikarbonat, ALU ohišje, cca 112x36x55 mm kot npr: INTRA KALIS S 55 MPR 3100 lm 28 W 840 L1125 mm FO IP20 silver aluminium | kos | 4 | 0 | 0
| S2) Vgradna okrogla svetilka, LED max 18W, min 1800 Lm, 4000°K, optika Satin opal PMMA, ohišje polikarbonat, cca fi240 mm kot npr: INTRA NITOR RV Flat SOP 1800 lm 18 W 700 mA 28 V 840 IP44 white/white | kos | 24 | 0 | 0
| S3) Viseča svetilka, kot npr: EGLO YORTH, barva ohišja: brušen baker, z LED sijalko E27 5W/230V 2700K | kos | 14 | 0 | 0
| Z1) Zasilna svetilka z vgrajeno baterijo avtonomije 1h, kot npr BEGHELLI LOGICA LED 11W | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža parapetnega kanala:
Parapetni kanal nadometne izvedbe, dvoprekatni, komplet z pritrdilnim materialom, kot Elba 130/72, z vgrajeno opremo:
| AT 130/72 | m | 2.5 | 0 | 0
| končni element AT kanala | kos | 2 | 0 | 0
| Trojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - bela (mreža) | kos | 2 | 0 | 0
| Enojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 s pripadajočo dozo in okvirjem | kos | 1 | 0 | 0
| Dvojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 s pripadajočo dozo in okvirjem | kos | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža talne doze:
Talna doza dimenzij 310x310mm, montaža v estrih, komplet z pritrdilnim materialom, kot npr.: Prelog UFB 90, z vgrajeno opremo:
2x Trojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - bela (mreža)
1x Enojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 s pripadajočo dozo in okvirjem
Dvojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 s pripadajočo dozo in okvirjem
| Skupaj talna doza z vgrajeno opremo | kpl | 5 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža sponk za izenačevanje potenciala IP | kos | 3 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža omarice za izenačevanje potenciala DIP | kos | 1 | 0 | 0
11 | Priklopi naprav strojnih inštalacij
| do 4kW/230V | kpl | 1 | 0 | 0
| do 10kW/400V | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Izdelava utorov v zidu za poteke elektroinstalacij | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izdelava prebojev do velikosti fi10cm | kos | 2 | 0 | 0
14 | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Meritev električne instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Izdelava PID načrta električnih inštalacij | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj električne inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
II. Telekomunikacije
PODATKOVNA INŠTALACIJA
1 | Dobava in montaža opreme v obstoječe komunikacijsko vozlišče:
| Priključni 19" horizontalni panel Cat 6 24*RJ 45 izvedba višine 2 HE-komplet (z univerzalnimi elementi, RJ 45, moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov, ozemljitvenim kompletom za panel in univerzalne elemente | kos | 1 | 0 | 0
| Drobni vezni in pritrdilni material, zaključevanje kablov, označevanje komunikacijskega vozlišča | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža podatkovnih vtičnic:
Podometne izvedbe v modularnih dozah oz. dozah fi60mm, kot npr.: VIMAR, komplet z vgradno dozo, nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom
| enojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 | kos | 2 | 0 | 0
| dvojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 | kos | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje podatkovnih kablov pretežno podometno v predpripravljenih izolirnih ceveh v ometu oz betonu, deloma nadometno na kabelskih policah in v izolirnih ceveh na distančnih objemkah:
| UTP Category 6 4x2 | m | 440 | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja protivlomnega sistema v sestavi:
| Senzor gibanja kot npr: DSC LC-104 dvopodročni ali enakovredno | kos | 5 | 0 | 0
| Alarmna centrala, kot npr.: DSC PC1616+5501 LCD, komplet s transformatorjem 45VA, akumulatorjem 12V/7.5Ah, in GSM/GPRS brezžični komunikator GS3105-K | kpl | 1 | 0 | 0
| Dekodirna tipkovnica | kos | 1 | 0 | 0
| Zunanja alarmna hupa s svetlobnim signalom, kot npr.: DSC Lady komplet z akumulatorjem | kos | 1 | 0 | 0
| Kabel za protivlomno inštalacijo Liycy 2x0.5+4x0.24mm | m | 90 | 0 | 0
| Zagon sistema, šolanje uporabnika in predaja dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža izolirnih cevi za potek telekomunikacijskih inštalacij:
| fi 16mm | m | 200 | 0 | 0
6 | Izdelava utorov v zidu za poteke telekomunikacijskih inštralacij | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Preizkus instalacij, dajanje v obratovanje in meritve telekomunikacij | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Označevanje vseh elementov telekomunikacijskih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta telekomunikacijskih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava PID načrta telekomunikacijskih inštalacij | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj telekomunikacijske inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
V. Demontažna dela
1 | Demontaža obstoječih elementov el. inštalacij:
| svetilke | kos | 15 | 0 | 0
| stikala | kos | 10 | 0 | 0
| vtičnice 1f | kos | 20 | 0 | 0
| fiksni priključki | kos | 4 | 0 | 0
2 | Demontaža opreme iz obstoječega podometnega stikalnega bloka velikosti 3x12TE, komplet z veznim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža vodnikov podometne izvedbe dimenzij
| do 3x2,5mm2 | m | 200 | 0 | 0
| do 5x6mm2 | m | 20 | 0 | 0
4 | Odvoz demontiranega materiala na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj demontažna dela: |  |  |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov
I. | Električne inštalacije in oprema |  |  |  | 0
II. | Telekomunikacije |  |  |  | 0
III. | Demontažna dela |  |  |  | 0
Skupaj brez DDV: |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
~ Vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;
~ Aktivna oprema v telekomunikacijskem razdelilniku ni zajeta v popisu in rekapitulaciji stroškov;