## IC Bac VSE
INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
KOMUNALNA OPREMA V IC NA BAČU
SKUPNA REKAPITULACIJA
KOREKCIJE
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
3 | . |  | CESTA |  |  | 0
4 | . |  | AB ZID |  |  | 0
5 | . |  | ELEKTROINSTALACIJE |  |  | 0
6 | . |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
7 | . |  | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  | 0
8 | . |  | VODOVODNA INSTALACIJA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ (brez DDV): |  |  | 0
|  |  | OSNOVA ZA DDV |  | 0
|  |  | DDV 22 %: |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
V enotnih cenah upoštevati nabavo, dobavo in vgradnjo materialov.
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
1 | . | 1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
1 | . | 2 | Rezanje asfalta
|  |  | m1 | 700 |  | 0
1 | . | 3 | Odstranitev asfalta v debelini cca do 10 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 2400 |  | 0
1 | . | 4 | Rezkanje asfalta ter predelava za nadaljno uporabo, vse komplet
|  |  | m2 | 100 |  | 0
1 | . | 5 | Odstranitev obstoječih živih mej komplet s panji ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 20 |  | 0
1 | . | 6 | Odstranitev obstoječih betonskih, ltž pokrovov in rešetk ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 2 |  | 0
1 | . | 7 | Prilagoditev ltž pokrovov na novo višino vključno z obdelavo jaška, dobavo in vgraditev pokrova z razbremenilno ploščo
kvadratni vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep s protihrupnim vložkom in tesnilno gumo (npr. art 802a LIVAR)
|  |  | kos | 5 |  | 0
okrogli vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 5 |  | 0
1 | . | 8 | Odstranitev obstoječih betonskih zidov vključno s temelji ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m3 | 17 |  | 0
1 | . | 9 | Odstranitev obstoječih betonskih cestnih in vrtnih robnikov komplet s temeljem ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 | 45 |  | 0
1 | . | 10 | Odstranitev obstoječih prometnih znakov, stebrov in temeljev ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
1 | . | 11 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% pripravljalnih in rušitvenih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
2 | . |  | METEORNA KANALIZACIJA
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, odstranitev obstoječe infrastrukture, kjer je to predvideno, vključno z ločenimi odvozi v predelavo gradbenih odpadkov, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala.
2 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet
|  |  | m1 | 370 |  | 0
2 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 20 |  | 0
2 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu III.-IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 250 |  | 0
2 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 220 |  | 0
2 | . | 5 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 270 |  | 0
2 | . | 6 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 356 |  | 0
2 | . | 7 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 200 |  | 0
2 | . | 8 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 140 |  | 0
2 | . | 9 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK - priključki vtočnih jaškov
|  |  | m1 | 35 |  | 0
2 | . | 10 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - MK - hišni priključki
|  |  | m1 | 35 |  | 0
2 | . | 11 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 296,60 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - MK
|  |  | m1 | 26 |  | 0
2 | . | 12 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 376,60 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - MK
|  |  | m1 | 66 |  | 0
2 | . | 13 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 470,80 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - MK
|  |  | m1 | 35 |  | 0
2 | . | 14 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 593,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - MK
|  |  | m1 | 130 |  | 0
2 | . | 15 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 593,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico (C 25/30 XC2) deb. 15 cm in obbetoniranjem cevi z C 30/37 XF3 minimalno deb. 15 cm ter dobavo in vgradnjo armaturne mreže Q 335 (dvojno nad cevjo) s prekrivanjem 45 cm 32 kg/m1 cevi), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - MK
|  |  | m1 | 43 |  | 0
2 | . | 16 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini cca 5,0 m, vse komplet
|  |  | kos | 5 |  | 0
2 | . | 17 | Dobava in izdelava okroglih vtočnih jaškov - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove, ltž rešetko nosilnosti 400 kN velikosti 40/40 cm. Globina jaška 1,50 m, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 7 |  | 0
2 | . | 18 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globina jaška do 1,50 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - hišni priključki
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklep, protihrupnim vložkom, betonskim vencem (npr. art 603 LIVAR)
|  |  | kos | 6 |  | 0
2 | . | 19 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globina jaška do 1,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR)
|  |  | kos | 2 |  | 0
2 | . | 20 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globina jaška 1,0 - 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR)
|  |  | kos | 10 |  | 0
2 | . | 21 | Izdelava prebojev skozi AB temelje debeline do 1,20 m za kanalizacijo ter obnova po položitvi cevi, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
2 | . | 22 | Izdelava priključka nove meteorne kanalizacije na obstoječi jašek iz betonskih cevi, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
2 | . | 23 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% kanalizacijskih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
3 | . |  | CESTA
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun). Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, odstranitev obstoječe infrastrukture, kjer je to predvideno, vključno z ločenimi odvozi v predelavo gradbenih odpadkov, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (s certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
Vse talne oznake morajo biti reflektirajoče in so izvedene z enokomponentno barvo. Debelina nanosa barve mora znašati 250 µm suhega filma, zaradi vidljivosti označb v nočnem času se takoj po nanosu barve posuje pobarvano površino s steklenimi kroglicami (250 g steklenih kroglic na m2). Refleksija, ki jo dajejo steklene kroglice mora ves čas uporabnosti znašati 100 mcd/lux/m2. Barva za talne označbe je SIGNOHEL beli. Barvanje se prvič izvede takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti, drugič pa po treh mesecih.
3 | . | 1 | Zakoličenje osi trase ceste, vse komplet
|  |  | m1 | 371 |  | 0
3 | . | 2 | Zakoličba cestnih profilov s stransko zaščito višine in pozicijo ceste, vse komplet
|  |  | kos | 25 |  | 0
3 | . | 3 | Strojni izkop humusa v debelini do 15 cm z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 10 |  | 0
3 | . | 4 | Strojni izkop zemljine v terenu III. - IV. ktg. v debelini do 30 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 1080 |  | 0
3 | . | 5 | Strojni izkop zemljine v terenu V. ktg., (pikiranje) z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 30 |  | 0
3 | . | 6 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 1110 |  | 0
3 | . | 7 | Dobava in izdelava nasipa iz kamnite grede 16-100 mm po navodilu geomehanika vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh 30 cm do zahtevane zbitosti 95 % SPP, deformacijski modul Ev2=80 MN/m2, vse komplet
|  |  | m3 | 480 |  | 0
3 | . | 8 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m2 | 2400 |  | 0
3 | . | 9 | Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim asfaltom, vse komplet
|  |  | m1 | 700 |  | 0
3 | . | 10 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 600 |  | 0
3 | . | 11 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm (31 553)
|  |  | m2 | 2400 |  | 0
3 | . | 12 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm (32 273) vključno s predhodnim pobrizgom, vse komplet
|  |  | m2 | 2500 |  | 0
3 | . | 13 | Doplačilo za asfaltno muldo širine 50 cm, asfalt obračunan v zgornjih postavkah, vse komplet
|  |  | m1 | 350 |  | 0
3 | . | 14 | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije, fino planiranje zemlje, komplet s sejanjem travne mešanice v debelini 15 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 10 |  | 0
3 | . | 15 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 45 |  | 0
3 | . | 16 | Dobava materiala in izdelava bankin širine 50 cm z materialom zrnavosti 0/8 mm za zaklinjanje v deb. 5 cm na predhodno planiran tamponski planum v deb. 25 cm v projektiranem prečnem naklonu 4 %, bankina zaključena 1 cm pod koto vozišča, komprimacija 98 % po SPP, Ev2>100 MN/m2, Ev2/Ev1=<1,8, vse komplet
|  |  | m2 | 50 |  | 0
3 | . | 17 | Dobava in vgradnja stebričkov iz vroče pocinkanih cevi za vertikalno prometno signalizacijo, dolžina stebrička do 4,00 m, vključno s temeljem iz betonskih cevi fi 30 cm, dolžine 80 cm in napolnjen z betonom C 12/15 in vsemi zemeljskimi (izkop, zasip) in pomožnimi deli, vse komplet
|  |  | kos | 4 |  | 0
3 | . | 18 | Dobava in montaža prometnih znakov (2102) velikosti fi 60 cm, folija RA3 vrste, z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim materialom, vse komplet
|  |  | kos | 2 |  | 0
3 | . | 19 | Dobava in montaža prometnih znakov (2301) velikosti fi 60 cm, folija RA3 vrste, z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim materialom, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
3 | . | 20 | Dobava in montaža prometnih znakov (2407) velikosti 60/60 cm, folija RA3 vrste, z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim materialom, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
3 | . | 21 | Izdelava talne označbe - črte 5112, širine 12 cm, vse komplet
|  |  | m1 | 120 |  | 0
3 | . | 22 | Izdelava talne označbe - črte 5121, širine 12 cm, vse komplet
|  |  | m1 | 50 |  | 0
3 | . | 23 | Izdelava talne označbe - črte 5122-2, širine 12 cm, vse komplet
|  |  | m1 | 565 |  | 0
3 | . | 24 | Izdelava talne označbe - stop črte 5211, vse komplet
|  |  | kos | 2 |  | 0
3 | . | 25 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% cestnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
4 | . |  | AB ZID
4 | . | 1 | Izvedba zakoličbenih profilov zidu, vse komplet
|  |  | m1 | 30 |  | 0
4 | . | 2 | Strojni izkop zemljine v terenu III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 20 |  | 0
4 | . | 3 | Strojni izkop zemljine v terenu V. ktg. (pikiranje) za temelje z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 10 |  | 0
4 | . | 4 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 15 |  | 0
4 | . | 5 | Izdelava nasipa za zidovi z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm), utrjevanje v plasteh po 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 15 |  | 0
4 | . | 6 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 15 |  | 0
4 | . | 7 | Dobava in izdelava dvostranskega opaža temeljev, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet
|  |  | m2 | 24 |  | 0
4 | . | 8 | Izdelava dvostranskega opaža AB podpornih zidov, upoštevati dilatacijo, vse komplet
|  |  | m2 | 30 |  | 0
4 | . | 9 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 pod temelje v deb. 10 cm, vse komplet
|  |  | m3 | 1 |  | 0
4 | . | 10 | Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje C 25/30 XC2, vse komplet
|  |  | m3 | 5 |  | 0
4 | . | 11 | Dobava in vgrajevanje betona v AB stene podpornih zidov z C 25/30 debeline do 30 cm in višine do 100 cm, upoštevati dilatacijo, izdelava kape, vse komplet
|  |  | m3 | 2 |  | 0
4 | . | 12 | Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje komplicirane armature
a) armatura RA 400/500; S 500 Bst 500S, fi do12 mm
|  |  | kg | 300 |  | 0
b) armatura RA 400/500; S 500 Bst 500S, fi nad 12 mm
|  |  | kg | 100 |  | 0
c) mrežna armatura MA 500/560; B500A
|  |  | kg | 300 |  | 0
4 | . | 13 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% del zidu).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
6 | . |  | ZAKLJUČNA DELA
6 | . | 1 | Finalno čiščenje gradbišča (obračuna se asfaltne površine).
|  |  | m2 | 2500 |  | 0
6 | . | 2 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 1,0 % del 1. - 5.
|  |  | % | 0.01 | 0 | 0
6 | . | 3 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 2,0 % del 1. - 5.
|  |  | % | 0.02 | 0 | 0
6 | . | 4 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID v vrednosti 1,0 % del 1. - 5.
|  |  | % | 0.01 | 0 | 0
6 | . | 5 | Izdelava elaborata in evidentiranje omrežja in objektov GJI, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
6 | . | 6 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 |  | 0
6 | . | 7 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
7 | . |  | FEKALNA KANALIZACIJA
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih, meritve tesnosti. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, odstranitev obstoječe infrastrukture, kjer je to predvideno, vključno z ločenimi odvozi v predelavo gradbenih odpadkov, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala.
7 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet
|  |  | m1 | 273 |  | 0
7 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 10 |  | 0
7 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu III.-IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 350 |  | 0
7 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 196 |  | 0
7 | . | 5 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 246 |  | 0
7 | . | 6 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 218.4 |  | 0
7 | . | 7 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 300 |  | 0
7 | . | 8 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 164.1 |  | 0
7 | . | 9 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 150,60 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - FK - hišni priključki
|  |  | m1 | 65 |  | 0
7 | . | 10 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - FK
|  |  | m1 | 208 |  | 0
7 | . | 11 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini cca 5,0 m, vse komplet
|  |  | kos | 2 |  | 0
7 | . | 12 | Dobava in izdelava revizijskih PE (polietilenskih) jaškov fi 80 cm vključno z razbremenilno ploščo za pokrove, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška 1,0 - 2,0 m. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet.
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 9 |  | 0
7 | . | 13 | Dobava in izdelava okroglih revizijskih PE jaškov fi 60 cm z nastavki za priključke in razbremenilno ploščo za pokrove. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipi ter obdelavo jaška, tesnilom, dnom, muldo, obdelavo priključkov. Globina jaška do 1,50 m, vse komplet - FK priključki
okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklepi, protihrupnim vložkom, betonskim vencem, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje (npr. art 603 ali 603BL LIVAR)
|  |  | kos | 6 |  | 0
7 | . | 14 | Izdelava priključka nove fekalne kanalizacije na obstoječi jašek iz betonskih cevi, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
7 | . | 15 | Izdelava prebojev skozi AB temelje debeline do 1,20 m za kanalizacijo ter obnova po položitvi cevi, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
7 | . | 16 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 2,0 % del 6.1-6.15
|  |  | % | 0.02 | 0 | 0
7 | . | 17 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 1,0 % del 6.1-6.15
|  |  | % | 0.01 | 0 | 0
7 | . | 18 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID v vrednosti 1,0 % del 6.1-6.15
|  |  | % | 0.01 | 0 | 0
7 | . | 19 | Izdelava elaborata in evidentiranje omrežja in objektov GJI, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
7 | . | 20 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 |  | 0
7 | . | 21 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% fekalne kanalizacije).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0