## Rekapitulacija
4C
SANACIJA VOZIŠČA REGIONALNE CESTE III. REDA ŠT. 940, ODSEK 3214 ARTVIŽE - PREGARJE, OD KM 20.470 DO KM 23.380 (OBČINSKA MEJA - NASELJE PREGARJE)
l= 3101 m1
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | CESTA | 10000
2 | METEORNA KANALIZACIJA | 1500
| SKUPAJ brez ND | 11500
| SKUPAJ (brez DDV): | 11500
| DDV: | 2530
| SKUPAJ (z DDV): | 14030

## SPLOSNO
SANACIJA VOZIŠČA REGIONALNE CESTE III. REDA ŠT. 940, ODSEK 3214 ARTVIŽE - PREGARJE, OD KM 20.470 DO KM 23.380
Splošno
- velja za vsa pogodbena dela
Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih. Cena v posameznih postavkah del zajema nabavo, transport in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo, montažo in polaganje materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, stroške začasnih in stalnih deponij, pri odstranitvi gradbenih odpadkov pa je vključeno nakladanje, odvoz, predaja in takse zbiralcu gradbenih odpadkov oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov ter izdelava elaborata za preprečevanje in zmajševanje emisije delcev iz gradbišča skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11).
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju vodje gradnje, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu).
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun). Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (s certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
Vsa zemeljska dela se obračunavajo v raščenem stanju

## cesta
SANACIJA VOZIŠČA REGIONALNE CESTE III. REDA ŠT. 940, ODSEK 3214 ARTVIŽE - PREGARJE, OD KM 20.470 DO KM 23.380
|  | 1. | CESTA
| 1 |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  | 0
| 2 |  | CESTA |  |  | 0
| 3 |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| 4 |  | TUJE STORITVE |  |  | 10000
|  |  | SKUPAJ (brez DDV): |  |  | 10000
|  |  | opis dela/enota | količina | cena/enoto | vrednost
1 |  |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu,. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
1 | N |  | Določitev mikrolokacije obstoječih podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
2 | 12 | 111 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - ročno
|  |  | m2 | 6200 |  | 0
3 | 12 | 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej
|  |  | kos | 100 |  | 0
4 | 12 | 163 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m
|  |  | kos | 50 |  | 0
5 | 12 | 166 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m
|  |  | kos | 50 |  | 0
6 | 12 | 181 | Odstranitev vej predhodno posekanih dreves
|  |  | ura | 50 |  | 0
7 | 12 | 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku
vključno s stebrički in temelji ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 3 |  | 0
8 | 12 | 261 | Demontaža plastičnega smernika
vključno s temeljem ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 10 |  | 0
9 | 12 | 282 | Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm
vključno s stebričkom in temeljem ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
10 | 12 | 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm
z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 2200 |  | 0
11 | 12 | 381 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm
|  |  | m1 | 200 |  | 0
12 | 12 | 383 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm
|  |  | m1 | 360 |  | 0
13 | 12 | 373 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm
ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 280 |  | 0
14 | 12 | 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona
cestnih in vrtnih robnikov komplet s temeljem ter ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 | 500 |  | 0
15 | N |  | Odstranitev obstoječih betonskih, ltž pokrovov in rešetk ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 4 |  | 0
16 | N |  | Prilagoditev ltž pokrovov na novo višino vključno z obdelavo jaška, dobavo in vgraditev pokrova z razbremenilno ploščo, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov
kvadratni vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep s protihrupnim vložkom in tesnilno gumo (npr. art 802a LIVAR)
|  |  | kos | 2 |  | 0
okrogli vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a ali 605a LIVAR)
|  |  | kos | 2 |  | 0
17 | N |  | Prilagoditev ltž pokrovov na novo višino vključno z obdelavo jaška, dobavo in vgraditev pokrova z razbremenilno ploščo, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov
kvadratni vijačeni pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklep s protihrupnim vložkom (npr. art 503 LIVAR)
|  |  | kos | 2 |  | 0
okrogli vijačeni pokrovi nosilnosti 250 kN na zaklepi, protihrupnim vložkom, betonskim vencem (npr. art 603 LIVAR)
|  |  | kos | 2 |  | 0
18 | N |  | Rezkanje (reciklaža) voziščne konstrukcije in tamponskega nasutja v skupni debelini do 20cm, planiranje in ponovna vgradnja in komprimacija sloja na kraju samem, vse komplet
|  |  | m2 | 15525 |  | 0
19 | 13 | 111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje z delno zaporo prometa v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve (zagotoviti dostop za intervencijo) in usmerjanjem z ustrezno signalizacijo. Postavitev, vzdrževanje in odstranitev cestne zapore, izdelava elaborata cestne zapore in pridobitev dovoljenja za zaporo ter vsi stroški vezani na zaporo. (Enotna cena za vse ponudnike, ponudniki v ponudbi upoštevajo vrednost 4.000,00 €). Obračun zapore se bo izvedel po dejanskih stroških. Zapora velja za celoten čas gradnje.
|  |  | ocena | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
2 |  |  | CESTA
1 | 11 | 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu
os trase
|  |  | m1 | 3101 |  | 0
2 | 11 | 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
|  |  | kos | 160 |  | 0
3 | 21 | 113 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije
z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvoz v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 2185 |  | 0
4 | 21 | 224 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem
z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 4140 |  | 0
5 | 21 | 243 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije – z nakladanjem
z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 2130 |  | 0
5 | 21 | 253 | Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije z nakladanjem
z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 1267 |  | 0
6 | 22 | 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije
|  |  | m2 | 13050 |  | 0
7 | 22 | 114 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine – 4. kategorije
|  |  | m2 | 8150 |  | 0
8 | 22 | 115 | Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine – 5. kategorije
|  |  | m2 | 3800 |  | 0
9 | 23 | 312 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2
|  |  | m2 | 3220 |  | 0
10 | 24 | 112 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije
ustrezno pripravljen material iz izkopa
|  |  | m3 | 1800 |  | 0
11 | 24 | 113 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 4. kategorije
Dobava iz kamnoloma (min. CBR=10 %), nasip pod voziščem
|  |  | m3 | 1130 |  | 0
12 | 24 | 461 | Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije
kamnita greda 0-125 mm iz zmrzlinsko odpornega materiala (min. CBR=15%), debelina plasti 40 cm, vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh do 25 cm debeline do zahtevane zbitosti 95 % SPP, deformacijski modul Ev2>80 MN/m2, vse komplet
|  |  | m3 | 3016 |  | 0
13 | 25 | 117 | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije, izdelava nasipa v projektiranih naklonih, fino planiranje zemlje, komplet s sejanjem travne mešanice, vse komplet
|  |  | m2 | 8000 |  | 0
14 | N |  | Dobava humusa, izdelava nasipa v projektiranih naklonih, fino planiranje zemlje, komplet s sejanjem travne mešanice, vse komplet
|  |  | m3 | 2075 |  | 0
15 | 29 | 115 | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 m
v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | t | 8892.35 |  | 0
16 | 29 | 163 | Nakladanje vezljive zemljine – 3. kategorije
Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 5737 |  | 0
17 | 31 | 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
tampon 0/32 mm v debelini 25 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 ≥ 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 ≤ 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 7460 |  | 0
18 | 31 | 336 | Izravnava asfaltne podlage z bituminiziranim drobljencem zrnavosti 0/16 mm
|  |  | t | 30 |  | 0
19 | 31 | 363 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4/Z6 v debelini 7 cm (31 573)
|  |  | m2 | 18475 |  | 0
20 | 32 | 293 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 suf B 50/70 Z2 A4 v debelini 4 cm (32 291)
|  |  | m2 | 18755 |  | 0
21 | 32 | 562 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2
Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim asfaltom
|  |  | m1 | 560 |  | 0
Premaz grobega asfalta
|  |  | m2 | 18755 |  | 0
22 | 35 | 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 1765 |  | 0
23 | 36 | 134 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m
z materialom zrnavosti 0/8 mm za zaklinjanje v deb. 5 cm na predhodno planiran tamponski planum v deb. 25 cm v projektiranem prečnem naklonu 4 %, bankina zaključena 1 cm pod koto vozišča, Ev2>100 MN/m2, Ev2/Ev1=<1,8, vse komplet
|  |  | m3 | 1163 |  | 0
24 | 36 | 213 | Izdelava humuzirane bankine, široke 0,76 do 1,0 m
vključno s transportom iz gradbiščne deponije, vse komplet
|  |  | m2 | 652 |  | 0
25 | 61 | 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge do 3000 mm
vključno s temeljem iz betonskih cevi fi 30 cm, dolžine 80 cm in napolnjen z betonom C 12/15 in vsemi zemeljskimi (izkop, zasip) in pomožnimi deli, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 16 |  | 0
26 | 61 | 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge do 3500 mm
vključno s temeljem iz betonskih cevi fi 30 cm, dolžine 80 cm in napolnjen z betonom C 12/15 in vsemi zemeljskimi (izkop, zasip) in pomožnimi deli, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 4 |  | 0
27 | 61 | 422 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo RA2, dolžina stranice a = 900 mm
z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim materialom, vse komplet
|  |  | kos | 5 |  | 0
28 | 61 | 622 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm
z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim materialom, vse komplet
|  |  | kos | 3 |  | 0
29 | 61 | 713 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo RA3, velikost od 0,21 do 0,40 (500/500 mm)
z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim materialom, vse komplet
|  |  | kos | 13 |  | 0
30 | 61 | 921 | Prestavitev stebrička s prometnim znakom s stranico / premerom 400 mm
vključno s temeljem, stebričkom, pripravljalnimi in zaključnimi deli, vse komplet
|  |  | kos | 3 |  | 0
31 | 62 | 112 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, širina črte 12 cm
prekinjena 5-5-5, robna črta 5122-1
|  |  | m1 | 5340 |  | 0
prekinjena 3-3-3, robna črta 5122-1
|  |  | m1 | 960 |  | 0
32 | 62 | 117 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, širina črte 50 cm
stop črta
|  |  | m1 | 15 |  | 0
33 | 63 | 112 | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snovi
izkop, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 309 |  | 0
34 | 64 | 434 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4 (brez distančnika)
|  |  | m1 | 58 |  | 0
35 | N |  | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde širine 50 cm, asfalt je obračunan v zgornjih postavkah
|  |  | m1 | 50 |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
3 |  |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
ZLOŽBA
1 | 51 | 121 | Izdelava nepremičnega odra, visokega do 4 m
|  |  | m2 | 140 |  | 0
2 | 51 | 212 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen temelj
|  |  | m2 | 28 |  | 0
3 | 51 | 711 | Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu
kapa zidu višine do 30 cm
|  |  | m2 | 21 |  | 0
4 | 52 | 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev
|  |  | kg | 1910 |  | 0
5 | 52 | 315 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa nad 6 kg/m2
temelj, kapa
|  |  | kg | 1500 |  | 0
6 | 53 | 134 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1
XC2, temelj, kapa
|  |  | m3 | 34.1 |  | 0
7 | N |  | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti 80 cm v razmerju 40:60 v spodnji 1/3 zložbe, vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem delu, vse komplet
|  |  | m3 | 47 |  | 0
8 | N |  | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti 80 cm v razmerju 70:30 v zgornjih 2/3 zložbe, vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem delu, vse komplet
|  |  | m3 | 93 |  | 0
9 | 54 | 512 | Izdelava prevleke s cementno malto v debelini 2 cm
|  |  | m2 | 300 |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
4 |  |  | TUJE STORITVE
1 | 32 | 592 | Finalno čiščenje gradbišča (obračuna se 1x asfaltne površine).
|  |  | m2 | 18755 |  | 0
2 | 11 | 651 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami. Velja za celoten projekt
|  |  | m1 | 3101 |  | 0
3 | 79 | 311 | Projektantski nadzor
|  |  | ure | 200 | 50 | 10000 | 11500
4 | 79 | 351 | Geotehnični nadzor
|  |  | ur | 50 |  | 0
5 | 79 | 514 | Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6) izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad (.dwg)), komplet z certifikatom in NOV. Velja za celoten projekt (1)
|  |  | % | 0.015 | 0 | 0
Opomba: Vrednost postavk 79 311 je fiksno določena in jo ponudnik ne sme spreminjati. Obračun projektantskega in geotehničnega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca nadzora. Upoštevati ceno 50€/h.
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 10000

## MK
SANACIJA VOZIŠČA REGIONALNE CESTE III. REDA ŠT. 940, ODSEK 3214 ARTVIŽE - PREGARJE, OD KM 20.470 DO KM 23.380
| 2. |  | METEORNA KANALIZACIJA
| 1 |  | KANALIZACIJA |  |  | 0
| 2 |  | TUJE STORITVE |  |  | 1500
|  |  | SKUPAJ (brez DDV): |  |  | 1500
V enotnih cenah upoštevati nabavo, dobavo in vgradnjo materialov.
V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih. Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala.
|  |  | opis dela/enota | količina | cena/enoto | vrednost
1 |  |  | KANALIZACIJA
1 | 11 | 131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu
|  |  | m1 | 432 |  | 0
2 | 11 | 231 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu
|  |  | kos | 30 |  | 0
3 | 21 | 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno
z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 799 |  | 0
4 | 21 | 325 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m
z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 250 |  | 0
5 | 21 | 326 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m
z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 150 |  | 0
6 | 22 | 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije
|  |  | m2 | 1199 |  | 0
7 | 24 | 214 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno
Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 96 |  | 0
8 | 24 | 218 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma
Zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 320 |  | 0
9 | 29 | 115 | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 m
v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | t | 1709.65 |  | 0
10 | 29 | 163 | Nakladanje vezljive zemljine – 3. kategorije
Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 1103 |  | 0
11 | 41 | 111 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm
|  |  | m1 | 101.5 |  | 0
12 | 41 | 332 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, široke 75 cm
|  |  | m1 | 1765 |  | 0
13 | 43 | 222 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz PVC, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m
notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK - priključki vtočnih jaškov
|  |  | m1 | 10 |  | 0
14 | 43 | 223 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz PVC, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 250 cm, v globini do 1,0 m
notranji fi 235,40 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK
|  |  | m1 | 262 |  | 0
15 | 44 | 133 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
vtočni jaški - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove, vtok pod robnikom, z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti 250 kN na zaklep z vijakom (npr. art 603 LIVAR),. Globina jaška 1,50 m, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 6 |  | 0
16 | 44 | 133 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
vtočni jaški - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove, ltž ROBNO rešetko nosilnosti 400 kN (npr. SELECTA 500). Globina jaška 1,50 m, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 6 |  | 0
17 | 44 | 161 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m
vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom (npr. art 605a LIVAR), razbremenilno ploščo, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
|  |  | kos | 1 |  | 0
18 | 44 | 162 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m
vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom (npr. art 605a LIVAR), razbremenilno ploščo, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
|  |  | kos | 4 |  | 0
19 | 44 | 164 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m
vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom (npr. art 605a LIVAR), razbremenilno ploščo, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
|  |  | kos | 1 |  | 0
20 | 42 | 114 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm
vključno z drenažnim materialom 8/16 mm deb. 15 cm pod in 15 cm nad cevjo (skupaj 30 cm) ter priklop na jašek, vse komplet
|  |  | m1 | 1825 |  | 0
21 | 45 | 112 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 40 cm
|  |  | m1 | 140 |  | 0
22 | 45 | 113 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 50 cm
|  |  | m1 | 20 |  | 0
23 | 45 | 211 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm
komplet s tlakovanjem kanala deb. 20 cm vključno s podložnim betonom deb. 10 cm v dolžini cca 3,0 m in širini 1,0+1,0+1,0 m, vse komplet
|  |  | kos | 28 |  | 0
24 | 45 | 212 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 50 cm
komplet s tlakovanjem kanala deb. 20 cm vključno s podložnim betonom deb. 10 cm v dolžini cca 3,0 m in širini 1,0+1,0+1,0 m, vse komplet
|  |  | kos | 4 |  | 0
25 | 72 | 411 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini cca 5,0 m, vse komplet
|  |  | kos | 7 |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
2 |  |  | TUJE STORITVE
1 | 11 | 651 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami. Velja za celoten projekt
|  |  | m1 | 432 |  | 0
2 | 79 | 311 | Projektantski nadzor. Upoštevati ceno 50€/h.
|  |  | ure | 30 | 50 | 1500 | 1500
3 | 73 | 341 | Izdelava kabelske kanalizacije iz spojene dvojne cevi iz polietilena, premera 2 x 50 mm (2 x PE HD 50)
prestavitev optike vključno izkop, zasip, obsip s peskom, vse komplet
|  |  | m1 | 370 |  | 0
4 | 79 | 351 | Geotehnični nadzor.
|  |  | ur | 7 |  | 0
5 | 73 | 511 | Dobava in vgraditev telekomunikacijskega kabla za lokalno povezavo (TK 59, TD.59)
prestavitev TK vključno izkop, zasip, obsip s peskom, vse komplet
|  |  | m1 | 96 |  | 0
6 | 73 | 881 | Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev
|  |  | m1 | 96 |  | 0
7 | 73 | 886 | Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip
|  |  | m1 | 96 |  | 0
8 | 79 | 514 | Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6) izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad (.dwg)), komplet z certifikatom in NOV. Velja za celoten projekt MK (1)
|  |  | % | 0.015 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 1500