## rekapitulacija
POPIS DEL in PREDIZMERE
NAROČNIK: | OBČINA ILIRSKA BISTRICA
OBJEKT: | REKONSTRUKCIJA ROZMANOVE ULICE
in ULICE IV. ARMADE
- ceste, vodovod, kanalizacija
Št.proj.: | 8890
December 2009
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. CESTE |  | 0
B. KONSTRUKCIJE |  | 0
C. METEORNA KANALIZACIJA |  | 0
D. FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0
E. VODOVOD |  | 0
E. JAVNA RAZSVETLJAVA |  | 0
F. KATV |  | 0
=====================================================================
SKUPAJ CESTE, KANALIZACIJA, VODOVOD |  | 0
DDV 20% |  | 0
SKUPAJ Z DDV% |  | 0

## ceste
A. CESTE | [13 empty] | I. FAZA | II. FAZA | I. FAZA | I. FAZA | II. FAZA | I. FAZA | II. FAZA | I. FAZA | I. FAZA | II. FAZA
[16 empty] | OS1 | OS2 | OS3 | OS4 | OS4 | DESNI | OSTALO | OSTALO
I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
[14 empty] | SUM | SUM | OS1 | OS2 | OS3 | OS4 | OS4 |  | OSTALO | OSTALO
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
1 | Zavarovanje in signalizacija gradbišča | 1 | ocena |  | 0 |  |  | 1 | ocena
2 | Zakoličba osi ceste z zavarovanjem | 0.76 | km |  | 0 |  |  | 162.5 | km | 250000 | 40625000 |  |  | 482.5 | 162.5 | 288 | 161 | 134.5 | 33.5 | 28
3 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | 46 | kd |  | 0 |  |  | 11 | kd | 7000 | 77000 |  |  | 28 | 11 | 16 | 9 | 8 | 3 | 3
4 | Zakoličba mejnih točk - območja križišč, javne površine, ulice | 117 | kd |  | 0 |  |  | 17 | kd |  | 17 |  |  | 82 | 17 | 47 | 24 | 4 | 11 | 9 |  |  | 4
5 | Zakoličba vseh obstoječih komunalnih naprav | 3.75 | km |  | 0 |  |  | 0.5 | km | 250000 | 125000 |  |  | 2.675 | 0.47 | 1.9 | 0.72 | 0.29 | 0.055 | 0.18
6 | Izdelava elaborata za zaporo ceste v času prekopa kanala za meteorno kanalizacijo čez državno cesto, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste ter najem in postavitev polovične zapore ceste v skladu z zahtevami iz elaborata za ves čas izvajanja del. | 1 | kd |  | 0
7 | Rušenje asfaltnih plasti z odvozom na trajno deponijo in plačilom komunalne takse. | 5735 | m2 |  | 0 |  |  | 790 | m2 |  | 790 |  |  | 3945 | 790 | 2655 | 840 | 605 | 230 | 185 | 220
8 | Rezanje asfaltnih plasti | 280 | m1 |  | 0 |  |  | 80 | m1 |  | 80 |  |  | 130 | 77 | 80 | 25 | 50 | 25 | 27 | [14 empty] | 200 | če se cesto proti osnovni šoli reže cca 100 m
9 | Rezkanje asfaltnih plasti z odvozom na trajno deponijo in plačilom komunalne takse. | 87 | m2 |  | 0 |  |  | 12 | m2 |  | 12 |  |  | 40 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14
10 | Demontaža in deponiranje prometnega znaka, obvestilne table na gradbiščni deponiji do ponovne montaže. | 13 | kd |  | 0 |  |  | 1 | kd | 650 | 650 |  |  | 8 | 1 | 4 | 4 | 1
11 | Odstranitev prometnega znaka z odvozom v zbiralnico kovinskih odpadkov in plačilom komunalne takse. | 4 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd | 750 | 0 |  |  | 3 | 0 | 2 | 1
12 | Rušenje robnika iz cementnega betona z odvozom na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 751 | m1 |  | 0 |  |  | 36 | m1 |  | 36 |  |  | 533 | 36 | 455 | 2 | 6 | 76 | 30 | [14 empty] | 715 | brez ceste proti OŠ
13 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11-30 cm ter odstranitev vej in panja z odvozom na trajno deponijo. | 17 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd | 4000 | 0 |  |  | 17 | 0 | 15 |  |  | 2
14 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 30 cm ter odstranitev vej in panja z odvozom na trajno deponijo. | 16 | kd |  | 0 |  |  | 5 | kd | 5000 | 25000 |  |  | 11 | 5 | 4 | 7 |  |  | 5
15 | Posek in odstranitev grmovja na gosto porasli površini z odvozom na trajno deponijo. | 150 | m2 |  | 0 |  |  | 0 | m2 | 1000 | 0 |  |  | 350 | 0 | 350 | [18 empty] | 150
16 | Odstranitev grmovnic - živa meja ter ozvoz na trajno deponijo, z vsemi potrebnimi deli | 85 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 | 300 | 0 |  |  | 15 | 0 | 15
17 | Odstranitev grmovnic - živa meja ter deponiranje le tega za ponovno zasaditev, z vsemi potrebnimi deli | 60 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 | 300 | 0 |  |  | 30 | 0 | 30
18 | Demontaža in odvoz zaščitne ograje za pešce v zbiralnico kovinskih odpadkov in plačilom komunalne takse. | 90 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 | 350 | 0 |  |  | 90 | 0 |  | 90 | [17 empty] | ?
19 | Izdelava varnostnega načrta in koordinacija varstva pri delu | 1 | kd |  | 0
20 | Izdelava načrta za zaporo ceste in pridobitev dovoljenja | 1 | kd |  | 0
21 | Izvedba delne zapore ceste in usmerjanje prometa v času gradnje kanalizacije | 1 | kd |  | 0
SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40853585
II. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Znesek | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek |  |  | *0.85 | *1.15 | *1.03 | *1.80 | *0.70 | *1.20 | [5 empty] | *0.85 | *1.15 | *1.03 | *1.80 | *0.70 | *1.20
1 | Površinski izkop plodne zemljine | 200 | m3 |  | 0 |  |  | 86 | m3 | 3.6 | 309.6 |  |  | 286 | 86 | 189 | 43 | 15 | 41 | 61 | 3 | 10 | 10 |  | 286 | 86 | 189 | 43 | 15 | 41 | 61 | 3 | 10 | 10
2 | Široki izkop vezljive zemljine III.-IV. ktg. (30 - 70%) strojno z nakladanjem ter odvoz na gradbiščno deponijo na razdaljo do 5 km in razprostiranje materiala. | 4015 | m3 |  | 0 |  |  | 886 | m3 | 3.6 | 3189.6 |  |  | 5042 | 886 | 3641 | 1011 | 550 | 225 | 336 | 165 |  |  |  | 5042 | 886 | 3641 | 1011 | 550 | 225 | 336 | 165 |  |  | 5000
2.1. | Široki izkop zemljine V. ktg. strojno z nakladanjem | 50 | m3 |  | 0
3 | Izkop vezljive zemljine III.-IV. ktg (30 - 70%) za temelje zidu širine do 2.0 m, strojno, planiranje dna ročno, odmet na rob jame, ponoven zasip | 1030 | m3 |  | 0 |  |  | 0 | m3 | 3.8 | 0 |  |  | 1395.6 | 0 | 1092.3 | 303.3 | [7 empty] | 1395.6 | 0 | 1092.3 | 303.3
4 | Vgrajevanje nasipov iz zemljine III.-IV. ktg iz izkopanega materiala, za izvedenimi kamnitimi zidovi. | 389 | m3 |  | 0 |  |  | 17 | m3 | 3.5 | 59.5 |  |  | 330 | 17 | 197 | 122 | 0 | 11 | 17 | 0 |  |  |  | 330 | 17 | 197 | 122 | 0 | 11 | 17 | 0
5 | Utrditev planuma temeljnih tal | 8590 | m2 |  | 0 |  |  | 1129 | m2 | 7.6 | 8580.4 |  |  | 6176 | 1129 | 4569 | 980 | 688 | 294 | 441 | 218 | 115 |  |  | 6176 | 1129 | 4569 | 980 | 688 | 294 | 441 | 218 | 115
6 | Humusiranje brežin in ostalih zelenic v deb. 15 cm z valjanjem in zatravitvijo | 1820 | m2 |  | 0 |  |  | 220 | m2 |  | 220 |  |  | 1277 | 220 | 660 | 215 | 20 | 67 | 100 | 0 | 335 | 100 |  | 1277 | 220 | 660 | 215 | 20 | 67 | 100 | 0 | 335 | 100
7 | Odvoz odvečnega humusnega materijala v deponijo na razdaljo do 5 km | 203 | m3 |  | 0 |  |  | 53 | m3 |  | 53 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
8 | Ponovna zasaditev predhodno odstranjenih grmovnic - živa meja, z vsemi potrebnimi deli | 30 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | kd | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12412.1
III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Znesek | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
[16 empty] | *0.85 | *1.15 | *1.03 | *1.80 | *0.70 | *1.20 |  |  | *1.15
1 | Dobava in vgrajevanje gramoznega nasutja - tampon 0/32 mm, z utrjevanjem v plasteh debeline 20 cm, po zahtevah geomehanika.. Stopnja zbitosti do 98 % po SPP. Skupna debelina nasipa 50 cm. | 3950 | m3 |  | 0 |  |  | 232 | m3 | 16 | 3712 |  |  | 1228 | 232 | 912 | 196 | 143 | 59 | 89 | 38 | 23
2 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca BD 16 v debelini 5 cm | 5814 | m2 |  | 0 |  |  | 814 | m2 | 19 | 15466 |  |  | 4698 | 814 | 3350 | 719 | 571 | 409 | 243 | 220 | [13 empty] | 5000 | brez ulice proti OŠ
3 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona zrnavosti 0/8 mm (BB8s) iz silikatnih kamnin v debelini 3 cm. Asfaltiranje se izvede v celotni širini vozišča brez vmesnega spoja, vključno z razširitvami krivin. | 5814 | m2 |  | 0 |  |  | 814 | m2 | 8 | 6512 |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | 5000 | brez ulice proti OŠ
4 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona zrnavosti 0/8 mm (BB8k) iz karbonatnih kamnin v debelini 4 cm (pločniki). | 1082 | m2 |  | 0 |  |  | 82 | m2 | 8 | 656 |  |  | 903 | 82 | 520 | 245 | 65 | 63 | 17 | 75 | [13 empty] | 1000 | brez ulice proti OŠ
5 | Dobava predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 1279 | m1 |  | 0 |  |  | 119 | m1 | 16.8 | 1999.2 |  |  | 1127 | 119 | 722.5 | 238 | 72 | 138.5 | 47 | 28 | [13 empty] | 1160 | brez ulice proti OŠ
6 | Dobava predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm | 700 | m1 |  | 0 |  |  | 98 | m1 | 12.7 | 1244.6 |  |  | 449.5 | 98 | 265 | 149 | 46 | 21 | 52 | 14.5 | [13 empty] | točno
7 | Dodatek za poglobitev dvignjenega robnika | 318.5 | m1 |  | 0 |  |  | 124.5 | m1 | 2.5 | 311.25 |  |  | 168 | 124.5 | 37.5 | 49 | 112 | 39 | 12.5 | 42.5
8 | Izdelava mulde š=0.5 m iz granitnih kock 10/10 cm, komplet s betonsko podlogo C12/15, debeline 10 cm | 76 | m2 |  | 0 |  |  | 0 | m2 |  | 0 |  |  | 76 | 0 |  | 76
9 | Izdelava asfaltne mulde š=0.5 m | 56 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 |  | 0 |  |  | 56 | 0 | 8 | 48
10 | Dodatek za izvedbo ploščadi trapezne oblike na območju cestne OS1 in OS2 - materiali za izgradnjo zajeti s postavkami zgoraj | 3 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 2
11 | Čiščenje vseh utrjenih površin po končanih deli | 8292 | m2 |  | 0 |  |  | 896 | m2 | 0.5 | 448 |  |  | 0 | 0
SKUPAJ VOZIŠCNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30349.05
IV.GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Znesek | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
1 | Izdelava tlakovane pešpoti iz pranih plošč dimenzij 40x40x4 cm na cementni malti 2cm, podložnem betonu C8/10 80cm, središčno armiranem s Q133, stiki zaliti s cementno malto | 35 | m2 |  | 0 |  |  | 35 | m2 |  |  |  |  | 0 | 35 |  |  |  |  | 35
1 | Izdelava zaščitne obloge brežine s kamenjem premera 20 - 50 cm po detajlu | 60 | m2 |  | 0 |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 60 |  | 60
2 | Odstranitev obstoječe žične ograje, z odvozom na ustrezno deponijo ter dobava in montaža nove žične ograje ob ulici IV. armade | 30 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 30
SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
V.ODVODNJAVANJE
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Znesek | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
1 | Izdelava plitve drenaže iz drenažnih cevi preseka 150 mm, komplet s filterskim zasipom in filcem | 300 | m1 |  | 0 |  |  | 250 | m1 | 15 | 3750 |  |  | 966 | 222 | 603 | 175 | 152 | 123 | 70 | 65
2 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 4 cm in bituminiziranega drobljenca debeline 5 cm ob že zgrajenem robniku, na obstoječo podlago, širine 50 cm | 238 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 |  | 0 |  |  | 238 | 0 | 238
SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3750
VI. OPREMA CEST
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Znesek | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
1 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 2500 mm, vključno s temeljem iz betonske cevi fi 30 in dolžine 80 cm, napolnjen z betonom MB 15 ter z vsemi zemeljskimi in pomožnimi deli. | 1 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd | 295 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
2 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 3000 mm, vključno s temeljem iz betonske cevi fi 30 in dolžine 80 cm, napolnjen z betonom MB 15 ter z vsemi zemeljskimi in pomožnimi deli. | 6 | kd |  | 0 |  |  | 1 | kd | 295 | 295 |  |  | 5 | 1 | 3 |  |  | 2 | 1
3 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 3500 mm, vključno s temeljem iz betonske cevi fi 30 in dolžine 80 cm, napolnjen z betonom MB 15 ter z vsemi zemeljskimi in pomožnimi deli. | 11 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 4 | 3
4 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 4000 mm, vključno s temeljem iz betonske cevi fi 30 in dolžine 80 cm, napolnjen z betonom MB 15 ter z vsemi zemeljskimi in pomožnimi deli. | 12 | kd |  | 0 |  |  | 3 | kd |  | 3 |  |  | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 |  | 1
5 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 4500 mm, vključno s temeljem iz betonske cevi fi 30 in dolžine 80 cm, napolnjen z betonom MB 15 ter z vsemi zemeljskimi in pomožnimi deli. | 6 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 3 | 2
6 | Dobava in vgraditev konzole za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, pritrditev na zid | 1 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
7 | Ponovna pritrditev prometnega znaka ali obvestilne table iz deponije | 14 | kd |  | 0 |  |  | 1 | kd |  | 1 |  |  | 8 | 1 | 4 | 4 | 1
8 | Dobava in pritrditev prometnega znaka STOP iz aluminijaste pločevine, z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice 600 mm - II-2 | 11 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd | 72 | 0 |  |  | 8 | 0 | 5 | 1 |  | 2
9 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka iz aluminijaste pločevine, z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice 900 mm - II-1 | 2 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 | 1
10 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka fi 600 mm iz aluminijaste pločevine, z odsevno folijo 2. vrste - II-4 | 2 | kd |  | 0 |  |  | 1 | kd |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
11 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka fi 600 mm iz aluminijaste pločevine, z odsevno folijo 1. vrste - II-26, II-45.1 | 2 | kd |  | 0 |  |  | 1 | kd |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
12 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka iz aluminijaste pločevine, z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice 900 mm - I-10 | 3 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 2 | 1
13 | Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste pločevine, z odsevno folijo 1. vrste, velikosti 600x600 mm - III-2, III-3, IV-13, IV-13.1 | 11 | kd |  | 0 |  |  | 1 | kd |  | 1 |  |  | 10 | 1 | 9 | 1 |  |  | 1
14 | Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste pločevine, z odsevno folijo 1. vrste, velikost 600x300 mm - IV-1, IV-2 | 5 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd | 65 | 0 |  |  | 5 | 0 | 3 | 2
15 | Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste pločevine, z odsevno folijo 1. vrste, velikost 400x400 mm - III-35 | 4 | kd |  | 0 |  |  | 1 | kd | 65 | 65 |  |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 1
16 | Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste pločevine, z odsevno folijo 1. vrste, velikost 400x200 mm - IV-10 | 4 | kd |  | 0 |  |  | 1 | kd | 65 | 65 |  |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 1
17 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm (V-1, V-1.1, V-2, V-4, V-47, V-47.1, V-47.2) | 1032 | m1 |  | 0 |  |  | 242 | m1 | 1.8 | 435.6 |  |  | 669.5 | 242 | 550 | 3.5 | 174.5 | 116 | 67.5
18 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, STOP črta, širine 50 cm (V-9) | 20.5 | m2 |  | 0 |  |  | 2 | m2 | 10.5 | 21 |  |  | 18.5 | 2 | 15.9 | 1.2 | 2 | 1.4
19 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, prehod za pešce dim. (V-16) | 87.5 | m2 |  | 0 |  |  | 7.5 | m2 | 6 | 45 |  |  | 79.9 | 7.4 | 60 | 7.6 | 7.4 | 12.3
20 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, široka robna črta dim. 100/30 cm (V-5.3) | 24 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 | 6 | 0 |  |  | 24 | 0 | 13 | 5 |  | 6
21 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 20 cm - zaporna ploskev | 19 | m2 |  | 0 |  |  | 0 | m2 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0
23 | Izdelava tankoslojne označbe z rumeno barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm (V-45.2, grbina) | 208.5 | m1 |  | 0 |  |  | 13.5 | m1 |  | 13.5 |  |  | 195 | 13.5 | 82 | 113 |  |  | 13.5
24 | Izdelava tankoslojne označbe z rumeno barvo, deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, zaporna ploskev, grbina in znak invalida | 20 | m2 |  | 0 |  |  | 1 | m2 |  | 1 |  |  | 18.58 | 0.98 | 11.38 | 7.2 |  |  | 0.98
25 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, STOP črta, širine 50 cm (V-9) | 6.5 | m2 |  | 0
26 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, prehod za pešce dim. (V-16) | 41 | m2 |  | 0
SKUPAJ OPREMA CEST |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 948.1
VII. ZAKLJUČNA DELA | [7 empty] | 165000
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Znesek | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
1 | Geomehanski nadzor | 1 | kos |  | 0 |  |  | 15 | ur | 50 | 750 |  |  | 0 | 0
2 | Izdelava PID | 1 | kos |  | 0 |  |  | 95 | ur | 50 | 4750 |  |  | 0 | 0
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5500
REKAPITULACIJA
l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40853585
ll. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12412.1
lll. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30349.05
lV. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF!
V. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3750
VI. OPREMA CEST |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 933.6
VII. ZAKLJUCNA DELA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5500
SKUPAJ CESTE |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF!
DDV 20% |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF!
SKUPAJ Z DAVKOM |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF!

## konstrukcije
B. KONSTRUKCIJE | [13 empty] | I. FAZA |  | I. FAZA | I. FAZA | I. FAZA | I. FAZA | I. FAZA | I. FAZA | I. FAZA | I. FAZA | II. FAZA
[16 empty] | ZID1 | ZID2 | ZID3 | ZID4 | ZID5 | ZID6 | ZID7 | OSTALO | OSTALO
I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
[14 empty] | SUM |  | ZID1 | ZID2 | ZID3 | ZID4 | ZID5 | ZID6 | ZID7
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
1 | Zakoličba zidov z zavarovanjem | 215 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 | 250000 | 0 |  |  | 214.27 | 0 |  | 25.65 | 46.75 | 31.62 | 29.6 | 50.65 | 30
2 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | 15 | kd |  | 0 |  |  | 4 | kd | 7000 | 28000 |  |  | 53 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 5 |  | 4
3 | Porušitev in odstranitev zidu iz cementnega betona in kamenja z odvozom v trajno deponijo do 5 km, s plačilom komunalne takse. | 172 | m3 |  | 0 |  |  | 0 | m3 |  | 0 |  |  | 172 | 0 |  | 50 | 87 |  |  |  |  | 35
SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 28000
IV.GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
1 | Izdelava opaža za ravne temelje | 288.4 | m2 |  | 0 |  |  | 0 | m2 | 95 | 0 |  |  | 270.4 | 0 |  | 32.8 | 56.8 | 40.1 | 38.7 | 55.1 | 25.1 | 21.8
2 | Vezani obojestranski opaž zidov debeline do 50 cm in višine do 2.5 m. | 608.5 | m2 |  | 0 |  |  | 0 | m2 | 1010 | 0 |  |  | 588.3 | 0 |  | 100 | 169.2 | 84.3 | 44.8 | 128 | 44 | 18
3 | Priprava in vgraditev podložnega betona betona C12/15 (d= 10 cm) | 40 | m3 |  | 0 |  |  | 0 | m3 |  | 0 |  |  | 31.7 | 0 |  | 3.2 | 5.65 | 3.7 | 3.45 | 5.1 | 2.75 | 7.85
4 | Priprava in vgraditev mešanice cementnega betona C25/30 | 186.5 | m3 |  | 0 |  |  | 5.4 | m3 |  |  |  |  | 180.8 | 5.4 |  | 29.2 | 51.4 | 29.8 | 17.6 | 39.9 | 12.9 | 0 | 5.4
5 | Izvedba dostopnih stopnic ob OS-i 1 za dostop do nižjeležeče parcele iz mešanice cementnega betona C25/30 - izvesti po dogovoru z lastnikom zemljišča, komplet s vsem potrebnim materialom in delom | 7 | m2 |  | 0 |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 7 | 0 | [7 empty] | 7
6 | Dobava in oblaganje zidu z naravnim kamnom REPEN, zidanje v horizontalnih skladih, kompletno s stičenjem s fino cementno malto. | 400 | m2 |  | 0 |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 172.6 | 0 |  | 60.6 | 112 | [6 empty] | 200
7 | Dobava in polaganje krovne plošče iz naravnega kamna dim. 50/5 cm. | 72.5 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 |  |  |  |  | 72.5 | 0 |  | 26.1 | 46.4
8 | Dobava in polaganje krovne plošče iz naravnega kamna dim. 60/60/5 cm | 4 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  | 4
9 | Priprava in postavitev betonskega jekla premera do 12 mm. Izvedba, dobava in montaža z eventualnim čiščenjem armature. Vračunati betonske ali plastične distančnike za zagotovitev krovnega sloja betona. S500 - R8, R10, R12 | 9030 | kg |  | 0 |  |  | 810 | kg |  |  |  |  | 8220 | 810 | [7 empty] | 8220 | 810
10 | Priprava in postavitev betonskega jekla premera nad 12 mm. Izvedba, dobava in montaža z eventualnim čiščenjem armature. Vračunati betonske ali plastične distančnike za zagotovitev krovnega sloja betona. S500 - R14 | 1960 | kg |  | 0 |  |  | 0 | kg |  |  |  |  | 1960 | 0 | [7 empty] | 1960
10 | Priprava in postavitev armaturnih mrež. Izvedba, dobava in montaža z eventualnim čiščenjem armature. Vračunati betonske ali plastične distančnike za zagotovitev krovnega sloja betona. S500 - Q131, Q226, Q424 | 4600 | kg |  | 0 |  |  | 0 | kg |  |  |  |  | 4600 | 0 | [7 empty] | 4600
11 | Dobava in vgradnja stiroporja debeline 1,5 cm za dilatacijo | 35.5 | m2 |  | 0 |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | 35.5 | 0 |  | 5 | 7 | 7 | 4 | 10 | 2.5
12 | Izvedba dilatacijskih reg s trajno elastično zalivno maso š = 15 mm | 167 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 |  |  |  |  | 166.9 | 0 |  | 23.2 | 28.2 | 31.6 | 17.5 | 52.4 | 14
13 | Izdelava barbakan iz kanalske cevi preseka 80 mm, dožina cevi 25 cm | 120 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd |  | 0 |  |  | 180 | 0 |  | 26 | 45 | 32 | 26 | 51
14 | Dobava in polaganje drenažnih PVC cevi fi 150 mm, kompletno z zasipom z drenažnim materialom 16/32 mm deb. 15 cm in 8/16 mm v deb. 15 cm 30 cm nad cevjo (za zidovi). | 241 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 |  |  |  |  | 241 | 0 |  | 29 | 53 | 35 | 33 | 56 | 35
15 | Izdelava tlakovane površine iz betonskih tlakovcev debeline 6 cm na peščeni podlago 0/4mm 3cm, tamponu iz drobljenca D32 20 cm in kamniti posteljici 40 cm | 16.5 | m2 |  | 0 |  |  | 16.5 | m2 |  | 16.5 |  |  | 0 | 16.5 | [8 empty] | 16.5
15 | Dobava in montaža varnostne ograje za pešce višine 1.10 m toplo cinkana in barvana na podpornih zidovih. Izvedba po detajlu. | 80.5 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 |  |  |  |  | 80.5 | 0 | [5 empty] | 50.5 | 30
16 | Izvedba kamnitega zidu višine 70 cm, dolžine 15m, kot zaščita ekološkega otoka. Ekološki otok se izvede po tipski izvedbi ekoloških otokov v občini. | 1 | kd |  | 0 |  |  | 16 | kd |  |  |  |  | 0 | 16 | [8 empty] | 16
SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16.5
VII. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
1 | Geomehanski nadzor | 1 | kos |  | 0 |  |  | 9 | ur | 50 | 450 |  |  | 0 | 0
2 | Izdelava PID | 1 | kos |  | 0 |  |  | 50 | ur | 50 | 2500 |  |  | 0 | 0
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2950
REKAPITULACIJA
l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 28000
lV. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
VII. ZAKLJUCNA DELA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2950
SKUPAJ KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30950
DDV 20% |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF!
SKUPAJ Z DAVKOM |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF!

## meteorna kanalizacija
C. METEORNA KANALIZACIJA
I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Zap.št. |  | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Zakoličba meteornih kanalov in jaškov z niveliranjem | 927 | m1 |  | 0
2 |  | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | 57 | kd |  | 0
3 |  | Odstranitev obstoječih kan. cevi in jaškov ter odvoz na deponijo (MK+FK) | 875 | m1 |  | 0
4 |  | Delno rušenje obstoječih revizijskih jaškov - navezava novih cevi (MK+FK) | 3 | kd |  | 0
SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA | [5 empty] | 0
II. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Površinski izkop plodne zemljine | 58 | m3 |  | 0
2 |  | Strojni izkop zemljine v terenu III.- IV. ktg (30 - 70 %), (flišni lapor) za kanalizacijske cevi, požiralnike, širine do 1,6m, globine do 2,0m, naklon brežin 75-90°, ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna, s točnostjo +/- 3cm do EV = 40N/mm2. | 1300 | m3 |  | 0 | dodano cca 250 m3 (1,4x1,5x120) izkopa za traso ob Podgrajski cesti (120 m)
3 |  | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0-4mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm+0,1DN, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | 100 | m3 |  | 0
4 |  | Dobava in vgradnja betona MB 15 za izdelavo betonske posteljice debeline 10 cm. | 50 | m3 |  | 0
5 |  | Nabava in dobava peska fi 0-4 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | 450 | m3 |  | 0 | dodano cca 130 m3 tampona za traso ob Podgrajski cesti (120 m)
6 |  | Nabava, dobava in vgrajevanje betona MB 20, kot obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi, pri premajhni debelini plasti nad temenom cevi in pri padcu manjšem od 10 ‰ (ocena) | 50 | m3 |  | 0
7 |  | Zasip jarka s tamponskim drobljencem TD 0-32 mm s komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 650 | m3 |  | 0 | dodano cca 90 m3 tampona za traso ob Podgrajski cesti (120 m)
8 |  | Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 5 km in razgrinjanje | 1300 | m3 |  | 0
9 |  | Spodkopavanje pod obstoječimi komunalnimi vodi - ročni izkop. | 50 | m3 |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
III. GRADBENA DELA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi ali podobno DN 200mm (SN8000) (priključki peskolovov) | 361 | m1 |  | 0
2 |  | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi ali podobno DN 250mm (SN8000) | 314 | m1 |  | 0 | točno
3 |  | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi ali podobno DN 300mm (SN8000) | 195 | m1 |  | 0 | točno
4 |  | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi ali podobno DN 500mm (SN8000) | 173 | m1 |  | 0 | dodano cca 120 m cevi za traso ob Podgrajski cesti
5 |  | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi ali podobno DN 600mm (SN8000) | 306.19 | m1 |  | 0 | točno
6 |  | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi ali podobno DN 800mm (SN8000) | 18.2 | m1 |  | 0 | 18.2
7 |  | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 600mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti D400 kN, globine do 1,0 m | 1 | kd |  | 0 | točno
8 |  | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti B125 kN, globine do 1,5 m | 2 | kd |  | 0 | točno
9 |  | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti D400 kN, globine do 1,5 m | 20 | kd |  | 0 | točno
10 |  | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti D400 kN, globine 1,0 - 1,5 m | 2 | kd |  | 0 | točno
11 |  | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti B125 kN, globine 1,5 - 2,0 m | 1 | kd |  | 0 | točno
12 |  | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti D400 kN, globine 1,5 - 2,0 m | 6 | kd |  | 0 | dodano 2 jaška za traso ob Podgrajski cesti
13 |  | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti D400 kN, globine 2,0 - 2,5 m | 1 | kd |  | 0 | točno
14 |  | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti D400 kN, globine 2.5 - 3.0 m | 1 | kd |  | 0 | točno
15 |  | Izdelava PE prepadnega jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti B125 kN, globine 1,5 - 2,0 m | 0 | kd |  | 0 | točno
18 |  | Izdelava PE prepadnega jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti D400 kN, globine 1,5 - 2,0 m | 5 | kd |  | 0 | točno
19 |  | Izdelava PE prepadnega jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti D400 kN, globine 2,0 - 2,5 m | 9 | kd |  | 0 | točno
20 |  | Izdelava PE prepadnega jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti B125 kN, globine 2,5 - 3,0 m | 1 | kd |  | 0
21 |  | Izdelava PE prepadnega jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti D400 kN, globine 2.5 - 3.0 m | 1 | kd |  | 0
21 |  | Izdelava PE peskolova, krožnega prereza 500 mm, globine 1.6 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB vencem C25/30 in konkavno talno rešetko nosilnosti D400 kN (P) | 13 | kd |  | 0 | točno
22 |  | Izdelava PE peskolova, krožnega prereza 500 mm, globine 1.6 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB vencem C25/30 in ravno talno rešetko nosilnosti D400 kN (P1) | 27 | kd |  | 0 | točno
23 |  | Izdelava PE peskolova, krožnega prereza 500 mm, globine 1.6 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB vencem C25/30 in robno rešetko 12cm nosilnosti D400 kN (P2) | 21 | kd |  | 0 | točno
24 |  | Izdelava PE vtočnega jaška s peskolovom, krožnega prereza 600 mm, globine 1.5 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB vencem C25/30 in litoželeznim pokrovom nosilnosti D400 kN (VJ) | 4 | kd |  | 0 | točno
25 |  | Dodatno obbetoniranje cevi DN 600 z C16/20, debelina zaščitnega plašča 10 cm - križanje MK8 in obst. Kanala | 7 | m3 |  | 0
26 |  | Izdelava iztočne glave kanala krožnega prereza 600 mm iz cementnega betona | 3 | kd |  | 0 | dodano 1 iztočno glavo za iztok v potok Kozlek
27 |  | Izdelava zaščitne obloge jarka z kamenjem premera 20 - 30 cm v podložnem betonu C16/20 | 12 | m1 |  | 0
28 |  | Izvedba vodotesnih hišnih kanalizacijskih priključkov iz PVC cevi preseka DN200mm (SN8), dolžine do parcelne meje + 1.0 m, komplet z izkopom, zasipom, priključitvijo na kanal ter začasno začepitvijo na parceli | 66 | m1 |  | 0
29 |  | Izvedba vodotesnih hišnih kanalizacijskih priključkov iz PVC cevi preseka DN250mm (SN8), dolžine do parcelne meje + 1.0 m, komplet z izkopom, zasipom, priključitvijo na kanal ter začasno začepitvijo na parceli | 14 | m1 |  | 0
30 |  | Izvedba vodotesnih hišnih kanalizacijskih priključkov iz PVC cevi preseka DN300mm (SN8), dolžine do parcelne meje + 1.0 m, komplet z izkopom, zasipom, priključitvijo na kanal ter začasno začepitvijo na parceli | 8 | m1 |  | 0
31 |  | Izvedba vodotesnih hišnih kanalizacijskih priključkov iz PVC cevi preseka DN400mm (SN8), dolžine do parcelne meje + 1.0 m, komplet z izkopom, zasipom, priključitvijo na kanal ter začasno začepitvijo na parceli | 6 | m1 |  | 0
32 |  | Izvedba vodotesnih hišnih kanalizacijskih priključkov iz PVC cevi preseka DN500mm (SN8), dolžine do parcelne meje + 1.0 m, komplet z izkopom, zasipom, priključitvijo na kanal ter začasno začepitvijo na parceli | 6 | m1 |  | 0
33 |  | Dobava in vgradnja linijskih rešetk širine 150mm, komplet s peskolovom in ostalim potrebnim materialom za prometno obtežbo D400 kN | 11 | m1 |  | 0
34 |  | Dobava, dostava in vgrajevanje (izkop, podložni beton, spust in zasip) tipskega kovinskega koalescenčnega separatorja ogljikovodikov z dvojnim by-pass-om, maksimalnim pretokom 1200 l/s in koalescenčnim filtrom, 2x nepovozni pokrov nosilnosti 125kN | 1 | kd |  | 0
35 |  | Izvedba navezave novozgrajene kanalizacije na obstoječi kanal/jašek | 10 | kd |  | 0
36 |  | Izvedba preboja skozi AB zid | 2 | kd |  | 0
37 |  | Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek | 887 | m1 |  | 0
38 |  | Prilagoditev pokrovov na obstoječih jaških | 2 | kd |  | 0
Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena in prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s protikorozijsko zaščito – bitumen. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124.
SKUPAJ GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
IV. OSTALA DELA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Geodetski posnetek in vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljalca | 927 | m1 |  | 0
2 |  | Obnova asfaltnega ustroja poškodovanih površin ( BD 22, d=6 cm; BB 11s, d=4 cm ali po potrebi ustreznejše) vključno z obnovo poškodovanih robnikov in obnovo prometne signalizacije (MK+FK) | 495 | m2 |  | 0 | dodano cca 240 m2 ustroja ceste za pločnik ob Podgrajski cesti
3 |  | Obnova armirano-betonskega ustroja poškodovanih površin na dvorišču (d=15 cm; C25/30; 2xQ226 ali po potrebi ustreznejše) vključno s tamponsko plastjo d=30cm in obnovo poškodovanih robnikov | 15 | m2 |  | 0
4 |  | Obnova tlakovane površine (betonski tlakovci d=6cm ali po potrebi ustreznejše) vključno s peščeno posteljico 5cm in tamponsko plastjo 25 cm ter z obnovo poškodovanih robnikov | 15 | m2 |  | 0
5 |  | Izdelava projekta PID | 1 | kos |  | 0
SKUPAJ OSTALA DELA | [5 empty] | 0
R E K A P I T U L A C I J A
l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA | [5 empty] | 0
ll. ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
lll. GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
lV. OSTALA DELA | [5 empty] | 0
SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA | [5 empty] | 0
DDV 20% | [5 empty] | 0
SKUPAJ Z DAVKOM | [5 empty] | 0

## fekalna kanalizacija
D. FEKALNA KANALIZACIJA
I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Zap.št. |  | Opis del | Količina | Enota | Cena /enoto | Znesek
1 |  | Zakoličba fekalnih kanalov in jaškov z niveliranjem | 734 | m1 |  | 0
2 |  | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | 40 | kd |  | 0
SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA | [5 empty] | 0
II. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Količina | Enota | Cena /enoto | Znesek
1 |  | Strojni izkop zemljine v terenu III.- IV. ktg (30 - 70 %), (flišni lapor) za kanalizacijske cevi, požiralnike, širine do 1,6m, globine do 2,0m, naklon brežin 75-90°, ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna, s točnostjo +/- 3cm do EV = 40N/mm2. | 700 | m3 |  | 0
2 |  | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 0-4mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm+0,1DN, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | 90 | m3 |  | 0
3 |  | Dobava in vgradnja betona MB 15 za izdelavo betonske posteljice debeline 10 cm. | 40 | m3 |  | 0
3 |  | Zasip jarka s tamponskim drobljencem TD 0-32 mm s komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 540 | m3 |  | 0
4 |  | Nabava, dobava in vgrajevanje betona MB 20, kot obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi, pri premajhni debelini plasti nad temenom cevi in pri padcu manjšem od 10 ‰ (ocena) | 30 | m2 |  | 0
5 |  | Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 5 km in razgrinjanje | 700 | m3 |  | 0
6 |  | Spodkopavanje pod obstoječimi komunalnimi vodi - ročni izkop. | 50 | m3 |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
III. GRADBENA DELA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Količina | Enota | Cena /enoto | Znesek
1 |  | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi ali podobno DN 250mm (SN8000) | 526 | m1 |  | 0 | točno
2 |  | Izdelava vodotesne kanalizacije iz PVC cevi ali podobno cevi DN 300mm (SN8000) | 193 | m1 |  | 0 | točno
3 |  | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 600mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti D400 kN, globine do 1,0 m | 1 | kd |  | 0 | točno
4 |  | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti B125 kN, globine do 1,5 m | 4 | kd |  | 0 | 4
5 |  | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti D400 kN, globine do 1,5 m | 14 | kd |  | 0 | točno
6 |  | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti B125 kN, globine 1,5 - 2,0 m | 2 | kd |  | 0 | točno
7 |  | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti D400 kN, globine 1,5 - 2,0 m | 12 | kd |  | 0 | 11
8 |  | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti D400 kN, globine 2,0 - 2,5 m | 0 | kd |  | 0 | 0
9 |  | Izdelava PE prepadnega jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti D400 kN, globine 1.5 do 2.0 m | 7 | kd |  | 0 | 6
10 |  | Izdelava PE prepadnega jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti D400 kN, globine 2.0 do 2.5 m | 2 | kd |  | 0 | 2
11 |  | Izdelava PE prepadnega jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti B125 kN, globine 2.5 do 3.0 m | 1 | kd |  | 0 | točno
11 |  | Izdelava PE prepadnega jaška, krožnega prereza 1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 s pokrovom nosilnosti D400 kN, globine 2.5 do 3.0 m | 1 | kd |  | 0 | točno
11 |  | Izvedba vodotesnih hišnih kanalizacijskih priključkov iz PVC cevi preseka DN200mm (SN8), dolžine do parcelne meje + 1.0 m, komplet z izkopom, zasipom, priključitvijo na kanal ter začasno začepitvijo na parceli | 118 | m1 |  | 0 | točno
12 |  | Izvedba vodotesnih hišnih kanalizacijskih priključkov iz PVC cevi preseka DN250mm (SN8), dolžine do parcelne meje + 1.0 m, komplet z izkopom, zasipom, priključitvijo na kanal ter začasno začepitvijo na parceli | 25 | m1 |  | 0 | točno
13 |  | Izvedba vodotesnih hišnih kanalizacijskih priključkov iz PVC cevi preseka DN300mm (SN8), dolžine do parcelne meje + 1.0 m, komplet z izkopom, zasipom, priključitvijo na kanal ter začasno začepitvijo na parceli | 6 | m1 |  | 0 | točno
14 |  | Izvedba navezave novozgrajene kanalizacije na obstoječi kanal/jašek | 3 | kd |  | 0
15 |  | Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek | 868 | m1 |  | 0 | točno
Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena in prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s protikorozijsko zaščito – bitumen. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124.
SKUPAJ GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
IV. OSTALA DELA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Količina | Enota | Cena /enoto | Znesek
1 |  | Geodetski posnetek in vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljalca | 812 | m1 |  | 0 | 694
2 |  | Izdelava projekta PID | 1 | kos |  | 0
SKUPAJ OSTALA DELA | [5 empty] | 0
R E K A P I T U L A C I J A
l. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA | [5 empty] | 0
ll. ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
lll. GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
lV. OSTALA DELA | [5 empty] | 0
SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA | [5 empty] | 0
DDV 20% | [5 empty] | 0
SKUPAJ Z DAVKOM | [5 empty] | 0

## vodovod
E. VODOVOD | [10 empty] | II. FAZA |  |  |  | I. FAZA | I. FAZA | II. FAZA | I. FAZA | I. FAZA | II. FAZA
[16 empty] | VOD1 | VOD2 | VOD4 | OSTALO | OSTALO
I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
[15 empty] | SUM | VOD1 | VOD2 | VOD4 | OSTALO | OSTALO
Zap.št. |  | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Zavarovanje in signalizacija gradbišča | 1 | ocena |  | 0 |  |  | 1 | ocena
2 |  | Zakoličba vodovoda in vodovodnih jaškov z niveliranjem | 1000 | m1 |  | 0 |  |  | 205 | m1 | 1.25 | 1.25 |  |  | #REF! | 456 | 205 | 207 | 21 | 0
3 |  | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | 55 | kd |  | 0 |  |  | 45 | kd | 30 | 30 |  |  | #REF! | 23 | 10 | 6 | 2 | 0
4 |  | Odstranitev obstoječih AC vodovodnih cevi DN 80 ter odvoz na deponijo | 115 | m1 |  | 0 |  |  | 100 | m1 |  |  |  |  | #REF! | 15 | 100
5 |  | Delno rušenje obstoječih vodovodnih jaškov ter odvoz odpadnega materiala na deponijo (preboji) | 3 | kd |  | 0 |  |  | 1 | kd |  |  |  |  | #REF! | 2 | 1
6 |  | Odstranitev obstoječih JE vodovodnih cevi DN 100 ter odvoz na deponijo | 485 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 |  |  |  |  | #REF! | 460
7 |  | Demontaža obstoječih nadzemnih in podzemnih hidrantov ter odvoz na deponijo | 3 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd |  |  |  |  | #REF! | 3
8 |  | Demontaža obstoječih fazonskih komadov v vodovodnih jaških ter odvoz na deponijo | 72 | kd |  | 0 |  |  | 200 | kg |  |  |  |  | #REF! | 800 | 200
0
SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 31.25
II. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. |  | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Strojni izkop zemljine III.,Iv.in V.ktg za vodovodne cevi. Širina kanala na dnu 60 cm, na vrhu 120 cm, globine 160 cm z odmetom izkopanega materijala na stran ali pa z nakladanjem na prevozno sredstvo. Naklon brežin 75-90°. Pri izkopu se ne upošteva izkop 0,6m globine, ker je že upoštevan pri izkopu celotne širine ceste. | [6 empty] | 73 | m3 | 3.8 | 3.8 |  |  | #REF! | 213 | 73 | 197 | 18
|  | m'165 x( 1,2 + 1,6)/2 x1,00 | 231
|  | m'803 x( 0,6 + 1,2)/2 x1,00 | 722.7
|  | m'968 skupaj trase | 953.7 | m3
od tega predvideno :
ročni izkop pod komunalmi vodi: predvideno 2 % od celotnega izkopa.
|  | ročni izkop | 19.074 | m3 |  | 0
|  | strojni izkop : | 934.626
|  | III. ktg 30% | 280.3878 | m3 |  | 0
|  | IV. ktg 70% | 654.2382 | m3 |  | 0
2 |  | Strojni in delno ročni Izkop zemljine III in IV. ktg za jaške. Predvidi se razširitev izkopa kanalskega rova za potrebnio širino jaška.
|  | 2,5x0,70x2x 2,20x3 kom | 23.1
|  | 3,0x0,80x2x2,20x3 kom | 31.68
|  | 3,2x1,30x2x2,20x1 kom | 18.3
|  | 3,00x0,7x0,8 x 7 kom (poglobitev dna kanalskega rova) | 11.76
|  | skupaj : | 84.84 | m3
|  | III. ktg 30% | 25.452 | m3 |  | 0
|  | IV. ktg 70% | 59.388 | m3 |  | 0
3 |  | Ročno fino planiranja dna kanalskih rovov in dna jaškov.
|  | m'968x0,6 | 580.8 | m2
|  | 2,5x0,70x2x3 kom | 10.5 | m2
|  | 3,0x0,80x2x3 kom | 14.4 | m2
|  | 3,2x1,30x2x1 kom | 8.32 | m2
|  |  | 614.02 | m2 |  | 0
4 |  | Dobava in vgrajevanje peska 0-4 mm za posteljico debeline 10 cm in zasip nad temenom cevi do 30 cm. | [6 empty] | 40 | m3 | 4.6 | 4.6 |  |  | #REF! | 121 | 40 | 82 | 9.5
m'968 -( 2,5x7) = m' 950,5
enojni cevovod dvojni cevovod
|  | m' 803,0 x0,3m3/m' + 165x0,65m3/m' | 348.15 | m3 |  | 0
5 |  | Zasip jarka z ustreznega izkopanega materiala s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | [6 empty] | 31.5 | m3 | 3.6 | 3.6 |  |  | #REF! | 86 | 31.5 | 105 | 8
Predvideno 15 % od celotnega izkopa
kanal |  | 953.7
jaški |  | 84.84
|  | 1038.54 | 155.781 | m3 |  | 0
6 |  | Dobava in ugradba tampona in jalovine v kanalski rov z utrjevanjem do predpisane zbitosti.
|  | izkop kanalskih rovov | 953.7
|  | izkop za jaške | 84.84
|  | zasip z izkopanim mat.(odbitek) | 155.781
|  | zasip s peskom (odbitek) | 348.15
|  | volumen jaškov 7,0m3 x 7 kom(odbitek) | 49
|  |  | 485.609 | m3 |  | 0
7 |  | Odvoz odvečnega materiala od izkopa v deponijo na razdaljo do 5 km in razgrinjanje. V ceni je potrebno upoštevati faktor razstresitosti. | [6 empty] | 41.5 | m3 | 1.25 | 1.25 |  |  | #REF! | 127 | 41.5 | 92 | 10
|  | volumen peska | 348.15
|  | volumen tampona | 485.609
|  | volumen jaškov | 49
|  |  | 882.759 | m3 |  | 0
8 |  | Fino planiranje in čiščenje terena po končanih delih
|  | m' 968 x 4 | 3872 | m2 |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 13.25
III. DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine (NL, K9) komplet s sidrnim spojnim materialom, izpiranjem cevovoda, tlačnim preizkusom in dezinfekcijo DN=250mm (opcijsko - potrdi upravitelj komunalnega voda) | 219 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 | 43 | 43 |  |  | #REF! |  |  | 207 | 12
2 |  | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine (NL, K9) komplet s sidrnim spojnim materialom, izpiranjem cevovoda, tlačnim preizkusom, dezinfekcijo in analizo vode po zahtevah inštituta za varovanje zdravja DN=125mm | 476 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 | 43 | 43 |  |  | #REF! | 456 |  |  | 20
3 |  | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine (NL, K9) komplet s sidrnim spojnim materialom, izpiranjem cevovoda, tlačnim preizkusom, dezinfekcijo in analizo vode po zahtevah inštituta za varovanje zdravja DN=100mm | 215 | m1 |  | 0 |  |  | 162 | m1 | 31.5 | 31.5 |  |  | #REF! |  | 162 |  | 53
4 |  | Dobava in montaža alkaten cevi PE 80, PN 12,5 bar v skladu z ISO 4427, komplet s spojnim materialom, tlačnim preizkusom, dezinfekcijo in analizo vode po zahtevah inštituta za varovanje zdravja DN63 | 58 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 | 31.5 | 31.5 |  |  | #REF!
|  | skupaj m' | 968
|  | Alkaten cevi 1'' | 190 | m1 |  | 0
|  | Alkaten cevi 2'' | 50 | m1 |  | 0
|  | vse skupaj m': | 1208
5 |  | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku nad cevovodom | 1208 | m1 |  | 0 |  |  | 252 | m1 |  |  |  |  | #REF! | 456 | 162 | 207 | 235 | 90
6 |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni: | [6 empty] | 0 | kd |  |  |  |  | #REF! | 2
|  | EU DN 50 | 1 | kom |  | 0
|  | Q DN 50 | 1 | kom |  | 0
7 |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni: | [6 empty] | 7 | kd |  |  |  |  | #REF! | 20 | 7 |  |  |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni: - FFK DN 80 (45°) 1,00 - N DN 80 2,00 - FF DN 80/250 2,00 - FF DN 80/400 1,00 - FF DN 80/1000 1,00
|  | EU DN 80 | 1 | kom |  | 0
|  | N DN 80 | 5 | kom |  | 0
|  | FF DN 80/200 | 1 | kom |  | 0
|  | FF DN 80/250 | 6 | kom |  | 0
|  | FF DN 80/400 | 5 | kom |  | 0
|  | FF DN 80/600 | 1 | kom |  | 0
|  | FF DN 80/1000 | 2 | kom |  | 0
|  | FF DN 80/2800 | 3 | kom |  | 0
|  | univerzalna spojka DN 80 | 1 | kom |  | 0
8 |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni: | [6 empty] | 16 | kd |  |  |  |  | #REF! | 16 | 16 |  |  |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni: - F DN 100 1,00 - EU DN 100 2,00 - MMK DN 100 (22,5°) 3,00 - FFK DN 100 (45°) 1,00 - FFR DN 100/80 1,00 - T DN 100/80 2,00 - T DN 100 1,00 - FF DN 100/400 1,00 - FF DN 100/600 3,00 - FF DN 100/800 1,00
|  | F DN 100 | 2 | kom |  | 0
|  | EU DN 100 | 3 | kom |  | 0
|  | MMK DN 100 (22,5° | 3 | kom |  | 0
|  | FFK DN 100 (22,5°) | 1 | kom |  | 0
|  | FFK DN 100 (45°) | 2 | kom |  | 0
|  | FFR DN 100/80 | 1 | kom |  | 0
|  | FF DN 100/400 | 1 | kom |  | 0
|  | FF DN 100/600 | 6 | kom |  | 0
|  | FF DN 100/800 | 3 | kom |  | 0
9 |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni: | [6 empty] | 0 | kd |  |  |  |  | #REF! | 62
|  | F DN 125 | 10 | kom |  | 0
|  | EU DN 125 | 8 | kom |  | 0
|  | FFK DN 125 (11,25°) | 2 | kom |  | 0
|  | FFK DN 125 (22,5°) | 2 | kom |  | 0
|  | FFK DN 125 (45°) | 1 | kom |  | 0
|  | MMK DN 125 (11,25° | 4 | kom |  | 0
|  | MMK DN 125 (22,5° | 3 | kom |  | 0
|  | MMK DN 125 (45°) | 1 | kom |  | 0
|  | MMQ DN 125 | 1 | kom |  | 0
|  | MMA DN 125/60 | 1 | kom |  | 0
|  | MMA DN 125/80 S spoj | 3 | kom |  | 0
|  | T DN 125/50 | 4 | kom |  | 0
|  | T DN 125/80 | 2 | kom |  | 0
|  | T DN 125/100 | 3 | kom |  | 0
|  | T DN 125 | 2 | kom |  | 0
|  | FFR DN 125/100 | 3 | kom |  | 0
|  | FF DN 125/600 | 7 | kom |  | 0
|  | FF DN 125/800 | 5 | kom |  | 0
10 |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni: - FFR DN 150/125 | 1 | kom |  | 0 |  |  | 0 | kd |  |  |  |  | #REF! | 1
11 |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni: | [6 empty] | 5 | kd |  |  |  |  | #REF! |  | 5 | 15
|  | F DN 250 | 3 | kom |  | 0
|  | EU DN 250 | 3 | kom |  | 0
|  | T DN 250/100 | 1 | kom |  | 0
|  | T DN 250/125 | 1 | kom |  | 0
|  | FF DN 250/800 | 2 | kom |  | 0
|  | MMQ DN 250 | 1 | kom |  | 0
|  | FFK DN 250 (11,25°) | 1 | kom |  | 0
|  | FFK DN 250 (22,5°) | 1 | kom |  | 0
|  | X DN 250 | 2 | kom |  | 0
|  | Q DN 250 | 1 | kom |  | 0
|  | MDK DN 250 | 0 | kom |  | 0
12 |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni: | [6 empty] | 71.85 | kg | 4 | 287.4 |  |  | #REF! | 20 | 7 |  |  |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni: - FFK DN 80 (45°) 1,00 - N DN 80 2,00 - FF DN 80/250 2,00 - FF DN 80/400 1,00 - FF DN 80/1000 1,00 | 7
|  | FFK DN 80 (45°) | 1 | kom |  | 0
|  | N DN 80 | 2 | kom |  | 0
|  | FF DN 80/250 | 2 | kom |  | 0
|  | FF DN 80/400 | 1 | kom |  | 0
|  | FF DN 80/1000 | 1 | kom |  | 0
13 |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni: | [6 empty] | 269.33 | kg | 4 | 1077.32 |  |  | #REF! | 16 | 16 |  |  |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni: - F DN 100 1,00 - EU DN 100 2,00 - MMK DN 100 (22,5°) 3,00 - FFK DN 100 (45°) 1,00 - FFR DN 100/80 1,00 - T DN 100/80 2,00 - T DN 100 1,00 - FF DN 100/400 1,00 - FF DN 100/600 3,00 - FF DN 100/800 1,00 | 16
|  | F DN 100 | 2 | kom |  | 0
|  | EU DN 100 | 1 | kom |  | 0
|  | MMK DN 100 (22,5°) | 1 | kom |  | 0
|  | FFK DN 100 (45°) | 1 | kom |  | 0
|  | FFR DN 100/80 | 2 | kom |  | 0
|  | T DN 100/80 | 2 | kom |  | 0
|  | T DN 100 | 1 | kom |  | 0
|  | FF DN 100/400 | 1 | kom |  | 0
|  | FF DN 100/600 | 3 | kom |  | 0
|  | FF DN 100/800 | 1 | kom |  | 0
14 |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni: | [6 empty] | 0 | kd |  |  |  |  | #REF! | 62
|  | EV zasun fi 50 z vgradno garnituro in LTŽ cestno kapo, komplet. | 2 | kom |  | 0
|  | Navrtni oklep DN 63 | 5 | kom |  | 0
|  | Odzračevalna garnitura HAVLE, L = 0,755 s cestno kapo. | 1 | kom |  | 0
|  | Univerzalna spojka DN 80 | 1 | kom |  | 0
|  | Navrtna objekmka 100/1'' | 9 | kom |  | 0
|  | Navrtna objekmka 125/1'' | 5 | kom |  | 0
|  | Navrtna objekmka 125/2'' | 5 | kom |  | 0
15 |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni: | [6 empty] | 100 | kg | 4 | 400 |  |  | #REF! |  | 5 | 15
|  | EU DN 250 | 2 | kd |  | 0
|  | T DN 250/100 | 1 | kd |  | 0
|  | T DN 250/125 | 0 | kd |  | 0
|  | FF DN 250/800 | 2 | kd |  | 0
|  | MDK DN 250 | 0 | kd |  | 0
|  | FFK DN 250 (11,25°) | 1 | kd |  | 0
16 |  | Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. - EV zasun DN 50 | 2 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd | 376.6 | 376.6 |  |  | #REF! | 2
17 |  | Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. - EV zasun DN 50 z vgradbeno armaturo in cestno kapo | 2 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd | 376.6 | 376.6 |  |  | #REF! | 2
18 |  | Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. - EV zasun DN 80 z vgradbeno armaturo in cestno kapo | 7 | kd |  | 0 |  |  | 2 | kd | 217 | 217 |  |  | #REF! | 5 | 2
19 |  | Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. - EV zasun DN 100 | 12 | kd |  | 0 |  |  | 4 | kd | 217 | 217 |  |  | #REF! | 4 | 4
20 |  | Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. - EV zasun DN 125 | 12 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd | 217 | 217 |  |  | #REF! | 12
21 |  | Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Komplet z gumi tesnili, vijaki in maticami. Vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. - EV zasun DN 250 | 4 | kd |  | 0 |  |  | 2 | kd | 104.5 | 104.5 |  |  | #REF! |  | 2 | 2
22 |  | Prevezava obstoječih vodovodnih priključkov z dobavo in montažo navrtne objemke deljive z zaporo iz duktilne litine GGG 400 z epoksy zaščito, alkaten cevi do 10m (PE 80, PN 12,5 bar v skladu z ISO 4427) v zaščitni duolight cevi DN 63, pocinkanimi fitingi iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroče cinkano prevleko in krogličnega ventila iz niklane prešane medenine, preseka 1" | 19 | kd |  | 0 |  |  | 9 | kd |  |  |  |  | #REF! | 4 | 9 |  | 1
23 |  | Prevezava obstoječih vodovodnih priključkov z dobavo in montažo navrtne objemke deljive z zaporo iz duktilne litine GGG 400 z epoksy zaščito, alkaten cevi do 10m (PE 80, PN 12,5 bar v skladu z ISO 4427) v zaščitni duolight cevi DN 110, pocinkanimi fitingi iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroče cinkano prevleko in krogličnega ventila iz niklane prešane medenine, preseka 2" | 5 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd |  |  |  |  | #REF! | 5
24 |  | Dobava in montaža odzračevalne garniture "HAWLE", podzemna izvedba l=0.755m s cestno kapo in betonsko podložko, DN50 | 1 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd |  |  |  |  | #REF! | 1
25 |  | Dobava in montaža nadzemnega požarnega hidranta. Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3222. - DN 80 - RD1000 | 5 | kd |  | 0 |  |  | 1 | kd |  |  |  |  | #REF! |  | 1
25 |  | Dobava in montaža nadzemnega požarnega hidranta. Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3222. - DN 80 - RD1250 | 5 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd |  |  |  |  | #REF! | 5
26 |  | Dobava in montaža nadzemnega požarnega hidranta. Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3222. - DN 80 - RD1500 | 1 | kd |  | 0 |  |  | 1 | kd |  |  |  |  | #REF! |  | 1
27 |  | Dobava in montaža montažno demontažnega kosa iz duktilne litine GGG 400 z epoksy zaščito s stojnimi pocinkanimi matičnimi vijaki kvalitete 8.8 za regulacijo, z dvojnim"O" tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531. - DN 100 | 7 | kd |  | 0 |  |  | 4 | kd |  |  |  |  | #REF! | 3 | 4
28 |  | Dobava in montaža montažno demontažnega kosa iz duktilne litine GGG 400 z epoksy zaščito s stojnimi pocinkanimi matičnimi vijaki kvalitete 8.8 za regulacijo, z dvojnim"O" tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531. - DN 125 | 10 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd |  |  |  |  | #REF! | 10
29 |  | Dobava in montaža montažno demontažnega kosa iz duktilne litine GGG 400 z epoksy zaščito s stojnimi pocinkanimi matičnimi vijaki kvalitete 8.8 za regulacijo, z dvojnim"O" tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531. - DN 150 | 1 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd |  |  |  |  | #REF! | 1
30 |  | Dobava in montaža montažno demontažnega kosa iz duktilne litine GGG 400 z epoksy zaščito s stojnimi pocinkanimi matičnimi vijaki kvalitete 8.8 za regulacijo, z dvojnim"O" tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531. - DN 250 | 2 | kd |  | 0 |  |  | 2 | kd |  |  |  |  | #REF! |  | 2 | 2
31 |  | Dobava in montaža montažno nepovratnega ventila DN 100 iz nodularne litine z epoksy zaščito s stojnimi pocinkanimi matičnimi vijaki kvalitete 8.8 za regulacijo, z dvojnim"O" tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531. - DN 100 | 1 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd |  |  |  |  | #REF! | 1
32 |  | Dobava in montaža lovilca nesnage iz nodularne litine z epoxy zaščito, s čistilno mrežico iz INOX-a s perforacijo min 1,2mm in čistilno prirobnico (za prirobnično vgradnjo PN10) - DN 100 | 2 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd |  |  |  |  | #REF! | 1
33 |  | Dobava in montaža magnetno induktivnega vodomera DN 100 PN 6, prirobnični, neoprenska notranja zaščita za čisto vodo, priključna napetost 230 V AC, IP 67, z tokovnim izhodom 4 - 20 mA, pasivni impulzni izhod 3 - 30 V DC (točno specifikacijo in tip vodomera preverit pri upravljalcu vodovodnega omrežja) | 1 | kd |  | 0 |  |  | 0 | kd |  |  |  |  | #REF! | 1
34 |  | Dobava in montaža univerzalnih spojk za duktilne in azbestno - cementne cevi. Spojke morajo imeti dodatno varovanje z nazobčanim kovinskim obročem. – DN 80 enojna | 2 | kd |  | 0 |  |  | 1 | kd |  |  |  |  | #REF! | 1 | 1
35 |  | Dobava in montaža multi joint spojk za spajanje cevi različnih premerov in materialov. Spojke morajo biti neizvlečne. imeti dodatno varovanje z nazobčanim kovinskim obročem. – DN 50 | 2 | kd |  | 0 |  |  | 1 | kd |  |  |  |  | #REF! | 2 | 0
36 |  | Dobava in montaža multi joint spojk za spajanje cevi različnih premerov in materialov. Spojke morajo biti neizvlečne. imeti dodatno varovanje z nazobčanim kovinskim obročem. – DN 100 | 1 | kd |  | 0 |  |  | 1 | kd |  |  |  |  | #REF! | 1 | 0
37 |  | Dobava in izdelava by-passa iz alkaten cevi PE 80 za PN 12,5 bar v skladu z ISO 4427; DN110 komplet z fazonskimi kosi in zobatimi spojkami | 390 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 |  |  |  |  | #REF! | 390
38 |  | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov | 15 | kd |  | 0 |  |  | 4 | kd | 15000 | 15000 |  |  | #REF! | 11 | 4
39 |  | Obveščanje o zapori vode, praznjenje in ponovno polnjenje cevovoda | 1 | kd |  | 0 |  |  | 1 | kd
SKUPAJ DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 18448.92
IV. GRADBENA DELA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Izvedba križanja vodovodne cevi NL DN 125mm v zaščitni cevi preseka 125 mm | 7 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 | 41.8 | 41.8 |  |  | #REF!
2 |  | Izvedba križanja vodovodne cevi NL DN 125mm v zaščitni cevi preseka 200 mm | 4 | m1 |  | 0 |  |  | 4 | m1 | 41.8 | 41.8 |  |  | #REF! |  | 4
2 |  | Izvedba križanja vodovodne cevi NL DN 125mm v zaščitni cevi preseka 250 mm | 24 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 | 41.8 | 41.8 |  |  | #REF! | 24
3 |  | Izvedba križanja vodovodne cevi NL DN 125mm v zaščitni cevi preseka 400 mm | 12 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 | 41.8 | 41.8 |  |  | #REF! |  |  | 12
4 |  | Dobava materiala in izdelava vodotesnega AB vodovodnega jaška notranjih dimenzij 1.70 x 1.20 m, globine cca 1.80 m iz armiranega betona C25/30, komplet z armaturo, opažem, izkopom, zasipom, LTŽ pokrovom 60 x 60 cm D400 in vstopno INOX lestvijo | [6 empty] | 0 | kd | 1210.15 | 1210.15 |  |  | #REF! | 2
|  | VJ1, VJ2 | 2 | kd |  | 0
5 |  | Dobava materiala in izdelava vodotesnega AB vodovodnega jaška notranjih dimenzij 1.80 x 1.20 m, globine cca 1.80 m iz armiranega betona C25/30, komplet z armaturo, opažem, izkopom, zasipom, LTŽ pokrovom 60 x 60 cm D400 in vstopno INOX lestvijo | [6 empty] | 1 | kd | 1210.15 | 1210.15 |  |  | #REF! |  | 1
|  | VJ8 , VJ6 | 2 | kd |  | 0
6 |  | Dobava materiala in izdelava vodotesnega AB vodovodnega jaška notranjih dimenzij 2.00 x 1.30 m, globine cca 1.80 m iz armiranega betona C25/30, komplet z armaturo, opažem, izkopom, zasipom, LTŽ pokrovom 60 x 60 cm D400 in vstopno INOX lestvijo | [6 empty] | 1 | kd | 1001.5 | 1001.5 |  |  | #REF! |  | 1
|  | VJ7 | 1 | kd |  | 0
6 |  | Dobava materiala in izdelava vodotesnega AB vodovodnega jaška notranjih dimenzij 2.30 x 1.40 m, globine cca 1.80 m iz armiranega betona C25/30, komplet z armaturo, opažem, izkopom, zasipom, LTŽ pokrovom 60 x 60 cm D400 in vstopno INOX lestvijo | [6 empty] | 0 | kd | 1001.5 | 1001.5 |  |  | #REF! | 1
|  | VJ3 | 1 | kd |  | 0
7 |  | Dobava materiala in izdelava vodotesnega AB vodovodnega jaška notranjih dimenzij 2.30 x 2.50 m, globine cca 1.80 m iz armiranega betona C25/30, komplet z armaturo, opažem, izkopom, zasipom, LTŽ pokrovom 60 x 60 cm D400 in vstopno INOX lestvijo | [6 empty] | 0 | kd | 1001.5 | 1001.5 |  |  | #REF! | 1
|  | VJ4 | 1 | kd |  | 0
Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena in prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s protikorozijsko zaščito – bitumen. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124.
SKUPAJ GRADBENA DELA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 5592
V. OSTALA DELA
Zap.št. | Šifra | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
1 |  | Čiščenje robov vozišča in premaz robov z bitumensko emulzijo | 70 | m1 |  | 0 |  |  | 0 | m1 |  |  |  |  | #REF! | 70
2 |  | Obnova asfaltnega ustroja poškodovanih površin ( BD 22, d=6 cm; BB 11s, d=4 cm ali po potrebi ustreznejše) vključno z obnovo poškodovanih robnikov in obnovo prometne signalizacije | 40 | m2 |  | 0 |  |  | 0 | m2 |  |  |  |  | #REF! | 40
3 |  | Geodetski posnetek in vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljalca | 1208 | m1 |  | 0 |  |  | 252 | m1 | 0.85 | 0.85 |  |  | #REF!
4 |  | Projektantski nadzor | 1 | kos |  | 0 |  |  | 30 | ur | 50 | 50 |  |  | #REF!
5 |  | Izdelava projekta PID | 1 | kos |  | 0 |  |  | 60 | ur |  |  |  |  | #REF! | 60 | 45 | 45
SKUPAJ OSTALA DELA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 50.85
VI. OBNOVITEV HIŠNIH PRIKLJUČKOV
I. | GRADBENA DELA
1. |  | Trasiranje in zakoličba trase hišnih
priključkov.
1'' 2'' 3/4''
|  | m'190 + 50 + 120 | 360 | m' | 0 | 0 | 0
2. |  | Prometno zavarovanje ceste pri
izvajanju izkopov, kompletno z
postavitvijo signalizacije.
|  | pavšal |  |  |  | 0 | 300
3. |  | Rezanje in rušenje asfalta deb. 5 cm
z motorno rezilko in kompresorjem
z odmetom izkopanega materijala .
m'240 x0,7
|  |  | 168 | m2 | 0 | 0 | 0
4. |  | Strojni izkop kanalskih rovov
v terenu III. IV. V. ktg. z odmetom
izkopanega materijala na rob izkopa.
m' 360 x 0,6 x 1,00 = m3
216
|  | III. ktg 30% | 64.8 | m3 | 0 | 0 | 0
|  | IV. ktg 70% | 0 | m3 | 0 | 0 | 0
5. |  | Ročno fino planiranje dna kanal-
lskega rova .
m' 360 x 0,5 =
|  |  | 180 | m2 | 0 | 0 | 0
6. |  | Dobava in ugradba peska 0 - 4 mm
v kanalski rov.Izravnava podlage
pod cevmi v deb.10 cm, ter zasip
nad temenom cevi 20 cm.
m' 360 x 0,2 m3/m'= m3
|  |  | 72 | m3 | 0 | 0 | 0
7. |  | Zasip kanalskih rovov z izkopanim
materijalom .
|  |  | 69 | m3 | 0 | 0 | 0
8. |  | Dobava in ugradba tampona v
preostali del kanala z utrjevanjem.
|  |  | 75 | m3 | 0 | 0 | 0
9. |  | Nakladanje in odvoz izkopanega
materijala na razdaljo do 2 km.
|  |  | 147 | m3 | 0 | 0 | 0
10. |  | Krpanje poškodovanega asfalta
z bitudrobirjem 0-16 mm v deb.5 cm.
|  |  | 184.8 | m2 | 0 | 0 | 0
11. |  | Čiščenje terena po končanih
delih.
m' 360x 3,0 = m2
|  |  | 1080 | m2 | 0 | 0 | 0
12. |  | Izdelava geodetskega posnetka
izvedenega vodovoda. Predvideno :
|  |  | 360 | m' | 0 | 0 | 400
#REF!
|  | SKUPAJ EUR : |  |  |  | 0 | #REF!
II. |  | MONTAŽNA DELA
1. |  | Raznos in razvijanje PEHD cevi DN
3/4" v skupni rov z glavno cevjo in izven trase
glavnega cevovoda, proti vodomernem jašku.
|  |  | 378 | m' | 0 | 0 | 0
2. |  | Montaža vseh predvidenih fazonov
v betonskih jaških po shemi za
za hišne priključke.(objemka,
drobni fazonski kosi in kroglični
zasuni.
|  |  | 5 | kom | 0 | 0 | 0
3. |  | Montaža objekmk, zasunov in teleskopov na
trasi vodovoda.
za hišne priključke.(objemka,
drobni fazonski kosi in kroglični
zasuni.
predvideno :
|  |  | 6 | kom | 0 | 0 | 0
4. |  | Demontaža starih vodomerov z
montažo novih vodomerov, komplet
z montažo zasunov in ostalih drobnih
fazonov.
Montaža v vodomernem jašku
|  |  | 0 | kom | 0 | 0 | 0
5. |  | Tlačni preizkus hišnih priklj. in dezin-
fekcija.
|  |  | 378 | m' | 0 | 0 | 0
6. |  | Razna nepredvidena dela.Obra-
čun po dejanskih stroških.Predvi-
deno 20 % od vrednosti mont.del.
Izvedba začasnih povezav …
0
|  | EUR |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ EUR : |  |  |  | 0 | 0
III. | VODOVODNI MATERIJAL
1. |  | PEHD cevi DN 1"/12,5 bar
|  | m' | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. |  | PEHD cevi DN 3/4"/12,5 bar
|  | m' | 195 | m' | 0 | 0 | 0
3. |  | Kroglični zasuni 3/4"
|  |  | 26 | kom | 0 | 0 | 0
4. |  | Kroglični zasuni 1"
|  |  | 10 | kom | 0 | 0 | 0
5. |  | Vodomerji SPX premera
1/2"
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. |  | T- kos 3/4"
|  |  | 16 | kom | 0 | 0 | 0
7. |  | T- kos 1"
|  |  | 12 | kom | 0 | 0 | 0
8. |  | T- kos 5/4"
|  |  | 11 | kom | 0 | 0 | 0
9. |  | T- kos 6/4"
|  |  | 10 | kom | 0 | 0 | 0
10. |  | Redukcija 1/2" - 3/4"
|  |  | 35 | kom | 0 | 0 | 0
11. |  | Redukcija 3/4"- 1"
|  |  | 12 | kom | 0 | 0 | 0
12. |  | Redukcija 5/4"- 1"
|  |  | 5 | kom | 0 | 0 | 0
13. |  | Dvovijačnik 1/2"
|  |  | 11 | kom | 0 | 0 | 0
14. |  | Dvovijačnik 3/4"
|  |  | 8 | kom | 0 | 0 | 0
15. |  | Dvovijačnik 1"
|  |  | 8 | kom | 0 | 0 | 0
16. |  | Dvovijačnik 5/4"
|  |  | 6 | kom | 0 | 0 | 0
17. |  | Spojka MS 3/4"
|  |  | 42 | kom | 0 | 0 | 0
18. |  | Spojka MS 1"
|  |  | 16 | kom | 0 | 0 | 0
19. |  | Koleno 3/4"
|  |  | 19 | kom | 0 | 0 | 0
20. |  | Koleno 1"
|  |  | 8 | kom | 0 | 0 | 0
21. |  | Razni čepi od 1/2'' - 5/4'' | 16 | kom | 0 | 0
22. |  | NAVRTALNO SEDLO DN 100 6/4" VAG | 6 | kom | 0 | 0 | 0
|  | CESTNA KAPA DN 125 | 6 | kom | 0 | 0 | 0
|  | VGRADNA GAR. TEL. H = 1,3 - 2,0 M | 6 | kom | 0 | 0 | 0
|  | CESTNI VENTIL EV 3/4" | 6 | kom | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ EUR : |  |  |  | 0 | 0
0
|  | OBNOVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA | [5 empty] | 0
II. ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
III. DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA | [5 empty] | 0
IV. GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
V. OSTALA DELA | [5 empty] | 0
VI. OBNOVITEV HIŠNIH PRIKLJUČKOV | [5 empty] | 0
SKUPAJ VODOVOD | [5 empty] | 0
DDV 20% | [5 empty] | 0
SKUPAJ Z DAVKOM | [5 empty] | 0

## JAVNA RAZSVETLJAVA
REKAPITULACIJA STROŠKOV:
št. | OPIS |  |  | CENA | CENA
1 | JR KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENI DEL |  |  |  | 0
2 | JR ELEKTROMONTAŽNI DEL |  |  |  | 0
3 | IZDELAVA PID PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (ocenjeno) |  |  |  | 0
4 | STROŠEK POGODBE O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE - (STROŠEK INVESTITORJA - ocena) |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 0
|  | DDV |  | 20% | 0
|  | SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
1. JR GRADBENI DEL – JR KABELSKA KANALIZACIJA (dobava in montaža)
| JR GRADBENI DEL - KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Trasiranje ter strojni in ročni izkop in planiranje dna jarka v III. do IV. ktg., širine dna 40 cm in globine 80 cm za izdelavo cevne kabelske kanalizacije. | m3 | 291.2 |  | 0
2 | Zasip jarka širine 0,4m v višini 0,7m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za pločnik - izmera v zbitem stanju | m3 | 203.84 |  | 0
3 | Priprava posteljice iz peska granulacije 0-4 mm (10cm) v jarku širine 0,4m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh | m3 | 58.24 |  | 0
4 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za JR svetilke - Stigmaflex cev prereza fi=110 mm | m | 1050 |  | 0
5 | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem | m3 | 87.36 |  | 0
6 | Odvoz odvečnega materiala na gradbiščno deponijo | m3 | 145.6 |  | 0
7 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška fi=60cm, l=1m, LTŽ pokrov 600x600mm IMP (nosilnosti 400kN - teški promet) | kos | 35 |  | 0
8 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.5x1.5x1.5m globine, LTŽ pokrov 600x600mm (nosilnosti 400kN - težki promet) | kos | 5 |  | 0
9 | Kandelaber h=6 m od tal (za cono vetra C) – prilagojen za natik svetilke pod kotom 0°, vroče cinkan opremljen z priključno ploščico PVE-5 z 6A varovalko. Ožičen in postavljen v projektiran temelj | kos | 35 |  | 0
10 | Kandelaber h=7,5 m od tal (za cono vetra C) – prilagojen za natik svetilke pod kotom 0°, vroče cinkan opremljen z priključno ploščico PVE-5 z 6A varovalko. Ožičen in postavljen v projektiran temelj | kos | 5 |  | 0
11 | Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za steber JR, h=7,5 m od tal | kos | 5 |  | 0
12 | Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za steber JR, h=6 m od tal | kos | 35 |  | 0
13 | PVC opozorilni trak | m | 910 |  | 0
14 | Plastični ščitnik | m | 910 |  | 0
15 | Valjanec Fe Zn 25x4 mm in priklop na ozemljitev, ter na vse kandelabre JR | m | 1050 |  | 0
16 | Geodetski posnetek in vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljalca | m | 910 |  | 0
17 | Izvedba križanj | kpl | 24 |  | 0
18 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 20 |  | 0
19 | Stroški nadzora TELEKOM Slovenije, (ocenjeno) | ur | 15 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. JR ELEKTROMONTAŽNI DEL - (dobava in montaža)
| JR ELEKTROMONTAŽNI DEL SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Dograditev izvoda 3x35A za potrebe varovanja novega napajalnega kabla PP00-A 4x35mm2+2,5mm2 nove RKO/JR omare. Kopmelet z vsem potrebnim veznim in spojnim materialom in spuščanjem v pogon. | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava dograditve v obstoječi prostostoječi omari RKO/JR. V omari je že vgrajeno odjemno mesto za zunanjo montažo z vrati (ločeno meritve pod ključem elektro distribucije in prižigališče pod ključem upravljalca JR), montirana na betonski temelj, ter opremljene z elementi za prižigališče javne razsvetljave - komplet avtomatika in varovanje. Dograditi je potrebno 3f izvod 3x16 za potrebe napajanja nove veje JR. Dela izvede vzdrževalec JR. Obračun po računu vzdrževalca. | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža plastične oz. pločevinaste prostostoječe RKO/JR omare (IP54) z dvoje vrati (vrata pod ključem eketrodistribucije) in (varata pod ključem upravljalva JR) vgrajeno na betonski temelj, komlet z vsem potrebnim montažnim in spojnim materialom | kpl | 1 |  | 0
4 | "Montaža in dobava el. opreme prižigališča (odjemno mesto in krmiljenja) JR v RKO/JR omari opremljenega z: - Merilna garnitura - Tarifni odklopnik - Glaven varovalke PPI100/3/20A - 3x Prptect B - 1x Glavno stikalo 4G10-53Pk - 4x podnožje PPI100 z varovalkami 16A - 4x EZN/25 z varovalkami 10A, 6A - 1x preklopnik 4G10-53Pk - 1x kontaktor IK40 - 1x kontaktor IK22 - 1x fotorele s senzorjem (s senčnikom senzorja) - 1x stikalna ura - 1x ključavnica (vzdrževalca JR) - Enopolna shema, označevanje sponk in kablov, PE in N zbiralke ter ostali drobni material - komplet izvedba priklopa. | kpl | 1 |  | 0
5 | Komplet dobava in polaganje v kabelsko kanalizacijo napajalnega kabla iz TP do RKO/JR omare. Tip PP00-A 4x35mm2+2,5mm2 | m | 15 |  | 0
6 | Komplet dobava in polaganje kabla v kabelsko kanalizacijo iz RKO/JR omare do posameznih JR svetilk. Napajalno krmilni kabel tip PP00-A 4x25mm2 + 2,5mm2 | m | 670 |  | 0
7 | Komplet dobava in polaganje kabla v kabelsko kanalizacijo iz RKO/JR omare do posameznih JR svetilk. Napajalno krmilni kabel tip PP00-A 4x16mm2 + 2,5mm2 | m | 320 |  | 0
8 | Napajalno krmilni kabel JR svetilk PP00-A 4x16mm2 + 2,5mm2 uvlečen v JR kabelsko kanalizacijo iz RKO/JR omare do posameznih JR svetilk | m | 180 |  | 0
9 | Dobava in montaža kabelskih končnikov za kabel 4x35 mm2 Al, montaža kabelskih čevljev in priklop kabla | kos | 8 |  | 0
10 | Dobava in montaža kabelskih končnikov za kabel 4x25 mm2 Al, montaža kabelskih čevljev in priklop kabla v posamezni svetilki | kos | 63 |  | 0
11 | Dobava in montaža kabelskih končnikov za kabel 4x16 mm2 Al, montaža kabelskih čevljev in priklop kabla v posamezni svetilki | kos | 26 |  | 0
12 | Kabel za priključitev svetilke PP00-Y 4 x 2,5 mm2 | m | 270 |  | 0
13 | Svetilka tip CX100 COMFORT z ravnim steklom, z montažnim kotom 0° ter s sijalko HCITT/830 - 150W montirana na JR kandelaber na višini h=6 m od ta, za osvetlitev prehodov za pešce (metalhalogena) brez redukcije | kos | 11 |  | 0
14 | Svetilka tip CX100 COMFORT z ravnim steklom, z montažnim kotom 0° ter s sijalko HST - 100W montirana na JR kandelaber na višini h=6 m od ta, za osvetlitev pločnika in cestišča (natrijeva) z negativno logiko in redukcijo. | kos | 29 |  | 0
15 | Meritve, pregledi in izdaja atestov | kpl | 1 |  | 0
16 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
17 | Demontaža obstoječe svetilke z drogom ter njena sanacija (barvanje, …), prestavitev v zato pripravljen temelj, priključitev na napajanje in ozemljitev do njenega funkcionalnega delovanja | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## KATV
REKAPITULACIJA STROŠKOV:
št. | OPIS |  |  |  | CENA
1 | TK KABELSKA IN KATV KABELSKA KANALIZACIJA – GRADBENI DEL |  |  |  | 0
2 | IZDELAVA PID PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (OCENJENO) |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 0
|  | DDV |  | 20% | 0
|  | SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
1. TK GRADBENI DEL – TK KABELSKA KANALIZACIJA (dobava in montaža)
| 1.TK GRADBENI DEL – TK KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | opis postavke | enota | količina | cena/en | skupaj
1 | Trasiranje, strojni in ročni izkop in planiranje dna jarka v III. do IV. ktg., širine dna 60 cm in globine 80-120 cm za izdelavo cevne kabelske kanalizacije - (50% izkopa za TK ter 50% izkopa za KATV). | m3 | 511.2 |  | 0
2 | Zasip jarka širine 0,6m v višini 0,7m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 20cm do ustrezne zbitosti za pločnik - izmera v zbitem stanju | m3 | 357.84 |  | 0
3 | Priprava posteljice iz peska granulacije 0-4mm (10cm) v jarku širine 0,4m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh | m3 | 153.36 |  | 0
4 | Dobava, polaganje in spajanje STIGMAFLEX cevi prereza fi=110mm - rumene barve za potrebe TK v izkopan kabelski kanal (2 x fi=110mm v dolžini 710m) | m | 1420 |  | 0
5 | Dobava, polaganje in spajanje STIGMAFLEX cevi prereza fi=110mm - rumene barve za potrebe KATV v izkopan kabelski kanal (2 x fi=110mm v dolžini 710m) | m | 1420 |  | 0
6 | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem | m3 | 10 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca (do 5 km) in čiščenje izkopane trase | m3 | 408.96 |  | 0
8 | Izkop in komplet izdelava tipskega armiranobetonskega kabelskega jaška 1.5x1.5x1.5m globine, LTŽ pokrov 600x600mm (TELEFON) (nosilnosti 400 kN - težki promet) | kos | 4 |  | 0
9 | Izkop in komplet izdelava tipskega armiranobetonskega kabelskega jaška 1.5x1.5x1.5m globine, LTŽ pokrov 600x600mm (KATV) (nosilnosti 400 kN - težki promet) | kos | 4 |  | 0
10 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška fi=60cm, l=1m, LTŽ pokrov 600x600mm (TELEFON) (nosilnosti 400 kN - teški promet) | kos | 15 |  | 0
11 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška fi=60cm, l=1m, LTŽ pokrov 600x600mm (KATV) (nosilnosti 400 kN - teški promet) | kos | 15 |  | 0
12 | Izdelava uvoda za SF cevi 4 x fi=110mm v obstoječe kabelske jaške | kos | 6 |  | 0
13 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 710 |  | 0
14 | PVC opozorilni trak | m | 710 |  | 0
15 | Plastični ščitnik | m | 710 |  | 0
16 | Geodetski posnetek in vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljalca | m | 710 |  | 0
17 | Izvedba križanj | kpl | 18 |  | 0
18 | Projektantski nadzor | ur | 16 |  | 0
19 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 8 |  | 0
20 | Stroški nadzora TELEKOM Slovenije, (ocenjeno) | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0